ANEXO: DETALLES DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

Dfz-2013-6937-ix-ne-ia

| Fecha de inspección | Proyecto | Titular |
| --- | --- | --- |
| 06 de agosto de 2013 | Planta Vilkun Berries | Procesos Naturales Vilkun S.A. |
| Tipo de establecimiento |  | R.U.T. |
| Elaboradora y envasado de frutas y legumbres |  | 76.093.553-0 |

| RESUMEN ANTECEDENTES INSPECCIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Norma asociada | Obligación | Observaciones | Estado de Conformidad |
| D.S. N°90/2000 MINSEGPRES Resolución Exenta SISS N°4913/2012 | Plan de Monitoreo, indica que se debe dar cumplimiento a la Tabla 2 del D.S. N°90/2000, correspondiente a límites máximos permitidos para la descarga de residuos líquidos a cuerpos de aguas fluviales considerando la capacidad de dilución del receptor. | Durante la inspección se solicitó y verificó los niveles exigidos en la Tabla 2 del D.S. N°90/2000, entre los meses de enero y julio, constatándose niveles sobrepasados de pH, DBO5 y límite de caudal | No Conforme |
| Resolución Exenta N°574/2012 de la SMA, Considerando 7° | Indica la obligatoriedad de los titulares de RCA aprobadas, de proporcionar todos los antecedentes de RCA y las modificaciones y aclaraciones de que han sido objeto, directamente a esta Superintendencia. | En la base de datos de esta Superintendencia, no existen registros asociados al titular Procesos Naturales Vilkún S.A., ni a la RCA N° 27/2011 de la Comisión Regional de Medio Ambiente, Región de La Araucanía que regula la Planta de tratamiento fiscalizada. Se instruye al titular a ingresar la información actualizada con el fin de regularizar su situación ante esta Superintendencia. | No conforme |