**ANEXO: DETALLES DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN**

**Dfz-2013-6938-ix-ne-ia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha de inspección** | **Proyecto**  | **Titular** |
| 06 de agosto de 2013 | Piscicultura Lautaro | Ilustre Municipalidad de Lautaro |
| **Tipo de establecimiento** | **R.U.T.** |
| Piscinas de engorda  | 76.564.580-8 |

| **RESUMEN ANTECEDENTES INSPECCIÓN** |
| --- |
| **Norma asociada** | **Obligación** | **Observaciones** | **Estado de Conformidad** |
| Resolución Exenta SMA N° 117/2013, artículo 6° | Los informes o certificados de análisis otorgados por laboratorios autorizados, deberán archivarse ordenada y cronológicamente por un período de tres años, junto a todos los documentos relativos al sistema de tratamiento de residuos industriales líquidos, y deberán ser presentados al fiscalizador, toda vez que éste lo requiera. | No se entregó los certificados de análisis de los autocontroles para su contraste con los resultados ingresados a la plataforma de la SISS. | No conforme |
| La Ley N° 19.300 Sobre Bases Generales del Medioambiente, artículo 3°, punto O. | Deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental: “Sistemas de tratamiento y/o disposición de residuos industriales líquidos, que contemplen dentro de sus instalaciones lagunas de estabilización, o cuyos efluentes tratados se usen para el riego o se infiltren en el terreno, o que den servicio de tratamiento a residuos provenientes de terceros o que traten efluentes con una carga contaminante media diaria igual o superior al equivalente a las aguas servidas de una población de cien (100) personas, en uno o más de los parámetros señalados en la respectiva norma de descargas líquidas” | El proyecto no cuenta con RCA aprobada para la disposición final de los riles generados. | No conforme |