ANEXOS

CAROZZI S.A Planta Teno

DFZ-2013-49-VII-RCA-IA

# Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos	2

Tabla resumen de Anexos.	3

ANEXO 1. Acta de fiscalización	4

ANEXO 2. Certificado de Cumplimiento SISS	17

17

18

19

ANEXO 3. Solicitud de monitoreo de riles	21

ANEXO 4. Documentación solicitada y entregada.	22

4.1.a Registro de disposición de pomasa  en sitios identificado con razones sociales	23

4.1.b Resolución de transporte	26

4.1.c Contrato simple de recepción de residuos, firmado	27

4.1.d Contrato Simple de recepción de residuos, no firmado	29

4.1.e Resolución sanitaria para recepción y acopio de pomasa	31

4.2 Plan de prevención	33

4.3 Solicitud de acopio transitorio de residuos no peligrosos	44

ANEXO 5. Formulario de recepción de antecedentes	45

# Tabla resumen de Anexos.

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de Inspección Ambiental |
| 2 | Certificado de Laboratorios |
| 3 | Solicitud de monitoreo de riles |
| 4 | Documentación solicitada y entregada |
| 5 | Formulario de recepción de antecedentes |

## ANEXO 1. Acta de fiscalización

## ANEXO 2. Certificado de Cumplimiento SISS

## ANEXO 3. Solicitud de monitoreo de riles

## ANEXO 4. Documentación solicitada y entregada.

| N° | Documento solicitado | Plazo de entrega | Fecha entrega | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Copia de los contratos de los destinos finales para cada uno de los residuos sólidos y Copia de autorizaciones sanitarisa de disposición final de residuos. | 28 de febrero de 2013 | 04 de marzo de 2013 | Presenta registro de disposición de desechos orgánicos, pomasa y lodos. Además, presenta tres resoluciones de autorización de transporte de residuos, 5 contratos simples firmados , 6 contratos no firmados para la recepción de residuos orgánicos y pomasa y 5 copias de autorizaciones sanitarisa para recepción y acopio de pomasa. (Ver anexos 4.1.a; 4.1.b; 4.1.c; 4.1.d y 4.1.e) |
| 2 | Plan de mantención preventivo de las unidades y equipos del sistema de tratamiento de riles de las Plantad e Jugos Concentrados. | 28 de febrero de 2013 | 04 de marzo de 2013 | Presenta Plan de mantención preventiva de riles elaborado en fecha 25 de febrero de 2013. (Ver anexo 4.2) |
| 3 | Autorización sanitaria para acopio transitorio de residuos no peligrosos en Planta de Jugos Concentrados. | 28 de febrero de 2013 | 04 de marzo de 2013 | Con fecha 28 de febrero Empresa Carozzi S.A solicita a Seremi de Salud Oficina Curicó autorización para acopio transitorio de residuos no peligrosos. (Ver anexo 4.3) |

## 4.1.a Registro de disposición de pomasa  en sitios identificado con razones sociales

## 4.1.b Resolución de transporte

## 4.1.c Contrato simple de recepción de residuos, firmado

## 4.1.d Contrato Simple de recepción de residuos, no firmado

## 4.1.e Resolución sanitaria para recepción y acopio de pomasa

## 4.2 Plan de prevención

## 4.3 Solicitud de acopio transitorio de residuos no peligrosos

## ANEXO 5. Formulario de recepción de antecedentes