Registro Indicación de pH en medidor 062-fit-02

No existe registro de pH en el medidor indicado. No se lleva registro de pH en ninguno de los medidores existentes para el control de variables de las descargas al emisario Chapaco. Históricamente, el pH se ha mantenido en valores estables y constantes, además no constituye un valor relevante en nuestra operación, por tanto, no ha existido la necesidad de implementar una medición en línea.

El medidor indicado solo permite la lectura de flujo y temperatura del flujo de descarga.