## N°1
Objetivo Especifico N°1 del Programa de Cumplimiento :
Cumplir satisfactoriamente con la Resolucion de Calificacion Ambiental N°086/2002
Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infraccion :
No presentar informacion para el periodo de control de los meses de Octubre a Diciembre del año 2013;
de Enero a Diciembre del año 2014; y de Enero a Julio del año 2015.
Normas ,medidas,condiciones u otras disposiciones especificas infringidas
Considerandos 3.0;4.1 letra c de la RCA N° 086/2002
Articulo primero, numeral 5.2 DS N°90/2000
Resolucion Exenta N° 3.180/2006 SISS,Resuelvo 3;Resuelvo 6
Efectos negativos por remediar:
Falta de entrega en forma mensual a Superintendencia,de informacion correspondiente a monitoreo
permanente de efluentes,autocontrol y medicion de aguas residuales
Medios de verificacion
Resultados | Acciones | Plazos de | Metas | Indicadores | Reporte | Reporte | Supuestos | Costos
esperados |  | Ejecucion |  |  | Periodico | Final |  | M$
Cumplir : | I.-Contrato anual con empresa | I.-Contrato con BIODIVERSA | I.-Entrega de | 1.-Informe autocontrol | Informe | Verificacion | Disponibilidad de | Costo Mensual
I.-Considerando 3.0 Programa de | BIODIVERSA para toma de muestra | vigente a partir del 1 | informacion | entregado a SISS y SMA. | entregado a SISS | SISS y SMA | empresa BIODIVERSA | Analisis TABLA 1 DS 90/2000
Autocontrol y Monitoreo de | bajo la Norma NCH 411/10 Of 2005 | Noviembre 2015 a | correspondiente |  | y SMA via email. | via pagina | para toma de muestras , | y Monitoreo compuesto
Efluentes de la RCA N° 086/2002. | y analisis según NCH 2313 | 30 Noviembre 2016. | a autocontrol | 0.-Informe autocontrol |  | oficial. | analisis de efluentes | 398663
| "Aguas Residuales-Metodos de Analisis" |  | en forma mensual antes | no entregado a SISS y SMA. |  |  | generados y generacion
II.-Considerando 4.1 letra c | de los efluentes generados. | II.- Informe de Ensayo N° 1400 | del dia 20 del mes siguiente |  |  |  | de informes de forma
Cumplimiento de Normativa |  | de acuerdo a Tabla N°1 DS90 | a control. |  |  |  | Mensual
Ambiental Aplicable | II.-Empresa BIODIVERSA realizara | con fecha de muestreo
de la RCA N° 086/2002. | analisis en forma mensual de | 25 de Noviembre 2015
| acuerdo TABLA 1 DS 90/2000 | Empresa BIODIVERSA.
III.- Caracterizar e Informar todos sus | de los efluentes generados.
residuos liquidos mensualmente
a SISS y SMA ,de acuerdo a | II.-Empresa BIODIVERSA realizara
Articulo primero, numeral 5.2 | monitoreo compuesto en
DS N°90/2000 y | forma mensual
Resolucion Exenta N° 3.180/2006 | de los efluentes generados.
SISS,Resuelvo 3;Resuelvo 6.
II.- Entrega ,de informe generado
por Empresa Biodiversa
en forma mensual antes del dia 20
del mes siguiente al control , a SISS y SMA.

## N°2
Objetivo Especifico N°2 del Programa de Cumplimiento :
Cumplir satisfactoriamente con la Resolucion de Calificacion Ambiental N°086/2002
Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infraccion :
Superacion de limites maximos respecto del parametro DBO5 y Solidos Suspendidos Totales ,
durante los meses de Mayo,Julio y Septiembre de 2015.
Normas ,medidas,condiciones u otras disposiciones especificas infringidas
Considerandos 3.0;4.1 letra c de la RCA N° 086/2002
Articulo 1°, DS N°90/2000
Resolucion Exenta N° 3.180/2006 SISS,Resuelvo 2.2
Efectos negativos por remediar:
Disminuir la concentracion de descarga de parametros DBO5 y Solidos Suspendidos Totales de los
efluentes generados antes de descarga a canal de riego.
Medios de verificacion
Resultados | Acciones | Plazos de | Metas | Indicadores | Reporte | Reporte | Supuestos | Costos
esperados |  | Ejecucion |  |  | Periodico | Final |  | M$
Cumplir : |  |  |  |  | I-II.-Informe | I-II.-Verificacion | I.-Control periodico del | I.-Costo Equipo Generador
I.-Considerando 3.0 Programa de | I.-Instalacion de equipo generador de | I.-Compra de Equipo | I.- Lograr Disminucion | I.A.- Parametro DBO5 | Mensual | SISS y SMA | Funcionamiento | de OZONO MINIOZONE 350
Autocontrol y Monitoreo de | Ozono MINIOZONE 350 mgO3/H con | Ozono MINIOZONE 350 | de Concentracion | dentro limites maximos | autocontrol | via pagina | continuo de equipo | 198730
Efluentes de la RCA N° 086/2002. | sistema de inyeccion continua automatizado | a Empresa Biolight con fecha | de parametro DBO5 | permitidos. | emitido por | oficial | generador de OZONO
| en estanque previo a descarga final | 26 de Octubre 2015. | asociados a la descarga |  | Empresa |  | en estanque previo a
II.-Considerando 4.1 letra c | para lograr disminucion en parametro | Puesta en funcionamiento | de efluentes de acuerdo | I.B.- Parametro DBO5 | BIODIVERSA |  | descarga final del
Cumplimiento de Normativa | de DBO5. | 16 de Noviembre 2015. | a los limites Maximos | fuera limites maximos | entregado a SISS |  | efluente.
Ambiental Aplicable |  |  | permitidos. | permitidos. | y SMA
de la RCA N° 086/2002.
| II.-Adicion de producto bio-activo BIO.25 | II.- Compra de formula bio-activa | I.- Lograr Disminucion | II.A Parametro SST |  |  | II.-Stock permanente | II.-Costo Mensual
III.- Los limites maximos permitidos | en estanques de Aireacion ,para lograr | BIO.25 a Empresa C&H CONSULTING | de Concentracion | dentro limites maximos |  |  | formula bio-activa | Formula bio-activa BIO.25
estan referidos al valor de la | disminucion en parametro de | con fecha 17 de Diciembre 2015. | de parametro Solidos | permitidos. |  |  | BIO.25 | 200000
concentracion del contaminante | Solidos Suspendidos Totales. |  | Suspendidos Totales
asociados a la descarga y tipo de |  |  | asociados a la descarga | II.B Parametro SST
muestra que debe ser tomada para |  |  | de efluentes de acuerdo | fuera limites maximos
su determinacion según Articulo 1° |  |  | a los limites Maximos | permitidos.
DS N°90/2000 y |  |  | permitidos.
Resolucion Exenta N° 3.180/2006
SISS,Resuelvo 2.2.