## DM 34920
Resultados monitoreos realizados en punto Km 34920
| Fecha muestreo | CE | NCh CE primer límite | NCh CE segundo límite | OD | NCh OD mínimo vida acuática | STD | NCh SDT primer límite | NCh SDT segundo límite | Turbiedad | NCh recreación contacto directo | pH | NCh pH inferior | NCh pH superior
|  | μS/cm |  |  | mg/L |  | mg/L |  |  | UNT |  | UpH
| 2017-11-16 | 588 | 750 | 1500 | 6 | 5 | 372 | 500 | 1000 | 0.9 | 50 |  | 5.5 | 9
| 2017-11-23 | 801 | 750 | 1500 | 6.2 | 5 | 480 | 500 | 1000 | 0.75 | 50 |  | 5.5 | 9
| 2017-11-30 | 612 | 750 | 1500 | 6 | 5 | 376 | 500 | 1000 | 0.7 | 50 | 7.19 | 5.5 | 9
| 2018-02-06 | 592 | 750 | 1500 | 5.8 | 5 | 328 | 500 | 1000 | 0.85 | 50 | 6.9 | 5.5 | 9