Sondajes que abastecen la localidad de Tierra Amarilla

Originalmente la localidad de Tierra Amarilla se abastecía por los sondajes Nantoco, los cuales debido a la sobre explotación del acuífero del Valle de Copiapó y sobre otorgamiento  de derechos están todos agotados (6 sondajes). Además a través de estos sondajes se abastecía parte de Copiapó.

Posteriormente se construyeron sondajes en el sector de Cerrillos que permitieron  abastecer Tierra Amarilla y parte de Copiapó. Estos sondajes se construyeron a partir del año 2011, con buenos caudales de producción; sin embargo también han ido disminuyendo su producción  a niveles tales que actualmente apenas permiten el abastecimiento de Tierra Amarilla en forma parcial y en época de mayor demanda se requiere del aporte de agua proveniente de sondajes que se ubican en sector  de Copiapó y Piedra Colgada.

Los sondajes Cerrillos corresponden a 4 sondajes que se ubican al oriente de Tierra Amarilla y los sondajes que permiten reforzar el sistema de Tierra Amarilla están ubicados en Copiapó y Piedra Colgada.

Por último se informa que se encuentra proyectada una planta Desaladora, la cual se ubicará  en Caldera y permitirá el abastecimiento de las localidades  de Copiapó, Tierra Amarilla, Caldera y Chañaral, dado que se prevé el agotamiento del acuífero que permite el actual abastecimiento de estas localidades, por las razones antes señaladas.

En Cd adjunto se incluyen los sondajes señalados anteriormente.

RDC/CCO

Noviembre 2014