## 2006
Servicios de Agua Potable que presentaron Resultados de Parámetros
Químicos por sobre lo establecido en la Normativa
Region | Sigla | Localidad | Año | Parametro | Valor
III | A. CHAÑAR S.A. | TIERRA AMARILLA | 2006 | Cloruro Res. Sol. Filt. Sulfatos | 480 1900 889

## 2007-2014
Año | Mes | Sigla | Servicio | Fuente | Parámetro | Límite | Promedio | N° de Muestras
2007 | 1 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | Cl- | 400 | 352.875 | 8
2007 | 1 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1705 | 8
2007 | 1 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 937 | 8
2007 | 2 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1476.625 | 8
2007 | 2 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 855.75 | 8
2007 | 3 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | Cl- | 400 | 427.7 | 10
2007 | 3 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 2262.3077 | 13
2007 | 3 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 922.3 | 10
2007 | 4 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | Cl- | 400 | 422.125 | 8
2007 | 4 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1712.5 | 8
2007 | 4 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 901.375 | 8
2007 | 5 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | Cl- | 400 | 351.375 | 8
2007 | 5 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 2096.4 | 10
2007 | 5 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 905.1 | 10
2007 | 6 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | Cl- | 400 | 407.625 | 8
2007 | 6 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 2469.5 | 8
2007 | 6 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 902.25 | 8
2007 | 7 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1760 | 8
2007 | 7 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 947.75 | 8
2007 | 8 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | Cl- | 400 | 400.1429 | 7
2007 | 8 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1932.8571 | 7
2007 | 8 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 955.2857 | 7
2007 | 9 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | Cl- | 400 | 356.2222 | 9
2007 | 9 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1680.7778 | 9
2007 | 9 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 806.8889 | 9
2007 | 10 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | Cl- | 400 | 384.4444 | 9
2007 | 10 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1999.1111 | 9
2007 | 10 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 903 | 9
2007 | 11 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | Cl- | 400 | 389.2222 | 9
2007 | 11 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 2254.6667 | 9
2007 | 11 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 848.2222 | 9
2007 | 12 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | Cl- | 400 | 365.1 | 10
2007 | 12 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 2364.7 | 10
2007 | 12 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 881.4 | 10
2008 | 1 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 2218.5385 | 13
2008 | 1 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 846.3846 | 13
2008 | 2 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1914.4167 | 12
2008 | 2 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 902.1667 | 12
2008 | 3 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1717.1 | 10
2008 | 3 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 897.5 | 10
2008 | 4 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 2101.3333 | 9
2008 | 4 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 849.8889 | 9
2008 | 5 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 2813.75 | 8
2008 | 5 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 908.375 | 8
2008 | 6 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1827.4286 | 7
2008 | 6 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 972.5714 | 7
2008 | 7 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | Cl- | 400 | 389.2222 | 9
2008 | 7 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1885.8889 | 9
2008 | 7 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 911.4444 | 9
2008 | 8 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | Cl- | 400 | 415.5714 | 7
2008 | 8 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1643.2857 | 7
2008 | 8 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 906.5714 | 7
2008 | 9 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | Cl- | 400 | 328.2029 | 14
2008 | 9 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1976.0714 | 14
2008 | 9 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 921.0769 | 13
2008 | 10 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | F- | 1.5 | 1.2815 | 31
2008 | 10 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | Cl- | 400 | 331.6182 | 11
2008 | 10 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1735.5 | 10
2008 | 10 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 845.6364 | 11
2008 | 11 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | F- | 1.5 | 0.81477 | 30
2008 | 11 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | Cl- | 400 | 355.7 | 10
2008 | 11 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1737.5 | 10
2008 | 11 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 818.3 | 10
2008 | 12 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | Cl- | 400 | 368.5 | 8
2008 | 12 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1755.875 | 8
2008 | 12 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 857.375 | 8
2009 | 1 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | Cl- | 400 | 387.8889 | 9
2009 | 1 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1800.1111 | 9
2009 | 1 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 803.4444 | 9
2009 | 2 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | Cl- | 400 | 364.625 | 8
2009 | 2 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1732.5 | 8
2009 | 2 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 742.75 | 8
2009 | 3 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | Cl- | 400 | 368 | 7
2009 | 3 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1759 | 7
2009 | 3 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 808.4286 | 7
2009 | 4 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | Cl- | 400 | 336.75 | 8
2009 | 4 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1616.75 | 8
2009 | 4 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 837.75 | 8
2009 | 5 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | Cl- | 400 | 279.4733 | 9
2009 | 5 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1683.75 | 8
2009 | 5 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 792.375 | 8
2009 | 6 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | Cl- | 400 | 422 | 8
2009 | 6 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1827.5 | 8
2009 | 6 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 832.25 | 8
2009 | 7 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | Cl- | 400 | 433.375 | 8
2009 | 7 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1943.75 | 8
2009 | 7 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 907.25 | 8
2009 | 8 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | Cl- | 400 | 408 | 9
2009 | 8 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1793.6667 | 9
2009 | 8 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 850.2222 | 9
2009 | 9 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | Cl- | 400 | 396.25 | 8
2009 | 9 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1784.375 | 8
2009 | 9 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 885.75 | 8
2009 | 10 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | Cl- | 400 | 376.25 | 8
2009 | 10 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1647.5 | 8
2009 | 10 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 840.5 | 8
2009 | 11 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1722.7778 | 9
2009 | 11 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 795.5556 | 9
2009 | 12 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | Cl- | 400 | 355.75 | 8
2009 | 12 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1874.5 | 8
2009 | 12 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 889.875 | 8
2010 | 1 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1831.1429 | 7
2010 | 1 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 821.1429 | 7
2010 | 2 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | Cl- | 400 | 655.125 | 8
2010 | 2 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1779.25 | 8
2010 | 2 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 1229.8875 | 8
2010 | 3 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1780.375 | 8
2010 | 3 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 855.75 | 8
2010 | 4 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | F- | 1.5 | 0.7016 | 30
2010 | 4 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1922.125 | 8
2010 | 4 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 909.625 | 8
2010 | 5 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1659.4444 | 9
2010 | 5 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 883.8889 | 9
2010 | 6 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | Cl- | 400 | 356 | 9
2010 | 6 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1789 | 9
2010 | 6 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 974.2222 | 9
2010 | 7 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | Cl- | 400 | 369.125 | 8
2010 | 7 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1798.75 | 8
2010 | 7 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 871.375 | 8
2010 | 8 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | Cl- | 400 | 373.625 | 8
2010 | 8 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1723.5 | 8
2010 | 8 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 810.5 | 8
2010 | 9 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | Cl- | 400 | 355.125 | 8
2010 | 9 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1847.875 | 8
2010 | 9 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 821.375 | 8
2010 | 10 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | Cl- | 400 | 347.5556 | 9
2010 | 10 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1996.6667 | 9
2010 | 10 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 782.3333 | 9
2010 | 11 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1724.5 | 8
2010 | 11 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 806.5 | 8
2010 | 12 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1809.625 | 8
2010 | 12 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 804.625 | 8
2011 | 1 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | Cl- | 400 | 390.125 | 8
2011 | 1 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1744.125 | 8
2011 | 1 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 963.75 | 8
2011 | 2 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | Cl- | 400 | 472.5 | 8
2011 | 2 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1928.375 | 8
2011 | 2 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 1007.5 | 8
2011 | 3 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | Cl- | 400 | 385.625 | 8
2011 | 3 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1923.75 | 8
2011 | 3 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 1046 | 8
2011 | 4 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1728.5556 | 9
2011 | 4 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 1017.8889 | 9
2011 | 5 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1703.125 | 8
2011 | 5 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 899.75 | 8
2011 | 6 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1931.375 | 8
2011 | 6 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 909.5 | 8
2011 | 7 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1961 | 8
2011 | 7 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 883.75 | 8
2011 | 8 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 2048.125 | 8
2011 | 8 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 875.25 | 8
2011 | 9 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 2048.75 | 8
2011 | 9 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 792.25 | 8
2011 | 10 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1688.5 | 8
2011 | 10 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 757.25 | 8
2011 | 11 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1750 | 9
2011 | 11 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 752.4444 | 9
2011 | 12 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1625.25 | 8
2011 | 12 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 647.125 | 8
2012 | 1 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 682 | 8
2012 | 1 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1525 | 8
2012 | 2 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 686 | 8
2012 | 2 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1477 | 8
2012 | 3 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 736 | 8
2012 | 3 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1617 | 8
2012 | 4 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 744 | 8
2012 | 4 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1571 | 8
2012 | 5 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 703 | 7
2012 | 5 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1537 | 7
2012 | 6 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 701 | 8
2012 | 6 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1521 | 8
2012 | 7 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 683 | 8
2012 | 7 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1537 | 8
2012 | 8 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 733 | 8
2012 | 8 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1548 | 8
2012 | 9 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 577 | 8
2012 | 9 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1523 | 8
2012 | 10 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 775 | 8
2012 | 10 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1600 | 8
2012 | 11 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 666 | 9
2012 | 11 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1513 | 9
2012 | 12 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 734 | 8
2012 | 12 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1579 | 8
2013 | 1 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 738 | 8
2013 | 1 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1517 | 8
2013 | 2 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 827 | 8
2013 | 2 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1700 | 8
2013 | 3 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 795 | 8
2013 | 3 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1572 | 8
2013 | 4 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 706 | 10
2013 | 4 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1529 | 10
2013 | 5 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 780 | 11
2013 | 5 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1665 | 11
2013 | 6 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 704 | 10
2013 | 6 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1576 | 10
2013 | 7 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 727 | 10
2013 | 7 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1587 | 10
2013 | 8 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | F- | 1.5 | 0.9 | 31
2013 | 8 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 772 | 10
2013 | 8 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1555 | 10
2013 | 9 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | F- | 1.5 | 0.8 | 30
2013 | 9 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 774 | 10
2013 | 9 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1520 | 10
2013 | 10 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 836 | 10
2013 | 10 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1497 | 10
2013 | 11 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 819 | 11
2013 | 11 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1554 | 11
2013 | 12 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 870 | 11
2013 | 12 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1574 | 11
2014 | 1 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 782 | 10
2014 | 1 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1620 | 10
2014 | 2 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 799 | 11
2014 | 2 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1664 | 11
2014 | 3 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 879 | 9
2014 | 3 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1827 | 9
2014 | 4 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 819 | 9
2014 | 4 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1789 | 9
2014 | 5 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 895 | 9
2014 | 5 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 1955 | 9
2014 | 6 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | Cl- | 400 | 315 | 10
2014 | 6 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SO4-2 | 500 | 1091 | 10
2014 | 6 | AGUAS CHAÑAR | TIERRA AMARILLA | SUBTERRANEA | SDT | 1500 | 2159 | 10