## Hoja4
CALIDAD |  |  | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total
| Horiba | Sensor PH Horiba U50 | 1 | 101000 | 101000
|  | Sensor ORP Horiba U50 | 1 | 150000 | 150000
|  | Probe Reference 7210 Horiba U50 | 1 | 101000 | 101000
|  | Sensor DO Horiba U50 | 1 | 399000 | 399000
|  | Cap Sensor reference | 1 | 29800 | 29800
|  | Membrana cap DO | 1 | 65000 | 65000
|  | Solución Buffer Marca Horiba 100-4 | 15 | 19999 | 299985
|  | Horiba U 52-2 with kit | 1 | 3450000 | 3450000
|  | DO internal solucion Horiba | 1 | 55000 | 55000
|  |  |  | TOTAL EQUIPO HORIBA | 4650785
CAUDAL |  |  | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total
| OTT MF PRO | Bolso para transporte de barras (hasta 6 secciones de 1 metro) | 1 | 160000 | 160000
|  | Barra de 20 mm de diámetro con base, graduado cada 10 cm., 2 metros de largo en dos secciones | 1 | 370000 | 370000
|  | Adaptador a barra de 20 mm o HERES EA 1,00 110.000,00 110.000,00 12-JUL-2013 | 1 | 110000 | 110000
|  | Sensor OTT MF Pro con: 6 m cable, con sensor de nivel | 1 | 1860000 | 1860000
|  | Molinete OTT modelo MF Pro Magnético Inductivo, incluye unidad display con brazo de montaje a barra, cargador de baterías 220 VAC a DC, cable USB para conexion a PC, bolso de transporte. | 1 | 2400000 | 2400000
|  |  |  | TOTAL EQUIPO OTT | 4900000
|  |  |  | TOTAL EQUIPOS | 9550785