Mulchén, 13 de abril de 2017

SEÑORES

SUPERINTENDECIA DE MEDIO AMBIENTE:

PRESENTE:

Junto con saludar, en el marco del Plan de Cumplimiento Ambiental concerniente al Frigorífico Bio Bio, ubicado en la Comuna de Mulchén, Provincia y Región del Bio Bio, actualmente en ejecución, rotulado bajo el proceso sancionatorio F-033-2016, cuya fecha de aprobación fue el día 13 de enero del 2017. Nos dirigimos con el fin de solicitar ampliación de plazo dirigido al punto 1.3 del PDC Denominado “Ingresar al SEIA el proyecto correspondiente al Sistema de Tratamiento de Riles y al Sistema de Riego”, el cual debía ser presentado en el plazo de 3 meses corridos a partir de la aprobación del mismo ante vuestra institución, bajo los argumentos que pasamos a exponer a continuación:

- La modificación del  Sistema de tratamientos de Riles que se encuentra operativo en este momento en las instalaciones del Frigorífico, ha presentado complicaciones de funcionamiento y diseño, para esto se ha decidido modernizar completamente el Sistema de Tratamiento y disposición de Riles, por equipos de alta tecnología alemana, el cual promete cumplir fehacientemente con la normativa ambiental vigente.

- El proceso de búsqueda de una alternativa adecuada en términos logísticos y económicos ha conllevado la mayor parte del periodo pactado originalmente (el cual corresponde a tres meses a partir del 13 de enero, venciendo el día 13 de abril del presente año).

- En el PDC, se indicó que el valor total de la presentación y de aquellos estudios que fueran necesarios para dar cumplimiento a la forma y fondo de la Declaración de Impacto Ambiental, sería de $10.000.000 (diez millones de pesos), situación que está lejos de ser la realidad actual, ya que el proyecto en sí posee un costo de aproximadamente $55.000.000 (cincuenta y cinco millones de pesos). Esto considera, la elaboración del proyecto, estudios asociados, la importación de los equipos. Es necesario señalar, que es de pleno conocimiento del titular, que los proyectos se tramitan ambiental y sectorialmente, previos a la construcción de los mismos.

- Dado que el proceso de búsqueda de un nuevo Sistema de Tratamiento de Riles se ha demorado más de lo esperado, todos los estudios asociados también lo han hecho, por tanto se ha tornado imposible cumplir con lo pactado originalmente. A su vez, la complejidad del proyecto requiere de mayor tiempo en el procesamiento de información y análisis.

- Si bien, el factor económico no debiera incidir en la ejecución del PDC, el Frigorífico es una empresa familiar, la cual requiere de grandes esfuerzos para dar cumplimiento con lo pactado. Las cifras iniciales fueron modificadas y esta inversión es absolutamente necesaria para mejorar el sistema en todas sus aristas.

En función de lo anterior, el Titular del proyecto, por medio de esta presentación y estando dentro de los plazos legales, solicito a la Superintendencia de Medio Ambiente, ampliación de plazo para el punto 1.3 del PDC actualmente en ejecución, denominado “Ingresar al SEIA el proyecto correspondiente al Sistema de Tratamiento de Riles y al Sistema de Riego” por cuatro meses adicionales, esto quiere decir, posponer la fecha inicial desde el 13de abril hasta el 13 de agosto del presente año, a fin de poder costear todos los estudios e informes necesarios para dar cumplimiento inequívoco a la Declaración de Impacto Ambiental del Sistema de Tratamiento y Disposición de Riles del Frigorífico Bio Bio.

A continuación, se adjunta PDC con las modificaciones solicitadas y los antecedentes que respaldan el sistema de tratamiento de riles por parte de la empresa Aguasin.

Sin otro particular y esperando su buena acogida, se despide atentamente

Carlos Standen Herlitz

Frigorífico Bio Bio

III. PLAN DE CUMPLIMIENTO CORREGIDO

| 1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICADOR DEL HECHO | - Proyecto Modificado sin RCA favorable |  |
| DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN | - Implementación de un sistema de tratamiento de residuos industriales líquidos cuyos efluentes se usan para el riego, sin contar con una Resolución de Calificación Ambiental que lo autorice. |  |
| NORMATIVA PERTINENTE | - Ley 19.300 LGBMA Artículo 8 y 10, letra o; DS 40/12 Reglamento SEIA |  |
| DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN | - Proyecto sancionado por el SISS, incluyendo clausura, por el no cumplimiento de los niveles de descarga a cuerpo de agua superficial. En tal sentido, se ha modificado el sistema de tratamiento de RILes ya que ha dejado de verter al Río Bureo, implementando un sistema de tratamiento para posterior riego en plantación de Eucaliptos de propiedad del titular del proyecto. |  |

| 2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 ACCIONES EJECUTADAS |  |  |  |  |  |  |
| Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó. |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COSTOS INCURRIDOS |  |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (fechas precisas de inicio y de término) | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reporte Inicial) | (en miles de $) |  |
|  | Acción y Meta | No Aplica |  | Reporte Inicial |  |  |
|  | No Aplica |  | No Aplica | No Aplica |  |  |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  |  |
|  | No Aplica |  |  |  |  |  |

| 2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa. |  |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO PLAZO DE EJECUCIÓN |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COSTOS ESTIMADOS | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse) |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) | (en miles de $) | (indicar la acción que se ejecutará -o su Identificador- en caso de activarse una acción alternativa, y el plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento) |
| 1.1 | Acción y Meta |  |  |  | Reporte Inicial | $200.000 (doscientos mil pesos mensuales equivalentes a $2.400.000 dos millones cuatrocientos mil pesos anuales) | Impedimentos |
|  | Monitorear mensualmente el RIL descargado, dando cumplimiento a los parámetros consignados en la “Guía de Evaluación Ambiental, Aplicación de Efluentes al Suelo del Ministerio de Agricultura y SAG”, a saber, aceites y grasas, DBO5, SAAM, fenoles, sólidos suspendidos biodegradables, sólidos suspendidos totales, pH y Temperatura, incluyendo carga másica aplicada al suelo (Kg/ha-día) para el parámetro DBO5 |  | Un mes | Muestreos realizados dan cumplimiento a los valores consagrados en la Guía de Evaluación Ambiental, Aplicación de Efluentes al Suelo, del Ministerio de Agricultura y SAG | Certificados de Laboratorio de los análisis realizados |  | No Aplica |
|  |  |  |  |  | Reportes de avance |  |  |
|  | Forma de Implementación |  |  |  | Informe consolidado adjunta certificados de laboratorio de los análisis realizados |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |
|  | Se monitoreará mensualmente el caudal de salida de la planta de tratamiento de riles |  |  |  |  |  | No Aplica |
|  |  |  |  |  | Reporte final |  |  |
|  |  |  |  |  | No Aplica |  |  |

| 1.2 | Acción y Meta |  |  |  | Reporte de avance | $200.000 (doscientos mil pesos) | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Monitoreo diario de caudal de riles |  | Un mes | Catastro caudal diario medido en m3/día | -Fotografías con fecha y georreferenciación del sistema implementado -Registro en formato Excel de caudales (m3/dia) generados -Copias informe diario de planta que indica caudal del RIL medido con correspondiente firma del responsable de medición |  | No Aplica |
|  |  |  |  |  | Reportes de final |  |  |
|  | Forma de Implementación |  |  |  | -Informe consolidado del registro en formato Excel de caudales diarios (m3/dia)generados en frigorífico -Informe con análisis comparativos de los caudales diarios de riles -Copia de informe diario de generación de riles |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |
|  | A través de la instalación de un medidor de caudal, con el fin de determinar el valor de volumen descargado |  |  |  |  |  | No Aplica |

| 2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. |  |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | PLAZO DE EJECUCIÓN | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (a partir de la notificación de la aprobación del Programa) | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) | (se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento) |
| 1.3 | Acción y Meta | 3 meses corridos a partir de la aprobación del PDC. Solicitud de 4 meses adicionales | Resolución del SEA que admite Proyecto a Trámite | Reportes de avance |  | 10.000.000 aproximadamente. Modificado por 55.000.000 aprox. | Impedimentos |
|  | Ingresar al SEIA el proyecto correspondiente al Sistema de Tratamiento de Riles y al Sistema de Riego |  |  | Copia Resolución de admisibilidad favorable emitida por el SEA, respecto de la DIA presentada ante dicho servicio |  |  | Declaración de inadmisibilidad del proyecto al SEIA |
|  | Forma de Implementación |  |  | Reporte final |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |
|  | El proyecto será ingresado al SEIA a fin de presentar las acciones que se han realizado, esto es la modificación del sistema de tratamiento y disposición de riles incluyendo las mejoras. |  |  | No Aplica |  |  | Se dará aviso a la SMA, dentro del plazo de 5 días hábiles desde la notificación de la resolución que declara inadmisible el proyecto, comunicando los motivos de la declaración de inadmisibilidad y se propondrá un nuevo plazo para ingresar el proyecto subsanado los vicios respectivos |
| 1.4 | Acción y meta | 8 meses corridos a partir de la presentación del proyecto ante el SEIA. De acuerdo a la solicitud de ampliación de plazo de presentación de DIA, este ítem debería cumplirse en 6 meses adicionales al plazo original | Resolución de Calificación Ambiental favorable | Reportes de avance |  |  | Impedimentos |
|  | Obtención de RCA Favorable para el sistema de tratamiento de RILES referido |  |  | Copia de RCA favorable |  |  | i) Retraso en la evaluación en el SEIA; ii)Calificación ambiental desfavorable o terminación anticipada del proceso |
|  | Forma de implementación |  |  | Reporte final |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |
|  | No Aplica |  |  | Copia RCA favorable Copia del comprobante de actualización de antecedentes en el sistema de RCA de la SMA |  |  | i) En caso de retraso en la evaluación ambiental se informará tal situación a la SMA en el plazo de 5 días hábiles desde el vencimiento del plazo correspondiente para la obtención de la RCA y se indicará un nuevo plazo para su obtención; ii) Se dará aviso a la SMA, en el plazo de 5 días contados desde la notificación de la resolución respectiva, comunicando los motivos del término anticipado o rechazo, solicitando a la SMA un nuevo plazo para ingresar el proyecto corregido. El plazo de reingreso será definido por la SMA, previa propuesta del titular, en función de los motivos del caso |
| 1.5 | Acción y Meta | un mes desde la notificación de la resolución que aprueba el PDC | Informe de diseño de Sistema de Gestión Ambiental | Reportes de avance |  | 3.000.000 (tres millones de pesos) aproximadamente | Impedimentos |
|  | Diseño e implementación de un Sistema de Gestión Ambiental |  |  | -Copia de Informe de diseño de Sistema de Gestión Ambiental -Copia de los protocolos diseñados. -En cada informe bimestral se incluirán los medios de verificación necesarios para acreditar la efectiva implementación de los protocolos, lo que considerará, según corresponda de acuerdo al contenido de los protocolos, facturas, chek list diario de actividades firmadas por responsables, fotografías fechadas, entre otros. |  |  | No aplica |
|  | Forma de Implementación |  |  | Reporte final |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |  |
|  | Se elaborará e implementará un sistema de gestión ambiental que incluirá los protocolos a seguir en torno a la operación y mantención de la planta de RILes y su correspondiente sistema de riego por aspersión lo que considerará al menos los siguientes aspectos: mantenciones, aposamientos, vectores, olores y filtraciones hacia el río. |  |  | Informe consolidado de Sistema de Gestión Ambiental |  |  | No aplica |

| 1.6 | Acción y Meta | La primera capacitación se realizará dentro del mes porterior a la fecha de ejecución de la acción 1.5 La segunda capacitación se realizará 4 meses después de la primera | Personal que participa de la operación de la planta de tratamiento del sistema de riego y de la ejecución de los protocolos. | Reportes de avance | 3.000.000 (tres millones de pesos) aproximadamente | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Capacitación al personal respecto del Sistema de Gestión Ambiental |  |  | -Lista de asistencia firmada, fotografías fechadas de la actividad de capacitación, copia de los contenidos impartidos. |  | No aplica |
|  | Forma de Implementación |  |  | Reporte final |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |  |
|  | Se capacitará en dos oportunidades a todos los funcionarios que participen de la operación de la planta de tratamiento, del sistema de riego y de la ejecución de los protocolos. |  |  | Informe consolidado de Sistema de Gestión Ambiental |  | No aplica |

| 2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA | PLAZO DE EJECUCIÓN | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS |  |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (N° Identificador) | (a partir de la ocurrencia del impedimento) | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) |  |
|  | Acción y meta | No Aplica |  |  | Reportes de avance |  |  |  |
|  | No Aplica |  | No Aplica | No Aplica | No Aplica |  |  |  |
|  | Forma de implementación |  |  |  | Reporte final |  |  |  |
|  | No Aplica |  |  |  | No Aplica |  |  |  |

| 3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 REPORTE INICIAL |  |  |  |  |
| REPORTE ÚNICO DE ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN. |  |  |  |  |
| PLAZO DEL REPORTE (en días hábiles) | 20 |  | Días hábiles desde de la notificación de la aprobación del Programa. |  |
| ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción) | N° Identificador |  | Acción y meta a reportar |  |
|  | 1.1 |  | Monitorear mensualmente el RIL descargado, dando cumplimiento a los parámetros consignados en la “Guía de Evaluación Ambiental, Aplicación de Efluentes al Suelo del Ministerio de Agricultura y SAG” |  |
|  | 1.2 |  | Monitoreo diario de caudal de riles |  |
|  | 1.5 |  | Diseño e implementación de un Sistema de Gestión Ambiental |  |
| 3.2 REPORTES DE AVANCE |  |  |  |  |
| REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR. |  |  |  |  |
| TANTOS REPORTES COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARÁCTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DURACIÓN |  |  |  |  |
| PERIODICIDAD DEL REPORTE (Indicar periodicidad con una cruz) | Bimensual |  |  | A partir de la notificación de aprobación del Programa. Los reportes serán remitidos a la SMA en los primeros 5 días hábiles desde concluido el período de reporte correspondiente. |
|  | Mensual |  |  |  |
|  | Bimestral |  | X |  |
|  | Trimestral |  |  |  |
|  | Otro |  |  |  |
| ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción) | N° Identificador |  | Acción y meta a reportar |  |
|  | 1.1 |  | Monitorear mensualmente el RIL descargado, dando cumplimiento a los parámetros consignados en la “Guía de Evaluación Ambiental, Aplicación de Efluentes al Suelo del Ministerio de Agricultura y SAG”, |  |
|  | 1.2 |  | Monitoreo diario de caudal de riles |  |
|  | 1.3 |  | Ingresar al SEIA el proyecto correspondiente al Sistema de Tratamiento de Riles y al Sistema de Riego |  |
|  | 1.4 |  | Obtención de RCA Favorable para el sistema de tratamiento de RILES referido |  |
|  | 1.5 |  | Diseño e implementación de un Sistema de Gestión Ambiental |  |
|  | 1.6 |  | Capacitación al personal respecto del Sistema de Gestión Ambiental |  |
| 3.3 REPORTE FINAL |  |  |  |  |
| REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA. |  |  |  |  |
| PLAZO DEL REPORTE (en días hábiles) | 171 |  | Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data. |  |
| ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción) | N° Identificador |  | Acción y meta a reportar |  |
|  | 1.4 |  | Obtención de RCA favorable del proyecto de modificación del sistema de disposición de riles del Frigorífico Bio Bio. |  |

| 4. CRONOGRAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EJECUCIÓN ACCIONES | En Meses |  |  | xx | En Semanas |  |  | Desde la aprobación del programa de cumplimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° Identificador de la Acción | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| 1.1 |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 1.4 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ENTREGA REPORTES | En Meses |  |  | x | En Semanas |  |  | Desde la aprobación del programa de cumplimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reporte | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Reporte de Avance 1 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reporte de Avance 2 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reporte de Avance 3 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reporte de Avance 4 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reporte de Avance 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Reporte de Avance 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |