## Equipos GLP
Column1 | jun-17 | jul-17 | ago-17 | sep-17 | oct-17 | nov-17 | dic-17 | ene-18
Horas por día de operación | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Días de operación mensual | 22 | 0 | 23 |  | 0 | 22 | 0 | 22
Litros de Gas consumidos | 2426 | 0 | 1406 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 104493
KW/Hora utilizados* | 1.209 | 0 | 0.7007 | 0 | 0 | 0.49836 | 0 | 52.0753
KVA consumidos* | 29.0142 | 0 | 16.8153 | 0 | 0 | 11.9597 | 0 | 1249.7057
* Para efectos del cálculo de los KW/hora y KVA consumidos, se utiliza la fórmula establecida en el documento "Fórmula de Cálculo de Consumo de Potencia"

## Equipos a Electricidad
Column1 | jun-17 | jul-17 | ago-17 | sep-17 | oct-17 | nov-17 | dic-17 | ene-18
Energía consumida en KWH | 38362.05 | 37199.7 | 35794.8 | 34580.7 | 30865.5 | 30475 | 35574.6 | 38310.75
Demanda Leída KWH | 63.937 | 62 | 59.658 | 57.635 | 51.443 | 50.793 | 59.291 | 63.851
Demanda en el mes KWH | 2721.6 | 2620.8 | 2433.6 | 2376 | 2044.8 | 1843.2 | 4651.2 | 9576
Demanda en horas punta | 67.8 | 61.2 | 63 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0
KVA consumidos* | 168.5779 | 163.4701 | 157.2964 | 151.9612 | 135.6351 | 133.9191 | 156.3287 | 168.3525
* Para efectos del cálculo de los KVA consumidos, se utiliza la fórmula establecida en el documento "Fórmula de Cálculo de Consumo de Potencia"

## Grupos Electrógenos
Generador 200 KVA | jun-17 | jul-17 | ago-17 | sep-17 | oct-17 | nov-17 | dic-17 | ene-18
Potencia Demandada (KVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horario de Funcionamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas de funcionamiento según horómetro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demanda en horas punta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Para efectos del cálculo de los KVA consumidos, se utiliza la fórmula establecida en el documento "Fórmula de Cálculo de Consumo de Potencia"
Generador 200 KVA | jun-17 | jul-17 | ago-17 | sep-17 | oct-17 | nov-17 | dic-17 | ene-18
Potencia Demandada (KVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horario de Funcionamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas de funcionamiento según horómetro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demanda en horas punta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Para efectos del cálculo de los KVA consumidos, se utiliza la fórmula establecida en el documento "Fórmula de Cálculo de Consumo de Potencia"
Generador 500 KVA | jun-17 | jul-17 | ago-17 | sep-17 | oct-17 | nov-17 | dic-17 | ene-18
Potencia Demandada (KVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horario de Funcionamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas de funcionamiento según horómetro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demanda en horas punta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Para efectos del cálculo de los KVA consumidos, se utiliza la fórmula establecida en el documento "Fórmula de Cálculo de Consumo de Potencia"
Generador 900 KVA | jun-17 | jul-17 | ago-17 | sep-17 | oct-17 | nov-17 | dic-17 | ene-18
Potencia Demandada (KVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horario de Funcionamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas de funcionamiento según horómetro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demanda en horas punta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Para efectos del cálculo de los KVA consumidos, se utiliza la fórmula establecida en el documento "Fórmula de Cálculo de Consumo de Potencia"

## Inf. Final de Potencia
| 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01
Equipos a GLP | 29.01 | 0 | 16.82 | 0 | 0 | 11.96 | 0 | 1249.71
Equipos a electricidad | 168.6 | 163.5 | 157.3 | 152 | 135.6 | 133.9 | 156.3 | 168.4
Generador 200 KVA | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01
Potencia Demandada (KVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Generador 200 KVA | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01
Potencia Demandada (KVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Generador 500 KVA | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01
Potencia Demandada (KVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Generador 900 KVA | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01
Potencia Demandada (KVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Potencia utilizada en el mes (KVA) | 197.61 | 163.5 | 174.12 | 152 | 135.6 | 145.86 | 156.3 | 1418.11
Promedio de potencia utilizada en el periodo junio 2017 a enero 2018 | 2017-06-01: 317.8875