**Programa de Cumplimiento “Torres de la Patagonia S.A.”, asociadas al procedimiento sancionatorio Rol D-081-2017 seguido ante la Superintendencia del Medio Ambiente**

La tabla siguiente presenta el presupuesto detallado para cada acción comprometida en el Programa de Cumplimiento “Torres de la Patagonia S.A.”, que asciende a $71.116.000.-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cargo | Identificador | Actividad | Costo, M$ | Detalle |
| 1 | 1 | Obtención de la resolución sanitaria que autorice Sistemas Particulares de Tratamiento de Aguas Servidas Domésticas del Hotel Las Torres de la Patagonia. | 4.400 | MO : 20 hora c/u x UF 1.2/hora x (UF1 = $27.000), M$648  Materiales/Fotocopias Planos: M$152  Arancel Salud : 12 Sistemas x M$300 = M$3.600  Total : M$4.400 |
| 1 | 2 | Monitoreo periódico del funcionamiento de Sistemas de Alcantarillado | 200/Mes | Monitoreo 1 vez al mes x 13 sistemas alcantarillado (incluye acopio)  MO : 1 hora c/u x UF 0,5/hora x (UF1 = $27.000), M$175  Materiales: M$25  Total : M$200 |
| 2 | 3 | Limpieza de suelo adyacente absorbiendo líquidos existentes y retiro de todo residuo dispuesto en suelo. | 100 | Una única vez.  MO : 3 horas x UF 0,5/hora x (UF1 = $27.000) = M$40  Transporte : M$60  Total : M$100 |
| 2 | 4 | Impermeabilización, reparación Fosa Séptica del sector de la Villa del Personal. | 250 | Una única vez.  MO : 10 horas x UF 0,5/horax (UF1 = $27.000) = M$135  Materiales : M$115  Total : M$250 |
| 2 | 5 | Desarrollo e implementación de Plan de Contingencia Sanitaria. | 270 | 10 horas x UF 1|.0hora (UF1 = $27.000) = M$270 |
| 2 | 6 | Implementación compromiso contenido en la DIA Modificación Hotel Las Torres Patagonia, aprobada mediante RCA 135/2017 | 20.000 | Estudios y Diseños que permitan otorgar una solución sanitaria integral para el sector. |
| 3 | 7 | Utilizar camiones que cumplan con la condición de estanqueidad comprometida en la RCA | 108 | Gestiones con Proveedor  MO : 4 horas x UF 1|.0hora (UF1 = $27.000) = M$108 |
| 4 | 8 | Obtención de Resolución de Calificación Ambiental Favorable del Proyecto “Modificación Hotel Las Torres Patagonia”, que regulariza la construcción de 12 edificaciones o dependencias y 12 sistemas particulares de alcantarillado asociados a dicho proyecto. | 20.500 | De acuerdo a gasto efectivo |
| 4 | 9 | Ingreso de un proyecto al SEIA para evaluar ambientalmente el Galpón de Acopio/pañol, la Planta de Reciclaje y los sistemas particulares de alcantarillado asociados a éstos. | 14.500 | Levantamiento Línea Base: M$5.000  (Plazo 30días)  Proyectos de Ingeniería: M$5.000  (Plazo 305 días)  Formulación DIA : M$4.500  (Plazo 60 días)  Total: 120 Días. |
| 4 | 10 | Obtención de una Resolución de Calificación Ambiental favorable en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental | No Aplica, Incluido en acción N° 9 | - |
| 4 | 11 | Obtención de la resolución sanitaria que autorice Sistemas Particulares de Tratamiento de Aguas Servidas Domésticas del sector de “Galpón de Acopio/Pañol” y “Planta de reciclaje” | 680 | MO : 10 hora c/u x UF 1.2/hora x (UF1 = $27.000), M$324  Materiales/Fotocopias Planos: M$56  Arancel Salud : 1 Sistemas x M$300 = M$300  Total : M$680 |
| 5 | 12 | Presentar en la plataforma virtual de la SMA todos los antecedentes requeridos en la Resolución N° 574 | 108 | MO: 4 horas x UF 1|.0hora (UF1 = $27.000) = M$108 |
| 5 | 13 | Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en PdC | Sin costos apreciables |  |
| **TOTAL** | | | **M$71.116** |  |

John Ojeda O.

Gerente Conservación, Sostenibilidad y Seguridad

Natales, Abril 2018