## autocontroles
AUTOCONTROL
| Nombre del Establecimiento Industrial: |  |  | LEVADURAS COLLICO S:A.
| Nombre de la Planta: |  | LEVADURAS COLLICO S.A.
| RUT: | 84.750.800-0
| Ubicación: | SECTOR COLLICO,AV. BALMACEDA N° 3500 ,COMUNA DE VALDIVIA.
Región: XIV REGIÓN DE LOS RIOS
Lugar de Descarga: RÍO CALLE-CALLE
Teléfono del Contacto: 63-240329 / 63-240325
| Resolución adjunta aprueba programa de monitoreo |  |  |  | resolución DIRECTEMAR/ordinario N° 12600/05 1011
Punto de Descarga:5.591,420 N y 653,349 E datum PSAD 56
RESULTADOS DEL MONITOREO DESCARGA 1
|  |  |  | MC 2 MENSUALES |  |  | MC 2 MENSUALES | [9 empty] | Comentario
| Año | fecha muestreo | Caudal 880 m3/h | pH 6- 8,5 | Cloruros 2000 mg/l | Temperatura | Aluminio 10 mg/l | Hierro 10 mg/l | DBO5 300 mg /l | Fósforo 15 mg/l | Nitrogeno Total Kj. 75 mg/l | Solidos Suspendidos Totales 300 mg/l | Manganeso 3 mg/l | Pentaclorofenol 0,01 mg/l | Sulfuros 10 mg/l | Coliformes fecales 1000 NMP/ml
|  | 2013-01-02 | 640 | 7.01 | 15.4 | 18.5 | 0.392 | 0.821 | 125 | 1.56 | 17.7 | 23 | 0.028 | <0,001 | <0,1 | 8
|  | 2013-01-07 | 641 | 7.18 | 35.7 | 16.5 | 0.232 | 0.821 | 178 | 2.14 | 15.8 | 34 | 0.026 | <0,001 | 0.3 | <2
|  | 2013-02-04 | 640 | 7.01 | 26.8 | 18.5 | 0.031 | 0.261 | 117 | 1.23 | 9.06 | 21 | 0.009 | <0,001 | <0,1 | <2
|  | 2013-02-18 | 505 | 6.73 | 19.6 | 17.9 | 0.371 | 1.34 | 144 | 0.75 | 15.3 | 33 | 0.053 | <0,001 | <0,1 | <2
|  | 2013-03-06 | 699 | 6.95 | 20.8 | 15.7 | 3.88 | 0.509 | 112 | 1.07 | 12 | 21 | 0.013 | <0,001 | <0,1 | 300
|  | 2013-03-11 | 545 | 6.85 | 30.8 | 16.7 | 0.231 | 0.8 | 148 | 1.47 | 25.3 | 33 | 0.017 | <0,001 | <0,1 | 23
|  | 2013-04-01 | 594 | 7.4 | 83.2 | 17.1 | 0.432 | 1.24 | 138 | 3.8 | 19.8 | 31 | 0.028 | <0,001 | <0,1 | <2
|  | 2013-04-08 | 649 | 7.21 | 39.1 | 16.5 | 0.277 | 1.11 | 131 | 0.94 | 8.31 | 27 | 0.019 | <0,001 | <0,1 | 2
|  | 2013-05-06 | 586 | 7.02 | 64.1 | 15.5 | 0.047 | 0.243 | 134 | 1.72 | 15 | 40 | 0.007 | <0,001 | <0,1 | 23
|  | 2013-05-13 | 597 | 7.01 | 47.5 | 16.5 | 0.157 | 0.679 | 140 | 1.12 | 10.9 | 28 | 0.014 | <0,001 | <0,1 | 70
|  | 2013-06-03 | 518 | 6.86 | 62 | 14.7 | 0.95 | 2.63 | 210 | 0.54 | 20.2 | 46 | 0.092 | <0,001 | <0,1 | 70
|  | 2013-06-10 | 513 | 6.82 | 46.5 | 16.1 | 0.234 | 0.915 | 169 | 1.38 | 14.7 | 38 | 0.018 | <0,001 | <0,1 | <2
|  | 2013-07-01 | 330 | 6.88 | 88.7 | 14.2 | 0.569 | 1.58 | 270 | 1.29 | 32.5 | 88 | 0.036 | <0,001 | <0,1 | 500
|  | 2013-07-08 | 474 | 7.32 | 70.7 | 14.5 | 0.245 | 0.777 | 244 | 1.98 | 14.7 | 33 | 0.02 | <0,001 | <0,1 | 800
|  | 2013-08-05 | 661 | 6.83 | 25.7 | 16.6 | 0.763 | 1.68 | 220 | 1.02 | 30.7 | 42 | 0.036 | <0,001 | <0,1 | 220
|  | 2013-08-19 | 500 | 7.01 | 36 | 16.4 | 0.287 | 1.07 | 215 | 1.2 | 13.5 | 32 | 0.024 | <0,001 | <0,1 | 400
|  | 2013-09-02 | 436 | 6.84 | 62.9 | 16.2 | 0.237 | 0.588 | 259 | 1.42 | 21.3 | 26 | 0.015 | <0,001 | <0,1 | 130
|  | 2013-09-09 | 395 | 7.07 | 47.5 | 16.2 | 0.804 | 0.921 | 54 | 1.1 | 33.7 | 24 | 0.019 | <0,001 | <0,1 | 40
|  | 2013-10-14 | 491 | 7.04 | 25.3 | 16.4 | 0.436 | 1.13 | 220 | 1.4 | 24.5 | 40 | 0.025 | <0,001 | 0.1 | 300
|  | 2013-10-28 | 524 | 6.85 | 23 | 16.1 | 0.155 | 0.727 | 180 | 9.22 | 25.4 | 66 | <0,001 | <0,001 | <0,1 | 40
|  | 2013-11-11 | 544 | 6.98 | 45 | 16.1 | 0.344 | 0.932 | 189 | 0.75 | 14 | 28 | 0.018 | <0,001 | <0,1 | 40
|  | 2013-11-18 | 606 | 6.83 | 65 | 16.4 | 0.46 | 1.2 | 201 | 3.35 | 18 | 12 | 0.027 | <0,001 | <0,1 | 900
|  | 2013-12-02 | 552.42 | 7.19 | 62.5 | 16.3 | 0.246 | 0.644 | 96 | 1.3 | 15.9 | 35 | 0.016 | <0,001 | <0,1 | <2
|  | 2013-12-09 | 671 | 6.83 | 5.3 | 16.9 | 0.195 | 0.952 | 153 | 1.13 | 25.3 | 39 | 0.019 | <0,001 | <0,1 | <2
|  | 2014-01-02 | 500 | 6.97 | 49.1 | 17.2 | 0.383 | 1.18 | 163 | 1.55 | 16.5 | 39 | 0.031 | <0,001 | <0,1 | 300
|  | 2014-01-06 | 632 | 6.87 | 54.6 | 16.4 | 0.12 | 0.746 | 174 | 0.96 | 20.5 | 270 | 0.007 | <0,001 | <0,1 | 240
|  | 2014-02-03 | 656 | 7.18 | 54.6 | 16.3 | 0.385 | 4.42 | 216 | 2.15 | 24.9 | 45 | 0.07 | <0,001 | <0,1 | 20
|  | 2014-02-10 | 567 | 7.29 | 22.3 | 16.9 | 0.158 | 0.799 | 60 | 0.78 | 9.17 | 21 | 0.016 | <0,001 | <0,1 | 4
|  | 2014-03-03 | 649 | 7.35 | 39.2 | 17.8 | 0.494 | 1.57 | 136 | 0.87 | 17.2 | 51 | 0.03 | <0,001 | <0,1 | 240
|  | 2014-03-10 | 674 | 7.08 | 9.29 | 16.5 | 0.18 | 1.38 | 246 | 2.67 | 24.8 | 32 | 0.035 | <0,001 | <0,1 | 300
|  | 2014-04-21 | 464 | 7.03 | 36.9 | 17.5 | 0.306 | 3.67 | 166 | 3.1 | 15.7 | 36 | 0.073 | <0,001 | 0.1 | 240
|  | 2014-04-28 | 463 | 7.12 | 29.2 | 14.2 | 0.206 | 1.83 | 174 | 1.72 | 15.9 | 14 | 0.026 | <0,001 | 0.4 | 23
|  | 2014-05-06 | 530 | 7.39 | 29.2 | 15.5 | 0.592 | 2.14 | 188 | 1.04 | 10.1 | 43 | 0.033 | <0,001 | <0,1 | <2
|  | 2014-05-13 | 437 | 7.18 | 44.5 | 15.3 | 0.608 | 1.85 | 218 | 0.86 | 21.6 | 51 | 0.03 | <0,001 | <0,1 | <2
|  | 2014-06-03 | 422 | 7.2 | 31.6 | 14.2 | 2.15 | 2.79 | 188 | 0.86 | 26.2 | 83 | 0.064 | <0,001 | <0,1 | <2
|  | 2014-06-10 | 567 | 7.04 | 30.9 | 15.2 | 1.55 | 3.3 | 148 | 1.04 | 17.8 | 44 | 0.06 | <0,001 | <0,1 | <2
|  | 2014-07-03 | 591 | 7.34 | 42.1 | 15.4 | 0.412 | 1.09 | 123 | 3.1 | 16.3 | 54 | 0.024 | <0,001 | <0,1 | <2
|  | 2014-07-08 | 533 | 6.9 | 34.4 | 14.1 | 0.137 | 0.757 | 150 | 2.24 | 13.5 | 27 | 0.016 | <0,001 | <0,1 | 240
|  | 2014-08-04 | 532 | 6.82 | 36.9 | 15 | 0.801 | 1.31 | 204 | 2.31 | 11.4 | 46 | 0.029 | <0,001 | <0,1 | <2
|  | 2014-08-18 | 477 | 6.79 | 9.12 | 16 | 0.541 | 1.6 | 148 | 1.38 | 16.6 | 33 | 2.18 | <0,001 | <0,1 | 80
|  | 2014-09-01 | 459 | 7.06 | 32.3 | 15.5 | 0.273 | 0.881 | 112 | 4.38 | 20 | 37 | 0.014 | <0,001 | <0,1 | <2
|  | 2014-09-09 | 544 | 7.25 | 30.2 | 14.7 | 1.13 | 1.87 | 66 | 1.38 | 9.21 | 48 | 0.031 | <0,001 | <0,1 | 240
|  | 2014-10-06 | 413 | 7.11 | 26.9 | 15.4 | 0.283 | 1.15 | 179 | 1.04 | 17.2 | 42 | 0.024 | <0,001 | <0,2 | <2
|  | 2014-10-13 | 486 | 7.23 | 32.8 | 14.8 | 0.476 | 0.961 | 123 | 2.59 | 25.6 | 34 | 0.02 | <0,001 | <0,1 | <2
|  | 2014-11-03 | 519 | 6.15 | 28.1 | 15.3 | 0.368 | 2.26 | 112 | 0.57 | 13.8 | 35 | 0.022 | <0,001 | <0,1 | <2
|  | 2014-11-17 | 533 | 6.95 | 330 | 15.25 | 0.334 | 1.84 | 154 | 6.47 | 15.6 | 26 | 0.116 | <0,001 | <0,1 | 800
|  | 2014-12-01 | 438 | 7.38 | 33.9 | 18.7 | 0.334 | 0.881 | 212 | <0,2 | 5.57 | 29 | 0.022 | <0,001 | <0,1 | <2
|  | 2014-12-09 | 590 | 7.47 | 30.4 | 13.4 | 0.217 | 0.675 | 198 | 1.73 | 14.2 | 26 | 0.016 | <0,001 | <0,1 | <2
|  | 2015-01-05 | 466 | 7.49 | 8.42 | 14.89 | 0.284 | 1.01 | 112 | 1.53 | 20.5 | 60 | 0.023 | <0,001 | <0,1 | <2
|  | 2015-01-12 | 611 | 6.94 | 96.8 | 18.59 | 0.316 | 0.744 | 221 | 1.7 | 22.7 | 26 | 0.013 | <0,001 | <0,1 | 23
|  | 2015-02-02 | 553 | 6.5 | 35.1 | 15.27 | 0.181 | 0.767 | 145 | 1.45 | 25.4 | 38 | 0.026 | <0,001 | <0,1 | <2
|  | 2015-02-23 | 590 | 7.23 | 1106 | 18.28 | 0.273 | 0.925 | 13 | 1.36 | 8.76 | 60 | 0.045 | <0,001 | <0,1 | 300
|  | 2015-03-02 | 614 | 6.96 | 778 | 15.4 | 0.3 | 0.793 | 178 | 1.03 | 16.4 | 32 | 0.053 | <0,001 | <0,1 | 130
|  | 2015-03-09 | 610 | 7.46 | 366 | 17.7 | 0.293 | 0.809 | 99 | 1.28 | 17.1 | 16 | 0.051 | <0,001 | <0,1 | 240
|  | 2015-04-06 | 460 | 7.22 | 62.2 | 13.09 | 0.778 | 1.71 | 171 | 1.56 | 12.5 | 48 | 0.024 | <0,001 | <0,1 | <2
|  | 2015-04-20 | 463 | 7.29 | 87.1 | 14.56 | 0.199 | 0.612 | 243 | 1.28 | 13 | 166 | 0.013 | <0,001 | <0,1 | <2
|  | 2015-05-04 | 381 | 7.39 | 124 | 10.4 | 0.201 | 0.75 | 146 | 1.28 | 13.8 | 41 | 0.022 | <0,001 | <0,1 | 300
|  | 2015-05-18 | 453 | 7.36 | 9.68 | 16.75 | 0.421 | 1.23 | 117 | 4.63 | 14.8 | 56 | 0.043 | <0,001 | <0,1 | 240
|  | 2015-06-01 | 405 | 7.3 | 53 | 16.34 | 0.919 | 1.39 | 134 | 1.7 | 10.7 | 50 | 0.031 | <0,001 | <0,1 | 240
|  | 2015-06-15 | 459 | 7.16 | 42.2 | 15.54 | 0.639 | 0.941 | 217 | 0.95 | 11 | 43 | 0.025 | <0,001 | <0,1 | 300
|  | 2015-07-07 | 382 | 7.28 | 47 | 16.98 | 0.518 | 1.11 | 157 | 1.78 | 13.3 | 25 | 0.034 | <0,001 | <0,1 | 300
|  | 2015-07-20 | 478 | 6.97 | 18.7 | 12.98 | 0.614 | 1.78 | 145 | <0,2 | 15.7 | 43 | 0.025 | <0,001 | 0.8 | 240
|  | 2015-08-03 | 408 | 7.05 | 38.7 | 15.62 | 0.179 | 0.723 | 206 | 1.28 | 15.7 | 72 | 0.022 | <0,001 | <0,1 | <2
|  | 2015-08-24 | 501 | 6.6 | 74.7 | 14.55 | 0.837 | 2.14 | 195 | 2.04 | 17 | 40 | 0.034 | <0,001 | <0,1 | <2
|  | 2015-09-07 | 470 | 6.55 | 49.8 | 14.8 | 1.07 | 1.49 | 271 | 2.5 | 8.29 | 34 | 0.026 | <0,001 | <0,1 | 40
|  | 2015-09-21 | 567 | 7.31 | 46.6 | 14.8 | 0.331 | 1.05 | 212 | 2.33 | 22.7 | 51 | 0.007 | <0,001 | 0.4 | 80
|  | 2015-10-05 | 510 | 7.31 | 22.1 | 15.72 | 0.646 | 0.899 | 183 | 2 | 4.8 | 34 | 0.02 | <0,001 | <0,1 | 30
|  | 2015-10-13 | 528 | 6.89 | 22.8 | 16.73 | 0.318 | 1.13 | 174 | 4.33 | 10.4 | 40 | 0.02 | <0,001 | <0,1 | <2
|  | 2015-11-02 | 604 | 7.12 | 34.1 | 14.73 | 0.447 | 0.958 | 131 | 1.33 | 16.4 | 25 | 0.017 | <0,001 | <0,1 | 900
|  | 09-112015 | 593 | 7.27 | 22.8 | 18.72 | 0.329 | 0.91 | 132 | 1.33 | 18 | 26 | 0.019 | <0,001 | <0,1 | 4
|  | 2015-12-09 | 330 | 7.16 | 39.4 | 18.36 | 0.771 | 0.812 | 137 | 1.17 | 5.77 | 35 | 0.03 | <0,001 | <0,1 | 500
|  | 2018-12-14 | 544 | 7.38 | 23.2 | 18.09 | 0.573 | 0.862 | 63 | 1.17 | 11.5 | 26 | 0.022 | <0,001 | <0,1 | 900
|  | 2016-01-04 | 533 | 6.61 | 33.3 | 19.8 | 0.364 | 1.04 | 68 | 1.17 | 5.29 | 25 | 0.02 | <0,001 | <0,1 | 300
|  | 2018-01-11 | 320 | 6.98 | 44.5 | 22.17 | 0.777 | 3.65 | 108 | 2 | 9.54 | 49 | 0.054 | <0,001 | <0,1 | 900
|  | 2016-02-01 | 621 | 7.03 | 55.4 | 21.18 | 0.992 | 2.77 | 64 | 1.75 | 5.8 | 28 | 0.359 | <0,001 | <0,1 | 900
|  | 2016-02-08 | 464 | 6.62 | 56.5 | 20.48 | 0.448 | 0.756 | 215 | 3.17 | 10.6 | 27 | 0.029 | <0,001 | <0,1 | 20
|  | 2016-03-07 | 548 | 6.5 | 550 | 20.66 | 0.474 | 1.18 | 89 | 1.67 | 7.88 | 14 | 0.044 | <0,001 | <0,1 | 24000
|  | 2016-04-04 | [13 empty] | 300 | Re-muestreo
|  | 2016-03-14 | 333 | 7.29 | 471 | 17.1 | 0.271 | 0.865 | 90 | <0,2 | 3.05 | 22 | 0.032 | <0,001 | <0,1 | 16000
|  | 2016-04-04 | [13 empty] | 500 | Re-muestreo
|  | 2016-04-04 | 331 | 6.36 | 235 | 15.51 | 0.292 | 1.84 | 176 | 1.25 | 12.1 | 54 | 0.036 | <0,001 | <0,1 | 300
|  | 2016-04-12 | 399 | 7.24 | 574 | 20.07 | 0.22 | 0.64 | 154 | <0,2 | 12.5 | 19 | 0.022 | <0,001 | <0,1 | 500
|  | 2016-05-02 | 514 | 6.42 | 26.5 | 18.24 | 0.456 | 0.918 | 141 | <0,2 | 15.5 | 33 | 0.021 | <0,001 | <0,1 | <2
|  | 2016-05-09 | 497 | 6.73 | 37.3 | 14.73 | 0.211 | 0.693 | 126 | 0.64 | 8.71 | 16 | 0.021 | <0,001 | <0,1 | 8
|  | 2016-06-06 | 215 | 6.6 | 80.9 | 16.48 | 1.07 | 0.896 | 125 | 1.48 | 5.59 | 56 | 0.038 | <0,001 | <0,1 | <2
|  | 2016-06-13 | 262 | 6.94 | 83.6 | 17.43 | 0.422 | 1.26 | 290 | 2.4 | 13.7 | 36 | 0.028 | <0,001 | <0,1 | 23
|  | 2016-07-04 | 417 | 6.44 | 43.1 | 15.98 | 0.213 | 1.07 | 148 | 1.39 | 13.5 | 32 | 0.034 | <0,001 | 0.32 | 220
|  | 2016-07-11 | 535 | 6.25 | 32 | 15.31 | 0.407 | 1.49 | 161 | 1.81 | 16.8 | 57 | 0.021 | <0,001 | <0,1 | 80
|  | 2016-08-02 | 484 | 7.22 | 3.46 | 16.18 | 0.182 | 0.584 | 128 | 4.73 | 8.02 | 10 | 0.013 | <0,001 | <0,1 | 2
|  | 2016-08-08 | 350 | 7.24 | 42.6 | 11.75 | 0.326 | 0.859 | 83 | 1.9 | 9.62 | 45 | 0.013 | <0,001 | <0,1 | 200
|  | 2016-09-06 | 472 | 6.41 | 35.8 | 11.76 | 0.389 | 0.868 | 97 | 0.55 | 7.36 | 27 | 0.021 | <0,001 | 0.12 | 240
|  | 2016-09-13 | 498 | 7.17 | 33.3 | 18.13 | 0.471 | 0.555 | 151 | <0,2 | 13.5 | 29 | 0.294 | <0,001 | <0,1 | 23
|  | 2016-10-11 | 394 | 7.5 | 19.1 | 17.05 | 0.146 | 0.53 | 144 | 1.78 | 12.8 | 50 | 0.012 | <0,001 | <0,1 | <2
|  | 2016-10-17 | 492 | 6.63 | 19.6 | 14.49 | 0.275 | 0.947 | 275 | 1.12 | 15.7 | 26 | 0.019 | <0,001 | <0,1 | <2
|  | 2016-11-07 | 454 | 6.86 | 35.9 | 17.3 | 0.362 | 0.522 | 48 | <0,2 | 5 | 32 | 0.012 | <0,001 | <0,1 | <2
|  | 2016-11-21 | 457 | 6.97 | 27.9 | 20.92 | 0.247 | 1.81 | 184 | <0,2 | 11.1 | 33 | 0.021 | <0,001 | <0,1 | <2
|  | 2016-12-05 | 483 | 6.64 | 11.5 | 20.81 | 0.362 | 0.586 | 125 | 1.2 | 5.25 | 25 | 0.014 | <0,001 | <0,1 | 2
|  | 2016-12-21 | 483 | 6.64 | 17.3 | 20.81 | 1.22 | 0.539 | 108 | 3.99 | 9.59 | 38 | 0.083 | <0,001 | <0,1 | <2
|  | 2017-01-03 | 469 | 6.92 | 34.6 | 18.07 | 0.425 | 0.936 | 232 | 1.63 | 18 | 6 | 0.031 | <0,001 | <0,1 | 23
|  | 2017-01-09 | 504 | 6.43 | 14.7 | 18.01 | 0.157 | 0.824 | 272 | <0,2 | 15.1 | 27 | 0.024 | <0,001 | <0,1 | 23
|  | 2017-02-06 | 545 | 6.73 | 69.1 | 19.19 | 0.274 | 0.674 | 229 | 0.84 | 27.6 | 48 | 0.031 | <0,001 | <0,1 | <2
|  | 2017-02-13 | 380 | 6.56 | 25.3 | 20 | 0.307 | 0.737 | 98 | <0,2 | 10.6 | 26 | 0.018 | <0,001 | <0,1 | 140
|  | 2017-03-13 | 468 | 6.75 | 51.6 | 19.19 | 1.72 | 1.36 | 88 | <0,2 | 12.2 | 36 | 0.005 | <0,001 | <0,1 | 240
|  | 2017-03-20 | 51.9 | 7.11 | 16.4 | 18.24 | 0.2 | 0.644 | 157 | <0,1 | 19.2 | 43 | 0.031 | <0,001 | <0,1 | 240
|  | 2017-04-26 | 611 | 7.07 | 37.6 | 16.66 | 0.274 | 0.885 | 94 | 3.92 | 16 | 40 | 0.019 | <0,001 | <0,1 | 300
|  | 2017-04-27 | 604 | 7.09 | 36.4 | 16.4 | 0.525 | 0.802 | 174 | 0.69 | 22 | 30 | 0.035 | <0,001 | <0,1 | 300
|  | 2017-05-02 | 583 | 6.62 | 38.9 | 15.2 | 0.427 | 0.922 | 167 | <0,2 | 16.7 | 11 | 0.022 | <0,001 | <0,1 | <2
|  | 2017-05-08 | 442 | 6.92 | 31 | 16.2 | 0.328 | 0.858 | 264 | <0,2 | 12.7 | <5 | 0.028 | <0,001 | <0,1 | <2
|  | 2017-06-07 | 398 | 7.13 | 39.2 | 13.1 | 0.248 | 0.773 | 183 | 2.47 | 16.6 | 20 | 0.02 | <0,001 | <0,1 | 30
|  | 2017-06-19 | 518 | 6.35 | 24.8 | 7.5 | 0.408 | 1.16 | 293 | 2.33 | 15 | 47 | 0.018 | <0,001 | <0,1 | 130
|  | 2017-07-03 | 649 | 6.45 | 36.4 | 15.85 | 0.249 | 1.16 | 226 | 0.65 | 11.5 | 24 | 0.015 | <0,001 | <0,1 | <2
|  | 2017-07-10 | 590 | 6.85 | 29.8 | 7.3 | 0.332 | 1.08 | 150 | 0.93 | 7.46 | 13 | 0.013 | <0,001 | <0,1 | <2
|  | 2017-08-01 | 421 | 6.89 | 38.3 | 9.86 | 0.543 | 1.08 | 230 | 2 | 8.53 | 44 | 0.099 | <0,001 | <0,1 | 23
|  | 2017-08-07 | 486 | 6.47 | 34.5 | 12.97 | 0.301 | 1.36 | 189 | 2.75 | 8.37 | 32 | 0.023 | <0,001 | <0,1 | 50
|  | 2017-09-07 | 551 | 6.51 | 35.9 | 13.76 | 0.558 | 1.06 | 224 | 0.52 | 9.92 | 37 | 0.04 | <0,001 | <0,1 | 23
|  | 2017-09-11 | 637 | 6.48 | 25.7 | 15.27 | 0.041 | <0,002 | 66 | <0,2 | 6.57 | <5 | 0.006 | <0,001 | <0,1 | <2
|  | 2017-10-03 | 486 | 6.63 | 27.4 | 14.68 | 0.455 | 0.782 | 35 | <0,2 | 3.04 | 27 | 0.01 | <0,001 | <0,1 | 240
|  | 2017-10-10 | 490 | 6.75 | 31.4 | 11.13 | 0.14 | 0.713 | 133 | <0,2 | 7.09 | 39 | 0.019 | <0,001 | <0,1 | 23
|  | 2017-11-06 | 488 | 6.26 | 40.7 | 11.11 | 0.502 | 1.09 | 120 | 1.51 | 3.13 | 24 | 0.029 | <0,001 | <0,1 | <2
|  | 2017-11-13 | 680 | 6.3 | 8.55 | 12.61 | 0.168 | 1.01 | 246 | <0,2 | 8.28 | 24 | 0.016 | <0,001 | <0,1 | <2
|  | 2017-12-04 | 652 | 6.51 | 152 | 19.7 | 0.115 | 0.779 | 285 | 1.72 | 17.3 | 24 | 0.008 | <0,001 | <0,1 | <2
|  | 2017-12-12 | 654 | 6.43 | 30.2 | 9.44 | 0.111 | 1.38 | 244 | 1.51 | 17.8 | 12 | 0.019 | <0,001 | <0,1 | <2
|  | 2018-01-02 | 646 | 6.72 | 24 | 18.5 | 0.307 | 1.27 | 86 | <0,2 | 17.1 | 37 | 0.035 | <0,001 | <0,1 | 240
|  | 2018-01-08 | 595 | 6.28 | 22.7 | 20.43 | 0.111 | 0.691 | 103 | <0,2 | 4.5 | <5 | 0.023 | <0,001 | <0,1 | 240
|  | 2018-02-05 | 601 | 6.81 | 32.5 | 21.04 | 0.461 | 1.25 | 162 | 0.87 | 12.7 | 49 | 0.024 | <0,001 | <0,1 | 240
|  | 2018-02-12 | 680 | 6.4 | 26 | 11.14 | 0.116 | 1.75 | 123 | 6.76 | 14.9 | 32 | 0.021 | <0,001 | <0,1 | 240
|  | 2018-03-05 | 570 | 6.98 | 31.1 | 20.98 | 0.186 | 1.26 | 218 | 3.22 | 14.7 | 27 | 0.027 | <0,001 | <0,1 | <2
|  | 2018-03-12 | 587 | 6.4 | 27.5 | 16.32 | 0.15 | 1.18 | 192 | 1.18 | 10.8 | 31 | 0.029 | <0,001 | <0,1 | <2
|  | 2018-04-03 | 558 | 6.54 | 18.8 | 13.71 | 0.43 | 1.01 | 280 | 2.87 | 13.4 | 25 | 0.023 | <0,001 | <0,1 | <2
|  | 2018-04-16 | 622 | 6.42 | 63.8 | 18.24 | 0.145 | 0.396 | 284 | 3.23 | 10.7 | 22 | 0.023 | <0,001 | <0,1 | <2