COMPLETAR PARA CADA INFRACCIÓN:

| - DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICADOR DEL HECHO | ROL.EX. Nº1/ ROL F-003-2018 , HECHO (2) |
| DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN | El establecimiento Industrial no reporta con la frecuencia requerida según lo establecido en la Resolución Exenta N° 2009, de 15 de mayo de 2008, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, los parámetros indicados en la tabla N°3 de la presente resolución en los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio y Octubre de 2013; y Febrero, Marzo, Mayo, Septiembre, Octubre, Noviembre de 2014 y Abril del 2015. |
| NORMATIVA PERTINENTE | Resolución Exenta N°124, de 22 de agosto de 2007, de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de La Araucanía. Considerando 4. “Que, en relación con el cumplimiento de la normativa ambienta aplicable al proyecto “Piscicultura Río Codihue, Centro Tres Horquetas, Cunco” y sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que la ejecución del proyecto cumple con: 4.1. Normas de emisión y otras normas ambientales: (…) D.S. N° 90/2001 Descarga de residuos industriales líquidos a cuerpos de aguas superficiales, cumpliendo con la Tabla 3 (…).” La Resolución Exenta N°166, de 7 de agosto de 2013, de la Comisión Evaluadora de Proyectos de la Región de La Araucanía. Considerando 4. “La ejecución del proyecto, cumple con la siguiente normativa ambiental: Normativa; Forma de cumplimiento. D.S. N°90/00, Norma de emisión para la regulación para contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales. MINSEGPRES; El efluente cumplirá con los parámetros de la Tabla N°3 de dicha norma. Se contempla el respectivo monitoreo de los parámetros de interés de acuerdo a Resolución SISS a lo cual se adicionará el parámetro triclotometano. Artículo 1° D.S. N° 90/2000 “5.2 Desde la entrada en vigencia del presente decreto, las fuentes existentes deberán caracterizar e informar todos sus residuos líquidos, mediante los procedimientos de medición y control establecidos en la presente norma y entregar toda otra información relativa al vertimiento de residuos líquidos que la autoridad competente determine conforme a la normativa vigente sobre la materia (…)”. Artículo 1° D.S. N° 90/2000 6.2 Consideraciones generales para el monitoreo. (…) Los contaminantes que deben ser considerados en el monitoreo serán los que se señalen en cada caso por la autoridad competente, atendido a la actividad que desarrolle la fuente emisora, los antecedentes disponibles y las condiciones de descarga (…)”. “6.3.1 Frecuencia de monitoreo. El número de días en que la fuente emisora realice los monitoreos debe ser representativo de las condiciones de descarga, en términos tales que corresponda a aquellos en que, de acuerdo a la planificación de la fuente emisora, se viertan los residuos líquidos generados en máxima producción o en máximo caudal de descarga (…). Resolución Exenta N°2009, de 15 de mayo de 2008, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (RPM). En la tabla siguiente se fijan los límites máximos permitidos en concentración para los contaminantes asociados a la descarga y el tipo de muestra que debe ser tomada para su determinación Parámetro; Unidad; Límite Máximo; Tipo de Muestra; Frecuencia Mensual Mínima. Caudal; M3/h; -; Puntual; Diario. pH; Unidad; 6,0 – 8,5; Puntual; 8. Temperatura; Unidad; 30; Puntual; 8. Aceites y Grasas; mg/L; 20; Compuesta; 4. DBO; mgO2/L; 35; Compuesta; 4. Fósforo; mg/L; 2; Compuesta; 4. Nitrógeno Total (Nitrito + Nitrato +NTK); mg/L; 10; Compuesta; 4. SAAM; mg/L; 10; Compuesta; 4. Sólidos suspendidos totales; mg/L; 80; Compuesta; 4. Sólidos sedimentables; mL/L*hr; 5; Compuesta; 4. |
| DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN CASO 2 | Respecto a los hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción, se puede mencionar los siguientes sobre los efectos negativos producidos por la infracción. a) La omisión en la entrega de los resultados de monitoreo, no implican necesariamente un efecto sobre algún componente del medio ambiente. Ya que estos fueron tomados como se acredita totalmente en un 100% en anexo Nº5 DS 90. Con excepción de los autocontroles que tienen sólo un respaldo parcial. b) Los informes si presentados no dan evidencia de incumplimientos por parámetros fuera de norma, que impliquen efectos negativos sobre el cuerpo receptor. No dando aviso de no operación, cabe mencionar que en general lo no informado es el parámetro PH que ha mostrado una estabilidad en sus resultados que los no informados y acreditados dan cuenta del cumplimiento de la norma. Ref Anexo Nº 5 donde en mes de noviembre 2014. Se acreditan muestreos con frecuencia adecuada, y también un inadecuado llenado de ficha SISS que genera malos entendidos. Como también en abril de 2015 la menor frecuencia reportada es por cierre de centro de manera temporal como consta en anexo Nº2 Stock de peces. c) Lo que si se evidencia es una falta de control, supervisión, coordinación en la toma de muestras el envío y retiro de estos informes con el laboratorio. Y de su ingreso o llenado al sistema. d) Como también evidencia la no información de períodos de inactividad de piscicultura a partir de 24 de abril del 2015 por cese de operaciones por quiebra de Cliente mandante. e) Conclusión reconocemos nuestra falta de no informar y una vez reiniciado proceso productivo tomar acciones correctivas más abajo descritas para garantizar un Programa de cumplimiento |

2.  PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

| 2.1 ACCIONES EJECUTADAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término) | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial) | COSTOS INCURRIDOS (en miles de $) |
| 2 | Acción y Meta | No aplica | No aplica | Reporte inicial | No aplica |
|  | No aplica |  |  | No aplica |  |
|  | Formar de Implementación |  |  |  |  |
|  | No aplica |  |  |  |  |

| 2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | FECHA DE INICIO PLAZO DE EJECUCIÓN fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse) | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) | COSTOS INCURRIDOS (en miles de $) | IMPEDIMENTOS EVENTUALES (indicar la acción que se ejecutará -o su Identificador- en caso de activarse una acción alternativa, y el plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento |
| 2 | Acción y Meta | No aplica | No aplica | Reporte inicial | No aplica | Impedimentos |
|  | No aplica |  |  | No aplica |  | No aplica |
|  | Formar de Implementación |  |  | Reporte de Avance |  |  |
|  | No aplica |  |  | No aplica |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |
|  |  |  |  | Reporte Final |  | No aplica |
|  |  |  |  | No aplica |  |  |

| 2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario | PLAZO DE EJECUCIÓN a partir de la notificación de la aprobación del Programa | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $) | IMPEDIMENTOS EVENTUALES se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento |
| 2 | Acción y Meta | Los monitoreos se efectuarán dentro de los plazos establecidos en resolución exenta Nº 124 2007 y resolución exenta Nº166 de 7 agosto 2013. Plazo 180 días corridos desde inicio desde aprobación de programa de Cumplimiento Piscicultura Los Raulíes ex Tres Horquetas . | Entrega de plan de gestión, capacitación, seguimiento, y análisis exigidos inherentes a la operación a la Superintendencia del Medio Ambiente. | Reportes de avance |  | Impedimentos |
|  | Entrega oportuna y fidedigna a SMA por medio del Sistema de Fiscalización de Normas de Emisión Residuos Industriales Líquidos (RECT)…. Cumpliendo con resolución exenta, de Nº 124 de 22 agosto de 2007, de la comisión Regional del medio ambiente de la región de la Araucanía. Considerando 4 |  |  | No aplica |  | El retardo en el reinicio de operaciones de la piscicultura . Ya que por ley su funcionamiento es discontinuo por períodos de vacío sanitario. |
|  | Forma de Implementación |  |  | Reporte Final |  | Acción y plazo de aviso en caso ocurrencia |
|  | a) Contratación Consultora especializada. Que realice una capacitación de personal responsable de toma de muestras como de su seguimiento Duración 2 HRS. Incluyendo la confección y entrega de manual de procedimiento y carta Gantt de control de compromisos ambientales. Como de sus parámetros y remuestreo si fuere necesario. b) Auditoría interna mensual de cumplimiento de compromisos ambientales. Responsable Jefe de centro. c)Una auditoría externa semestral para auditar cumplimiento de obligaciones ambientales |  |  | Entrega de reporte capacitación y manual de procesos. Certificados de monitoreos realizados por Laboratorio Externo y Reporte del Programa de Autocontrol ante el ente controlador, SMA. |  | 180 días desde la aprobación de Plan de Cumplimiento. |

| 2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | FECHA DE INICIO PLAZO DE EJECUCIÓN a partir de la ocurrencia del impedimento) | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas | MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) | COSTOS INCURRIDOS (en miles de $) | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |
| 2 | Acción y Meta | No aplica | No aplica | Reportes de avance | No aplica | Impedimentos |
|  | No aplica |  |  | No aplica |  | No aplica |
|  | Forma de implementación |  |  | Reporte Final |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |
|  | No aplica |  |  | No aplica |  | No aplica |

COMPLETAR PARA LA TOTALIDAD DE LAS INFRACCIONES:

| 3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 REPORTE INICIAL |  |  |  |
| REPORTE ÚNICO DE ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN. |  |  |  |
| PLAZO DEL REPORTE (en días hábiles) |  | Días hábiles desde de la notificación de la aprobación del Programa. |  |
| ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción) | N° Identificador | Acción y meta a reportar |  |
|  |  | . |  |
| 3.2 REPORTES DE AVANCE |  |  |  |
| REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR. |  |  |  |
| TANTOS REPORTES COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARÁCTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DURACIÓN |  |  |  |
| PERIODICIDAD DEL REPORTE (Indicar periodicidad con una cruz) | Bimensual |  |  |
|  | Mensual |  |  |
|  | Bimestral |  |  |
|  | Trimestral |  |  |
|  | Otro | Entrega de análisis comprometidos mensuales o anuales según corresponda en concordancia con operación de piscicultura |  |
| ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción) | N° Identificador | Acción y meta a reportar |  |
|  | 2 | a) Contratación Consultora especializada. Que realice una capacitación de personal responsable de toma de muestras como de su seguimiento Duración 2 HRS. Incluyendo la confección y entrega de manual de procedimiento y carta Gantt de control de compromisos ambientales. Como de sus parámetros y remuestreo si fuere necesario. |  |
|  |  | b) Auditoría interna mensual de cumplimiento de compromisos ambientales. Responsable Jefe de centro. |  |
|  |  | c)Entrega de 100% de muestreos comprometidos en concordancia a operación |  |

| 3.3 REPORTE FINAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA. |  |  |
| PLAZO DEL REPORTE (en días hábiles) | 180 | Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data. |
| ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción) | N° Identificador | Acción y meta a reportar |
|  | 2 | Certificado de Capacitación, manual de procedimiento, control cumplimiento y acreditación cumplimiento requisitos y copia 100 % análisis comprometidos con la autoridad, e informe de auditoría en concordancia con proceso de producción. |

| 4. CRONOGRAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EJECUCIÓN ACCIONES | En Meses |  |  | xxxx | En Semanas |  |  | Desde la aprobación del programa de cumplimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° Identificador de la Acción | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENTREGA REPORTES | En Meses |  |  | xx | En Semanas |  |  | Desde la aprobación del programa de cumplimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reporte | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |