## Septiembre
CHECK LIST CONTROL TEMPERATURA DIFERENCIAL AGUA DE MAR
NSIG-OP-R-146-1
Version: 1
Fecha | Hora |  | Alarma Operada | E/S Filtro Debris | Aumento v/v Condensador |  | E/S bba Vacio Caja Condensador | Reduccion Carga | IRO | Numero IRO | Operador Sala de Control | Jefe Turno | Observaciones
| Inicio | Termino |  |  | Antes | Despues
NO SE PRESENTAN ALARMAS POR DIFERENCIAL DE TEMPERATURA AGUA DE MAR. UNIDAD EN MANTENIMIENTO MAYOR A PARTIR DEL 21 DE SEPTIEMBRE.

## Octubre
CHECK LIST CONTROL TEMPERATURA DIFERENCIAL AGUA DE MAR
NSIG-OP-R-146-1
Version: 1
Fecha | Hora |  | Alarma Operada | E/S Filtro Debris | Aumento v/v Condensador |  | E/S bba Vacio Caja Condensador | Reduccion Carga | IRO | Numero IRO | Operador Sala de Control | Jefe Turno | Observaciones
| Inicio | Termino |  |  | Antes | Despues
NO SE PRESENTAN ALARMAS POR DIFERENCIAL DE TEMPERATURA AGUA DE MAR. UNIDAD EN MANTENIMIENTO MAYOR.

## Noviembre
CHECK LIST CONTROL TEMPERATURA DIFERENCIAL AGUA DE MAR
NSIG-OP-R-146-1
Version: 1
Fecha | Hora |  | Alarma Operada | E/S Filtro Debris | Aumento v/v Condensador |  | E/S bba Vacio Caja Condensador | Reduccion Carga | IRO | Numero IRO | Operador Sala de Control | Jefe Turno | Observaciones
| Inicio | Termino |  |  | Antes | Despues
NO SE PRESENTAN ALARMAS POR DIFERENCIAL DE TEMPERATURA AGUA DE MAR.

## Diciembre
CHECK LIST CONTROL TEMPERATURA DIFERENCIAL AGUA DE MAR
NSIG-OP-R-146-1
Version: 1
Fecha | Hora |  | Alarma Operada | E/S Filtro Debris | Aumento v/v Condensador |  | E/S bba Vacio Caja Condensador | Reduccion Carga | IRO | Numero IRO | Operador Sala de Control | Jefe Turno | Observaciones
| Inicio | Termino |  |  | Antes | Despues
2016-12-10 | 21:15 | 21:20 | 5 min | SI | 34% | 34% | no | no | no | * | FOO | HCF | En servicio filtro debris
2016-12-10 | 21:25 | 21:35 | 5 min | SI | 34% | 39% | SI | NO | no | * | FOO | HCF | Se levanta vacío cajas condensador y se abren v/v de entrada agua de mar al condesador. En servicio Filtro debris.
2016-12-30 | 8:15 | 8:20 | 5 min | SI | 40% | 40% | no | NO | no | * | GCD | CGH | En servicio filtro debris
2016-12-30 | 8:35 | 8:40 | 5 min | SI | 40% | 43% | SI | NO | no | * | GCD | CGH | Se levanta vacío cajas condensador y se abren v/v de entrada agua de mar al condesador. En servicio Filtro debris.