| Fotografía 1 | Fecha: 4 de marzo de 2016. |  | Fotografía 1 | Fecha: 4 de marzo de 2016. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordenadas WGS84 (m) Huso 19 | Norte: ----- | Este: ----- | Coordenadas WGS84 (m) Huso 19 | Norte: ----- | Este: ----- |
| Descripción Medio de Prueba: Evidencia de cebo para roedores N°38 y fechas de control. |  |  | Descripción Medio de Prueba: Evidencia de cebo para roedores N°39 y fechas de control. |  |  |
| Fotografía 3 | Fecha: 4 de marzo de 2016. |  | Fotografía 4 | Fecha: 4 de marzo de 2016. |  |
| Coordenadas WGS84 (m) Huso 19 | Norte: 6.368.203 m. | Este: 341.250 m. | Coordenadas WGS84 (m) Huso 19 | Norte: 6.368.203 m. | Este: 341.250 m. |
| Descripción Medio de Prueba: En la imagen se aprecia la acumulación de lodos en las 5 canchas constatadas en fiscalización de abril de 2013, la presencia de lodos húmedos y bins con lodos acumulados para su retiro. |  |  | Descripción Medio de Prueba: Detalle de lodos acumulado en bin para su retiro. |  |  |

| Fotografía 5 | Fecha: 4 de marzo de 2016. |  |
| --- | --- | --- |
| Coordenadas WGS84 (m) Huso 19 | Norte: 6.368.214 m. | Este: 341.265 m. |
| Descripción Medio de Prueba: Planta de tratamiento de RILes de Santis Frut, en operación al momento de la inspección. |  |  |
| Fotografía 6 | Fecha: 4 de marzo de 2016. |  |
| Coordenadas WGS84 (m) Huso 19 | Norte: 6.368.222 m. | Este: 341.233 m. |
| Descripción Medio de Prueba: En la imagen se aprecia la acumulación de RILes tratados en piscina de 2.000 m3. |  |  |

| Fotografía 7 | Fecha: 4 de marzo de 2016. |  |
| --- | --- | --- |
| Coordenadas WGS84 (m) Huso 19 | Norte: 6.368.198 m. | Este: 341.235 m. |
| Descripción Medio de Prueba: En la imagen se aprecia la acumulación de RILes tratados en piscina de 20 m3. |  |  |
| Fotografía 8 | Fecha: 4 de marzo de 2016. |  |
| Coordenadas WGS84 (m) Huso 19 | Norte: ----- | Este: ----- |
| Descripción Medio de Prueba: Estanque de acumulación de 4 m3 que en la inspección se constató que no ha operado al 90% de su capacidad. |  |  |

| Fotografía 9 | Fecha: 4 de marzo de 2016. |  | Fotografía 10 | Fecha: 4 de marzo de 2016. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordenadas WGS84 (m) Huso 19 | Norte: ----- | Este: ----- | Coordenadas WGS84 (m) Huso 19 | Norte: ----- | Este: ----- |
| Descripción Medio de Prueba: Evidencia de pozo de infiltración no sellado. |  |  | Descripción Medio de Prueba: Evidencia de presencia de líquidos al interior de uno de los pozos de infiltración. |  |  |