## PARAMETROS CRITICOS Fe, Mn
VIGILANCIA ESPECIAL PARAMETROS CRITICOS FE, MN Y TURBIEDAD EN APRs
CON FILTROS
| NOMBRE APR | DIRECCION | COMUNA | POBL. ABASTECIDA | PARAMETRO CRITICO
1 | Lima- La Calera | Lima la Calera | Chepica | 404 | Fe y Mn
2 | Las Arañas | cam publico Las Arañas | Chepica | 920 | Fe, Mn
3 | La Ruda Las Alamedas | Las Alamedas s/n | Chepica | 840 | Fe, Mn
4 | Boldomahuida La Cabreria | Boldomahuida s/n | Chepica | 584 | Fe y Mn no operativo
5 | Miraflores | Los Silos de Tunca | Codegua | 1000 | Fe, Mn
6 | La Estrella | B. O'higgins 146 | La Estrella | 2336 | Fe y Mn (Flúor)
7 | Tuniche | Calle Principal- Tuniche | Las Cabras | 640 | Fe, Mn
8 | Paso del Soldado | Paso del Soldado s/n | Litueche | 580 | Fe, Mn
9 | Ranguil | Ranguil s/n | Lolol | 416 | Fe y Mn no operativo
10 | Nilahue Alto | Nilahue Alto s/n | Lolol | 564 | Fe, Mn
11 | Rinconada de Quiahue - La Puntilla | Rinconada de Quiahue | Lolol | 1160 | Fe y Mn
12 | El Membrillo - Los Tricahues | Camino Los Tricahues S/N | Lolol | 532 | Fe, Mn
13 | Pelequén Viejo- Portezuelo | Villa Las Rosas 10, Rosedal | Malloa | 1736 | Fe, Mn, Nitratos y Nitritos
14 | Las Garzas- Pailimo | Las Garzas s/n | Marchigue | 1280 | Fe y Mn
15 | Alcones El Sauce | Alcones s/n | Marchigue | 760 | Fe, Mn
16 | La Quebrada-La Pitra- Peñablanca | La Quemada s/n | Marchigue | 680 | Fe, Mn
17 | La Candelaria | Reserva La Candelaria | Mostazal | 468 | Turbiedad
18 | Puquillay Bajo | Puquillay Bajo s/n | Nancagua | 1800 | Fe y Mn
19 | San Gregorio | San Gregorio s/n | Nancagua | 892 | Fe y Mn no operativo
20 | Callejones La Gloria | cam. Publico La Gloria | Nancagua | 1192 | Fe, Mn no operativo
21 | Pupuya | Pupuya | Navidad | 1412 | Fe y Mn
22 | Licancheu- La Vega de Pupuya-Pupuya | Dolores Jereia s/n | Navidad | 5884 | Fe, Mn y Turbiedad
23 | Rapel | Ignacio Carrera Pinto s/n, Rapel | Navidad | 2320 | Fe, Mn
24 | Nenquen- El Tambo- La Puerta | Barreales s/n | Palmilla | 636 | Fe, Mn
25 | Bucalemu | Arturo Prat s/n | Paredones | 3400 | Fe, Mn y turbiedad
26 | El Quillay- La Ligua | El Quillay | Paredones | 368 | Fe, Mn y Turbiedad
27 | Cutemu-la Quebrada | Cutemu s/n | Paredones | 544 | Fe y Mn
28 | Las Viñas del Potrero | cam publico El Potrero s/n | Paredones | 292 | Turbiedad, Fe y Mn
29 | Paredones | Pedro Catalan 7 | Paredones | 3440 | Fe y Mn
30 | San Pedro Alcantara | calle Estadio, Sn Pedro | Paredones | 424 | Turbiedad, Fe y Mn
31 | Lihueimo- Rinconada | Lihueimo | Peralillo | 1336 | Fe y Mn
32 | Molineros- Mata Redonda | Mata Redonda s/n | Peralillo | 1172 | Fe y Mn no operativo
33 | Larmahue | Larmahue s/n | Pichidegua | 3640 | Fe, Mn
34 | El Caleuche- Sn Roberto- Sn Luis | Sn Roberto s/n | Pichidegua | 3352 | Fe, Mn
35 | El Salto Los Yuyos | El Salto de Almahue | Pichidegua | 1332 | Fe y Mn
36 | Cahuil | Cahuil s/n | Pichilemu | 2000 | Fe y Mn
37 | Ciruelos, Barrancas, Pañul, La Villa | Barrancas s/n | Pichilemu | 840 | Fe y Mn no operativo
38 | Lo Moscoso | Lo Moscoso | Placilla | 940 | Fe, Mn
39 | Huilquio Cerrillos | El Cerrillo s/n | Rengo | 936 | Fe y Mn no operativo
40 | Angostura | Angostura s/n | San Fernando | 2060 | Fe, Mn no operativo
41 | La Marinana | Cam publiuco s/n, Roma | San Fernando | 2760 | Fe- Mn
42 | Agua Buena | Julio Fernandez s/n, Agua Buena | San Fernando | 1868 | Fe-Mn
43 | Monte Lorenzo | Montelorenzo 146 | San Vicente | 648 | Fe, Mn
44 | La Vinilla | La Vinilla s/n | San Vicente | 584 | Fe, Mn
45 | Los Maitenes Tagua Tagua | Viña Tagua Tagua s/n | San Vicente | 1088 | Fe, Mn
46 | Pencahue Bajo | Pencahue s/n | San Vicente | 1596 | Fe, Mn
47 | Juan Nuñez Valenzuela | Orilla de Pencahue s/n | San Vicente | 2456 | Fe, Amoniaco
48 | Rincon de Yaquil | Rincon de Yaquil s/n | Santa Cruz | 708 | Fe, Mn
49 | La Finca | Isla de Yaquil s/n | Santa Cruz | 3600 | Fe
50 | Quinahue | cam. Público Chepica- Sta Cruz | Santa Cruz | 1460 | Fe, Mn
51 | Calvario Querelema | El Calvario s/n | Paredones | 452 | Fe, Mn, Turbiedad
52 | La Aguada | La Aguada s/n | Pichilemu | 160 | Fe, Mn, Turbiedad
53 | Las Peñas | Sector Las Peñas | San Fernando | 904 | Turbiedad
54 | Chacayes | Sector Chacayes | Machali | 552
| TOTAL |  |  | 73948

## CATASTRO APR AÑO
CATASTRO ACTUALIZADO DE APRs
| REGULARIZACIONES SANITARIAS AL 2019 | [13 empty] | 1ª AUTORIZACIONES SANITARIAS |  |  | MODIFICACIONES DE LAS AUTORIZACIONES |  |  |  | MODIFICACIONES DE LAS AUTORIZACIONES |  |  |  | AUTORIZACIONES SANITARIAS
[19 empty] | SANITARIAS |  |  |  | SANITARIAS |  |  | SISTEMA ALCANTARILLADO PARTICULAR
N° | APR | NOMBRE APR | DIRECCION | COMUNA | AÑO | Nº ARRANQUES | POBL. | Nº Y TIPO DE FUENTE | CAUDAL | CAPACIDAD ESTANQUES, Nº-MATERIAL/M3 | TRATAMIENTO ADICIONAL | SERVICIOS | GENERADOR | PROYECTO |  | EXPLOTACION |  | PROYECTO |  | EXPLOTACION |  | PROYECTO |  | EXPLOTACION |  | PROYECTO |  | EXPLOTACION
[5 empty] | CONSTRUC. | ARRANQ. | ABASTEC. | FUENTE: sondaje,noria,noria dren, puntera, superficial, vertiente | M3/DIA |  | ADICIONAL (FILTRO: Fe, Mn, Turbiedad, otro) | HIGIENICOS | ENERGIA | N° RESOL. | FECHA | N° RESOL | FECHA | RESOL | FECHA | RESOL. | FECHA | RESOL | FECHA | RESOL. | FECHA | RESOL | FECHA | RESOL. | FECHA
1 | Comité | Lima- La Calera | Lima la Calera | Chepica | 1999 | 117 | 468 | 1 noria | 55 | 1H/30 | Fe y Mn | Si | NO | 9889 | 2005-12-20 | 7287 | 2007-10-30
2 | Comité | Las Arañas | cam publico Las Arañas | Chepica | 1989 | 243 | 972 | 1 sondaje | 180 | 1M/100 | NO | Si | NO | 10025 | 2005-12-22 | 58 | 2008-01-04
3 | Comité | San Antonio El Cuadro | calle principal Sn Antonio | Chepica | 1989 | 260 | 1384 | 1 sondaje | 246 | 1M/25 - 1H/18 | NO | Si | NO | 10026 | 2005-12-22 | 3912 | 2008-08-07
4 | Comité | La Mina | La Mina s/n | Chepica | 1998 | 208 | 832 | 1 sondaje | 166 | 1m/75 | NO | SI | SI | 10054 | 2005-12-22 | 7288 | 2007-10-30
5 | Comité | La Ruda Las Alamedas | Las Alamedas s/n | Chepica | 2002 | 217 | 868 | 1 sondaje | 110 | 1H/50 | Fe, Mn | Si | SI | 10017 | 2005-12-22 | 61 | 2008-01-04
6 | Comité | Paredones de Auquinco | Paredones de Auquinco | Chepica | 1981 | 303 | 1212 | 1 sondaje | 150 | 1M/100 | NO | Si | SI | 10020 | 2005-12-22 | 7286 | 2007-10-30
7 | Comité | Rinconada de Jauregui | Rinc. De Jauregui s/n | Chepica | 1983 | 242 | 1240 | 1 sondaje | 310 | 3H/70, 30, 100 | NO | Si | SI | 9854 | 2005-12-19 | 3928 | 2008-08-07 | 6332 | 11.08.2018
8 | Comité | Hijuelas Uvas Blancas | Uva Blanca s/n | Chepica | 1999 | 215 | 860 | 1 sondaje | 50 | 1M/50 | NO | Si | SI | 9876 | 2005-12-20 | 994 | 2008-02-21
9 | Cooperativa | Auquinco | Camilo Henriquez 47, Auquinco | Chépica | 1968 | 1000 | 4000 | 1 sondaje | 530 | 1H/350 | NO | Si | SI | 532 | 2006-02-03 | 3935 | 2008-08-07 | [8 empty] | 12186 | 2017-12-27
10 | Comité | Boldomahuida La Cabreria | Boldomahuida s/n | Chepica | 1998 | 132 | 584 | 1 sondaje | 50 | 1M/40 | Fe y Mn no operativo | No | NO | 987 | 2007-02-02 | 1130 | 2007-02-23
| Comité | La Unión- El Almendral y Los Amarillos |  | Chepica |  |  |  | en construccion | [5 empty] | en construcción
11 | Comité | La Lucana- Santa Marta | Cam. Publico s/n, Sta Marta | Chimbarongo | 2000 | 266 | 1064 | 1 sondaje | 150 | 1M/75 | NO | Si | SI | 9880 | 2005-12-20 | 2982 | 2007-05-18
12 | Comité | Quicharco | Quicharco s/n | Chimbarongo | 1996 | 113 | 576 | 2 sondaje | 100 | 1M/40 | NO | No | NO | 9839 | 2005-12-19 | 450 | 2008-01-28
13 | Comité | Codegua | Codegua- Chimbarongo | Chimbarongo | 1982 | 666 | 2664 | 2 sondaje | 520 | 2M/75 Y 25 - 2H/50 | SI | Si | SI | 10027 | 2005-12-22 | 2983 | 2007-05-18
14 | Comité | Colonia Quinta | Parc. 74, Colonia Quinta | Chimbarongo | 2000 | 103 | 360 | 1 sondaje | 26 | 1M/40 | NO | SI | NO | 9911 | 2005-12-20 | 1938 | 2008-04-22
15 | Comité | Union Peor es Nada | cam publico Peor es Nada | Chimbarongo | 1978 | 280 | 1240 | 1 sondaje | 230 | 1M/40 | NO | Si | SI | 10049 | 2005-12-22 | 2502 | 2007-04-30
16 | Comité | San Enrique | San Enrique s/n | Chimbarongo | 1982 | 1126 | 5610 | 2 sondaje |  | 2M/50-75, 1H/200 | NO | Si | SI | 10076 | 2005-12-22 | 2549 | 2007-05-02
17 | Comité | San Jose Lo Toro | Sn jose Lo Toro | Chimbarongo | 2003 | 98 | 500 | 1 sondaje | 40 | 1M/25 | NO | SI | SI | 9883 | 2005-12-20 | 6483 | 2007-09-10
18 | Comité | Huemul La Chipana | Cam. Publico Huemul s/n | Chimbarongo | 1993 | 145 | 732 | 1 sondaje | 94 | 1M/75 | NO | No | NO | 9928 | 2005-12-20 | 449 | 2008-01-28
19 | Comité | La Platina- El Porvenir -Santa Maria | La Platina s/n | Chimbarongo | 1999 | 192 | 768 | 1 sondaje | 182 | 1M/400 | SI | Si | NO | 9873 | 2005-12-20 | 2552 | 2007-05-02
20 | Comité | San Juan de la Sierra | Cam publico s/n | Chimbarongo | 1991 | 559 | 2964 | 1 sondaje | 400 | 3M/50-50-100 | NO | Si | SI | 9872 | 2005-12-20 | 3037 | 2008-06-27 | 3036 | 2008-06-27 | 3271 | 2008-07-09
21 | Cooperativa | Cuesta Lo Gonzalez | Cuesta Lo Gonzalez s/n | Chimbarongo | 1967 | 530 | 2120 | 2 sondajes | 450 | 1M/75 | NO | NO | SI | 543 | 2006-02-03 | 2984 | 2007-05-18
22 | Cooperativa | Tinguiririca | Carretera 5 Sur, km 142 | Chimbarongo | 1969 | 950 | 3800 | 3 sondajes |  | 1H/200-2M/75 | NO | Si | SI | 546 | 2006-02-03 | 1014 | 2007-02-20 | 4224 | 2009-09-10 | 4542 | 2009-09-25
23 | Cooperativa | Tres Puentes | Tres Puentes 238 | Chimbarongo | 1968 | 80 | 480 | 1 sondaje | 56 | 1M/50 | NO | Si | SI | 544 | 2006-02-03 | 6942 | 2007-10-08
24 | Comité | La Leonera - San Joaquin | La Leonera s/n | Codegua | 2000 | 63 | 300 | 1 sondaje | 230 | 1M/45 | NO | Si | SI | 9919 | 2005-12-20 | 4659 | 2006-11-15
25 | Comité | Carmen Bajo La Medialuna | El Carmen 582 | Codegua | 1999 | 335 | 1340 | 1 sondaje | 300 | 1M/75 | NO | Si | SI | 9901 | 2005-12-20 | 4837 | 2006-11-21 | 6355 | 2014-12-31 | 9681 | 2017-10-06
26 | Comité | Miraflores | Los Silos de Tunca | Codegua | 1999 | 293 | 300 | 1 sondaje | 240 | 1H/75 | NO | SI | SI | 10084 | 2005-12-22 | 4660 | 2006-11-15 | 11190 | 2017-11-23 | 483 | 12.01.2018
27 | Comité | El Romeral | El Romeral 19 | Codegua | 2006 | 96 | 384 | 1 sondaje | 45 | 1M/40 | NO | Si | SI | 6946 | 2007-10-08 | 7298 | 2007-10-30 | 6352 | 2014-12-31
28 | Comité | Cruz de Chillehue | Chillehue 826 | Coinco | 1980 | 492 | 1876 | 1 sondaje | 430 | 1H/200 | NO | Si | SI | 9830 | 2005-12-19 | 4832 | 2006-11-21 | 12939 | 05.08.2015
29 | Cooperativa | El Rulo Millahue | La Lengüeta 98, El Rulo | Coinco | 1996 | 276 | 1276 | 3 sondaje | 129 | 1H/100 | NO | Si | NO | 522 | 2006-02-03 | 4656 | 2006-11-15
30 | Cooperativa | Copequen | Copequen | Coinco | - | 441 | 1764 | 2 sondaje | 300 | 1M/100 | NO | Si | SI | 533(ANULADA) | 2006-02-03 | 1289(ANULADA) | 2007-03-05 | 5543 | 2008-10-17 | 5595 | 2008-10-17
31 | Comité | Idahue | Carret H 30 s/n, Idahue | Coltauco | 1996 | 437 | 1932 | 2 sondajes |  | 1M/75 | NO | Si | NO | 9921 | 2005-12-20 | 4675 | 2006-11-20 | 12455 | 2016-11-23
32 | Comité | El Molino- el Alamo | Diego Portales s/n, El Molino | Coltauco | 1993 | 1518 | 6072 | 2 sondajes | 190 | 2H/4.000 | NO | Si | SI | 9918 | 2005-12-20 | 4676 | 2006-11-20
33 | Comité | Montegrande Arriba | Montegrande s/*n | Coltauco | 1977 | 136 | 664 | 1 sondaje | 1300 | 1M/40 | NO | SI | SI | 10046(ANULADA) | 2005-12-22 | 4835(ANULADA) | 2006-11-21 | 5858 | 27.10.2008 | 6166 | 2008-11-06
34 | Comité | Idahuillo | Idahuillo s/n | Coltauco | 1987 | 606 | 2424 | 2 sondajes | 284 | 1M/200 | NO | No | si | 9831 | 2005-12-19 | 6485 | 2007-09-10 | 7156 | 2016-07-15
35 | Comité | Lo de Cuevas | Lo de Cuevas s/n | Coltauco | 1981 | 196 | 812 | 1 sondaje | 160 | 2H/250 | NO | Si | NO | 9834 | 2005-12-19 | 4673 | 2006-11-20
36 | Comité | Hijuela del Medio- Vista Hermosa- Los Bronces | Hijuela del Medio | Coltauco | 1999 | 267 | 1236 | 1 sondaje | 206 | 1H/75 | NO | Si | NO | 10048 | 2005-12-22 | 4834 | 2006-11-21
37 | Comité | Rinconada de Parral | Rinc. De Parral | Coltauco | 1995 | 384 | 2128 | 2 sondajes |  | 1H/300 - 1H/500 | NO | SI | NO | 1065 | 2005-12-22 | 4829 | 2006-11-21
38 | Comité | California | California s/n | Doñihue | 1998 | 422 | 1688 | 1 sondaje | 387 | 1M/40- 1H/100 | NO | Si | SI | 10040 | 2005-12-22 | 4828 | 2006-11-21 | 386 | 2012-01-18 | - | - | 6357 467(rectifica) | 31.12.2014 16.01.20154
39 | Comité | Rinconada de Doñihue | Par 4 Rinconada Doñihue | Doñihue | 1980 | 212 | 1000 | 1 sondaje | 200 | 1H/75 | NO | SI | NO | 10075 | 2005-12-22 | 4826 | 2006-11-21
40 | Comité | Las Mercedes - El Arrozal | El Arrozal S/N, Paradero 25 | Graneros | 2009 | 105 | 488 | 1 sondaje |  |  | NO | Si | NO | 2421 | 2010-06-16 | 2751 | 2010-07-09
41 | Cooperativa | La Compañía | Villa La Compañía Nº 41 | Graneros | 1968 | 733 | 2932 | 1 sondaje | 530 | 1H/150 | NO | Si | SI | 517 | 2006-02-03 | 3122 | 2006-08-03
42 | Comité | Tuniche | Camino Real, Par 15 | Graneros | 1985 - 2002 | 219 | 1595 | 2 sondajes | 350 | 1M/75 | NO | Si | NO | 10023 | 2005-12-22 | 4678 | 8-10-2007 | 6356 | 2014-12-31
43 | Comité | La Aguada- El Cajón- Las Damas | La Aguada s/n | La Estrella | 2000 | 382 | 1528 | 2 sondaje | 150 | 2M/50 y 1h/85 | NO | Si | SI | 9884 | 2005-12-20 | 8084 | 2007-12-18 | 10517 | 2017-11-02 | 3338 | 2018-03-29
44 | Comité | Guadalao | Guadalao s/n | La Estrella | 2005 | 50 | 272 | 1 noria y 1 noria dren |  | 3M/25-75-75 | NO | No | NO | 1088 | 2005-12-22 | 8057 | 2007-12-18
45 | Cooperativa | La Estrella | B. O'higgins 146 | La Estrella | 1968 | 611 | 2452 | 2 sondajes (63 Y 90 mts) | 270 | 1M/75- 1H/50 | Fe , Mn, Turb (Flúor No Tiene Tratam.) | NO | NO | 6864(ANULADA) | 2006-01-04 | 8056(ANULADA) | 2007-12-18 | 5766 | 2009-12-16 | 5804 | 2009-12-18
46 | Comité | Tuniche | Calle Principal- Tuniche | Las Cabras | 2000 | 190 | 560 | 1 sondaje | 50 | 1M/25 | Fe y Mn | SI | SI | 9917 | 2005-12-20 | 2527 | 2007-05-02
47 | Comité | La Llaveria | Llaveria El Durazno s/n | Las Cabras | 1999 | 288 | 1936 | 2 sondajes | 253 | 1H/50, 1M/75 | NO | Si | SI | 10041 | 2005-12-22 | 2505 | 2007-04-30 | 4911 | 2010-11-16 | 4935 | 2010-11-19
48 | Comité | El Manzano | El Manzano | Las Cabras | 1978 | 655 | 2620 | 2 sondajes | 500 | 1H/300 | NO | Si | SI | 9841 | 2005-12-19 | 695 | 2008-02-14
49 | Comité | La Cebada -Quilicura- Sn Jose de Cocalan | La Cebada s/n | Las Cabras | 1999 | 553 | 2212 | 1 sondaje | 452 | 3H/200-10-40 | NO | Si | SI | 9852 | 2005-12-19 | 2497 | 2007-04-27
50 | Comité | Llallauquen | Llallauquen s/n | Las Cabras | 1978 | 957 | 3828 | 1 sondaje | 663 | 2H/100-200 | NO | Si | SI | 9832 | 2005-12-19 | 3210 | 2006-08-04
51 | Comité | Cabaña Blanca | Cabaña Blanca s/n | Las Cabras | 2000 | 135 | 640 | 1 sondaje | 136 | 1M/25 | NO | Si | SI | 9833 | 2005-12-19 | 2540 | 2007-05-02
52 | Comité | Villa El Carmen | Villa El Carmen | Las Cabras | 1983 | 370 | 3088 | 2 sondajeso(50-60 mts) | 480 | 1H/75, 2M/25 Y 50 | NO | Si | SI | 9902 | 2005-12-20 | 2542 | 2007-05-02
53 | Comité | El Estero | El Estero | Las Cabras | 2001 | 752 | 3008 | 2 sondaje | 320 | 1M/75, 1H/100 | NO | Si | SI | 8 | 2006-01-04 | 2550 | 2007-05-02 | 6353 | 2014-12-31 | 76 | 02.01.2018
54 | Comité | Los Aromos El Durazno | Los Aromos El Durazno | Las Cabras | 2000 | 303 | 1396 | 1 sondaje | 402 | 1M/75 | NO | Si | NO | 10018 | 2005-12-22 | 2541 | 2007-05-02
55 | Comité | Cocalán | Las Palmitas s/n Cocalan | Las Cabras | 1994 | 273 | 1092 | 1 sondaje | 201 | 1M/75 | NO | Si | SI | 10071 | 2005-12-22 | 3213 | 2006-08-04
56 | Comité | Santa Ines- Santa Clarisa | Sta Ines s/n | Las Cabras | 1988 | 584 | 2336 | 3 sondajes | 7.5 | 1H/200 | NO | SI | SI | 10069 | 2005-12-22 | 2522 | 2007-05-02
57 | Comité | Las Balsas | Las Balsas s/n | Las Cabras | 2007 | 261 | 1508 | 1 sondaje | 110 | 1H/70 | NO | Si | SI | 642 | 2008-02-11 | 1937 | 2008-04-22
58 | Comité | Valdebenito | Valdebenito s/n | Las Cabras | 2007 | 142 | 760 | 1 sondaje | 90 | 1H/50 | NO | SI | SI | 641 | 2008-02-11 | 793 | 2008-02-14
59 | Comité | Quelentaro | El Naranjo s/n, Quelentaro | Litueche | 1989 | 123 | 1116 | 3 norias dren |  | 2H/50, 1M/50 | NO | NO | NO | 9850 | 2005-12-19 | - | - | 4801 | 2009-10-15 | 4802 | 15.10.2009
60 | Comité | San Vicente de Pucalan | Camino a Ranquilco s/n | Litueche | 2000 | 96 | 384 | 1 sondaje | 100 | 1M/50 | NO | SI | NO | 9885 | 2005-12-20 | 2025 | 2009-04-29
61 | Comité | Pulin | Pulin s/n | Litueche | 1999 | 127 | 508 | 1 noria |  | 1H/30 | NO | Si | NO | 9844 | 2005-12-19 | 1989 | 2009-04-29
62 | Cooperativa | El Rosario | Hnos Carrera s/n | Litueche | - | 1352 | 5408 | 3 sondajes | 1266 | 1H/500 | NO | Si | SI | 6168 | 2008-10-06 | 4421 | 2010-10-18
63 | Comité | Caserio de Talca | Caserio de Talca | Litueche | 2007 | 55 | 300 | 1 sondaje | 80 | 1M/50 | NO | No | NO | 906 | 2005-12-20 | 1034 | 2008-02-25
64 | Comité | Paso del Soldado | Paso del Soldado s/n | Litueche | 2007 | 90 | 360 | 1 sondaje | 30 | 1M/30 | Fe, Mn | No | NO | 4940 | 2008-09-23 | 5009 | 2008-09-26
65 | Comité | Hada Lolol- La Cabaña- Pta la Piedra | Hda Lolol s/n | Lolol | 1999 | 523 | 2092 | 1 sondaje | 200 | 1H/75 | NO | Si | NO | 10180 | 2005-12-27 | 3913 | 2008-08-07
66 | Comité | Ranguil | Ranguil s/n | Lolol | 2007 | 119 | 476 | 1 sondaje | 87 | 1H/30 | Fe y Mn No Operativo | Si | SI | 7250 | 2007-10-25 | 2931 | 2008-06-19
67 | Comité | Nilahue Alto | Nilahue Alto s/n | Lolol | 2007 | 156 | 624 | 1 sondaje | 50 | 1H/30 | Fe, Mn | Si | NO | 5653 | 2007-08-06 | 8154 | 2007-12-20
68 | Comité | Nerquihue el Buche | Nerquihue El Buche | Lolol | 2007 | 168 | 672 | 1 sondaje | 90 | 1H/20 | NO | Si | NO | 4078 | 2007-07-09 | 5008 | 2008-09-26 | OBRAS DE MEJORAMIENTO
69 | Comité | Rinconada de Quiahue - La Puntilla | Rinconada de Quiahue | Lolol | 2012 | 158 | 632 | 1 sondaje | 50 | 1H/50 | Fe y Mn | SI | NO | 5078 | 2012-11-16 | 5357 | 2012-12-04 | 6441 | 2016-06-24 | 7406 | 2016-07-22
70 | Comité | El Membrillo - Los Tricahues | Camino Los Tricahues S/N | Lolol | 2009 | 89 | 532 | 1 noria dren | 90 | 1H/100 | Fe, Mn | Si | NO | 1197 | 2009-03-10 | 1343 | 2009-03-18
71 | Comité | Villa Manuel Larraín - La Vega | Villa Manuel Larrain s/n | Lolol | 2009 | 151 | 532 | 1 sondaje | 100 | 1H/50 | NO | SI | NO | 3070 | 2009-06-23 | 2752 | 2010-07-09
72 | Comité | Cajon el Guindal | Vista Hermosa | Machali | 1980 | 509 | 2036 | 1 sondaje | 461 | 1H/50 - 1H/100 | NO | NO | SI | 10082 | 2005-12-22 | 6486 | 2007-09-10
73 | Comité | San Joaquin de los Mayos | Sn Joaquin de los Mayos s/n | Machalí | 1993 | 134 | 876 | 1 sondaje | 160 | 1M/25 | NO | Si | SI | 9843 | 2005-12-19 | 4822 | 2006-11-21 | 4503 | 04.05.2015
74 | Comité | Chacayes | Sector Chacayes | Machali | 2017 | 143 | 575 | noria y dren | 380 | 1H/50 | NO | SI | NO | 7451 | 2017-07-28 | 11853 | 2017-12-15
75 | Comité | Los Maquis-Cuenca-Rigolemu | Los Maquis s/n, Pelequen | Malloa | 1999 | 244 | 1144 | 1 noria dren | 235 | 1H/75 | NO | Si | NO | 10037 | 2005-12-22 | 1029 | 2007-02-20
76 | Comité | Cantarrana | C. copa de agua s/n, Cantarrana | Malloa | 1981 | 76 | 360 | 1 sondaje | 61 | 1M/25 | NO | NO | SI | 9853 | 2005-12-19 | 5018 | 2007-07-11
77 | Comité | La Ensenada | La Ensenada s/n | Malloa | 1999 | 76 | 310 | 1 sondaje | 35 | 1H/20 | NO | No | SI | 9846 | 2005-12-19 | 5017 | 2007-07-11
78 | Comité | San Pedro -La Puntilla | Sn Pedro La Puntilla s/n | Malloa | 1990 | 225 | 900 | 1 sondaje | 127 | 1H/30 | NO | Si | SI | 10068 | 2005-12-22 | 1028 | 2007-02-20
79 | Comité | Caracoles | Callejon El Sauce 100, El Sauce | Malloa | 1979 | 170 | 800 | 1 sondaje | 80 | 1M/100 | NO | Si | SI | 10030 | 2005-12-22 | 1026(ANULADA) | 2007-02-20 | 7397 | 2008-12-31 | 154 | 12.01.2009
80 | Comité | Limahue La Capilla | Limahue s/n | Malloa | 1989 | 550 | 2200 | 2 sondaje | 347 | 1M/40 Y 1M/100 | NO | Si | SI | 9896 | 2005-12-20 | 1030 | 2007-02-20 | 14234 | 2015-09-04 | [6 empty] | 3668 | 2017-04-10 | 9222 | 2017-09-25
81 | Comité | Pelequén Viejo- Portezuelo | Villa Las Rosas 10, Rosedal | Malloa | 1987 | 359 | 1736 | 1 sondaje | 234 | 1H/45-1M/40 | NO | NO | NO | 10181 | 2005-12-20 | 1016 | 2007-02-20
82 | Cooperativa | Las Vegas | Sal sipuedes s/n | Malloa | 1969 | 82 | 952 | 1 sondaje | 118 | 1M/25 | NO | Si | NO | 518 | 2006-02-03 | 692 | 2008-02-14 | 12881 | 04.08.2015
83 | Cooperativa | Corcolen | Principal s/n, Corcolen | Malloa | 1968 | 178 | 960 | 1 sondaje | 85 | 1H/50 | NO | Si | NO | 524 | 2006-02-03 | 1020 | 2007-02-20
84 | Cooperativa | Panquehue de Malloa | Rosa Valdovinos 172, Panquehue | Malloa | 1968 | 486 | 1950 | 1 sondaje | 250 | 1H/100 | NO | Si | SI | 525 | 2006-02-03 | 3214 | 2006-08-04 | 4431 | 2009-09-22 | 5101 | 29.10.2009
85 | Comité | Las Garzas- Pailimo | Las Garzas s/n | Marchigue | 2000 | 190 | 1280 | 1 sondaje | 250 | 1H/75 | Fe y Mn | Si | SI | 9856 | 2005-12-19 | 5544 | 2008-10-17
86 | Comité | Rinconada de Alcones | cam publico a Litueche | Marchigue | 1982 | 300 | 1752 | 3 sondaje | 200 | 2M/50 | SI | Si | SI | 9912 | 2005-12-20 | 1200 | 2009-03-10
87 | Comité | Alcones El Sauce | Alcones s/n | Marchigue | 1998 | 190 | 760 | 1 sondaje | 150 | 1M/50 | Fe, Mn | SI | NO | 10056 | 2005-12-22 | 1199 | 2009-03-10
88 | Comité | La Quebrada-La Pitra- Peñablanca | La Quemada s/n | Marchigue | 2001 | 130 | 680 | 1 sondaje y 1 noria dren |  |  | Fe, Mn | Si | NO | 10(ANULADA) | 2006-01-04 | - | - | 4902 | 2010-11-16 | 4937 | 2010-11-19
89 | Comité | Trinidad Los Maitenes | Los Maitenes s/n | Marchigue | 2000 | 163 | 1056 | 1 sondaje |  |  | NO | Si | NO | 10074 | 2005-12-22 | 1198 | 2009-03-10
90 | Cooperativa | Marchigue | Jose M. Carrera 1217 | Marchigue | 1964 | 788 | 3468 | 3 sondajes | 800 | 2H/500 y 100 | NO | Si | SI | 523 | 2006-02-03 | - | - | 7092 | 2008-12-09 | 7136 | 2008-12-16
91 | Comité | Hacienda La Punta | Ex Fdo La Punta | Mostazal | 1998 | 95 | 536 | 1 sondaje | 40 | 1H/20 | NO | Si | NO | 10032 | 2005-12-22 | 7297 | 2007-10-30
92 | Comité | Casas de Peuco - Sta Teresa | Casa de Peuco s/n | Mostazal | 1994 | 334 | 1336 | 1 noria dren Estero Peuco | 386 | 2M/25-25 | NO | SI | SI | 9920 | 2005-12-20 | 4836 | 2006-11-21
93 | Comité | O'higgins de Pilay | 0'higgins de Pilay s/n | Mostazal | 1996 | 211 | 844 | 2 norias dren Estero Peuco | 214 | 2H/50-20 | NO | No | SI | 9910 | 2005-12-20 | 4677 | 2006-11-20
94 | Comité | Angostura de Mostazal | El Molino sitio 1, Angostura | Mostazal | 1994 | 244 | 1132 | 3 sondajes | 200 | 1H/ | NO | Si | SI | 10073 | 2005-12-22 | 1009 | 2007-02-20
95 | Comité | Valle Hermoso | Pobl. Violeta Parra | Mostazal | 2001 | 138 | 552 | 1 noria dren | 70 | 1M/50 | NO | SI | NO | 10079 | 2005-12-22 | 4825 | 2006-11-21
96 | Comité | El Roble | Long. Antiguo, sitio 32, lote C | Mostazal | 2000 | 83 | 356 | 1 sondaje | 100 | 1H/500 | NO | No | NO | 9925 | 2005-12-20 | 2009 | 2008-04-24
97 | Comité | La Candelaria | Reserva La Candelaria | Mostazal | 2010 | 124 | 504 | Superficial Estero Codegua |  | 1M/ | Turbiedad | NO | NO | 5544 | 2010-12-30 | 5545 | 2010-12-30
98 | Comité | Puquillay Bajo | Puquillay Bajo s/n | Nancagua | 1978 | 469 | 1876 | 1 sondaje | 300 | 1H/200 | Fe y Mn | SI | SI | 9855 | 2005-12-19 | 1011 | 2007-02-20
99 | Comité | San Gregorio | San Gregorio s/n | Nancagua | 1990 | 270 | 1080 | 1 sondaje | 160 | 1M/40 | Fe, Mn no operativo | Si | SI | 9836 | 2005-12-19 | 1013 | 2007-02-20
100 | Comité | Callejones La Gloria | cam. Publico La Gloria | Nancagua | 1987 | 415 | 1192 | 1 sondaje | 318 | 1M/100 | Fe, Mn no operativo | Si | SI | 9916 | 2005-12-20 | 4824 | 2006-11-21
101 | Comité | Yaquil | cam publico Yaquil | Nancagua | 1985 | 187 | 908 | 2 sondaje | 151 | 1H/75 | NO | Si | SI | 9899 | 2005-12-20 | 5020 | 2007-07-11
102 | Comité | Puquillay Alto | Puquillay Alto s/n | Nancagua | 1985 | 387 | 1200 | 1 sondaje | 200 | 2M/25-50 | NO | NO | SI | 9870 | 2005-12-20 | 5022 | 2007-07-11
103 | Cooperativa | San Jose de Cunaco | Ignacio Valdes s/n, Cunaco | Nancagua | 1968 | 925 | 3700 | 1 sondaje | 550 | 1H/200 | NO | Si | SI | 529 | 2006-02-03 | 5105 | 2008-10-02
104 | Comité | Tierra Chilena | Tierra Chilena | Nancagua | 2005 | 101 | 404 | 1 sondaje | 40 | 1H/50 | NO | No | NO | 1108 | 2007-02-22 | 1133 | 2007-02-23
105 | Comité | Pupuya | Pupuya | Navidad | 1994 | 389 | 1556 | 1 sondaje y 1 noria dren | 130 | 2H/30-30 | Fe , Mn y Turb. | Si | NO | 10036(Anulada por Resol. 4293/08) | 22-12-2005 25-08-2008
106 | Comité | Licancheu- La Vega de Pupuya-Pupuya | Dolores Jereia s/n | Navidad | 2005 | 1863 | 7452 | superficial Rio Rapel | 34.000-12.000 | 7H/100-1.000-100-50-200-50-50, 2M/50 | Fe, Mn y Turbiedad | Si | SI | 10077 | 2005-12-22 | - | - | 4294 | 2008-08-25 | 4372 | 2008-08-27
107 | Cooperativa | Rapel | Ignacio Carrera Pinto s/n, Rapel | Navidad | - | 610 | 2440 | 2 sondajes | 800 | 3H/150-75-50 | Fe, Mn | Si | SI | 547 | 2006-02-03 | 2087 | 2009-05-04
108 | Comité | Olivar Bajo | Villa Olivar Bajo | Olivar | 1985 | 682 | 2728 | 1 sondaje | 240 | 2M/70 | NO | NO | SI | 10031 | 2005-12-22 | 6481 | 2007-09-10
109 | Cooperativa | Yungay Gultro Los Lirios | Camino a Termas Nº 684 | Olivar | 1969 | 2169 | 8152 | 4 sondajes | 1891 | 1 H/1000 | NO | Si | SI | 541 | 2006-02-03 | 1462 | 2006-04-11
110 | Comité | Nenquen- El Tambo- La Puerta | Barreales s/n | Palmilla | 1990 | 231 | 636 | 1 sondaje | 150 | 2M/100-40 | Fe, Mn | 3858/16 Alcant. | NO | 9893 (ANULADA) | 2005-12-20 | - | - | 4341 | 2010-10-08 | 4422 | 2010-10-18 | 477 | 2017-01-11 | 7952 | 2017-09-11 | 3858 | 2016-04-15
111 | Comité | Agua Santa - Santa Rita | Agua Santa s/n, El Huique | Palmilla | 1999 | 237 | 948 | 1 sondaje | 140 | 1H/40 | NO | Si | SI | 10014 | 2005-12-22 | 3930 | 2008-08-07
112 | Comité | Las Garzas- Las Majadas- Tricahuera | Las Garzas s/n | Palmilla | 1988 | 223 | 976 | 1 sondaje | 137 | 1M/25 | NO | Si | SI | 10051 | 2005-12-22 | 7284 | 2007-10-30
113 | Comité | Santa Ana Los Olmos | Los Olmos El Huique | Palmilla | 1991 | 228 | 1052 | 1 sondaje | 80 | 1M/40 | NO | Si | NO | 10052 | 2005-12-22 | 3916 | 2008-08-07
114 | Comité | Sn Jose del Huique | San Jose del Carmen | Palmilla | 1984 | 732 | 2928 | 2 sondajes | 400 | 2M/50-100 | NO (presencia As en pozo Nº2) | Si | SI | 10053 | 2005-12-22 | 59 | 2008-01-04
115 | Comité | Valle Hermoso La Arboleda | La Arboleda | Palmilla | 2000 | 145 | 504 | 1 sondaje | 110 | 1M/40 | NO | SI | NO | 10022 | 2005-12-22 | 7285 | 2007-10-30
116 | Comité | San Rafael- Estación- Colchagua | San Rafael s/n | Palmilla | 1999 | 222 | 1240 | 1 sondaje | 300 | 1M/75 | NO | Si | NO | 10078 | 2005-12-22 | 7290 | 2007-10-30
117 | Comité | Santa Irene -Santa Matilde | Sta Matilde | Palmilla | 1990 | 346 | 1384 | 1 sondaje | 133 | 1M/75 | SI (presencia As) | Si | SI | 10061 | 2005-12-22 | 3933 | 2008-08-07
118 | Comité | San Francisco | San Frco del Huique | Palmilla | 2001 | 121 | 612 | 1 sondaje | 100 | 1M/40 | NO | Si | NO | 9875 | 2005-12-20 | 7293 | 2007-10-30
119 | Comité | Bucalemu | Arturo Prat s/n | Paredones | 1982 | 1320 | 5280 | 3 sondajes de 80 mts en Est. Nilahue Y Captacion Superficial Estero Paredones |  | H/200-500-500-200-20. H/150-30 Cabeceras y Lo Valdivia | Fe, Mn y turbiedad | SI | SI | 10021 | 2005-12-22 | - | - | 9307 | 2017-09-27
120 | Comité | El Quillay- La Ligua | El Quillay | Paredones | 2001 | 86 | 368 | noria dren |  | 1M/40 Y H/20 | Fe, Mn y Turbiedad | No | NO | 9849 | 2005-12-19 | - | - | 390 | 2010-01-22 | 450 | 2010-01-26
121 | Comité | Cutemu-la Quebrada | Cutemu s/n | Paredones | 2002 | 114 | 544 | noria dren |  |  | Fe y Mn | Si | NO | 9913(ANULADA) | 2005-12-20 | - | - | 5602 | 2009-12-04 | 5747 | 2009-12-14
122 | Comité | Las Viñas del Potrero | cam publico El Potrero s/n | Paredones | 2002 | 80 | 292 | noria en Estero Nilahue | 30 | 1H/30 | Fe y Mn | Si | NO | 10045 | 2005-12-22
123 | Comité | Paredones | Pedro Catalan 7 | Paredones | 1981 | 905 | 3616 | noria dren y puntera | 350 | 2H/150-50 | Fe y Mn | Si | SI | 9838 | 2005-12-19 | - | - | 5195 | 2009-11-06 | 5214 | 2009-11-09
124 | Comité | San Pedro Alcantara | calle Estadio, Sn Pedro | Paredones | 1983 | 100 | 424 | noria dren |  | 1H/25 | Turbiedad, Fe y Mn | No | NO | 10035(ANULADA) | 2005-12-22 | - | - | 4910 | 2010-11-16 | 4936 | 2010-11-19
125 | Comité | Calvario Querelema | El Calvario s/n | Paredones | 2013 | 113 | 452 | noria dren | 33 | 1M/50 | Fe, Mn, Turbiedad | NO | NO | 14032 | 2015-09-01
126 | Comité | La Troya Sur-Sn Javier | La Troya Sur | Peralillo | 2000 | 207 | 828 | 1 sondaje | 121 | 1M/40 | NO | 3862/16 Alcant. | NO | 9842 | 2005-12-19 | 1940 | 2008-04-22 | [8 empty] | 3862 | 2016-04-15
127 | Comité | Calleuque | Fdo Calleuque | Peralillo | 1999 | 114 | 504 | 1 sondaje | 123 | 1M/25 | NO | No | NO | 9881 | 2005-12-20 | 4801 | 2010-11-10
128 | Comité | El Barco | El Barco s/n | Peralillo | 1984 | 500 | 2000 | 1 sondaje | 230 | 2M/75 | NO | Si | NO | 9931 | 2005-12-20 | 7296 | 2007-10-30
129 | Comité | Puquillay | camino a Pumanque | Peralillo | 1999 | 139 | 716 | 1 sondaje | 129 | 1M/40 | NO | Si | NO | 10043 | 2005-12-22 | 3931 | 2008-08-07
130 | Comité | El Carmen - Cortijo- Población | Población | Peralillo | 2007 | 91 | 364 | 1 sondaje | 65 | 1M/ | NO | Si | NO | 7914 - 7915 (2 recintos) | 2007-12-11 | 8168 - 8167 (2 recintos) | 2007-12-21
131 | Comité | Los Parrones | Los Parrones | Peralillo | 2012 | 89 | 356 | 1 sondaje | 36 | 1M/50 | NO | NO | NIO | 3539 | 2012-08-09 | 5356 | 2012-12-04
132 | Comité | Lihueimo- Rinconada | Lihueimo | Peralillo | 1998 | 284 | 1448 | 1 sondaje | 230 | 1M/75 | Fe y Mn | Si | SI | 9894 | 2005-12-20 | 7292 | 2007-10-30
133 | Comité | Molineros- Mata Redonda | Mata Redonda s/n | Peralillo | 2000 | 726 | 2904 | sondaje y puntera | 203 | 1H/75-1H/100-1H/15 | Fe y Mn no operativo | Si | SI | 9924 | 2005-12-20 | 4390 | 2008-08-29
134 | Comité | Rosario Codao | Rosario Codao s/n | Peumo | 1999 | 769 | 3076 | 1 sondaje | 634 | 2M-H/75-200 | NO | Si | SI | 9888 | 2005-12-20 | 2506 | 2007-04-30
135 | Comité | La Esperanza | La Esperanza s/n | Peumo | 1981 | 647 | 2588 | 1 sondaje | 398 | 1H/150 | NO | Si | SI | 10087 | 2005-12-22 | 2507 | 2007-04-30
136 | Comité | Larmahue | Larmahue s/n | Pichidegua | 1984 | 950 | 3800 | 2 sondajes | 320 | 2H/100-150 | Fe, Mn | Si | SI | 9922 | 2005-12-20 | 2539 | 2007-05-02
137 | Comité | El Caleuche- Sn Roberto- Sn Luis | Sn Roberto s/n | Pichidegua | 1991 | 903 | 3020 | 1 sondaje | 402 | 2H/100-200 | Fe, Mn | Si | SI | 9848 | 2005-12-19 | 2498(ANULADA) | 2007-04-27 | 530 | 30-02-2009 | 653 | 2009-02-04
138 | Comité | San Jose de Marchigue | Sn Jose de Marchigue s/n | Pichidegua | 1999 | 232 | 928 | 1 sondaje | 180 | 1H/33 | NO | Si | SI | 9914 | 2005-12-20 | 573 | 2008-02-04
139 | Comité | Los Romos La Pedrina | Los Aromos37 | Pichidegua | 1996 | 227 | 908 | 1 sondaje | 115 | 1M/25 | NO | Si | SI | 10050 | 2005-12-22 | 2503 | 2007-04-30
140 | Comité | El Salto Los Yuyos | El Salto de Almahue | Pichidegua | 1966 | 266 | 1332 | 1 sondaje | 123 | 1H/40 | Fe y Mn | Si | SI | 10070 | 2005-12-22 | 2524 | 2007-05-02
141 | Comité | Patagua Orilla | Patagua Orilla s/n | Pichidegua | 1976 | 540 | 2160 | 1 sondaje | 600 | 1H/40-1M/30 | NO | Si | SI | 10081 | 2005-12-22 | 2985 | 2007-05-18
142 | Comité | Santa Amelia | Sta Amelia 90 | Pichidegua | 1988 | 444 | 1776 | 1 sondaje | 260 | 1H/200-30 | NO | Si | SI | 9857 | 2005-12-19 | 2551 | 2007-05-02 | 4753 | 2009-10-09 | 4800 | 2009-10-15
143 | Comité | El Toco | El Toco s/n | Pichidegua | 1988 | 222 | 1156 | 1 sondaje | 136 | 1H/75 | NO | Si | NO | 9930 | 2005-12-20 | 3306 | 2007-06-06
144 | Cooperativa | El Patagual | Patagua Cerro s/n | Pichidegua | 1968 | 854 | 3416 | 2 Sondajes | 624 | 2H/125-200 | NO | Si | SI | 545 | 2006-02-03 | 2548 | 2007-05-02
145 | Cooperativa | Cahuil | Cahuil s/n | Pichilemu | 1969 | 526 | 2104 | Punteras | 148 | 7H/75-75-5 de 5 | Fe y Mn | SI | NO | 519 | 2006-02-03 | - | - | 337 | 2010-01-20 | 389 | 2010-01-22
146 | Comité | Ciruelos, Barrancas, Pañul, La Villa | Barrancas s/n | Pichilemu | 2008 | 208 | 840 | noria dren | 200 | 2H/100 Y 40 - 1M/15 | Fe y Mn no operativo | No | NO | 4946 | 2009-10-22 | 2696 | 2010-07-02
147 | Comité | La Aguada | La Aguada s/n | Pichilemu | 2014 | 40 | 160 | noria dren | 13 | 1M/50 | Fe, Mn, Turbiedad | NO | NO | 14030 | 2015-09-01 | - | - | 10517 | 2017-11-02
| Comité | Cardonal de Panilonco, Coguil y Tanumé |  | Pichilemu |  |  |  | Diseño aprobado
148 | Comité | Villa Alegre - San Luis y Taulemu | San Luis s/n | Placilla | 1999 | 206 | 1000 | 1 sondajes | 182 | 1M/100 | NO | Si | SI | 9898 | 2005-12-20 | 3376 | 2007-06-11
149 | Comité | La Dehesa | cam publico La Dehesa s/n | Placilla | 1980 | 202 | 1012 | 1 sondajes | 120 | 1M/100 | NO | Si | SI | 10019 | 2005-12-22 | 3371 | 2007-06-11 | 7400 | 2008-12-31 | 156 | 12.01.2009
150 | Comité | Lo Moscoso | Lo Moscoso | Placilla | 1985 | 142 | 940 | 1 sondajes | 70 | 1M/72 | Fe, Mn | Si | NO | 9879 | 2005-12-20 | 5021 | 2007-06-11 | modificacion
151 | Comité | El Camaron | Cam publico El Camarón | Placilla | 2000 | 76 | 268 | 1 sondajes | 40 | 1M/25 | NO | NO | NO | 10064 | 2005-12-22 | 6484 | 2007-09-10
152 | Comité | La Tuna | Unidad Vecinal4, La Tuna | Placilla | 1992 | 520 | 2080 | 2 sondajes | 404 | 1M/40, 1H/200 | NO | Si | SI | 10063 | 2005-12-22 | 3373 | 2007-06-11
153 | Comité | Rinconada de Manantiales | Rinc. De Manantiales | Placilla | 1980 | 366 | 1464 | 2 sondajes | 200 | 1M/100 | NO | Si | SI | 10062 | 2005-12-22 | 3374 | 2007-06-11 | 7254 | 2007-10-25 | 694 | 2008-02-14
154 | Comité | San Jose de Peñuelas | Cam. Publico km 9 | Placilla | 1988 | 219 | 1132 | 2 sondajes | 197 | 1M/25 - 1H/100 | NO | Si | SI | 9837 | 2005-12-19 | 3375 | 2007-06-11
155 | Comité | Nilahue Cornejo | Avda Nilahue Cornejo s/n | Pumanque | 1978 | 230 | 920 | sondaje y noria | 70 | 1M/25 | NO | SI | SI | 10044 | 2005-12-22 | 62 | 2008-01-04
156 | Comité | Rincon Los Perales | Rincon Los Perales s/n | Pumanque | 1996 | 60 | 636 | 2 sondajes |  |  | NO | Si | NO | 9869 | 2005-12-20 | 1939 | 2008-04-22
157 | Cooperativa | Pumanque | avda Rosario 568 | Pumanque | 1969 | 266 | 1312 | 2 sondajes |  |  | NO | Si | NO | 526 | 2006-02-03 | 57 | 2008-01-04
158 | Comité | La Estacada | La Estacada s/n | Quinta de Tilco | 1990 | 836 | 3344 | 2 sondajes | 359 | 2H/200-1M/75 | NO | Si | SI | 9915 | 2005-12-20 | 2166 | 2006-05-08 | 2160 | 2008-05-08 | 2289 | 2008-05-15
159 | Cooperativa | Guacarhue | Las Palmas 19, Guacarhue | Quinta de Tilco | 1966 | 977 | 3908 | 2 sondajes |  | 1H/300 | NO | Si | SI | 539 | 2006-02-03 | 1015 | 2007-02-20
160 | Comité | La Palma | La Palma Grande | Rancagua | 1996 | 156 | 624 | 1 sondaje | 80 | 1M/25 | NO | Si | NO | 10038 | 2005-12-22 | 4833 | 2006-11-21
161 | Comité | El Bosque- Sn Ramon | Camino Sn Ramon s/n | Rancagua | 1989 | 177 | 840 | 1 sondaje | 1095 | 1M/25 | NO | Si | NO | 9845 | 2005-12-19 | 4830 | 2006-11-21
162 | Comité | Molinos Quemados | avda La Compañía s/n | Rancagua | 1983 | 298 | 1184 | 1 sondaje | 70 | 1M/75 | NO | Si | NO | 9909 | 2005-12-20 | 6480 | 2007-09-10
163 | Comité | Chacon Huilmay | El Villorrio 9809, Chancon | Rancagua | 1993 | 289 | 1364 | 1 sondaje | 800 | 1H/200 | NO | Si | NO | 10086 | 2005-12-22 | 4680 | 2006-11-20
164 | Comité | La Gonzalina | Colonia Sta Elena s/n | Rancagua | 1994 | 247 | 1320 | 1 sondaje |  | 1M/50 | NO | Si | NO | 10083 | 2005-12-22 | 4679 | 2006-11-20
165 | Comité | Punta de Cortez | Rucalhue, Villa Millantú | Rancagua | 1984 | 343 | 1480 | 2 sondajes | 37 | 1H/200-1M/100 | NO | Si | NO | 10029 | 2005-12-22 | 4823 | 2006-11-21
166 | Comité | El Trebal-Cerrillos | Avda Cordillera 096, El Cerrillo | Rengo | 2005 | 140 | 560 | 1 sondaje | 45 | 1H/60 | NO | No | NO | 9840 | 2005-12-19 | 3253 | 2011-07-21
167 | Comité | Lo de Lobos | camino el Sauce 221, El Sauce | Rengo | 1973 | 562 | 2250 | 2 sondajes | 361 | 2M/75 | NO | Si | SI | 9847 | 2005-12-19 | 1023 | 2007-02-20
168 | Comité | Chanqueahue | Chanqueahue s/n | Rengo | 1970 | 160 | 920 | 1 noria |  |  | NO | No | NO | 11 | 2006-01-04 | 1025 | 2007-02-20
169 | Comité | Colonia Esmeralda | Esmeralda parc 9, Rosario | Rengo | 2000 | 114 | 460 | 1 sondaje | 100 | 1M/40 | NO | SI | SI | 9904 | 2005-12-20 | 5019 | 2007-07-11
170 | Comité | La Chimba | Pobl. Victor Nicoletti, La Chimba | Rengo | 1986 | 176 | 836 | 2 sondajes |  |  | NO | No | NO | 9908 | 2005-12-20 | 1027 | 2007-02-20
171 | Comité | La Alianza de los Choapinos | Pbl. Salvador Allende | Rengo | 1969 | 348 | 1392 | 2 sondajes | 206 | 1H/200-1M/75 | NO | Si | SI | 10087 | 2005-12-22 | 3209 | 2006-08-04 | 12908 | 05.08.2015 | 16940 | 2016-11-13
172 | Comité | Popeta | Diego Portales s/n, Popeta | Rengo | 1972 | 234 | 934 | 2 norias | 96 | 1M/75 | NO | Si | SI | 10047 | 2005-12-22 | 1010 | 2007-02-20
173 | Comité | Pueblo Hundido | Pueblo Hundido s/n | Rengo | 1989 | 118 | 576 | 1 sondajes | 80 | 1M/25 | NO | No | NO | 9887 | 2005-12-20 | 1019 | 2007-02-20
174 | Cooperativa | Huilquio Cerrillos | El Cerrillo s/n | Rengo | 1969 | 224 | 936 | 2 sondajes | 140 | 1H/100 | Fe y Mn No Operativo | Si | NO | 535 | 2006-02-03 | 1021 | 2007-02-20
175 | Cooperativa | Lo Catagena | Lo Cartagena | Rengo | 1966 | 243 | 972 | 1 sondaje | 109 | 1M/50 | NO | Si | NO | 521(ANULADA) | 2006-02-03 | 5016(ANULADA) | 2006-07-11 | 6167 | 2008-11-06 | 6251 | 2008-11-11
176 | Comité | Rinconada de Malambo | Rinconada de Malambo | Rengo | 1969 | 224 | 1028 | 1 sondaje | 170 | 1M/100 | NO | SI | NO | 6358 | 2014-12-31 | 2627 | 2016-03-11
177 | Comité | El Vaticano -Las Mercedes | El Vaticano s/n | Requinoa | 1990 | 935 | 3740 | 1 sondaje | 900 | 1H/200 | NO | Si | SI | 10060 | 2005-12-22 | - | - | 4812 | 2008-09-12 | 4939 | 2008-09-23
178 | Comité | La Pimpinela | Pinpinela s/n | Requinoa | 1984 | 213 | 1200 | 2 sondajes | 146 | 1M/100 | NO | Si | NO | 10059 | 2005-12-22 | 4831 | 2006-11-21 | 14328 | 2015-09-08
179 | Comité | Santa Amalia | Caupolican s/n | Requinoa | 1978 | 250 | 1264 | 1 sondaje | 250 | 2M/75 Y 100 | NO | Si | NO | 9903 | 2005-12-20 | 4681 | 2006-11-21
180 | Comité | Los Boldos | Los Boldos | Requinoa | 1988 | 169 | 920 | 1 sondaje |  | 1M/1000 | NO | Si | NO | 10024 | 2005-12-22 | 4821 | 2006-11-21
181 | Comité | Chumaco | Chumaco s/n | Requinoa | 1995 | 188 | 916 | 1 sondaje |  | 1M/100.000lt | NO | Si | NO | 10080 | 2005-12-22 | 4827 | 2006-11-21
182 | Comité | Totihue -Pichiguao | Cam publico s/n, Pichiguao | Requinoa | 1990 | 497 | 1988 | 2 sondajes | 330 | 1M/40 - 1M/100 | NO | Si | SI | 9929 | 2005-12-20 | 3212 | 2006-08-04 | [8 empty] | 4796 Y 6756 | 12-05 Y 07-07-2016
183 | Cooperativa | El Abra | Psje Cementerio 7, El Abra | Requinoa | 1969 | 907 | 3628 | 2 sondaje | 136 | 2M/80- 1H/200 | NO | Si | SI | 536 | 2006-02-03 | 4657 | 2006-11-15
184 | Comité | La Paloma | La Paloma s/n | San Fernando | 1999 | 160 | 708 | 1 sondaje | 200 | 1M/40 | NO | No | NO | 10039 | 2005-12-22 | 6482 | 2007-09-10
185 | Comité | Roma-Sn Jose Los Lingues | Camino publico s/n, Roma | San Fernando | 1979 | 486 | 2480 | 1 sondaje | 270 | 3M-H/100-75-100 | NO | Si | NO | 9932 | 2005-12-20 | 1008 | 2007-02-20
186 | Comité | Angostura | Angostura s/n | San Fernando | 1981 | 440 | 2060 | 1 sondaje | 400 | 2M/100-100 | NO | Si | SI | 9923 | 2005-12-20 | 1018(ANULADA) | 2007-02-20 | 7399 | 2008-12-31 | 155 | 2009-01-12
187 | Comité | Unión Polonia | Miraflores s/n | San Fernando | 1988 | 451 | 2440 | 2 sondaje | 267 | 2M/75-100 | NO | Si | SI | 9868 | 2005-12-20 | 1031 | 2007-02-20
188 | Comité | El Carmen Los Lingues | Los Lingues | San Fernando | 1996 | 751 | 3004 | 2 sondaje | 550 | 1H/50, 2M/75 Y 100 | NO | SI | SI | 1033 | 2005-12-22 | 3047 | 2008-06-27
189 | Comité | La Marinana | Cam publiuco s/n, Roma | San Fernando | 1989 | 666 | 2664 | 2 sondajes | 612 | 2M/100-100 | NO | Si | SI | 9927 | 2005-12-20 | 1012 | 2007-02-20
190 | Comité | Talcarehue | Cam publico s/n, Talcarehue | San Fernando | 1990 | 404 | 2120 | 2 sondajes | 1012 | 1H/100, 2M/25 y 50 | NO | Si | SI | 9878 | 2005-12-20 | 1022 | 2007-02-20
191 | Cooperativa | Agua Buena | Julio Fernandez s/n, Agua Buena | San Fernando | 1968 | 563 | 1868 | 1 sondaje | 380 | 3M/20-40-100 | NO | Si | SI | 537 | 2006-02-03 | 1024 | 2007-02-20
192 | Comité | Las Peñas El Lano | Sector Las Peñas | San Fernando | 2015 | 235 | 904 | noria dren | 36 | 1M/75 | Turbiedad | SI | SI | 19061 | 2015-12-31 | 10341 | 2016-10-05 | [8 empty] | 4826 | 2016-05-12 | 10340 | 2016-10-05
193 | Comité | Monte Lorenzo | Montelorenzo 146 | San Vicente | 1999 | 175 | 688 | 1 sondaje | 80 |  | NO | SI | SI | 9851 | 2005-12-19 | 2543 | 2007-05-02 | 17249 | 20.11.2015
194 | Comité | La Vinilla | La Vinilla s/n | San Vicente | 1994 | 153 | 612 | 1 sondaje | 74 | 1H/50 | Fe, Mn | Si | SI | 9890 | 2005-12-20 | 2530 | 2007-05-02
195 | Comité | El Tranque de Millahue | Millahue s/n | San Vicente | 1993 | 172 | 936 | 2 sondajes | 158 | 2M/60-25 | NO | No | NO | 9900 | 2005-12-20 | 2528 | 2007-05-02
196 | Comité | Rinconada del Tambo | ruta h - 8700 s/n | San Vicente | 1988 | 320 | 1584 | 2 sondajes | 205 | 1H/25 | NO | Si | NO | 9905 | 2005-12-20 | 2986 | 2007-05-18
197 | Comité | El Naranjal - Bellavista | Bellavista | San Vicente | 1984 | 214 | 1160 | 1 sondaje | 182 | 1H/150 | NO | Si | SI | 9907 | 2005-12-20 | 2626 | 2007-05-02 | 6354 1811(Rectifica) | 31-12-2014 20.02.2015
198 | Comité | El Niche | El Niche s/n | San Vicente | 1992 | 212 | 848 | 1 noria dren | 82 | 1H/50 | NO | SI | SI | 10072 | 2005-12-22 | 2980 | 2007-05-18
199 | Comité | Tunca | Tunca el Medio Nº 09 | San Vicente | 1984 | 955 | 3820 | 1 sondaje | 660 | 2H/150-50 | NO | Si | SI | 10067 | 2005-12-22 | 2370 | 2006-05-20 | ingresó solicitud
200 | Comité | Los Maitenes Tagua Tagua | Viña Tagua Tagua s/n | San Vicente | 2000 | 275 | 1100 | 1 sondaje | 150 | 1M/50 | Fe, Mn | SI | NO | 10066 | 2005-12-22 | 2504 | 2007-04-30
201 | Comité | Pencahue Bajo | Pencahue s/n | San Vicente | 1993 | 448 | 1792 | 1 sondaje | 250 | 1M/40 | Fe, Mn | SI | SI | 5961 | 2007-08-16 | 6188 | 2007-09-24
202 | Comité | San Jose de Pataguas | Sn Jose de Pataguas s/n | San Vicente | 1987 | 230 | 1228 | 1 sondaje | 184 | 1M/73 | NO | Si | NO | 9882 | 2005-12-20 | 693 | 2008-02-14
203 | Comité | Idahue | Idahue Norte | San Vicente | 2005 | 106 | 424 | 1 sondaje | 3573 | 1M/50 | Fe, Mn, AS, Amoniaco | No | NO | 10042 | 2005-12-22 | 2987 | 2007-05-18
204 | Cooperativa | El Tambo | sitio 53 El Tambo | San Vicente | 1969 | 730 | 2920 | 2 sondajes | 800 | 2H/100 | NO | Si | SI | 520 | 2006-02-03 | 2547 | 2007-05-02
205 | Cooperativa | Aguas Requegua | avda Requegua 499, Requegua | San Vicente | 1968 | 641 | 3016 | 2 sondajes | 447 | 1H/300 | NO | Si | SI | 534 | 2006-02-03 | 2546 | 2007-05-02
206 | Cooperativa | Juan Nuñez Valenzuela | Orilla de Pencahue s/n | San Vicente | 1971 | 652 | 2608 | 1 sondaje | 337 | 2M/75-100 | Fe y Mn | Si | SI | 538 | 2006-02-03 | 2501 | 2007-04-30
207 | Cooperativa | Toquihua | Toquihua s/n | San Vicente | 1969 | 272 | 1088 | 1 sondaje | 120 | 1H/75 | NO | SI | NO | 527 | 2006-02-03 | 2525 | 2007-05-02
208 | Cooperativa | Zuñiga | Principal s/n, Zuñiga | San Vicente | 1967 | 648 | 3119 | 1 sondaje | 970 | 1H/1O - 1M/15 | NO | Si | SI | 528 | 2006-02-03 | 2544 | 2007-05-02 | 7398 | 2008-12-31 | 153 | 2009-01-12
209 | Cooperativa | La Puntilla Pueblo de Indios | Vicente Ferrer 13 | San Vicente | 1968 | 987 | 3948 | 1 sondaje | 840 | 3H/300-75-50 | NO | Si | SI | 531 | 2006-02-03 | 2545 | 2007-05-02
210 | Cooperativa | Rastrojos | Rastrojos, Paradero 2 | San Vicente | 1966 | 453 | 2308 | 1 sondaje | 350 | 2M/40-100 | NO | Si | SI | 530 | 2006-02-03 | 2988 | 2007-05-18
211 | Comité | La Laguna | San Gerardo s/n | San Vicente | 1999 | 294 | 1608 | 1 sondaje | 286 | 2H/250-150 | Fe y Mn | Si | SI | 10016 | 2005-12-22 | 2500 | 2007-04-30 | 1) 3884 2 )Rectifica 13581 | 1)17.04.2015 2)Rectifica 25.08.2015
212 | Comité | Cunaquito cruce de Apalta y Sta Elvira | Cunaquito s/n | Santa Cruz | 1997 | 211 | 1004 | 1 sondaje | 141 | 1M/40 | NO | Si | NO | 9926 | 2005-12-20 | 7300 | 2007-10-30
213 | Comité | Rincon de Yaquil | Rincon de Yaquil s/n | Santa Cruz | 2000 | 186 | 708 | 1 sondaje | 100 | 2H-M/50-10 | Fe, Mn | No | NO | 10057 | 2005-12-22 | 7291 | 2007-10-30
214 | Comité | La Lajuela- Panama- Los Maitenes- La Zona | Los Maitenes s/n | Santa Cruz | 2001 | 558 | 2232 | 1 sondaje | 150 | 4H/20,10,10,10 | NO | SI | NO | 10055 | 2005-12-22 | 3917 | 2008-08-07
215 | Comité | Millahue y San Jose de Apalta s/n | Millahue de Apalta s/n | Santa Cruz | 1983 | 620 | 2480 | 2 sondajes | 425 | 2M/25-25, 1H/75 | NO | Si | SI | 10015 | 2005-12-22 | 3932 | 2008-08-07
216 | Comité | La Patagua -La Pataguilla | La Pataguilla s/n | Santa Cruz | 1999 | 336 | 1552 | 1 sondaje | 470 | 1H/100 | NO | Si | SI | 9877 | 2005-12-20 | 7295 | 2007-10-30
217 | Comité | Guindo Alto -El Boldal | Guindo Alto s/n | Santa Cruz | 1988 | 507 | 2028 | 1 sondaje | 270 | 1H/200 | NO | Si | SI | 9874 | 2005-12-20 | 7294 | 2007-10-30 | 14031 | 01.09.2015 | 18063 | 2015-12-11
218 | Comité | Isla del Guindo- Chomedahue | Isla del Guindo s/n s/n | Santa Cruz | 1984 | 540 | 2608 | 2 sondajes | 602 | 2M/100-40 | NO | Si | si | 9871 | 2005-12-20 | 3915 | 2008-08-07
219 | Cooperativa | La Finca | Isla de Yaquil s/n | Santa Cruz | 1969 | 1023 | 4092 | 1 sondaje | 530 | 1H/200 | Fe | Si | SI | 542 | 2006-02-03 | 3934 | 2008-08-07
220 | Cooperativa | Quinahue | cam. Público Chepica- Sta Cruz | Santa Cruz | 1968 | 268 | 1504 | 1 sondaje | 130 | 1M/100 | Fe, Mn | SI | SI | 540 | 2006-02-03 | 7299 | 2007-10-30
[6 empty] | 81513 | 348375 | Fuente: DOH |  |  | Fuente: DOH |  | NO: 94
SI:126 (57%)
| NOTA: | POBLACION ACTUALIZADA AL 2018, SEGÚN SEREMI SALUD
Fuentes Superficiales: (noria, noria-dren, puntera, superficial) = 29
Con Tratamiento adicional (Turbiedad, Fe, Mn, Amoniaco, Nitritos, Nitratos, Fluor, Arsenico) = 46 Servicios + 9 Servicios con filtros no operativos = Total 54
TOTAL APR PROGRAMA DOH AL AÑO 2018: 220
C/RESOL PROYECTO : 219/220 = 99,5 %
Faltan: Pupuya
C/RESOL. FUNCION : 214/220 = 97,3 %
Faltan: Pupuya, Bucalemu y Las Viñas del Potrero,
Calvario Querelema, La Aguada.
|  | NOTA: | APR COCALAN (Mn) | tiene iniciativa de mejoramiento, en espera de financiamiento
|  | Respuestas de la DOH, a observaciones realizadas en la Vigilancia 2017 | APR STA IRENE STA MATILDE (As y Turbiedad) | se ejecuto el 2017 obra de mejoramiento, cuenta con filtro para abatir parametros quimicos.
|  |  | APR IDAHUE (As) | durante 2018, habilitacion nuevo sondaje, plazo 150 dias
|  |  | APR EL HUIQUE (As) | filtro para abatir As ya fue instalado
|  |  | APR EL ALMENDRAL LOS AMARILLOS | se encuentra en construccion, termino obras se estima 1º semestre 2018

## Poblacion abast. segun DOH
POBLACION ABASTECIDA
FUENTE: DOH 2018
Tipo | Nº | Nombre | Dirección | Comuna | Arranques | Poblacion
Cooperativa | 1 | Auquinco | Camilo Henriquez 47, Auquinco | Chepica | 1020 | 4080
Comité | 2 | Paredones de Auquinco | Paredones de Auquinco | Chepica | 305 | 1220
Comité | 3 | San Antonio | calle principal Sn Antonio | Chepica | 478 | 1912
Comité | 4 | Rinconada de Jauregui | Rinc. De Jauregui s/n | Chepica | 401 | 1604
Comité | 5 | Las Arañas | cam publico Las Arañas | Chepica | 245 | 980
Comité | 6 | Hijuelas Uvas Blancas | Uva Blanca s/n | Chepica | 217 | 868
Comité | 7 | La Ruda Las Alamedas | Las Alamedas s/n | Chepica | 223 | 892
Comité | 8 | Boldomahuida La Cabreria | Boldomahuida s/n | Chepica | 160 | 640
Comité | 9 | Lima- La Calera | Lima la Calera | Chepica | 123 | 492
Comité | 10 | La Mina | La Mina s/n | Chepica | 207 | 828
Comité | 11 | San Enrique | San Enrique s/n | Chimbarongo | 1245 | 4980
Cooperativa | 12 | Tinguiririca | Carretera 5 Sur, km 142 | Chimbarongo | 904 | 3616
Comité | 13 | San Juan de la Sierra | Cam publico s/n | Chimbarongo | 498 | 1992
Comité | 14 | Codegua | Codegua- Chimbarongo | Chimbarongo | 676 | 2704
Cooperativa | 15 | Cuesta Lo Gonzalez | Cuesta Lo Gonzalez s/n | Chimbarongo | 532 | 2128
Comité | 16 | Union Peor es Nada | cam publico Peor es Nada | Chimbarongo | 377 | 1508
Comité | 17 | La Lucana- Santa Marta | Cam. Publico s/n, Sta Marta | Chimbarongo | 267 | 1068
Comité | 18 | Huemul | Cam. Publico Huemul s/n | Chimbarongo | 192 | 768
Comité | 19 | Quicharco | Quicharco s/n | Chimbarongo | 168 | 672
Comité | 20 | La Platina- El Porvenir -Santa Maria | La Platina s/n | Chimbarongo | 195 | 780
Comité | 21 | Colonia Quinta | Parc. 74, Colonia Quinta | Chimbarongo | 130 | 520
Comité | 22 | San Jose Lo Toro | Sn jose Lo Toro | Chimbarongo | 105 | 420
Cooperativa | 23 | Tres Puentes | Tres Puentes 238 | Chimbarongo | 132 | 528
Comité | 24 | Carmen Bajo La Medialuna | El Carmen 582 | Codegua | 339 | 1356
Comité | 25 | Miraflores | Los Silos de Tunca | Codegua | 303 | 1212
Comité | 26 | El Romeral | El Romeral 19 | Codegua | 97 | 388
Comité | 27 | La Leonera - San Joaquin | La Leonera s/n | Codegua | 131 | 524
Comité | 28 | Cruz de Chillehue | Chillehue 826 | Coinco | 498 | 1992
Cooperativa | 29 | El Rulo Millahue | La Lengüeta 98, El Rulo | Coinco | 354 | 1416
Cooperativa | 30 | Copequen | Copequen | Coinco | 354 | 1416
Comité | 31 | El Molino- el Alamo | Diego Portales s/n, El Molino | Coltauco | 528 | 2112
Comité | 32 | Idahue | Carret H 30 s/n, Idahue | Coltauco | 637 | 2548
Comité | 33 | Idahuillo | Idahuillo s/n | Coltauco | 598 | 2392
Comité | 34 | Rinconada de Parral | Rinc. De Parral | Coltauco | 569 | 2276
Comité | 35 | Hijuela del Medio- Vista Hermosa- Los Bronces | Hijuela del Medio | Coltauco | 332 | 1328
Comité | 36 | Lo de Cuevas | Lo de Cuevas s/n | Coltauco | 212 | 848
Comité | 37 | Montegrande Arriba | Montegrande s/*n | Coltauco | 180 | 720
Comité | 38 | California | California s/n | Doñihue | 422 | 1688
Comité | 39 | Rinconada de Doñihue | Par 4 Rinconada Doñihue | Doñihue | 258 | 1032
Cooperativa | 40 | La Compañía | Villa La Compañía Nº 41 | Graneros | 734 | 2936
Comité | 41 | Tuniche | Camino Real, Par 15 | Graneros | 367 | 1468
Comité | 42 | Las Mercedes - El Arrozal | El Arrozal S/N, Paradero 25 | Graneros | 207 | 828
Cooperativa | 43 | La Estrella | B. O'higgins 146 | La Estrella | 614 | 2456
Comité | 44 | La Aguada- El Cajón- Las Damas | La Aguada s/n | La Estrella | 402 | 1608
Comité | 45 | Guadalao | Guadalao s/n | La Estrella | 379 | 1516
Comité | 46 | Llallauquen | Llallauquen s/n | Las Cabras | 946 | 3784
Comité | 47 | El Manzano | El Manzano | Las Cabras | 648 | 2592
Comité | 48 | La Cebada -Quilicura- Sn Jose de Cocalan | La Cebada s/n | Las Cabras | 553 | 2212
Comité | 49 | El Estero | El Estero | Las Cabras | 786 | 3144
Comité | 50 | Los Aromos El Durazno | Los Aromos El Durazno | Las Cabras | 398 | 1592
Comité | 51 | Villa El Carmen | Villa El Carmen | Las Cabras | 792 | 3168
Comité | 52 | La Llaveria | Llaveria El Durazno s/n | Las Cabras | 554 | 2216
Comité | 53 | Santa Ines- Santa Clarisa | Sta Ines s/n | Las Cabras | 577 | 2308
Comité | 54 | Las Balsas | Las Balsas s/n | Las Cabras | 437 | 1748
Comité | 55 | Cocalán | Las Palmitas s/n Cocalan | Las Cabras | 279 | 1116
Comité | 56 | Valdebenito | Valdebenito s/n | Las Cabras | 216 | 864
Comité | 57 | Cabaña Blanca | Cabaña Blanca s/n | Las Cabras | 135 | 540
Comité | 58 | Tuniche | Calle Principal- Tuniche | Las Cabras | 186 | 744
Cooperativa | 59 | El Rosario | Hnos Carrera s/n | Litueche | 1354 | 5416
Comité | 60 | Quelentaro | El Naranjo s/n, Quelentaro | Litueche | 533 | 2132
Comité | 61 | San Vicente de Pucalan | Camino a Ranquilco s/n | Litueche | 93 | 372
Comité | 62 | Pulin | Pulin s/n | Litueche | 146 | 584
Comité | 63 | Caserio de Talca | Caserio de Talca | Litueche | 79 | 316
Comité | 64 | Paso del Soldado | Paso del Soldado s/n | Litueche | 98 | 392
Comité | 65 | Hada Lolol- La Cabaña- Pta la Piedra | Hda Lolol s/n | Lolol | 525 | 2100
Comité | 66 | Nilahue Alto | Nilahue Alto s/n | Lolol | 156 | 624
Comité | 67 | Nerquihue | Nerquihue El Buche | Lolol | 193 | 772
Comité | 68 | Villa Manuel Larraín - La Vega | Villa Manuel Larrain s/n | Lolol | 154 | 616
Comité | 69 | Ranguil | Ranguil s/n | Lolol | 123 | 492
Comité | 70 | Rinconada de Quiahue | Rinconada de Quiahue | Lolol | 168 | 672
Comité | 71 | El Membrillo - Los Tricahues | Camino Los Tricahues S/N | Lolol | 165 | 660
Comité | 72 | Cajon el Guindal | Vista Hermosa | Machali | 509 | 2036
Comité | 73 | San Joaquin de los Mayos | Sn Joaquin de los Mayos s/n | Machali | 278 | 1112
Comité | 74 | Chacayes | Sector Chacayes | Machali | 241 | 964
Comité | 75 | Limahue La Capilla | Limahue s/n | Malloa | 570 | 2280
Cooperativa | 76 | Panquehue de Malloa | Rosa Valdovinos 172, Panquehue | Malloa | 468 | 1872
Comité | 77 | Pelequén Viejo- Portezuelo | Villa Las Rosas 10, Rosedal | Malloa | 436 | 1744
Comité | 78 | Los Maquis-Cuenca-Rigolemu | Los Maquis s/n, Pelequen | Malloa | 400 | 1600
Comité | 79 | Caracoles | Callejon El Sauce 100, El Sauce | Malloa | 217 | 868
Cooperativa | 80 | Corcolen | Principal s/n, Corcolen | Malloa | 244 | 976
Comité | 81 | Cantarrana | C. copa de agua s/n, Cantarrana | Malloa | 210 | 840
Comité | 82 | San Pedro -La Puntilla | Sn Pedro La Puntilla s/n | Malloa | 225 | 900
Cooperativa | 83 | Las Vegas | Sal sipuedes s/n | Malloa | 245 | 980
Comité | 84 | La Ensenada | La Ensenada s/n | Malloa | 80 | 320
Cooperativa | 85 | Marchigue | Jose M. Carrera 1217 | Marchigue | 1189 | 4756
Comité | 86 | Las Garzas- Pailimo | Las Garzas s/n | Marchigue | 400 | 1600
Comité | 87 | Rinconada de Alcones | cam publico a Litueche | Marchigue | 431 | 1724
Comité | 88 | Trinidad Los Maitenes | Los Maitenes s/n | Marchigue | 445 | 1780
Comité | 89 | La Quebrada-La Pitra- Peñablanca | La Quemada s/n | Marchigue | 342 | 1368
Comité | 90 | Alcones El Sauce | Alcones s/n | Marchigue | 191 | 764
Comité | 91 | Angostura de Mostazal | El Molino sitio 1, Angostura | Mostazal | 282 | 1128
Comité | 92 | Peuco - Sta Teresa | Casa de Peuco s/n | Mostazal | 337 | 1348
Comité | 93 | Valle Hermoso | Pobl. Violeta Parra | Mostazal | 138 | 552
Comité | 94 | O'higgins de Pilay | 0'higgins de Pilay s/n | Mostazal | 211 | 844
Comité | 95 | Hacienda La Punta | Ex Fdo La Punta | Mostazal | 162 | 648
Comité | 96 | El Roble | Long. Antiguo, sitio 32, lote C | Mostazal | 107 | 428
Comité | 97 | La Candelaria | Reserva La Candelaria | Mostazal | 140 | 560
Cooperativa | 98 | San Jose de Cunaco | Ignacio Valdes s/n, Cunaco | Nancagua | 925 | 3700
Comité | 99 | Callejones La Gloria | cam. Publico La Gloria | Nancagua | 593 | 2372
Comité | 100 | Puquillay Alto | Puquillay Alto s/n | Nancagua | 387 | 1548
Comité | 101 | Puquillay Bajo | Puquillay Bajo s/n | Nancagua | 469 | 1876
Comité | 102 | Yaquil | cam publico Yaquil | Nancagua | 255 | 1020
Comité | 103 | San Gregorio | San Gregorio s/n | Nancagua | 283 | 1132
Comité | 104 | Tierra Chilena | Tierra Chilena | Nancagua | 104 | 416
Cooperativa | 105 | Rapel | Ignacio Carrera Pinto s/n, Rapel | Navidad | 604 | 2416
Comité | 106 | Pupuya | Pupuya | Navidad | 398 | 1592
Comité | 107 | Licancheu- La Vega de Pupuya-Pupuya | Dolores Jereia s/n | Navidad | 1837 | 7348
Cooperativa | 108 | Yungay Gultro Los Lirios | Camino a Termas Nº 684 | Olivar | 8152 | 32608
Comité | 109 | Olivar Bajo | Villa Olivar Bajo | Olivar | 1300 | 5200
Comité | 110 | El Huique | San Jose del Carmen | Palmilla | 754 | 3016
Comité | 111 | Lihueimo- Rinconada | Lihueimo | Palmilla | 370 | 1480
Comité | 112 | Nenquen- El Tambo- La Puerta | Barreales s/n | Palmilla | 378 | 1512
Comité | 113 | Santa Ana Los Olmos | Los Olmos El Huique | Palmilla | 333 | 1332
Comité | 114 | Las Garzas- Las Majadas- Tricahuera | Las Garzas s/n | Palmilla | 308 | 1232
Comité | 115 | Santa Irene -Santa Matilde | Sta Matilde | Palmilla | 346 | 1384
Comité | 116 | San Rafael- Estación- Colchagua | San Rafael s/n | Palmilla | 341 | 1364
Comité | 117 | San Francisco | San Frco del Huique | Palmilla | 173 | 692
Comité | 118 | Agua Santa - Santa Rita | Agua Santa s/n, El Huique | Palmilla | 232 | 928
Comité | 119 | Valle Hermoso | La Arboleda | Palmilla | 191 | 764
Comité | 120 | Bucalemu | Arturo Prat s/n | Paredones | 1293 | 5172
Comité | 121 | Paredones | Pedro Catalan 7 | Paredones | 890 | 3560
Comité | 122 | San Pedro Alcantara | calle Estadio, Sn Pedro | Paredones | 120 | 480
Comité | 123 | Cutemu-la Quebrada | Cutemu s/n | Paredones | 157 | 628
Comité | 124 | El Quillay- La Ligua | El Quillay | Paredones | 114 | 456
Comité | 125 | Las Viñas del Potrero | cam publico El Potrero s/n | Paredones | 77 | 308
Comité | 126 | Calvario Querelema | Calvario s/n | Paredones | 103 | 412
Comité | 127 | El Barco | El Barco s/n | Peralillo | 486 | 1944
Comité | 128 | Puquillay | camino a Pumanque | Peralillo | 210 | 840
Comité | 129 | Calleuque | Fdo Calleuque | Peralillo | 126 | 504
Comité | 130 | Los Parrones | Los Parrones | Peralillo | 93 | 372
Comité | 131 | El Carmen - Cortijo- Población | Población | Peralillo | 160 | 640
Comité | 132 | La Troya Sur-Sn Javier | La Troya Sur | Peralillo | 208 | 832
Comité | 133 | La Esperanza | La Esperanza s/n | Peumo | 647 | 2588
Comité | 134 | Rosario Codao | Rosario Codao s/n | Peumo | 747 | 2988
Cooperativa | 135 | El Patagual | Patagua Cerro s/n | Pichidegua | 818 | 3272
Comité | 136 | El Caleuche- Sn Roberto- Sn Luis | Sn Roberto s/n | Pichidegua | 887 | 3548
Comité | 137 | Larmahue | Larmahue s/n | Pichidegua | 392 | 1568
Comité | 138 | Patagua Orilla | Patagua Orilla s/n | Pichidegua | 547 | 2188
Comité | 139 | Santa Amelia | Sta Amelia 90 | Pichidegua | 210 | 840
Comité | 140 | El Salto Los Yuyos | El Salto de Almahue | Pichidegua | 364 | 1456
Comité | 141 | El Toco | El Toco s/n | Pichidegua | 156 | 664
Comité | 142 | San Jose de Marchigue | Sn Jose de Marchigue s/n | Pichidegua | 232 | 928
Comité | 143 | Los Romos La Pedrina | Los Aromos37 | Pichidegua | 228 | 912
Cooperativa | 144 | Cahuil | Cahuil s/n | Pichilemu | 532 | 2128
Comité | 145 | Ciruelos, Barrancas, Pañul, La Villa | Barrancas s/n | Pichilemu | 250 | 1000
Comité | 146 | La Aguada | La Aguada s/n | Pichilemu | 48 | 192
Comité | 147 | La Tuna | Unidad Vecinal4, La Tuna | Placilla | 525 | 2100
Comité | 148 | Manantiales | Rinc. De Manantiales | Placilla | 357 | 1428
Comité | 149 | San Jose de Peñuelas | Cam. Publico km 9 | Placilla | 344 | 1376
Comité | 150 | Villa Alegre - San Luis y Taulemu | San Luis s/n | Placilla | 287 | 1148
Comité | 151 | La Dehesa | cam publico La Dehesa s/n | Placilla | 296 | 1184
Comité | 152 | Lo Moscoso | Lo Moscoso | Placilla | 265 | 1060
Comité | 153 | El Camaron | Cam publico El Camarón | Placilla | 82 | 328
Cooperativa | 154 | Pumanque | avda Rosario 568 | Pumanque | 354 | 1416
Comité | 155 | Molineros- Mata Redonda | Mata Redonda s/n | Pumanque | 722 | 2888
Comité | 156 | Nilahue Cornejo | Avda Nilahue Cornejo s/n | Pumanque | 232 | 928
Comité | 157 | Rincon Los Perales | Rincon Los Perales s/n | Pumanque | 175 | 700
Comité | 158 | La Estacada | La Estacada s/n | Quinta de Tilco | 819 | 3276
Cooperativa | 159 | Guacarhue | Las Palmas 19, Guacarhue | Quinta de Tilco | 963 | 3852
Comité | 160 | Punta de Cortez | Rucalhue, Villa Millantú | Rancagua | 409 | 1636
Comité | 161 | Chacon Huilmay | El Villorrio 9809, Chancon | Rancagua | 478 | 1912
Comité | 162 | La Gonzalina | Colonia Sta Elena s/n | Rancagua | 330 | 1320
Comité | 163 | El Bosque- Sn Ramon | Camino Sn Ramon s/n | Rancagua | 231 | 924
Comité | 164 | Molinos Quemados | avda La Compañía s/n | Rancagua | 307 | 1228
Comité | 165 | La Palma | La Palma Grande | Rancagua | 162 | 648
Comité | 166 | Lo de Lobos | camino el Sauce 221, El Sauce | Rengo | 552 | 2208
Comité | 167 | Rinconada de Malambo | Rinconada de Malambo | Rengo | 288 | 1152
Comité | 168 | La Alianza de los Choapinos | Pbl. Salvador Allende | Rengo | 384 | 1536
Cooperativa | 169 | Huilquio Cerrillos | El Cerrillo s/n | Rengo | 291 | 1164
Comité | 170 | La Chimba | Pobl. Victor Nicoletti, La Chimba | Rengo | 210 | 840
Comité | 171 | Popeta | Diego Portales s/n, Popeta | Rengo | 237 | 948
Comité | 172 | Chanqueahue | Chanqueahue s/n | Rengo | 253 | 1012
Cooperativa | 173 | Lo Catagena | Lo Cartagena | Rengo | 275 | 1100
Comité | 174 | El Trebal-Cerrillos | Avda Cordillera 096, El Cerrillo | Rengo | 148 | 592
Comité | 175 | Pueblo Hundido | Pueblo Hundido s/n | Rengo | 156 | 624
Comité | 176 | Colonia Esmeralda | Esmeralda parc 9, Rosario | Rengo | 199 | 796
Comité | 177 | El Vaticano -Las Mercedes | El Vaticano s/n | Requinoa | 927 | 3708
Cooperativa | 178 | El Abra | Psje Cementerio 7, El Abra | Requinoa | 901 | 3604
Comité | 179 | Totihue -Pichiguao | Cam publico s/n, Pichiguao | Requinoa | 484 | 1936
Comité | 180 | Santa Amalia | Caupolican s/n | Requinoa | 345 | 1380
Comité | 181 | La Pimpinela | Pinpinela s/n | Requinoa | 338 | 1352
Comité | 182 | Chumaco | Chumaco s/n | Requinoa | 300 | 1200
Comité | 183 | Los Boldos | Los Boldos | Requinoa | 269 | 1076
Comité | 184 | Roma-Los Lingues | Camino publico s/n, Roma | San Fernando | 745 | 2980
Cooperativa | 185 | Agua Buena | Julio Fernandez s/n, Agua Buena | San Fernando | 554 | 2216
Comité | 186 | Polonia | Miraflores s/n | San Fernando | 612 | 2448
Comité | 187 | Angostura | Angostura s/n | San Fernando | 674 | 2696
Comité | 188 | Talcarehue | Cam publico s/n, Talcarehue | San Fernando | 604 | 2416
Comité | 189 | La Marinana | Cam publiuco s/n, Roma | San Fernando | 654 | 2616
Comité | 190 | La Paloma | La Paloma s/n | San Fernando | 288 | 1152
Comité | 191 | El Carmen Los Lingues | Los Lingues | San Fernando | 236 | 944
Comité | 192 | Las Peñas El Llano | Las Peñas S/N | San Fernando | 303 | 1212
Cooperativa | 193 | Zuñiga | Principal s/n, Zuñiga | San Vicente | 889 | 3556
Cooperativa | 194 | Aguas Requegua | avda Requegua 499, Requegua | San Vicente | 819 | 3276
Cooperativa | 195 | El Tambo | sitio 53 El Tambo | San Vicente | 720 | 2880
Comité | 196 | Tunca | Tunca el Medio Nº 09 | San Vicente | 950 | 3800
Cooperativa | 197 | Juan Nuñez Valenzuela | Orilla de Pencahue s/n | San Vicente | 641 | 2564
Cooperativa | 198 | Rastrojos | Rastrojos, Paradero 2 | San Vicente | 627 | 2508
Cooperativa | 199 | La Puntilla Pueblo de Indios | Vicente Ferrer 13 | San Vicente | 951 | 3804
Comité | 200 | Pencahue Bajo | Pencahue s/n | San Vicente | 436 | 1744
Comité | 201 | Rinconada del Tambo | ruta h - 8700 s/n | San Vicente | 533 | 2132
Comité | 202 | San Jose de Pataguas | Sn Jose de Pataguas s/n | San Vicente | 612 | 2448
Comité | 203 | El Naranjal - Bellavista | Bellavista | San Vicente | 310 | 1240
Comité | 204 | El Tranque de Millahue | Millahue s/n | San Vicente | 269 | 1076
Comité | 205 | Los Maitenes Tagua Tagua | Viña Tagua Tagua s/n | San Vicente | 276 | 1104
Comité | 206 | Monte Lorenzo | Montelorenzo 146 | San Vicente | 176 | 704
Comité | 207 | La Vinilla | La Vinilla s/n | San Vicente | 153 | 612
Comité | 208 | El Niche | El Niche s/n | San Vicente | 213 | 1088
Cooperativa | 209 | Toquihua | Toquihua s/n | San Vicente | 272 | 1088
Comité | 210 | Idahue | Idahue Norte | San Vicente | 117 | 468
Comité | 211 | La Laguna | San Gerardo s/n | San Vicente | 458 | 1832
Cooperativa | 212 | La Finca | Isla de Yaquil s/n | Santa Cruz | 1022 | 4088
Comité | 213 | Isla del Guindo- Chomedahue | Isla del Guindo s/n s/n | Santa Cruz | 875 | 3500
Comité | 214 | Millahue y San Jose de Apalta s/n | Millahue de Apalta s/n | Santa Cruz | 611 | 2444
Comité | 215 | La Patagua -La Pataguilla | La Pataguilla s/n | Santa Cruz | 508 | 2032
Comité | 216 | Guindo Alto -El Boldal | Guindo Alto s/n | Santa Cruz | 507 | 2028
Comité | 217 | La Lajuela- Panama- Los Maitenes- La Zona | Los Maitenes s/n | Santa Cruz | 546 | 2184
Cooperativa | 218 | Quinahue | cam. Público Chepica- Sta Cruz | Santa Cruz | 385 | 1540
Comité | 219 | Cunaquito cruce de Apalta y Sta Elvira | Cunaquito s/n | Santa Cruz | 253 | 1012
Comité | 220 | Rincon de Yaquil | Rincon de Yaquil s/n | Santa Cruz | 227 | 908
[5 empty] | 97856 | 391700
NOTA: Fuentes Arranques y Poblacion: DOH actualizado 2018