## COMPARATIVO
Evaluación de implementación de Sistema de retención automático de sólidos
Tabla comparativa de sistemas Filtración rotatorio De varios Proveedores
ITEM | Filtro Rotatorio | Filtro Rotatorio | Filtros Rotatorio
| PENTAIR (opción 1) | PENTAIR (opción 2) | HYDROTECH ( Billund) (opción 3)
Cantidad de Filtros | 02 filtros linea | 01 Filtro | 02 filtros linea
N° Cotización
Costo de la tecnologia ($ neto) | 70961852 | 64415000 | 104000000
Costo Reparar
Costo de Instalación ($ neto) | 1200000 | 1200000 | 1200000
Costo Trabajo Iculpe
Flete | 1000000 | 1000000 | 250000
Obra civil | 16000000 | 16000000 | 16000000
Otros de instalación | 1000000 | 1000000 | 1000000
Tiempo de compra | 63 DIAS | 63 DIAS | 91 DIAS
Tiempo de instalación
Total | 90161852 | 83615000 | 122450000
Costo de operación
Mantención anual
cambio de panel filtrante | 625000 | 625000 | 625000
cambio de rueda | 32500 | 32500 | 32500
cambio de rodamientosfiltro | 60000 | 60000 | 60000
cambio sello de agua bomba | 125000 | 125000 | 125000
cambio rodamientos / aislación | 75000 | 75000 | 75000
Total | 917500 | 917500 | 917500
Operativa Producción
Retiro lodos anual | 7920000 | 7920000 | 7920000
Retiro mensual | 660000 | 660000 | 660000
VidaUtil | Muchos años, cambiando paneles | Muchos años, cambiando paneles | Muchos años, cambiando paneles
| deteriorados y mantenciones | deteriorados y mantenciones | deteriorados y mantenciones
| al dia. Vida util no estipulada por | al dia. Vida util no estipulada por | al dia. Vida util no estipulada por
| fabricante. | fabricante. | fabricante.
Realizando la evaluación de los diferetes equipos cotizados. Se puede concluir que el equipo que mejor se podria adeacuarse, a una posible
instalacion de de este, en Piscicultura Iculpe SpA. Es el de la empresar Pentair, opcion 1. Ya que al instalar dos filtros, nos ayudaria, a una buena
operación de ellos. Pudiendo la Piscicultura operar en sus periodos de menor programa productivo solo con uno.
Note on B21: Considera 05 paneles anual promedio
Note on B22: cambio cada 02 años aproximadamente
Note on B23: cambio cada 02 años aproximadamente
Note on B24: cambio cada 02 años aproximadamente
Note on B25: cambio cada 02 años aproximadamente
Note on B28: considerando una producción cercana a las 250 ton anuales
Note on B29: considerando una producción cercana a las 250 ton anuales
Note on C11: Estimado (DATO)
Note on C13: Desde Santiago
Note on C14: ESTIMADO
Note on C29: Considera un estanque de concreto de 15m3
Note on D11: Estimado (DATO)
Note on D13: Desde Santiago
Note on D14: ESTIMADO
Note on D29: Considera un estanque de concreto de 15m3
Note on E11: Estimado (DATO)
Note on E13: Desde Pto. Montt
Note on E14: ESTIMADO
Note on E29: Considera un estanque de concreto de 15m3