## P019G_16 Interlabs
Programa de Ensayos de Aptitud y otras Rondas Interlaboratorio División Alimentos, Aguas y RILes P019G/16 rev.00 - Febrero 2020
Clave
|  | PERIODO |  | 2018-2021 | [29 empty] | Ronda programada
|  | SEDE |  | COLINA | [29 empty] | Ronda realizada, 100% satisfactorios
|  | AREA |  | MEDIO AMBIENTE | [27 empty] | TNC N°XXX |  | Ronda realizada con resultado cuestionable
|  | RESPONSABLE |  | CLAUDIA CORNEJO | [27 empty] | TNC N°XXX |  | Ronda realizada con resultados insatisfactorios
|  | FECHA ULTIMA ACTUALIZACION |  | 2021-09-06 | [29 empty] | Ronda no disponible
Acreditation | Title | Reference/Test Method |  | Product | Program Coverage | 2018 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | Observaciones
Certificado | Analito | Norma/Metodología | Metodo | Matriz | Proveedor/Ronda | time axis 2018-01-01 to 2021-12-01
LE 077 | pH | NCh2313/1 |  | Aguas Residuales | MOL LABS/ IG0420 | bar: 2020-09-01
| Sólidos Suspendidos Totales | NCh2313/3 | Gravimètrico |  | LGC / AQ 543 MOL LABS/ IG0320 | 2018-03-01: LGC
| Sólidos Sedimentables | NCh2313/4 |  |  | MOL LABS/ IG0320 LGC / AQ 615 | 2020-09-01: MOL TNC 582; 2021-10-01: X
| DBO5 | NCh2313/5 |  |  | LGC / AQ 543 MOL LABS/ IG0620 | 2018-03-01: LGC; 2020-10-01: X MOL
| Aceites y Grasas Soxhlet | NCh2313/6 |  |  | MOL LABS/ IG0420 | bar: 2020-09-01
| Aceites y Grasas IR curva baja | NCh2313/6 |  |  | LGC / AQ 614 | bar: 2021-07-01
| Aceites y Grasas IR curva alta | NCh2313/6
| Hidrocarburos Fijos | NCh2313/7
| Cianuro | NCh2313/14 | Colorimètrico
| Fósforo | NCh2313/15 | Colorimètrico |  | LGC / AQ 593 LGC / AQ 617 | 2020-10-01: TNC 581; 2021-11-01: AQ 617
| Nitrógeno amoniacal | NCh2313/16
| Sulfuros | NCh2313/17 |  |  | LGC / AQ 607 | bar: 2021-06-01
| Sulfatos | NCh2313/18 | Gravimètrico |  | LGC / AQ 617 | bar: 2021-11-01
| Indice de Fenol | NCh2313/19 | Colorimètrico |  | MOL LABS/ IG0420 | bar: 2020-09-01
| Poder Espumógeno | NCh2313/21
| DQO | NCh2313/24 |  |  | LGC / AQ 543 MOL LABS/ IG0620 | 2018-03-01: TNC 363 (LGC); 2020-10-01: X MOL
| SAAM | NCh2313/27 | Colorimètrico |  | LGC / AQ 543 MOL LABS/ IG0420 | 2018-03-01: TNC 363 (LGC); 2020-09-01: X MOL
| Nitrógeno Total Kjeldahl | NCh2313/28 |  |  | LGC / AQ 593 | bar: 2020-10-01
| Cloruros | NCh2313/32 | Volumètrico |  | LGC / AQ 617 | bar: 2021-11-01
| Fluoruro | NCh2313/33 |  |  | LGC / AQ 593 | bar: 2020-10-01
| Turbiedad | ME-03-2007 | Nefelomètrico | Agua Potable | LGC / AQ 543 | bar: 2018-03-01
| Fluoruro | ME-06-2007 |  |  | PEEC / SP8-2019 PEEC / SP8-2020 PEEC / SP8-2021 | 2020-11-01: SP8-2010F; 2021-05-01: SP-08-2021
| Cianuro | ME-14-2007 | Colorimètrico
| Nitrato (electrodo) | ME-16-2007 | Potenciomètrico |  | MOL LAB / IG0619 | bar: 2019-04-01
| Nitrito (UV) | ME-17-2007 | Colorimètrico |  | PEEC / SP8-2019 MOL LAB / IG0619 PEEC / SP8-2020 PEEC / SP8-2021 | 2019-04-01: MOL; 2019-05-01: PEEC; 2020-11-01: SP8-2010N; 2021-05-01: SP-08-2021
| Monocloramina | ME-23-2007
| Color Verdadero | ME-24-2007
| Olor | ME-25-2013
| Sabor | ME-26-2013
| Amoníaco | ME-27-2007
| Cloruros | ME-28-2007 | Volumètrico |  | LGC / AQ 606 | bar: 2021-06-01
| pH | ME-29-2007 |  |  | LGC / AQ 606 | bar: 2021-06-01
| Sulfatos | ME-30-2007 | Gravimètrico |  | LGC / AQ 606 | bar: 2021-06-01
| Sólidos Totales Disueltos | ME-31-2007 | Gravimètrico |  | MOL LABS / IG0320 | bar: 2020-09-01
| Compuestos Fenólicos | ME-32-2007 | Colorimètrico
LE 077 | Conductividad | St. Methods 2510-B |  | Agua Superficial, Agua Subterrànea, Agua de Mar, Agua para uso Industrial, Agua Potable /Bebida, Aguas residuales | LGC / AQ 593 MOL LABS/ IG0420 LGC / AQ 606 LGC / AQ 617 | 2020-09-01: X MOL; 2020-10-01: X LGC; 2021-06-01: X LGC AQ 606; 2021-11-01: X LGC AQ 617
| Aceite y grasas soxhlet | St. Methods 5520 D
| Aceites y Grasas IR curva baja No acreditado | St. Methods 5520 C
| Aceites y Grasas IR curva alta No acreditado | St. Methods 5520 C
| Alcalinidad total | St. Methods 2320 B | Volumètrico |  | LGC / AQ 593 LGC / AQ 617 | bar: 2020-10-01; 2021-11-01
| Carbonato No acreditado | St. Methods 2320 B | Volumètrico
Bicarbonato No acreditado
Hidroxido No acreditado
| Amoniaco No acreditado | St. Methods 4500 NH3- D
| Cianuro | St. Methods 4500-E CN | Colorimètrico
| Cloruro | St. Methods 4500 Cl- B | Volumètrico |  | LGC / AQ 593 | bar: 2020-10-01
| Color metodo (espectrofotometría) | St. Methods 2120 C | Colorimètrico
| Color metodo (comparación visual) No acreditado | St. Methods 2120 B
| Fluoruro | St. Methods 4500 B ( No acreditado) |  |  | LGC / AQ 617 | bar: 2021-11-01
St. Methods 4500 C
| N-Nitrato por UV (220y 275nm) | St. Methods 4500 NO3-B | Colorimètrico
| Nitrato por electrodo | St. Methods 4500 NO3 D (No acreditado) | Potenciomètrico
| Nitrito | St. Methods 4500 NO2 B (No acreditado) | Colorimètrico
| Nitrògeno Kjeldahl | St. Methods 4500 B (No acreditado) |  |  | LGC / AQ 617 | bar: 2021-11-01
| pH | St. Methods 4500 H+ B | Potenciomètrico
| Demanda Biologica Oxigeno No acreditado | St. Methods 5210 B
| Demanda Quimica de Oxigeno No acreditado | St. Methods 5220 -D
| Fósforo No acreditado | St. Methods 4500 B y C
| Oxigeno Disuelto (Electrodo) (**) | St. Methods 4500 O- G
| Oxigeno Disuelto (Winkler) No acreditado | St. Methods 4500 O - C | Volumètrico
| Surfactantes Anionicos SAAM No acreditado | St. Methods 5540 B y C | Colorimètrico
| Sólidos Totales | St. Methods 2540 B | Gravimètrico |  | MOL LABS/ IG0320 | bar: 2020-09-01
| Sólidos Totales Disueltos | St. Methods 2540 C | Gravimètrico |  | LGC / AQ 606 | bar: 2021-06-01
| Sólidos Suspendidos Totales | St. Methods 2540 D | Gravimètrico
| Sólidos Fijos y Volatiles | St. Methods 2540 E | Gravimètrico
| Sólidos Sedimentables | St. Methods 2540 F
| Sulfato | St. Methods 4500 SO4-2 C ( No acreditado) | Gravimètrico
|  | St. Methods 4500 SO4-2 D |  |  | LGC / AQ 593 | bar: 2020-10-01
| Sulfuros No acreditado | St. Methods 4500 G
| Turbiedad | St. Methods 2130 -B | Nefelomètrico
| Cloro Libre y Monocloramina | St. Methods 4500 Cl-F | Colorimètrico | Agua Potable / Bebida
LE 077 | Hidrocarburos Volátiles | NCh2313/7 |  | Aguas Residuales
| Triclorometano | NCh2313/20 |  | Aguas Residuales | LGC/AQ 602 LGC/AQ 606 | bar: 2021-03-01; 2021-06-01
Dibromoclorometano | bar: 2021-03-01; 2021-06-01
Bromodiclorometano | bar: 2021-03-01; 2021-06-01
| Tribromometano |  |  |  |  | 2021-03-01: TNC 615
Tetracloroeteno | bar: 2021-03-01; 2021-06-01
| Tetracloruro Carbono |  |  |  |  | 2021-03-01: TNC 615
| Tricloroeteno |  |  |  |  | 2021-03-01: TNC 615; 2021-06-01: TNC 635
1,2 dicloroetano
| Pentaclorofenol | NCh2313/29 |  | Aguas Residuales
| Benceno | NCh2313/31 |  | Aguas Residuales | LGC / AQ 594 | bar: 2020-10-01
Tolueno | bar: 2020-10-01
| Xileno |  |  |  |  | 2020-10-01: TNC 598
| Nitrato | St. Methods 4110 B |  | Aguas Residuales
Nitrito
LE 077 | PCF | ME-21 Manual SISS |  | Agua Potable
2,4-D
| Triclorometano | ME-22 Manual SISS |  | Agua Potable
Dibromoclorometano
Bromodiclorometano
Tribromometano
Tribromometano
| Benceno | ME-19 Manual SISS |  | Agua Potable
Tolueno
Xileno
| Lindano | ME-20 Manual SISS |  | Agua Potable
4,4-DDD
4,4-DDE
4,4-DDDT
Metoxiclor
LE 077 | Triclorometano | St. Methods 6232-B |  | Agua Superficial, Agua Subterrànea, Agua de Mar, Agua para uso Industrial, Agua Potable /Bebida, Aguas residuales
Dibromoclorometano
Bromodiclorometano
Tribromometano
Tetracloroeteno
1,2 dicloroetano
Tetracloruro Carbono
Tricloroeteno
Etilbenceno No Acreditado
| Acenafteno | Metodologia interna MET-8-058 basada en St. Methods 64410 B y 6440-B |  | Agua Superficial, Agua Subterrànea, Agua de Mar, Agua para uso Industrial, Agua Potable /Bebida, Aguas residuales | LGC / AQ 542 LGC / AQ 618 | bar: 2018-03-01; 2021-11-01
Acenaftileno | bar: 2018-03-01; 2021-11-01
| Antraceno |  |  |  |  | 2018-03-01: TNC 361; 2021-11-01: X
Benzo(k)fluoranteno | bar: 2018-03-01; 2021-11-01
| Benzo(b)fluoranteno |  |  |  |  | 2018-03-01: TNC 361; 2021-11-01: X
| Benzo (g,h,i) perileno |  |  |  |  | 2018-03-01: TNC 361; 2021-11-01: X
Benzo (a) antraceno | bar: 2018-03-01; 2021-11-01
| Benzo (a) pireno |  |  |  |  | 2018-03-01: TNC 361; 2021-11-01: X
Criseno | bar: 2018-03-01; 2021-11-01
Dibenzo (a,h) antraceno | bar: 2018-03-01; 2021-11-01
| Fenantreno |  |  |  |  | 2018-03-01: TNC 361; 2021-11-01: X
| Fluoranteno |  |  |  |  | 2018-03-01: TNC 361; 2021-11-01: X
Fluoreno | bar: 2018-03-01; 2021-11-01
| Indeno (1,2,3-cd) pireno |  |  |  |  | 2018-03-01: TNC 361; 2021-11-01: X
| Naftaleno |  |  |  |  | 2018-03-01: TNC 361; 2021-11-01: X
Pireno | bar: 2018-03-01; 2021-11-01
| Carbono Orgànico Total, COT No acreditado | St. Methods 5310 B |  | Agua Superficial, Agua Subterrànea, Agua de Mar, Agua para uso Industrial, Agua Potable /Bebida, Aguas residuales | LGC / AQ 543 LGC / AQ 606 | 2018-03-01: TNC 363; 2021-06-01: LGC AQ 606
| Nitrato | St. Methods 4110 B |  | Agua Superficial, Agua Subterrànea, Agua de Mar, Agua para uso Industrial, Agua Potable /Bebida, Aguas residuales
| Nitrito | St. Methods 4110 B
| Fluoruro | St. Methods 4110 B
| Cloruro | St. Methods 4110 B
| Bromuro No acreditado | St. Methods 4110 B
| Fosfato | St. Methods 4110 B
| Sulfato | St. Methods 4110 B
| 4,4-DDD | St. Methods 6630 B |  | Agua Superficial, Agua Subterrànea, Agua de Mar, Agua para uso Industrial, Agua Potable /Bebida, Aguas residuales
4,4-DDE
4,4-DDT
Metoxicloro
| Lindano (α-Hexaclorociclohexano o α-BHC) No acreditado | St. Methods 6630 B |  | Agua Superficial, Agua Subterrànea, Agua de Mar, Agua para uso Industrial, Agua Potable /Bebida, Aguas residuales
| PCF No acreditado | St. Methods 6640 B |  | Agua Superficial, Agua Subterrànea, Agua de Mar, Agua para uso Industrial, Agua Potable /Bebida, Aguas residuales
2,4-D
LE 077 | Arsénico | NCh2313/9 |  | Aguas Residuales | EA-SMA-01-19 EA-SMA-02-20 EA-SMA-02-21 | 2020-09-01: EA-SMA-02-20; 2021-08-01: EA-SMA-02-21
| Cadmio | NCh 2313/10 |  | Aguas Residuales | EA-SMA-01-19 EA-SMA-02-21 | 2021-08-01: EA-SMA-02-21
Zinc
| Cobre |  |  |  | EA-SMA-01-19 EA-SMA-02-20 | bar: 2019-01-01
| Cromo |  |  |  | EA-SMA-01-19 | bar: 2019-01-01
| Hierro |  |  |  | EA-SMA-02-21 | 2021-08-01: EA-SMA-02-21
| Manganeso |  |  |  | EA-SMA-02-21 | 2021-08-01: EA-SMA-02-21
Níquel
| Plomo |  |  |  | EA-SMA-01-19 EA-SMA-02-21 | 2021-08-01: EA-SMA-02-21
| Cromo Hexavalente | NCh2313/11 |  | Aguas Residuales | LGC / AQ 619 | bar: 2021-12-01
| Mercurio | NCh2313/12 |  | Aguas Residuales
| Molibdeno | NCh2313/13 |  | Aguas Residuales | EA-SMA-02-21 | 2021-08-01: EA-SMA-02-21
| Selenio | NCh2313/30 |  | Aguas Residuales | EA-SMA-02-20 EA-SMA-02-21 | 2021-08-01: EA-SMA-02-21
| K | NCh 2313/25 Grupo 1
| Mg |  |  |  | LGC / AQ 606 | bar: 2021-06-01
| Na |  |  |  | LGC / AQ 606 | bar: 2021-06-01
Ca
| Al |  |  |  | LGC / AQ 579 EA-SMA-02-20 EA-SMA-02-21 | 2019-12-01: LGC; 2020-09-01: EA-SMA-02-20; 2021-08-01: EA-SMA-02-21
| B |  |  |  | LGC / AQ 579 | bar: 2019-12-01
| Ba |  |  |  | LGC / AQ 579 | bar: 2019-12-01
Bi
| Co |  |  |  | LGC / AQ 579 | bar: 2019-12-01
| Cr |  |  | Aguas Residuales | LGC / AQ 579 EA-SMA-02-21 | 2021-08-01: EA-SMA-02-20
| Fe |  |  |  | LGC / AQ 579 | bar: 2019-12-01
Li
| Mn |  |  |  | LGC / AQ 579 EA-SMA-02-20 | 2019-12-01: LGC; 2020-09-01: EA-SMA-02-20
| Ni |  |  |  | LGC / AQ 579 EA-SMA-02-20 EA-SMA-02-21 | 2019-12-01: LGC; 2020-09-01: EA-SMA-02-20; 2021-08-01: EA-SMA-02-21
Tl
| Zn |  |  |  | LGC / AQ 579 | bar: 2019-12-01
Sr
| Cu |  |  |  | LGC / AQ 579 EA-SMA-02-20 EA-SMA-02-21 | 2019-12-01: LGC; 2020-09-01: EA-SMA-02-20; 2021-08-01: EA-SMA-02-21
| Pb |  |  |  | LGC / AQ 579 EA-SMA-02-20 | 2019-12-01: LGC; 2020-09-01: EA-SMA-02-20
| Cd |  |  |  | LGC / AQ 579 EA-SMA-02-20 | 2019-12-01: LGC; 2020-09-01: EA-SMA-02-20
| Be | NCh 2313/25 Grupo 2 |  |  | LGC / AQ 579 | bar: 2019-12-01
| Sb |  |  |  | LGC / AQ 579 | bar: 2019-12-01
Si
| V |  |  | Aguas Residuales | LGC / AQ 579 | bar: 2019-12-01
| Mo |  |  |  | LGC / AQ 579 | bar: 2019-12-01
U
Ti
| Sn | NCh 2313/25 Grupo 3 |  | Aguas Residuales | LGC / AQ 579 | bar: 2019-12-01
| Ag | NCh 2313/25 Grupo 4 |  | Aguas Residuales | LGC / AQ 579 | bar: 2019-12-01
LE 077 | Aluminio | St. Methods 3111 B - D |  | Agua Superficial, Agua Subterrànea, Agua de Mar, Agua para uso Industrial, Agua Potable /Bebida, Aguas residuales
| Bario |  |  |  | LGC / AQ 593 LGC / AQ 617 | bar: 2020-10-01; 2021-11-01
Berilio
| Cadmio |  |  |  | EA-SMA-01-21 | 2021-03-01: EA-SMA-01-21
| Calcio |  |  |  | LGC / AQ 593 LGC / AQ 617 | 2020-10-01: TNC 581; 2021-11-01: X
Cobalto
| Cobre |  |  |  | EA-SMA-01-21 | 2021-03-01: EA-SMA-01-21
| Cromo |  |  |  | EA-SMA-01-21 | 2021-03-01: EA-SMA-01-21
| Hierro |  |  |  | EA-SMA-01-21 | 2021-03-01: EA-SMA-01-21
Litio
| Magnesio |  |  |  | LGC / AQ 593 | bar: 2020-10-01
Manganeso
Molibdeno
| Níquel |  |  |  | EA-SMA-01-19 EA-SMA-01-21 | 2021-03-01: EA-SMA-01-21
Plata
| Plomo |  |  |  | EA-SMA-01-21 | 2021-03-01: EA-SMA-01-21
| Potasio |  |  |  | LGC / AQ 593 LGC / AQ 617 | 2020-10-01: TNC 581; 2021-11-01: X
| Sodio |  |  |  | LGC / AQ 593 LGC / AQ 617 | 2021-11-01: X LGC AQ 617
Vanadio
| Zinc |  |  |  | EA-SMA-01-19 EA-SMA-01-21 EA-SMA-02-21 | 2021-03-01: EA-SMA-01-21; 2021-08-01: EA-SMA-02-21
Bismuto
| Estaño |  |  |  | EA-SMA-02-21 | 2021-08-01: EA-SMA-02-21
Antimonio
| Arsénico | St. Methods 3114 B |  | Agua Superficial, Agua Subterrànea, Agua de Mar, Agua para uso Industrial, Agua Potable /Bebida, Aguas residuales | LGC / AQ 579 EA-SMA-01-20 EA-SMA-01-21 | 2019-12-01: LGC; 2020-04-01: SMA; 2021-03-01: EA-SMA-01-21
| Mercurio | St. Methods 3112 B |  | Agua Superficial, Agua Subterrànea, Agua de Mar, Agua para uso Industrial, Agua Potable /Bebida, Aguas residuales | LGC / AQ 579 | bar: 2019-12-01
| Selenio | St. Methods 3114 C |  | Agua Superficial, Agua Subterrànea, Agua de Mar, Agua para uso Industrial, Agua Potable /Bebida, Aguas residuales | LGC / AQ 579 EA-SMA-01-20 | 2019-12-01: TNC 523 (LGC); 2020-04-01: SMA
| Cromo Hexavalente No Acreditado | St. Methods 3111 C |  | Agua Superficial, Agua Subterrànea, Agua de Mar, Agua para uso Industrial, Agua Potable /Bebida, Aguas residuales
| Silicio Total y disuelto No Acreditado | St. Methods 3030-B y E, 3120 B |  | Agua Superficial, Agua Subterrànea, Agua de Mar, Agua para uso Industrial, Agua Potable /Bebida, Aguas residuales
| Sílice Total y disuelta No Acreditado | Calculo en base a resultados de Silicio Total y disuelto según Standard Methods 3030-B y E, 3120 B |  | Agua Superficial, Agua Subterrànea, Agua de Mar, Agua para uso Industrial, Agua Potable /Bebida, Aguas residuales
| Dureza total, expresada como Carbonato de Calcio No Acreditado | Calculo estequiométrico basado en resultados obtenidos para Ca y Mg, SM 2340 B |  | Agua Superficial, Agua Subterrànea, Agua de Mar, Agua para uso Industrial, Agua Potable /Bebida, Aguas residuales | LGC / AQ 593 LGC / AQ 617 | 2021-11-01: X LGC AQ 617
| K | Standards Methods 3120 B Grupo 1 |  | Agua Superficial, Agua Subterrànea, Agua de Mar, Agua para uso Industrial, Agua Potable /Bebida, Aguas residuales
Mg
Na
Ca
| Al |  |  |  | EA-SMA-01-20 | bar: 2020-04-01
B
| Ba |  |  |  | EA-SMA-01-20 | bar: 2020-04-01
Bi
Co
| Cr |  |  |  | EA-SMA-01-20 | 2020-09-01: EA-SMA-02-20
| Fe |  |  |  | EA-SMA-01-20 | bar: 2020-04-01
Li
| Mn |  |  |  | EA-SMA-01-20 | bar: 2020-04-01
| Ni |  |  |  | EA-SMA-01-20 | bar: 2020-04-01
Tl
| Zn |  |  |  | EA-SMA-01-20 | 2020-09-01: EA-SMA-02-20
Sr
| Cu |  |  |  | EA-SMA-01-20 | bar: 2020-04-01
| Pb |  |  |  | EA-SMA-01-20 | bar: 2020-04-01
| Cd |  |  |  | EA-SMA-01-20 | bar: 2020-04-01
| Be | Standards Methods 3120 B Grupo 2 |  | Agua Superficial, Agua Subterrànea, Agua de Mar, Agua para uso Industrial, Agua Potable /Bebida, Aguas residuales
Sb
Si No Acreditado
V
| Mo |  |  |  | EA-SMA-01-20 | bar: 2020-04-01
U
| Ti |  |  |  | LGC / AQ 579 | bar: 2019-12-01
| Sn No Acreditado | Standards Methods 3120 B Grupo 3 |  | Agua Superficial, Agua Subterrànea, Agua de Mar, Agua para uso Industrial, Agua Potable /Bebida, Aguas residuales
| Ag | Standards Methods 3120 B Grupo 4 |  | Agua Superficial, Agua Subterrànea, Agua de Mar, Agua para uso Industrial, Agua Potable /Bebida, Aguas residuales
LE 077 | Cadmio | ME-13-2007 |  | Agua Potable | PEEC / SP3-2019 PEEC / SP3-2020 PEEC / SP3-2021 | 2021-06-01: SP3-2021
| Cobre | ME-04-2007 |  | Agua Potable | PEEC / SP3-2019 PEEC / SP3-2020 PEEC / SP3-2021 | 2021-06-01: SP3-2021
| Cromo | ME-05-2007 |  | Agua Potable | PEEC / SP3-2019 PEEC / SP3-2020 PEEC / SP3-2021 | 2021-06-01: SP3-2021
| Hierro | ME-07-2007 |  | Agua Potable
| Manganeso | ME-08-2007 |  | Agua Potable
| Plomo | ME-18-2007 |  | Agua Potable | PEEC / SP3-2019 PEEC / SP3-2020 PEEC / SP3-2021 | 2021-06-01: SP3-2021
| Zinc | ME-11-2007 |  | Agua Potable | PEEC / SP3-2019 PEEC / SP3-2020 PEEC / SP3-2021 | 2021-06-01: SP3-2021
| Arsénico | ME-12-2007 |  | Agua Potable | PEEC / SP3-2019 PEEC / SP3-2020 PEEC / SP3-2021 | 2021-06-01: SP3-2021
| Mercurio | ME-15-2007 |  | Agua Potable
| Selenio | ME-10-2007 |  | Agua Potable
| Magnesio | ME-09-2007 |  | Agua Potable | LGC / AQ 617 | 2021-11-01: X LGC AQ 617
(**) MEDICION DE TERRENO ( Tabla 1060 SM)