## ASC 2018
Fecha | Análisis | Ubicación | Método | Muestreo de terceros | Análisis de terceros | Resultados
2018-01-08 | Fósforo total | Efluente | 24 Horas | Si | Si | 0,8 mg/L
2018-02-05 | Fósforo total | Efluente | 24 Horas | Si | Si | 0,9 mg/L
2018-03-05 | Fósforo total | Efluente | 24 Horas | Si | Si | 2,7 mg/L
2018-04-04 | Fósforo total | Efluente | 24 Horas | Si | Si | 0,8 mg/L
2018-05-09 | Fósforo total | Efluente | 24 Horas | Si | Si | 0,7 mg/L
2018-06-06 | Fósforo total | Efluente | 24 Horas | Si | Si | 1,1 mg/L
2018-07-11 | Fósforo total | Efluente | 24 Horas | Si | Si | 1 mg/L
2018-08-08 | Fósforo total | Efluente | 24 Horas | Si | Si | 0,6 mg/L
2018-09-05 | Fósforo total | Efluente | 24 Horas | Si | Si | 0,5 mg/L
2018-10-01 | Fósforo total | Efluente | 24 Horas | Si | Si | 0,8 mg/L
2018-11-07 | Fósforo total | Efluente | 24 Horas | Si | Si | 0,7 mg/L
2018-12-03 | Fósforo total | Efluente | 24 Horas | Si | Si | 0,8 mg/L
2018-01-08 | Nitrógeno total | Efluente | 24 Horas | Si | Si | 1,2 mg/L
2018-02-05 | Nitrógeno total | Efluente | 24 Horas | Si | Si | 2,6 mg/L
2018-03-05 | Nitrógeno total | Efluente | 24 Horas | Si | Si | 2,1 mg/L
2018-04-04 | Nitrógeno total | Efluente | 24 Horas | Si | Si | 1,5 mg/L
2018-05-09 | Nitrógeno total | Efluente | 24 Horas | Si | Si | 0,98 mg/L
2018-06-06 | Nitrógeno total | Efluente | 24 Horas | Si | Si | 1,1 mg/L
2018-07-11 | Nitrógeno total | Efluente | 24 Horas | Si | Si | 0,49 mg/L
2018-08-08 | Nitrógeno total | Efluente | 24 Horas | Si | Si | 0,70 mg/L
2018-09-05 | Nitrógeno total | Efluente | 24 Horas | Si | Si | 0,76 mg/L
2018-10-01 | Nitrógeno total | Efluente | 24 Horas | Si | Si | 2,6 mg/L
2018-11-07 | Nitrógeno total | Efluente | 24 Horas | Si | Si | 1,5 mg/L
2018-12-03 | Nitrógeno total | Efluente | 24 Horas | Si | Si | 0,81 mg/L
2018-01-08 | DBO5 | Efluente | 24 Horas | Si | Si | 12 mg/L
2018-02-05 | DBO5 | Efluente | 24 Horas | Si | Si | 11 mg/L
2018-03-05 | DBO5 | Efluente | 24 Horas | Si | Si | <2 mg/L
2018-04-04 | DBO5 | Efluente | 24 Horas | Si | Si | 3 mg/L
2018-05-09 | DBO5 | Efluente | 24 Horas | Si | Si | 3 mg/L
2018-06-06 | DBO5 | Efluente | 24 Horas | Si | Si | 2 mg/L
2018-07-11 | DBO5 | Efluente | 24 Horas | Si | Si | 7 mg/L
2018-08-08 | DBO5 | Efluente | 24 Horas | Si | Si | 8 mg/L
2018-09-05 | DBO5 | Efluente | 24 Horas | Si | Si | 5 mg/L
2018-10-01 | DBO5 | Efluente | 24 Horas | Si | Si | 4 mg/L
2018-11-07 | DBO5 | Efluente | 24 Horas | Si | Si | 6 mg/L
2018-12-03 | DBO5 | Efluente | 24 Horas | Si | Si | 4 mg/L
2018-01-08 | SST | Efluente | 24 Horas | Si | Si | <5 mg/L
2018-02-05 | SST | Efluente | 24 Horas | Si | Si | <5 mg/L
2018-03-05 | SST | Efluente | 24 Horas | Si | Si | <5 mg/L
2018-04-04 | SST | Efluente | 24 Horas | Si | Si | 6 mg/L
2018-05-09 | SST | Efluente | 24 Horas | Si | Si | <5 mg/L
2018-06-06 | SST | Efluente | 24 Horas | Si | Si | <5 mg/L
2018-07-11 | SST | Efluente | 24 Horas | Si | Si | <5 mg/L
2018-08-08 | SST | Efluente | 24 Horas | Si | Si | 6 mg/L
2018-09-05 | SST | Efluente | 24 Horas | Si | Si | <5 mg/L
2018-10-01 | SST | Efluente | 24 Horas | Si | Si | <5 mg/L
2018-11-07 | SST | Efluente | 24 Horas | Si | Si | 219 mg/L
2018-12-03 | SST | Efluente | 24 Horas | Si | Si | <5 mg/L
2018-01-02 | OD | Efluente | Promedio mañana/tarde | NO | NO | 90.09%
2018-02-02 | OD | Efluente | Promedio mañana/tarde | NO | NO | 91.89%
2018-03-04 | OD | Efluente | Promedio mañana/tarde | NO | NO | 83.96%
2018-04-04 | OD | Efluente | Promedio mañana/tarde | NO | NO | 93.58%
2018-05-09 | OD | Efluente | Promedio mañana/tarde | NO | NO | 95.62%
2018-06-06 | OD | Efluente | Promedio mañana/tarde | NO | NO | 86.35%
2018-07-11 | OD | Efluente | Promedio mañana/tarde | NO | NO | 92.45%
2018-08-08 | OD | Efluente | Promedio mañana/tarde | NO | NO | 94.23%
2018-09-05 | OD | Efluente | Promedio mañana/tarde | NO | NO | 91.23%
2018-10-01 | OD | Efluente | Promedio mañana/tarde | NO | NO | 94.21%
2018-11-07 | OD | Efluente | Promedio mañana/tarde | NO | NO | 93.62%
2018-12-03 | OD | Efluente | Promedio mañana/tarde | NO | NO | 94.24%

## Nitrógeno total Kj
Año | (Todas)
Mes | (Todas)
Datos
Semana | Nitrogeno Total Kj. Muestra (mg/l) | Nitrégeno Total Kj exigido (mg/l)
2 | 2.1 | 50
6 | 2.6 | 50
10 | 3.4 | 50
14 | 2.1 | 50
19 | 1.4 | 50
23 | 1.1 | 50
28 | 1.3 | 50
32 | 0.9 | 50
36 | 0.9 | 50
40 | 2.9 | 50
45 | 2.1 | 50
50 | 1.2 | 50
(en blanco)
Total general | 22 | 600

## Fósforo
Año | (Todas)
Mes | (Todas)
Datos
Semana | Fósforo Exigido (mg/l) | Fósforo Muestra
2 | 10 | 0.4
6 | 10 | 0.9
10 | 10 | 2.7
14 | 10 | 0.8
19 | 10 | 0.7
23 | 10 | 1.1
28 | 10 | 1
32 | 10 | 0.6
36 | 10 | 0.5
40 | 10 | 0.8
45 | 10 | 0.7
50 | 10 | 0.8
(en blanco)
Total general | 120 | 11

## SST
Fecha | Dato Informe | Fecha | Dato Gráfico
2018-01-01 | <5 | 2018-01-01 | 4
2018-02-01 | <5 | 2018-02-01 | 4
2018-03-01 | <5 | 2018-03-01 | 3
2018-04-01 | 6 | 2018-04-01 | 6
2018-05-01 | <5 | 2018-05-01 | 3
2018-06-01 | <5 | 2018-06-01 | 3
2018-07-01 | <5 | 2018-07-01 | 3
2018-08-01 | 6 | 2018-08-01 | 6
2018-09-01 | <5 | 2018-09-01 | 4
2018-10-01 | <5 | 2018-10-01 | 3
2018-11-01 | 219 | 2018-11-01 | 219
2018-12-01 | <5 | 2018-12-01 | 4

## Cloruros
Año | (Todas)
Mes | (Todas)
Datos
Semana | Cloruros Muestra | Cloruros Exigidos
2 | 153 | 400
6 | 107 | 400
10 | 148 | 400
14 | 134 | 400
19 | 157 | 400
23 | 118 | 400
28 | 345 | 400
32 | 195.12 | 400
36 | 387 | 400
40 | 253.12 | 400
45 | 232 | 400
50 | 295.7 | 400
(en blanco)
Total general | 2524.94 | 4800

## Base datos
RESULTADOS DEL MONITOREO
Parámetros | Año | Mes | Semana | Fecha Monitoreo | Caudal 7689,6 m3/d | pH 6,0- 8,5 | Temperatura 35°C | Aceites y Grasas 20 mg/l | Cloruros Muestra | Cloruros Exigidos | DBO5 35 mg O2/l | Fósforo Muestral | Fósforo Exigido (mg/l) | Nitrogeno Total Kj. Muestra (mg/l) | Nitrégeno Total Kj exigido (mg/l) | Poder Espumógeno 7 mm | Solidos Suspendidos Totales 80 mg/l | Lab. de análisis
Muestreo Enero | 2018 | 1 | 2 | 2018-01-08 | 17056.8 | 7.35 | 13 | <14 | 153 | 400 | 12 | 0.4 | 10 | 2.1 | 50 | <2 | <5 | SGS
Mestreo Febrero | 2018 | 2 | 6 | 2018-02-05 | 15079 | 7.65 | 13.1 | <14 | 107 | 400 | 11 | 0.9 | 10 | 2.6 | 50 | <2 | <5 | SGS
Muestreo Marzo | 2018 | 3 | 10 | 2018-03-05 | 16536 | 7.7 | 12.5 | <14 | 148 | 400 | <2 | 2.7 | 10 | 3.4 | 50 | <2 | <5 | SGS
Muestreo Abril | 2018 | 4 | 14 | 2018-04-04 | 16514.4 | 6.05 | 12.6 | <14 | 134 | 400 | 3 | 0.8 | 10 | 2.1 | 50 | <2 | 6 | SGS
Muestreo Mayo | 2018 | 5 | 19 | 2018-05-09 | 16113.6 | 7.15 | 11.7 | <14 | 157 | 400 | 3 | 0.7 | 10 | 1.4 | 50 | <2 | <5 | SGS
Muestreo Junio | 2018 | 6 | 23 | 2018-06-06 | 14808 | 8 | 12.1 | <14 | 118 | 400 | 2 | 1.1 | 10 | 1.1 | 50 | <2 | <5 | SGS
Muestreo Julio | 2018 | 7 | 28 | 2018-07-11 | 16104 | 7.55 | 11.5 | <14 | 345 | 400 | 7 | 1 | 10 | 1.3 | 50 | <2 | <5 | SGS
Muestreo Agosto | 2018 | 8 | 32 | 2018-08-08 | 31560 | 6.85 | 11.7 | <14 | 195.12 | 400 | 8 | 0.6 | 10 | 0.9 | 50 | <2 | 6 | SGS
Muestreo Septiembre | 2018 | 9 | 36 | 2018-09-05 | 14472 | 7.8 | 11.3 | <14 | 387 | 400 | 5 | 0.5 | 10 | 0.9 | 50 | <2 | <5 | SGS
Muestreo Octubre | 2018 | 10 | 40 | 2018-10-01 | 16012 | 7.1 | 12.2 | <14 | 253.12 | 400 | 4 | 0.8 | 10 | 2.9 | 50 | <2 | <5 | SGS
Muestreo Noviembre | 2018 | 11 | 45 | 2018-11-07 | 15624 | 7.35 | 12.6 | <14 | 232 | 400 | 6 | 0.7 | 10 | 2.1 | 50 | <2 | 219 | SGS
Muestreo Diciembre | 2018 | 12 | 50 | 2018-12-03 | 15600 | 7.55 | 12.8 | <14 | 295.7 | 400 | 4 | 0.8 | 10 | 1.2 | 50 | <2 | <5 | SGS

## Enero 18
AUTOCONTROL
ACUIMAG S.A.
0 | Nombre del Establecimiento Industrial: Acuimag S.A.
RUT: 78,754,560-2
Ubicación: camino a chinquihue km 12, Comuna de Puerto Montt
Región: X Región de Los Lagos
Punto de Descarga: 5,402,741 N y 664,570 E datum WGS 84
Lugar de Descarga: Estero Sin Nombre
Nombre del Contacto: Carlos Hidalgo Villarroel
Teléfono del Contacto: 201930
e-mail del Contacto: carlos.hidalgo@lagosofia.cl
Fax: 437 969
Resolución adjunta aprueba programa de monitoreo
RESULTADOS DEL MONITOREO
|  |  | MP 30 MENSUALES | MP 4 MENSUALES |  | MC 1 MENSUALES | [7 empty] | Lab. de análisis
| Parámetros/ Año /Mes. | Fecha Monitoreo | Caudal 18.730,66 m3/d | pH 6,0- 8,5 | Temperatura 35°C | Aceites y Grasas 20 mg/l | Cloruros 400 mg/l | DBO5 35 mg O2/l | Fósforo 10 mg/l | Nitrogeno Total Kj. 50 mg/l | Poder Espumógeno 7 mm | Solidos Suspendidos Totales 80 mg/l | Nitrógeno amoniacal mg/L
| 2018-01-01 | 1 | 16239
|  | 2 | 15978
|  | 3 | 16397
|  | 4 | 16742
|  | 5 | 16398
|  | 6 | 17052
|  | 7 | 17597
| Muestreo Enero | 8 | 17056.8 | 7.35 | 13 | <14 | 153 | 12 | 0.4 | 2.1 | <2 | <5 | 1.2 | SGS
|  | 9 | 16358
|  | 10 | 16874
|  | 11 | 16398
|  | 12 | 15974
|  | 13 | 15347
|  | 14 | 15397
|  | 15 | 15324
|  | 16 | 16874
|  | 17 | 16964
|  | 18 | 15498
|  | 19 | 15374
|  | 20 | 16874
|  | 21 | 16328
|  | 22 | 16741
|  | 23 | 15674
|  | 24 | 16328
|  | 25 | 16978
|  | 26 | 16973
|  | 27 | 15478
|  | 28 | 15369
|  | 29 | 15478
|  | 30 | 16987
|  | 31 | 15789
MP: Muestras Puntuales
MC: Muestras Compuestas
Nombre y Firma
Representante Legal.

## Febrero 18
AUTOCONTROL
ACUIMAG S.A.
0 | Nombre del Establecimiento Industrial: Acuimag S.A.
RUT: 78,754,560-2
Ubicación: camino a chinquihue km 12, Comuna de Puerto Montt
Región: X Región de Los Lagos
Punto de Descarga: 5,402,741 N y 664,570 E datum WGS 84
Lugar de Descarga: Estero Sin Nombre
Nombre del Contacto: Carlos Hidalgo Villarroel
Teléfono del Contacto: 201930
e-mail del Contacto: carlos.hidalgo@lagosofia.cl
Fax: 437 969
Resolución adjunta aprueba programa de monitoreo
RESULTADOS DEL MONITOREO
|  |  | MP 30 MENSUALES | MP 4 MENSUALES |  | MC 1 MENSUALES | [7 empty] | Lab. de análisis
| Parámetros/ Año /Mes. | Fecha Monitoreo | Caudal 18.730,66 m3/d | pH 6,0- 8,5 | Temperatura 35°C | Aceites y Grasas 20 mg/l | Cloruros 400 mg/l | DBO5 35 mg O2/l | Fósforo 10 mg/l | Nitrogeno Total Kj. 50 mg/l | Poder Espumógeno 7 mm | Solidos Suspendidos Totales 80 mg/l | Nitrógeno amoniacal mg/L
| 2018-02-01 | 1 | 15742
|  | 2 | 15398
|  | 3 | 16324
|  | 4 | 15239
| Muestreo febrero | 5 | 15079.2 | 7.65 | 13.1 | <14 | 107 | 11 | 0.9 | 2.6 | <2 | <5 | <0,05 | SGS
|  | 6 | 16398
|  | 7 | 16478
|  | 8 | 16321
|  | 9 | 15789
|  | 10 | 15476
|  | 11 | 15321
|  | 12 | 15478
|  | 13 | 16398
|  | 14 | 16247
|  | 15 | 16369
|  | 16 | 16987
|  | 17 | 15237
|  | 18 | 15496
|  | 19 | 15963
|  | 20 | 16874
|  | 21 | 16321
|  | 22 | 16975
|  | 23 | 15369
|  | 24 | 15478
|  | 25 | 15236
|  | 26 | 15398
|  | 27 | 16789
|  | 28 | 16321
|  | 29 | 16479
|  | 30 | 16236
|  | 31 | 15789
MP: Muestras Puntuales
MC: Muestras Compuestas
Nombre y Firma
Representante Legal.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

## Marzo 18
AUTOCONTROL
ACUIMAG S.A.
0 | Nombre del Establecimiento Industrial: Acuimag S.A.
RUT: 78,754,560-2
Ubicación: camino a chinquihue km 12, Comuna de Puerto Montt
Región: X Región de Los Lagos
Punto de Descarga: 5,402,741 N y 664,570 E datum WGS 84
Lugar de Descarga: Estero Sin Nombre
Nombre del Contacto: Carlos Hidalgo Villarroel
Teléfono del Contacto: 201930
e-mail del Contacto: carlos.hidalgo@lagosofia.cl
Fax: 437 969
Resolución adjunta aprueba programa de monitoreo
RESULTADOS DEL MONITOREO
|  |  | MP 30 MENSUALES | MP 4 MENSUALES |  | MC 1 MENSUALES | [7 empty] | Lab. de análisis
| Parámetros/ Año /Mes. | Fecha Monitoreo | Caudal 18.730,66 m3/d | pH 6,0- 8,5 | Temperatura 35°C | Aceites y Grasas 20 mg/l | Cloruros 400 mg/l | DBO5 35 mg O2/l | Fósforo 10 mg/l | Nitrogeno Total Kj. 50 mg/l | Poder Espumógeno 7 mm | Solidos Suspendidos Totales 80 mg/l | Nitrógeno amoniacal mg/L
| 2018-03-01 | 1 | 15983
|  | 2 | 15369
| Monitoreo Marzo | 3 | 16536 | 7.7 | 12.5 | <14 | 148 | <2 | 2.7 | 3.4 | <2 | <5 | 2.1 | SGS
|  | 4 | 16478
|  | 5 | 16325
|  | 6 | 16398
|  | 7 | 16278
|  | 8 | 16895
|  | 9 | 16236
|  | 10 | 15963
|  | 11 | 15746
|  | 12 | 15326
|  | 13 | 15478
|  | 14 | 16328
|  | 15 | 16495
|  | 16 | 16325
|  | 17 | 16325
|  | 18 | 15478
|  | 19 | 15369
|  | 20 | 15398
|  | 21 | 15478
|  | 22 | 15321
|  | 23 | 16987
|  | 24 | 16123
|  | 25 | 16789
|  | 26 | 16214
|  | 27 | 16384
|  | 28 | 16234
|  | 29 | 15479
|  | 30 | 15326
|  | 31 | 15236
MP: Muestras Puntuales
MC: Muestras Compuestas
Nombre y Firma
Representante Legal.

## Abril 18
AUTOCONTROL
ACUIMAG S.A.
0 | Nombre del Establecimiento Industrial: Acuimag S.A.
RUT: 78,754,560-2
Ubicación: camino a chinquihue km 12, Comuna de Puerto Montt
Región: X Región de Los Lagos
Punto de Descarga: 5,402,741 N y 664,570 E datum WGS 84
Lugar de Descarga: Estero Sin Nombre
Nombre del Contacto: Carlos Hidalgo Villarroel
Teléfono del Contacto: 201930
e-mail del Contacto: carlos.hidalgo@lagosofia.cl
Fax: 437 969
Resolución adjunta aprueba programa de monitoreo
RESULTADOS DEL MONITOREO
|  |  | MP 30 MENSUALES | MP 4 MENSUALES |  | MC 1 MENSUALES | [7 empty] | Lab. de análisis
| Parámetros/ Año /Mes. | Fecha Monitoreo | Caudal 18.730,66 m3/d | pH 6,0- 8,5 | Temperatura 35°C | Aceites y Grasas 20 mg/l | Cloruros 400 mg/l | DBO5 35 mg O2/l | Fósforo 10 mg/l | Nitrogeno Total Kj. 50 mg/l | Poder Espumógeno 7 mm | Solidos Suspendidos Totales 80 mg/l | Nitrógeno amoniacal mg/L
| 2018-04-01 | 1 | 16231
| Monitoreo abril | 2 | 16514.4 | 6.05 | 12.6 | <14 | 134 | 3 | 0.8 | 2.1 | <2 | 6 | 1.5 | SGS
|  | 3 | 16324
|  | 4 | 16524
|  | 5 | 15982
|  | 6 | 15326
|  | 7 | 15832
|  | 8 | 16123
|  | 9 | 16487
|  | 10 | 15824
|  | 11 | 15398
|  | 12 | 16234
|  | 13 | 16328
|  | 14 | 16321
|  | 15 | 15698
|  | 16 | 15764
|  | 17 | 15987
|  | 18 | 14932
|  | 19 | 15214
|  | 20 | 15984
|  | 21 | 16324
|  | 22 | 16485
|  | 23 | 15364
|  | 24 | 15398
|  | 25 | 15987
|  | 26 | 15934
|  | 27 | 16145
|  | 28 | 16234
|  | 29 | 16365
|  | 30 | 16642
|  | 31 | 15987
MP: Muestras Puntuales
MC: Muestras Compuestas
Nombre y Firma
Representante Legal.

## Mayo 18
AUTOCONTROL
ACUIMAG S.A.
0 | Nombre del Establecimiento Industrial: Acuimag S.A.
RUT: 78,754,560-2
Ubicación: camino a chinquihue km 12, Comuna de Puerto Montt
Región: X Región de Los Lagos
Punto de Descarga: 5,402,741 N y 664,570 E datum WGS 84
Lugar de Descarga: Estero Sin Nombre
Nombre del Contacto: Carlos Hidalgo Villarroel
Teléfono del Contacto: 201930
e-mail del Contacto: carlos.hidalgo@lagosofia.cl
Fax: 437 969
Resolución adjunta aprueba programa de monitoreo
RESULTADOS DEL MONITOREO
|  |  | MP 30 MENSUALES | MP 4 MENSUALES |  | MC 1 MENSUALES | [7 empty] | Lab. de análisis
| Parámetros/ Año /Mes. | Fecha Monitoreo | Caudal 18.730,66 m3/d | pH 6,0- 8,5 | Temperatura 35°C | Aceites y Grasas 20 mg/l | Cloruros 400 mg/l | DBO5 35 mg O2/l | Fósforo 10 mg/l | Nitrogeno Total Kj. 50 mg/l | Poder Espumógeno 7 mm | Solidos Suspendidos Totales 80 mg/l | Nitrógeno amoniacal mg/L
| 2018-05-01 | 1 | 15326
|  | 2 | 15248
|  | 3 | 15247
|  | 4 | 15369
|  | 5 | 15147
|  | 6 | 15983
| Monitoreo Mayo | 7 | 16113.6 | 7.15 | 11.7 | <14 | 157 | 3 | 0.7 | 1.4 | <2 | <5 | 0.98 | SGS
|  | 8 | 16135
|  | 9 | 16134
|  | 10 | 16369
|  | 11 | 16423
|  | 12 | 16234
|  | 13 | 15987
|  | 14 | 15963
|  | 15 | 15741
|  | 16 | 15789
|  | 17 | 15123
|  | 18 | 16412
|  | 19 | 16321
|  | 20 | 16147
|  | 21 | 15369
|  | 22 | 15348
|  | 23 | 15784
|  | 24 | 15741
|  | 25 | 16234
|  | 26 | 16234
|  | 27 | 16321
|  | 28 | 15369
|  | 29 | 15987
|  | 30 | 15217
|  | 31 | 15369
MP: Muestras Puntuales
MC: Muestras Compuestas
Nombre y Firma
Representante Legal.

## Junio 18
AUTOCONTROL
ACUIMAG S.A.
0 | Nombre del Establecimiento Industrial: Acuimag S.A.
RUT: 78,754,560-2
Ubicación: camino a chinquihue km 12, Comuna de Puerto Montt
Región: X Región de Los Lagos
Punto de Descarga: 5,402,741 N y 664,570 E datum WGS 84
Lugar de Descarga: Estero Sin Nombre
Nombre del Contacto: Carlos Hidalgo Villarroel
Teléfono del Contacto: 201930
e-mail del Contacto: carlos.hidalgo@lagosofia.cl
Fax: 437 969
Resolución adjunta aprueba programa de monitoreo
RESULTADOS DEL MONITOREO
|  |  | MP 30 MENSUALES | MP 4 MENSUALES |  | MC 1 MENSUALES | [7 empty] | Lab. de análisis
| Parámetros/ Año /Mes. | Fecha Monitoreo | Caudal 18.730,66 m3/d | pH 6,0- 8,5 | Temperatura 35°C | Aceites y Grasas 20 mg/l | Cloruros 400 mg/l | DBO5 35 mg O2/l | Fósforo 10 mg/l | Nitrogeno Total Kj. 50 mg/l | Poder Espumógeno 7 mm | Solidos Suspendidos Totales 80 mg/l | Nitrógeno amoniacal mg/L
| 2018-06-01 | 1 | 14936
|  | 2 | 14698
|  | 3 | 14789
| Monitoreo Junio | 4 | 14808 | 8 | 12.1 | <14 | 118 | 2 | 1.1 | 1.1 | <2 | <5 | 1.1 | SGS
|  | 5 | 15369
|  | 6 | 15367
|  | 7 | 15214
|  | 8 | 15367
|  | 9 | 15479
|  | 10 | 15287
|  | 11 | 16378
|  | 12 | 16987
|  | 13 | 16327
|  | 14 | 16215
|  | 15 | 16423
|  | 16 | 15987
|  | 17 | 15478
|  | 18 | 15369
|  | 19 | 15478
|  | 20 | 16312
|  | 21 | 16324
|  | 22 | 16987
|  | 23 | 16321
|  | 24 | 15983
|  | 25 | 14523
|  | 26 | 14232
|  | 27 | 14789
|  | 28 | 14456
|  | 29 | 14523
|  | 30 | 15236
|  | 31 | 15987
MP: Muestras Puntuales
MC: Muestras Compuestas
Nombre y Firma
Representante Legal.

## Julio 18
AUTOCONTROL
ACUIMAG S.A.
0 | Nombre del Establecimiento Industrial: Acuimag S.A.
RUT: 78,754,560-2
Ubicación: camino a chinquihue km 12, Comuna de Puerto Montt
Región: X Región de Los Lagos
Punto de Descarga: 5,402,741 N y 664,570 E datum WGS 84
Lugar de Descarga: Estero Sin Nombre
Nombre del Contacto: Carlos Hidalgo Villarroel
Teléfono del Contacto: 201930
e-mail del Contacto: carlos.hidalgo@lagosofia.cl
Fax: 437 969
Resolución adjunta aprueba programa de monitoreo
RESULTADOS DEL MONITOREO
|  |  | MP 30 MENSUALES | MP 4 MENSUALES |  | MC 1 MENSUALES | [7 empty] | Lab. de análisis
| Parámetros/ Año /Mes. | Fecha Monitoreo | Caudal 18.730,66 m3/d | pH 6,0- 8,5 | Temperatura 35°C | Aceites y Grasas 20 mg/l | Cloruros 400 mg/l | DBO5 35 mg O2/l | Fósforo 10 mg/l | Nitrogeno Total Kj. 50 mg/l | Poder Espumógeno 7 mm | Solidos Suspendidos Totales 80 mg/l | Nitrógeno amoniacal mg/L
| 2018-07-01 | 1 | 15741
|  | 2 | 15123
|  | 3 | 15465
|  | 4 | 15234
|  | 5 | 15879
|  | 6 | 16123
|  | 7 | 16236
|  | 8 | 16198
| Monitoreo Julio | 9 | 16104 | 7.55 | 11.5 | <14 | 345 | 7 | 1 | 1.3 | <2 | <5 | 0.49 | SGS
|  | 10 | 16324
|  | 11 | 15975
|  | 12 | 15432
|  | 13 | 15987
|  | 14 | 15304
|  | 15 | 15904
|  | 16 | 15631
|  | 17 | 15731
|  | 18 | 16324
|  | 19 | 16248
|  | 20 | 16398
|  | 21 | 16743
|  | 22 | 16358
|  | 23 | 15987
|  | 24 | 15328
|  | 25 | 16932
|  | 26 | 15972
|  | 27 | 15369
|  | 28 | 15874
|  | 29 | 15398
|  | 30 | 16239
|  | 31 | 16364
MP: Muestras Puntuales
MC: Muestras Compuestas
Nombre y Firma
Representante Legal.

## Agosto 18
AUTOCONTROL
ACUIMAG S.A.
0 | Nombre del Establecimiento Industrial: Acuimag S.A.
RUT: 78,754,560-2
Ubicación: camino a chinquihue km 12, Comuna de Puerto Montt
Región: X Región de Los Lagos
Punto de Descarga: 5,402,741 N y 664,570 E datum WGS 84
Lugar de Descarga: Estero Sin Nombre
Nombre del Contacto: Carlos Hidalgo Villarroel
Teléfono del Contacto: 201930
e-mail del Contacto: carlos.hidalgo@lagosofia.cl
Fax: 437 969
Resolución adjunta aprueba programa de monitoreo
RESULTADOS DEL MONITOREO
|  |  | MP 30 MENSUALES | MP 4 MENSUALES |  | MC 1 MENSUALES | [7 empty] | Lab. de análisis
| Parámetros/ Año /Mes. | Fecha Monitoreo | Caudal 18.730,66 m3/d | pH 6,0- 8,5 | Temperatura 35°C | Aceites y Grasas 20 mg/l | Cloruros 400 mg/l | DBO5 35 mg O2/l | Fósforo 10 mg/l | Nitrogeno Total Kj. 50 mg/l | Poder Espumógeno 7 mm | Solidos Suspendidos Totales 80 mg/l | Nitrógeno amoniacal mg/L
| 2018-08-01 | 1 | 15365
|  | 2 | 15324
|  | 3 | 15398
|  | 4 | 15321
|  | 5 | 16983
| Monitoreo Agosto | 6 | 31560 | 6.85 | 11.7 | <14 | 195.12 | 8 | 0.6 | 0.9 | <2 | 6 | 0.7 | SGS
|  | 7 | 16326
|  | 8 | 16394
|  | 9 | 16398
|  | 10 | 16396
|  | 11 | 16874
|  | 12 | 16327
|  | 13 | 16972
|  | 14 | 16369
|  | 15 | 16983
|  | 16 | 16247
|  | 17 | 15987
|  | 18 | 15905
|  | 19 | 15634
|  | 20 | 15983
|  | 21 | 16237
|  | 22 | 16983
|  | 23 | 16398
|  | 24 | 16875
|  | 25 | 16934
|  | 26 | 16979
|  | 27 | 16328
|  | 28 | 16874
|  | 29 | 16748
|  | 30 | 16398
|  | 31 | 16987
MP: Muestras Puntuales
MC: Muestras Compuestas
Nombre y Firma
Representante Legal.

## Sept 18
AUTOCONTROL
ACUIMAG S.A.
0 | Nombre del Establecimiento Industrial: Acuimag S.A.
RUT: 78,754,560-2
Ubicación: camino a chinquihue km 12, Comuna de Puerto Montt
Región: X Región de Los Lagos
Punto de Descarga: 5,402,741 N y 664,570 E datum WGS 84
Lugar de Descarga: Estero Sin Nombre
Nombre del Contacto: Carlos Hidalgo Villarroel
Teléfono del Contacto: 201930
e-mail del Contacto: carlos.hidalgo@lagosofia.cl
Fax: 437 969
Resolución adjunta aprueba programa de monitoreo
RESULTADOS DEL MONITOREO
|  |  | MP 30 MENSUALES | MP 4 MENSUALES |  | MC 1 MENSUALES | [7 empty] | Lab. de análisis
| Parámetros/ Año /Mes. | Fecha Monitoreo | Caudal 18.730,66 m3/d | pH 6,0- 8,5 | Temperatura 35°C | Aceites y Grasas 20 mg/l | Cloruros 400 mg/l | DBO5 35 mg O2/l | Fósforo 10 mg/l | Nitrogeno Total Kj. 50 mg/l | Poder Espumógeno 7 mm | Solidos Suspendidos Totales 80 mg/l | Nitrógeno amoniacal mg/L
| 2018-09-01 | 1 | 14236
|  | 2 | 14239
| Monitoreo septiembre | 3 | 14476.8 | 7.8 | 11.3 | <14 | 387 | 5 | 0.5 | 0.9 | <2 | <5 | 0.76 | SGS
|  | 4 | 14796
|  | 5 | 14029
|  | 6 | 14209
|  | 7 | 14982
|  | 8 | 14632
|  | 9 | 15974
|  | 10 | 15324
|  | 11 | 15935
|  | 12 | 15478
|  | 13 | 14369
|  | 14 | 14378
|  | 15 | 15374
|  | 16 | 15128
|  | 17 | 16418
|  | 18 | 16398
|  | 19 | 16378
|  | 20 | 15793
|  | 21 | 15479
|  | 22 | 15378
|  | 23 | 15936
|  | 24 | 14975
|  | 25 | 14732
|  | 26 | 14326
|  | 27 | 14975
|  | 28 | 15395
|  | 29 | 15745
|  | 30 | 14395
|  | 31 | 14975
MP: Muestras Puntuales
MC: Muestras Compuestas
Nombre y Firma
Representante Legal.

## Oct 18
AUTOCONTROL
ACUIMAG S.A.
0 | Nombre del Establecimiento Industrial: Acuimag S.A.
RUT: 78,754,560-2
Ubicación: camino a chinquihue km 12, Comuna de Puerto Montt
Región: X Región de Los Lagos
Punto de Descarga: 5,402,741 N y 664,570 E datum WGS 84
Lugar de Descarga: Estero Sin Nombre
Nombre del Contacto: Carlos Hidalgo Villarroel
Teléfono del Contacto: 201930
e-mail del Contacto: carlos.hidalgo@lagosofia.cl
Fax: 437 969
Resolución adjunta aprueba programa de monitoreo
RESULTADOS DEL MONITOREO
|  |  | MP 30 MENSUALES | MP 4 MENSUALES |  | MC 1 MENSUALES | [7 empty] | Lab. de análisis
| Parámetros/ Año /Mes. | Fecha Monitoreo | Caudal 18.730,66 m3/d | pH 6,0- 8,5 | Temperatura 35°C | Aceites y Grasas 20 mg/l | Cloruros 400 mg/l | DBO5 35 mg O2/l | Fósforo 10 mg/l | Nitrogeno Total Kj. 50 mg/l | Poder Espumógeno 7 mm | Solidos Suspendidos Totales 80 mg/l | Nitrógeno amoniacal mg/L
| 2018-10-01 | 1 | 15897
| Muestreo Octubre | 2 | 16012 | 7.1 | 12.2 | <14 | 253.12 | 4 | 0.8 | 2.9 | <2 | <5 | 2.6 | SGS
|  | 3 | 16023
|  | 4 | 16354
|  | 5 | 15789
|  | 6 | 15278
|  | 7 | 16398
|  | 8 | 16647
|  | 9 | 16745
|  | 10 | 15657
|  | 11 | 15478
|  | 12 | 15278
|  | 13 | 16478
|  | 14 | 16498
|  | 15 | 16357
|  | 16 | 15159
|  | 17 | 15478
|  | 18 | 15398
|  | 19 | 16987
|  | 20 | 16987
|  | 21 | 16746
|  | 22 | 15369
|  | 23 | 15398
|  | 24 | 16987
|  | 25 | 16321
|  | 26 | 16874
|  | 27 | 16478
|  | 28 | 15357
|  | 29 | 15394
|  | 30 | 15478
MP: Muestras Puntuales
MC: Muestras Compuestas
Nombre y Firma
Representante Legal.

## Nov 18
AUTOCONTROL
ACUIMAG S.A.
0 | Nombre del Establecimiento Industrial: Acuimag S.A.
RUT: 78,754,560-2
Ubicación: camino a chinquihue km 12, Comuna de Puerto Montt
Región: X Región de Los Lagos
Punto de Descarga: 5,402,741 N y 664,570 E datum WGS 84
Lugar de Descarga: Estero Sin Nombre
Nombre del Contacto: Carlos Hidalgo Villarroel
Teléfono del Contacto: 201930
e-mail del Contacto: carlos.hidalgo@lagosofia.cl
Fax: 437 969
Resolución adjunta aprueba programa de monitoreo
RESULTADOS DEL MONITOREO
|  |  | MP 30 MENSUALES | MP 4 MENSUALES |  | MC 1 MENSUALES | [7 empty] | Lab. de análisis
| Parámetros/ Año /Mes. | Fecha Monitoreo | Caudal 18.730,66 m3/d | pH 6,0- 8,5 | Temperatura 35°C | Aceites y Grasas 20 mg/l | Cloruros 400 mg/l | DBO5 35 mg O2/l | Fósforo 10 mg/l | Nitrogeno Total Kj. 50 mg/l | Poder Espumógeno 7 mm | Solidos Suspendidos Totales 80 mg/l | Nitrógeno amoniacal mg/L
| 2018-11-01 | 1 | 16547
|  | 2 | 16398
|  | 3 | 16478
|  | 4 | 15399
|  | 5 | 15478
|  | 6 | 15258
| Muestreo Noviembre | 7 | 15624 | 7.35 | 12.6 | <14 | 232 | 6 | 0.7 | 2.1 | <2 | 219 | 1.5 | SGS
|  | 8 | 15399
|  | 9 | 15478
|  | 10 | 15258
|  | 11 | 16357
|  | 12 | 16987
|  | 13 | 16234
|  | 14 | 16478
|  | 15 | 15237
|  | 16 | 15369
|  | 17 | 15478
|  | 18 | 15214
|  | 19 | 15321
|  | 20 | 16123
|  | 21 | 16365
|  | 22 | 16987
|  | 23 | 16547
|  | 24 | 16523
|  | 25 | 16357
|  | 26 | 16987
|  | 27 | 16368
|  | 28 | 15986
|  | 29 | 15478
|  | 30 | 15236
MP: Muestras Puntuales
MC: Muestras Compuestas
Nombre y Firma
Representante Legal.

## Dic 18
AUTOCONTROL
ACUIMAG S.A.
0 | Nombre del Establecimiento Industrial: Acuimag S.A.
RUT: 78,754,560-2
Ubicación: camino a chinquihue km 12, Comuna de Puerto Montt
Región: X Región de Los Lagos
Punto de Descarga: 5,402,741 N y 664,570 E datum WGS 84
Lugar de Descarga: Estero Sin Nombre
Nombre del Contacto: Carlos Hidalgo Villarroel
Teléfono del Contacto: 201930
e-mail del Contacto: carlos.hidalgo@lagosofia.cl
Fax: 437 969
Resolución adjunta aprueba programa de monitoreo
RESULTADOS DEL MONITOREO
|  |  | MP 30 MENSUALES | MP 4 MENSUALES |  | MC 1 MENSUALES | [7 empty] | Lab. de análisis
| Parámetros/ Año /Mes. | Fecha Monitoreo | Caudal 18.730,66 m3/d | pH 6,0- 8,5 | Temperatura 35°C | Aceites y Grasas 20 mg/l | Cloruros 400 mg/l | DBO5 35 mg O2/l | Fósforo 10 mg/l | Nitrogeno Total Kj. 50 mg/l | Poder Espumógeno 7 mm | Solidos Suspendidos Totales 80 mg/l | Nitrógeno amoniacal mg/L
| 2018-12-01 | 1 | 15236
|  | 2 | 15479
| Monitoreo Diciembre | 3 | 15600 | 7.55 | 12.8 | <14 | 295.7 | 4 | 0.8 | 1.2 | <2 | <5 | 0.81 | SGS
|  | 4 | 15478
|  | 5 | 15478
|  | 6 | 16325
|  | 7 | 16987
|  | 8 | 16367
|  | 9 | 16328
|  | 10 | 15478
|  | 11 | 15935
|  | 12 | 15476
|  | 13 | 15267
|  | 14 | 15687
|  | 15 | 15432
|  | 16 | 16937
|  | 17 | 16489
|  | 18 | 16397
|  | 19 | 15732
|  | 20 | 15398
|  | 21 | 15478
|  | 22 | 16987
|  | 23 | 16397
|  | 24 | 16378
|  | 25 | 15796
|  | 26 | 15937
|  | 27 | 15374
|  | 28 | 15496
|  | 29 | 15438
|  | 30 | 15432
|  | 31 | 16398
MP: Muestras Puntuales
MC: Muestras Compuestas
Nombre y Firma
Representante Legal.