## LE 1094 (Metalab) (hidden)
[9 empty] | Preparado por: | Resp. Calidad
[5 empty] | PLANILLA DE RESULTADOS CONTROL DE MUESTRAS INTERNAS |  |  |  | Aprobado por: | Gerente General
[5 empty] | (FAP-005-03) |  |  |  | Fecha: | 06-07-2020
[9 empty] | N° de revisión: | 0
N° | Ensayo | Técnica de análisis | Referencia Normativa | N° Certificado | Ciclo de acreditación | Año | Mes | Area | Muestra QC | Concentración
1 | Aluminio | EAA | MEMI-001 | LE 1094 | 3 | 2020 | Septiembre | Minería | Reanálisis
2 | Arsénico | EAA | MEMI-004 | LE 1094 | 3 | 2020 | Septiembre | Minería | Reanálisis
3 | Arsénico | ICP | MEMI-009 | LE 1094 | 3 | 2020 | Septiembre | Minería | Muestra Ciega/Reanálisis
4 | Arsénico | ICP | MEMI-011 | LE 1094 | 3 | 2020 | Septiembre | Minería | Muestra Ciega/Reanálisis
5 | Bismuto | ICP | MEMI-009 | LE 1094 | 3 | 2020 | Octubre | Minería | Muestra Ciega/Reanálisis
6 | Bismuto | ICP | MEMI-011 | LE 1094 | 3 | 2020 | Octubre | Minería | Muestra Ciega/Reanálisis
7 | Calcio | EAA | MEMI-004 | LE 1094 | 3 | 2020 | Octubre | Minería | Muestra Ciega/Reanálisis
8 | Calcio | ICP | MEMI-009 | LE 1094 | 3 | 2020 | Octubre | Minería | Muestra Ciega/Reanálisis
9 | Calcio | ICP | MEMI-011 | LE 1094 | 3 | 2020 | Noviembre | Minería | Muestra Ciega/Reanálisis
10 | Cinc | EAA | MEMI-004 | LE 1094 | 3 | 2020 | Noviembre | Minería | Muestra Ciega/Reanálisis
11 | Cinc | ICP | MEMI-009 | LE 1094 | 3 | 2020 | Noviembre | Minería | Muestra Ciega/Reanálisis
12 | Cinc | ICP | MEMI-011 | LE 1094 | 3 | 2020 | Noviembre | Minería | Muestra Ciega/Reanálisis
13 | Cobre | EAA | MEMI-004 | LE 1094 | 3 | 2020 | Noviembre | Minería | Muestra Ciega/Reanálisis
14 | Cobre | EAA | MEMI-005 | LE 1094 | 3 | 2020 | Diciembre | Minería | Muestra Ciega/Reanálisis
15 | Cobre | ICP | MEMI-009 | LE 1094 | 3 | 2020 | Diciembre | Minería | Muestra Ciega/Reanálisis
16 | Cobre | ICP | MEMI-011 | LE 1094 | 3 | 2020 | Diciembre | Minería | Muestra Ciega/Reanálisis
17 | Cobre Total | Volumetría | MEMI-012 | LE 1094 | 3 | 2020 | Diciembre | Minería | Muestra Ciega/Reanálisis
18 | Hierro | EAA | MEMI-001 | LE 1094 | 4 | 2021 | Enero | Minería | Muestra Ciega/Reanálisis
19 | Hierro | EAA | MEMI-004 | LE 1094 | 4 | 2021 | Enero | Minería | Muestra Ciega/Reanálisis
20 | Hierro | ICP | MEMI-009 | LE 1094 | 4 | 2021 | Enero | Minería | Muestra Ciega/Reanálisis
21 | Hierro | ICP | MEMI-011 | LE 1094 | 4 | 2021 | Enero | Minería | Muestra Ciega/Reanálisis
22 | Hierro Total | Volumetría | MEMI-013 | LE 1094 | 4 | 2021 | Enero | Minería | Muestra Ciega/Reanálisis
23 | Magnesio | EAA | MEMI-004 | LE 1094 | 4 | 2021 | Febrero | Minería | Muestra Ciega/Reanálisis
24 | Magnesio | ICP | MEMI-009 | LE 1094 | 4 | 2021 | Febrero | Minería | Muestra Ciega/Reanálisis
25 | Magnesio | ICP | MEMI-011 | LE 1094 | 4 | 2021 | Febrero | Minería | Muestra Ciega/Reanálisis
26 | Manganeso | EAA | MEMI-004 | LE 1094 | 4 | 2021 | Febrero | Minería | Muestra Ciega/Reanálisis
27 | Manganeso | ICP | MEMI-009 | LE 1094 | 4 | 2021 | Febrero | Minería | Muestra Ciega/Reanálisis
28 | Manganeso | ICP | MEMI-011 | LE 1094 | 4 | 2021 | Marzo | Minería | Muestra Ciega/Reanálisis
29 | Molibdeno | EAA | MEMI-004 | LE 1094 | 4 | 2021 | Marzo | Minería | Muestra Ciega/Reanálisis
30 | Molibdeno | EAA | MEMI-005 | LE 1094 | 4 | 2021 | Marzo | Minería | Muestra Ciega/Reanálisis
31 | Molibdeno | ICP | MEMI-009 | LE 1094 | 4 | 2021 | Marzo | Minería | Muestra Ciega/Reanálisis
32 | Molibdeno | ICP | MEMI-011 | LE 1094 | 4 | 2021 | Marzo | Minería | Muestra Ciega/Reanálisis
33 | Molibdeno Total | Gravimetría | MEMI-017 | LE 1094 | 4 | 2021 | Abril | Minería | Muestra Ciega/Reanálisis
34 | Níquel | ICP | MEMI-009 | LE 1094 | 4 | 2021 | Abril | Minería | Muestra Ciega/Reanálisis
35 | Níquel | ICP | MEMI-011 | LE 1094 | 4 | 2021 | Abril | Minería | Muestra Ciega/Reanálisis
36 | Plata | EAA | MEMI-004 | LE 1094 | 4 | 2021 | Abril | Minería | Muestra Ciega/Reanálisis
37 | Plata | ICP | MEMI-009 | LE 1094 | 4 | 2021 | Abril | Minería | Muestra Ciega/Reanálisis
38 | Plata | ICP | MEMI-011 | LE 1094 | 4 | 2021 | Mayo | Minería | Muestra Ciega/Reanálisis
39 | Plomo | EAA | MEMI-004 | LE 1094 | 4 | 2021 | Mayo | Minería | Muestra Ciega/Reanálisis
40 | Plomo | ICP | MEMI-009 | LE 1094 | 4 | 2021 | Mayo | Minería | Muestra Ciega/Reanálisis
41 | Plomo | ICP | MEMI-011 | LE 1094 | 4 | 2021 | Mayo | Minería | Muestra Ciega/Reanálisis
42 | Silicio | EAA | MEMI-001 | LE 1094 | 4 | 2021 | Mayo | Minería | Muestra Ciega/Reanálisis

## LE 1253 (Copiapó) (hidden)
[9 empty] | Preparado por: | Resp. Calidad
[5 empty] | PLANILLA DE RESULTADOS CONTROL DE MUESTRAS INTERNAS |  |  |  | Aprobado por: | Gerente General
[5 empty] | (FAP-005-03) |  |  |  | Fecha: | 06-07-2020
[9 empty] | N° de revisión: | 0
N° | Ensayo | Técnica de análisis | Referencia Normativa | N° Certificado | Ciclo de acreditación | Año | Mes | Area | Muestra QC | Concentración
1 | Fluoruro | Electrodo específico | ME-06-2007 | LE 1253 | 1 | 2020 | Mayo | Fisico Quimica | Intralaboratorio | -
2 | Nitrato | Electrodo específico | ME-16-2007 | LE 1253 | 1 | 2020 | Mayo | Fisico Quimica | Intralaboratorio | -
3 | Cloruro | Argentométrico | ME-28-2007 | LE 1253 | 1 | 2020 | Septiembre | Fisico Quimica | Muestra Ciega | 250 mg/L
4 | Color verdadero | Platino-Cobalto | ME-24-2007 | LE 1253 | 1 | 2020 | Septiembre | Fisico Quimica | Muestra Ciega | 25 pt-co
5 | Sulfato | Gravimétrico | ME-30-2007 | LE 1253 | 1 | 2020 | Septiembre | Fisico Quimica | Muestra Ciega | 150 mg/L
6 | Turbiedad | Nefelométrico | ME-03-2007 | LE 1253 | 1 | 2020 | Septiembre | Fisico Quimica | Muestra Ciega | 4 UNT
7 | Olor | Organoléptico | ME-25-2013 | LE 1253 | 3 | 2022 | Enero | Fisico Quimica | Muestra Ciega/Reanálisis
8 | pH | Electrométrico | ME-29-2007 | LE 1253 | 3 | 2022 | Mayo | Fisico Quimica | Muestra Ciega/Reanálisis
9 | Sabor | Organoléptico | ME-26-2013 | LE 1253 | 3 | 2022 | Octubre | Fisico Quimica | Muestra Ciega/Reanálisis
10 | Sólidos disueltos | Gravimétrico | ME-31-2007 | LE 1253 | 4 | 2020 | Mayo | Fisico Quimica | Intralaboratorio | -

## LE 944 (Copiapó) (hidden)
[9 empty] | Preparado por: | Resp. Calidad
[5 empty] | PLANILLA DE RESULTADOS CONTROL DE MUESTRAS INTERNAS |  |  |  | Aprobado por: | Gerente General
[5 empty] | (FAP-005-03) |  |  |  | Fecha: | 06-07-2020
[9 empty] | N° de revisión: | 0
N° | Ensayo | Técnica de análisis | Referencia Normativa | N° Certificado | Ciclo de acreditación | Año | Mes | Area | Muestra QC | Concentración
1 | Coliformes Totales | Tubo múltiple | NCh1620/1.Of84 | LE 944 | 2 | 2020 | Diciembre | Microbiología | Muestra Ciega/Reanálisis
2 | Escherichia Coli | Tubo múltiple | ME-01-2007 | LE 944 | 2 | 2020 | Noviembre | Microbiología | Intralaboratorio
3 | Escherichia Coli | Filtración por Membrana | ME-02-2007 | LE 944 | 2 | 2020 | Octubre | Microbiología | Reingreso
4 | Coliformes Totales | Tubo múltiple | NCh1620/2.Of84 | LE 944 | 2 | 2020 | Octubre | Microbiología | Intralaboratorio
5 | Coliformes Fecales | Tubo múltiple | NCh2313/22.0f95 | LE 944 | 3 | 2021 | Febrero | Microbiología | Muestra Ciega/Reanálisis
6 | Coliformes Fecales | Tubo múltiple | NCh2313/23.0f95 | LE 944 | 3 | 2021 | Abril | Microbiología | Muestra Ciega/Reanálisis
7 | Coliformes Fecales | Tubo múltiple | SM 9221 E | LE 944 | 3 | 2021 | Junio | Microbiología | Muestra Ciega/Reanálisis
8 | Coliformes Fecales | Tubo múltiple | SM 9222 D | LE 944 | 3 | 2021 | Agosto | Microbiología | Muestra Ciega/Reanálisis
9 | Coliformes Totales | Filtración por Membrana | SM 9221 B | LE 944 | 3 | 2021 | Octubre | Microbiología | Muestra Ciega/Reanálisis
10 | Coliformes Totales | Filtración por Membrana | SM 9222 B | LE 944 | 3 | 2021 | Diciembre | Microbiología | Muestra Ciega/Reanálisis
11 | Escherichia Coli | Filtración por Membrana | SM 9221 F | LE 944 | 4 | 2022 | Enero | Microbiología | Muestra Ciega/Reanálisis
12 | Escherichia Coli |  | SM 9222 G | LE 944 | 4 | 2022 | Marzo | Microbiología | Muestra Ciega/Reanálisis
13 | Recuento de Heterótrofos |  | SM 9215 B | LE 944 | 4 | 2022 | Mayo | Microbiología | Muestra Ciega/Reanálisis

## Reingreso
[18 empty] | Preparado por: | Resp. Calidad
[12 empty] | PLANILLA DE RESULTADOS CONTROL DE MUESTRAS INTERNAS | [5 empty] | Aprobado por: | Gerente General
[12 empty] | (FAP-005-03) | [5 empty] | Fecha: | 06-07-2020
[18 empty] | N° de revisión: | 0
[12 empty] | Ensayos Total | 62
| Tipo de Control: | Reingreso de muestras | [9 empty] | Satisfatorio | 62
[12 empty] | Insatisfactorio | 0 | Accion inmedita (Reensayo de muestras)
Fecha | Parametro | Metodo | Matriz | N° Mtra. Original | N° de Mtra. Reingreso | Analista | Resultados Muestra Original |  | Resultados Muestra Reingreso |  | %RPD | Limite de control | Resultado | Resultados Repetición Mtra. Original | Rrsultados Repetición Mtra. Reingreso | %RPD | %RDP entre Originales | %RDP entre Reingreso | Resultado
2020-01-13 | Nitrato | SM 4500 NO3B | Aguas | 604906-01 | 604924-01 | - | 0.353 | mg/L | 0.344 | mg/L | 2.5825 | 10% | Satisfactorio
2020-01-13 | Nitrito | SM 4500 NO2B | Aguas | 604906-01 | 604924-01 | - | 0.003 | mg/L | 0.003 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-01-13 | Nitrogeno Kjeldahl | SM 4500 Norg C | Aguas | 604906-01 | 604924-01 | - | 0.804 | mg/L | 0.844 | mg/L | 4.8544 | 10% | Satisfactorio
2020-01-13 | Nitrigeno Total | SM 4500 NA | Aguas | 604906-01 | 604924-01 | - | 1.16 | mg/L | 1.19 | mg/L | 2.5532 | 10% | Satisfactorio
2020-01-13 | Fosforo Total | SM 4500 PD | Aguas | 604906-01 | 604924-01 | - | <0,003 | mg/L | <0,003 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-01-13 | Detergentes anionicos | SM 5540 C | Aguas | 604906-01 | 604924-01 | - | <0,1 | mg/L | <0,1 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-01-13 | Conductividad | SM 2510 B | Aguas | 604906-01 | 604924-01 | - | 50200 | us/cm | 50600 | us/cm | 0.79365 | 10% | Satisfactorio
2020-01-13 | Solidos Suspendidos Totales | SM 2540 D | Aguas | 604906-01 | 604924-01 | - | <5,0 | mg/L | <5,0 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-02-04 | Cloruro | NCh 2313/32 | Aguas | 608468-01 | 608469-01 | - | 70.1 | mg/L | 73.6 | mg/L | 4.8713 | 5% | Satisfactorio
2020-02-04 | Nitrógeno Kjeldahl | NCh 2313/28 | Aguas | 608468-01 | 608469-01 | - | 29.5 | mg/L | 27.7 | mg/L | 6.2937 | 10% | Satisfactorio
2020-02-04 | pH | NCh 2313/1 | Aguas | 608468-01 | 608469-01 | - | 6.96 | mg/L | 6.98 | mg/L | 0.28694 | 5% | Satisfactorio
2020-02-04 | Fosforo Total | NCh 2313/15 | Aguas | 608468-01 | 608469-01 | - | 7.12 | mg/L | 7.52 | mg/L | 5.4645 | 10% | Satisfactorio
2020-02-04 | Hierro Disuelto | SM 3120 B | Aguas | 608468-01 | 608469-01 | - | 0.6 | mg/L | 0.62 | mg/L | 3.2787 | 10% | Satisfactorio
2020-02-04 | Cinc | NCh 2313/25 | Aguas | 608468-01 | 608469-01 | - | 0.23 | mg/L | 0.22 | mg/L | 4.4444 | 10% | Satisfactorio
2020-02-04 | Aceites y Grasas | NCh 2313/6 | Aguas | 608468-01 | 608469-01 | - | < 1 | mg/L | < 1 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-02-04 | DBO5 | NCh 2313/5 | Aguas | 608468-01 | 608469-01 | - | 57 |  | 54 | mg/L | 5.4054 | 10% | Satisfactorio
2020-02-04 | Conductividad | SM 2510 B | Aguas | 608468-01 | 608469-01 | - | 555 |  | 551 | mg/L | 0.72333 | 10% | Satisfactorio
2020-02-04 | Solidos Suspendidos Totales | SM 2540 D | Aguas | 608468-01 | 608469-01 | - | 20 |  | 20 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-03-16 | Boro | SM 3120 B | Aguas | 622548-01 | 622668-01 | - | 2.83 | mg/L | 2.92 | mg/L | 3.1304 | 5% | Satisfactorio
2020-03-16 | Cloruro | SM 4500 Cl B | Aguas | 622548-01 | 622668-01 | - | 16420 | mg/L | 16795 | mg/L | 2.258 | 10% | Satisfactorio
2020-03-16 | Nitrógeno Kjeldahl | SM 4500 N Org | Aguas | 622548-01 | 622668-01 | - | 28.1 | mg/L | 27.6 | mg/L | 1.7953 | 5% | Satisfactorio
2020-03-16 | pH | SM 4500 H B | Aguas | 622548-01 | 622668-01 | - | 4.75 | mg/L | 4.53 | mg/L | 4.7414 | 10% | Satisfactorio
2020-03-16 | Selenio | SM 3114 C | Aguas | 622548-01 | 622668-01 | - | < 0,005 | mg/L | < 0,005 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-03-16 | Pentaclorofenol | SM 6640 B | Aguas | 622548-01 | 622668-01 | - | < 1,0 | ug/L | < 1,0 | ug/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-03-16 | Aceites y Grasas | SM 5520 C | Aguas | 622548-01 | 622668-01 | - | 1.76 | mg/L | 1.75 | mg/L | 0.5698 | 10% | Satisfactorio
2020-03-16 | Surfactantes anionicos | SM 5540 C | Aguas | 622548-01 | 622668-01 | - | 0.29 | mg/L | 0.3 | mg/L | 3.3898 | 10% | Satisfactorio
2020-03-16 | Conductividad | SM 2510 B | Aguas | 622548-01 | 622668-01 | - | 46600 | us/cm | 46700 | us/cm | 0.21436 | 10% | Satisfactorio
2020-03-16 | Poder Espumógeno | ISO 969 | Aguas | 622548-01 | 622668-01 | - | < 2 | mm | < 2 | mm | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-03-16 | Sólidos suspendidos totales | SM 2540 D | Aguas | 622548-01 | 622668-01 | - | 358 | mg/L | 348 | mg/L | 2.8329 | 10% | Satisfactorio
2020-04-28 | pH | SM 4500 H B | Aguas | 628961-01 | 638253-01 | - | 9.58 | mg/L | 9.57 | mg/L | 0.10444 | 5% | Satisfactorio
2020-04-28 | Alcalinidad | SM 2320 B | Aguas | 628961-01 | 638253-01 | - | 43.9 | mg/L | 46.3 | mg/L | 5.3215 | 10% | Satisfactorio
2020-04-28 | Carbonato | SM 2320 B | Aguas | 628961-01 | 638253-01 | - | < 1,0 | mg/L | < 1,0 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-04-28 | Bicarbonato | SM 2320 B | Aguas | 628961-01 | 638253-01 | - | 43.1 | mg/L | 45.8 | mg/L | 6.0742 | 10% | Satisfactorio
2020-04-28 | Hidroxido | SM 2320 B | Aguas | 628961-01 | 638253-01 | - | < 1,0 | mg/L | < 1,0 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-05-05 | Nitrógeno amoniacal | NCh 2313/16 | Aguas | 630628-01 | 630677-01 | - | 15.9 | mg/l | 15.7 | mg/l | 1.2658 | 10% | Satisfactorio
2020-05-05 | pH | NCh 2313/1 | Aguas | 630628-01 | 630677-01 | - | 6.75 | Unidad | 6.76 | Unidad | 0.14804 | 5% | Satisfactorio
2020-05-05 | Fosforo total | NCh 2313/15 | Aguas | 630628-01 | 630677-01 | - | 4.95 | mg/l | 4.53 | mg/l | 8.8608 | 10% | Satisfactorio
2020-05-05 | DBO5 | NCh 2313/5 | Aguas | 630628-01 | 630677-01 | - | 152 | mg/l | 141 | mg/l | 7.5085 | 10% | Satisfactorio
2020-05-05 | Conductividad | SM 2510 B | Aguas | 630628-01 | 630677-01 | - | 1412 | us/cm | 1407 | us/cm | 0.35474 | 10% | Satisfactorio
2020-05-05 | Nitrógeno amoniacal | NCh 2313/16 | Aguas | 630629-01 | 630678-01 | - | 6.17 | mg/l | 6.36 | mg/l | 3.0327 | 10% | Satisfactorio
2020-05-05 | pH | NCh 2313/1 | Aguas | 630629-01 | 630678-01 | - | 5.63 | Unidad | 5.65 | Unidad | 0.35461 | 5% | Satisfactorio
2020-05-05 | Fosforo total | NCh 2313/15 | Aguas | 630629-01 | 630678-01 | - | 9.63 | mg/l | 8.95 | mg/l | 7.3197 | 10% | Satisfactorio
2020-05-05 | DBO5 | NCh 2313/5 | Aguas | 630629-01 | 630678-01 | - | 419 | mg/l | 413 | mg/l | 1.4423 | 10% | Satisfactorio
2020-05-05 | Conductividad | SM 2510 B | Aguas | 630629-01 | 630678-01 | - | 1529 | us/cm | 1529 | us/cm | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-05-05 | Nitrógeno amoniacal | NCh 2313/16 | Aguas | 630634-01 | 630679-01 | - | 14.9 | mg/l | 14.2 | mg/l | 4.811 | 10% | Satisfactorio
2020-05-05 | pH | NCh 2313/1 | Aguas | 630634-01 | 630679-01 | - | 6.18 | Unidad | 6.17 | Unidad | 0.16194 | 5% | Satisfactorio
2020-05-05 | Fosforo total | NCh 2313/15 | Aguas | 630634-01 | 630679-01 | - | 22.5 | mg/l | 20.5 | mg/l | 9.3023 | 10% | Satisfactorio
2020-05-05 | DBO5 | NCh 2313/5 | Aguas | 630634-01 | 630679-01 | - | 480 | mg/l | 470 | mg/l | 2.1053 | 10% | Satisfactorio
2020-05-05 | Conductividad | SM 2510 B | Aguas | 630634-01 | 630679-01 | - | 755 | us/cm | 745 | us/cm | 1.3333 | 10% | Satisfactorio
2020-08-31 | Cianuro total | NCh 2313/14 | Aguas | 659585-01 | 659596-01 | - | <0,02 | mg/L | <0,02 | mg/L | 0 | 15% | Satisfactorio
2020-08-31 | Cromo | NCh 2313/25 | Aguas | 659585-01 | 659596-01 | - | <0,005 | mg/L | <0,005 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-08-31 | Mercurio | NCh 2313/12 | Aguas | 659585-01 | 659596-01 | - | <0,001 | mg/L | <0,001 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-08-31 | Níquel | NCh 2313/25 | Aguas | 659585-01 | 659596-01 | - | <0.005 | mg/L | 0.005 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-08-31 | Plomo | NCh 2313/25 | Aguas | 659585-01 | 659596-01 | - | <0.020 | mg/L | <0,02 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-08-31 | Selenio | NCh 2313/30 | Aguas | 659585-01 | 659596-01 | - | <0,005 | mg/L | <0,005 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-08-31 | Estaño | NCh 2313/25 | Aguas | 659585-01 | 659596-01 | - | <0,05 | mg/L | <0,05 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-09-04 | DBO5 | NCh 2313/5 | Aguas | 659565-01 | 659597-01 | - | 56 | mg/L | 51 | mg/L | 9.3458 | 10% | Satisfactorio
2020-09-04 | Nitrógeno amoniacal | NCh 2313/16 | Aguas | 659565-01 | 659597-01 | - | 1.33 | mg/L | 1.24 | mg/L | 7.0039 | 10% | Satisfactorio
2020-09-04 | Fosforo total | NCh 2313/15 | Aguas | 659565-01 | 659597-01 | - | 2.39 | mg/L | 2.41 | mg/L | 0.83333 | 10% | Satisfactorio
2020-09-04 | Aceites y Grasas | NCh 2313/6 (IR) | Aguas | 659565-01 | 659597-01 | - | 2.11 | mg/L | 2.03 | mg/L | 3.8647 | 10% | Satisfactorio
2020-09-22 | Aceites y Grasas | EPA 9071 | Lodos | 662988-01 | 663514-01 | - | 136715 | mg/kg | 143584 | mg/kg | 4.9012 | 10% | Satisfactorio
2020-09-22 | %Humedad | 2540G | Lodos | 662988-01 | 663514-01 | - | 95.3 | % | 96.5 | % | 1.2513 | 10% | Satisfactorio
2020-09-23 | Coliformes Fecales | NCh 2313/22 | Aguas | 664840-01 | 664841-01 | - | 1300 | NMP/100 ml | 800 | NMP/100 ml | - | - | Satisfactorio
2020-09-22 | 1,1 Dicloroetileno | EPA 8021 | Residuos Sólidos | 661183-01 | 663513-01 | Camila Araneda | <0,200 | mg/L | <0,200 | mg/L | 0 | 30% | Satisfactorio
2020-09-22 | 1,2 Dicloroetano | EPA 8021 | Residuos Sólidos | 661183-01 | 663513-01 | Camila Araneda | <0,300 | mg/L | <0,300 | mg/L | 0 | 30% | Satisfactorio
2020-09-22 | 1,4 Diclorobenceno | EPA 8270 | Residuos Sólidos | 661183-01 | 663513-01 | Camila Araneda | <0,500 | mg/L | <0,500 | mg/L | 0 | 30% | Satisfactorio
2020-10-03 | Arsénico | EPA 7062 | Lodos | 666174-01 | 666669-01 | Pamela Pacheco | 36.3 |  | 31.7 | mg/Kg | 13.5294 | 20% | Satisfactorio
2020-10-03 | Selenio | EPA 7742 | Lodos | 666174-01 | 666669-01 | Pamela Pacheco | <0.025 |  | <0.025 | mg/Kg | 0 | 20% | Satisfactorio
2020-10-03 | Conductividad | CNA 9.1 | Lodos | 666174-01 | 666669-01 | - | 4829 |  | 4947 | cm/us | 2.4141 | 20% | Satisfactorio
2020-10-03 | % Humedad | SM 2540 G | Lodos | 666174-01 | 666669-01 | - | 76.6 |  | 72.9 | % | 4.9498 | 20% | Satisfactorio
2020-10-03 | pH | CNA 3.1 | Lodos | 666174-01 | 666669-01 | . | 12.8 |  | 12.9 | unidad | 0.77821 | 20% | Satisfactorio
2020-10-03 | Sólidos totales | SM 2540 G | Lodos | 666174-01 | 666669-01 | . | 233777 | mg/kg | 271487 | mg/Kg | 14.9269 | 20% | Satisfactorio
2020-10-05 | Calcio | SM 3120 B | Agua | 666818-01 | 666819-01 | Pamela Pacheco | 34.2 | mg/L | 36.7 | mg/L | 7.0522 | 10% | Satisfactorio
2020-10-05 | Potasio | SM 3120 B | Agua | 666818-01 | 666819-01 | Pamela Pacheco | 1.04 | mg/L | 1.04 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-10-05 | Sodio | SM 3120 B | Agua | 666818-01 | 666819-01 | Pamela Pacheco | 37 | mg/L | 37.7 | mg/L | 1.8742 | 10% | Satisfactorio
2020-10-05 | DDD | ME-20-2007 | Agua | 666818-01 | 666819-01 | Camila Araneda | <0.080 | ug/L | <0.080 | ug/L | 0 | 20% | Satisfactorio
2020-10-05 | DDE | ME-20-2007 | Agua | 666818-01 | 666819-01 | Camila Araneda | <0.080 | ug/L | <0.080 | ug/L | 0 | 20% | Satisfactorio
2020-10-05 | DDT | ME-20-2007 | Agua | 666818-01 | 666819-01 | Camila Araneda | <0.080 | ug/L | <0.080 | ug/L | 0 | 20% | Satisfactorio
2020-10-05 | mp Xileno | ME-19-2007 | Agua | 666818-01 | 666819-01 | Camila Araneda | <5 | ug/L | <5 | ug/L | 0 | 20% | Satisfactorio
2020-10-05 | o Xileno | ME-19-2007 | Agua | 666818-01 | 666819-01 | Camila Araneda | <5 | ug/L | <5 | ug/L | 0 | 20% | Satisfactorio
2020-10-05 | Alcalinidad | SM 2320 B | Agua | 666818-01 | 666819-01 | Juan carlos Galindo | 225 | mg/L | 224 | mg/L | 0.44543 | 10% | Satisfactorio
2020-10-05 | Conductividad | SM 2510 b | Agua | 666818-01 | 666819-01 | Juan carlos Galindo | 570 | us/cm | 572 | us/cm | 0.35026 | 10% | Satisfactorio
2020-10-05 | Dureza tota | SM 2340 B | Agua | 666818-01 | 666819-01 | Pamela Pacheco | 197 | mg/L | 204 | mg/L | 3.4913 | 10% | Satisfactorio
2020-10-05 | Coliformes Totales | NCh 1620/2 | Agua | 666818-01 | 666819-01 | Estephanie contreras | <1 | CT/100 ml | <1 | CT/100 ml | 0 | 0.5% | Satisfactorio
2020-10-05 | Escherichia Coli | ME-02-2007 | Agua | 666818-01 | 666819-01 | Estephanie contreras | Ausencia | - | Ausencia | - | 0 | - | Satisfactorio
2020-10-05 | Turbiedad | ME-03-2007 | Agua | 666818-01 | 666819-01 | Estephanie contreras | 3.18 | NTU | 3 | NTU | 5.8252 | 10% | Satisfactorio
2020-10-05 | Fluoruro | SM 4110 B | Agua | 666818-01 | 666819-01 | Rances B | 0.27 | mg/L | 0.28 | mg/L | 3.6364 | 10% | Satisfactorio
2020-10-05 | Cromo | SM 3120 B | Agua | 666818-01 | 666819-01 | Pamela Pacheco | <0.005 | mg/L | <0.005 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-10-05 | Cobre | SM 3120 B | Agua | 666818-01 | 666819-01 | Pamela Pacheco | <0.005 | mg/L | <0.005 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-10-05 | Hierro | SM 3120 B | Agua | 666818-01 | 666819-01 | Pamela Pacheco | 0.528 | mg/L | 0.562 | mg/L | 6.2385 | 10% | Satisfactorio
2020-10-05 | Magnesio | SM 3120 B | Agua | 666818-01 | 666819-01 | Pamela Pacheco | 27.1 | mg/L | 27.2 | mg/L | 0.36832 | 10% | Satisfactorio
2020-10-05 | Manganeso | SM 3120 B | Agua | 666818-01 | 666819-01 | Pamela Pacheco | 0.017 | mg/L | 0.016 | mg/L | 6.0606 | 10% | Satisfactorio
2020-10-05 | Selenio | ME-10-2007 | Agua | 666818-01 | 666819-01 | Pamela Pacheco | <0.005 |  | <0.005 | mg/L | 0 | 15% | Satisfactorio
2020-10-05 | Cinc | SM 3120 B | Agua | 666818-01 | 666819-01 | Pamela Pacheco | <0.020 | mg/L | <0.020 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-10-05 | Cianuro | ME-14-2007 | Agua | 666818-01 | 666819-01 | - | <0.020 | mg/L | <0.020 | mg/L | 0 | 15% | Satisfactorio
2020-10-05 | Nitrato | ME-16-2007 | Agua | 666818-01 | 666819-01 | Rances B | 19.3 | mg/L | 19.3 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-10-05 | Nitrito | ME-17-2007 | Agua | 666818-01 | 666819-01 | rances B | <0.10 | mg/L | <0.10 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-10-05 | Razon Nitrito+Nitrato | - | Agua | 666818-01 | 666819-01 | rances B | 0.39 | - | 0.39 | - | 0 | - | Satisfactorio
2020-10-05 | Arsénico | ME-12-2007 | Agua | 666818-01 | 666819-01 | Pamela Pacheco | 0.002 | mg/L | 0.002 | mg/L | 0 | 15% | Satisfactorio
2020-10-05 | Cadmio | SM 3120 B | Agua | 666818-01 | 666819-01 | Pamela Pacheco | <0.001 | mg/L | <0.001 | mg/L | 0 | 15% | Satisfactorio
2020-10-05 | Mercurio | ME-15-2007 | Agua | 666818-01 | 666819-01 | Pamela Pacheco | <0.001 | mg/L | <0.001 | mg/L | 0 | 15% | Satisfactorio
2020-10-05 | Plomo | SM 3120 B | Agua | 666818-01 | 666819-01 | Pamela Pacheco | <0.020 | mg/L | <0.020 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-10-05 | Benceno | ME-19-2007 | Agua | 666818-01 | 666819-01 | Camila Araneda | <5 | ug/L | <5 | ug/L | 0 | 15% | Satisfactorio
2020-10-05 | Tetracloroeteno | ME-22-2007 | Agua | 666818-01 | 666819-01 | Camila Araneda | <5 | ug/L | <5 | ug/L | 0 | 20% | Satisfactorio
2020-10-05 | Tolueno | ME-19-2007 | Agua | 666818-01 | 666819-01 | Camila Araneda | <5 | ug/L | <5 | ug/L | 0 | 15% | Satisfactorio
2020-10-05 | Xileno | ME-19-2007 | Agua | 666818-01 | 666819-01 | Camila Araneda | <5 | ug/L | <5 | ug/L | 0 | 15% | Satisfactorio
2020-10-05 | 2,4 D | ME-21-2007 | Agua | 666818-01 | 666819-01 | Camila Araneda | <2 | ug/L | <2 | ug/L | 0 | 20% | Satisfactorio
2020-10-05 | DDT+DDD+DDE | ME-20-2007 | Agua | 666818-01 | 666819-01 | Camila Araneda | <0.080 | ug/L | <0.080 | ug/L | 0 | 20% | Satisfactorio
2020-10-05 | Lindano | ME-20-2007 | Agua | 666818-01 | 666819-01 | Camila Araneda | <0.020 | ug/L | <0.020 | ug/L | 0 | 20% | Satisfactorio
2020-10-05 | Metixicloro | ME-20-2007 | Agua | 666818-01 | 666819-01 | Camila Araneda | <0.200 | ug/L | <0.200 | ug/L | 0 | 20% | Satisfactorio
2020-10-05 | Pentaclorofenol | ME-21-2007 | Agua | 666818-01 | 666819-01 | Camila Araneda | <1 | ug/L | <1 | ug/L | 0 | 20% | Satisfactorio
2020-10-05 | Monocloramina | ME-23-2007 | Agua | 666818-01 | 666819-01 | - | <0.1 | mg/L | <0.1 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-10-05 | Bromodiclorometano | ME-22-2007 | Agua | 666818-01 | 666819-01 | Camila Araneda | <0.005 | mg/L | <0.005 | mg/L | 0 | 20% | Satisfactorio
2020-10-05 | Dibromoclorometano | ME-22-2007 | Agua | 666818-01 | 666819-01 | Camila Araneda | <0.005 | mg/L | <0.005 | mg/L | 0 | 20% | Satisfactorio
2020-10-05 | Trbrometano | ME-22-2007 | Agua | 666818-01 | 666819-01 | Camila Araneda | <0.005 | mg/L | <0.005 | mg/L | 0 | 20% | Satisfactorio
2020-10-05 | Triclorometano | ME-22-2007 | Agua | 666818-01 | 666819-01 | Camila Araneda | <0.005 | mg/L | <0.005 | mg/L | 0 | 20% | Satisfactorio
2020-10-05 | Trihalometano | ME-22-2007 | Agua | 666818-01 | 666819-01 | Camila Araneda | 0 | mg/L | 0 | mg/L | 0 | 20% | Satisfactorio
2020-10-05 | Amoniaco | ME-27-2207 | Agua | 666818-01 | 666819-01 | Carola Castillo | <0.1 | mg/L | <0.1 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-10-05 | Clororuro | SM 4110 B | Agua | 666818-01 | 666819-01 | Rances B | 30.7 | mg/L | 30.6 | mg/L | 0.32626 | 10% | Satisfactorio
2020-10-05 | pH | ME-29-2007 | Agua | 666818-01 | 666819-01 | Jaqueline Palma | 7.36 | unidad | 7.35 | unidad | 0.13596 | 10% | Satisfactorio
2020-10-05 | Sulfato | SM 4110 B | Agua | 666818-01 | 666819-01 | Rances B | 13 | mg/L | 12.7 | mg/L | 2.3346 | 10% | Satisfactorio
2020-10-05 | Compuestos Fenolicos | ME-32-2007 | Agua | 666818-01 | 666819-01 | - | <2 | mg/L | <2 | mg/L | 0 | 15% | Satisfactorio
2020-10-05 | Color verdadero | ME-24-2007 | Agua | 666818-01 | 666819-01 | - | <5 | mg/L | <5 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-10-05 | Olor | ME-25-2013 | Agua | 666818-01 | 666819-01 | Estephanie contreras | inodoro | - | inodoro | - | 0 | - | Satisfactorio
2020-10-05 | Sabor | ME-26-2013 | Agua | 666818-01 | 666819-01 | Estephanie contreras | ND | - | ND | - | 0 | - | Satisfactorio
2020-10-05 | Sólidos Disueltos Totales | ME-31-2007 | Agua | 666818-01 | 666819-01 | Patricia Valdivia | 350 | mg/L | 344 | mg/L | 1.7291 | 10% | Satisfactorio
2020-10-26 | 2,4,5 Triclorofenol | EPA 8270 | Residuos Sólidos | 669715-01 | 671952-02 | Camila Araneda | <0,5 | mg/L | <0,5 | mg/L | 0 | 30% | Satisfactorio
2020-10-26 | 2,4,6 TRiclorofenol | EPA 8270 | Residuos Sólidos | 669715-01 | 671952-02 | Camila Araneda | <0,5 | mg/L | <0,5 | mg/L | 0 | 30% | Satisfactorio
2020-10-26 | 2,4,5 TP (Silvex) | EPA 8081 | Residuos Sólidos | 669715-01 | 671952-02 | Camila Araneda | <0,0005 | mg/L | <0,0005 | mg/L | 0 | 30% | Satisfactorio
2020-10-26 | 2,4 D | EPA 8081 | Residuos Sólidos | 669715-01 | 671952-02 | Camila Araneda | <0,002 | mg/L | <0,002 | mg/L | 0 | 30% | Satisfactorio
2020-10-26 | 2,4 Dinitrotolueno | EPA 8270 | Residuos Sólidos | 669715-01 | 671952-02 | Camila Araneda | <0,12 | mg/L | <0,12 | mg/L | 0 | 30% | Satisfactorio
2020-11-09 | Calcio | SM 3120 B | Agua residual | 675758-01 | 675790-01 | Pamela Pacheco | 177 | mg/L | 177 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-11-09 | Potasio | SM 3120 B | Agua residual | 675758-01 | 675790-01 | Pamela Pacheco | 32.8 | mg/L | 32.8 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-11-09 | Sodio | SM 3120 B | Agua residual | 675758-01 | 675790-01 | Pamela Pacheco | 54.2 | mg/L | 54.1 | mg/L | 0.18467 | 10% | Satisfactorio
2020-11-09 | Magnesio | SM 3120 B | Agua residual | 675758-01 | 675790-01 | Pamela Pacheco | 190 | mg/L | 191 | mg/L | 0.52493 | 10% | Satisfactorio
2020-11-09 | RAS | Calculo Teorico | Agua residual | 675758-01 | 675790-01 | Pamela Pacheco | 3.2 |  | 3.22 |  | 0.62305 | 10% | Satisfactorio
2020-11-09 | Plata | SM 3120 B | Agua residual | 675758-01 | 675790-01 | Pamela Pacheco | 0.003 | mg/L | 0.003 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-11-09 | Aluminio | SM 3120 B | Agua residual | 675758-01 | 675790-01 | Pamela Pacheco | 0.392 | mg/L | 0.413 | mg/L | 5.2174 | 10% | Satisfactorio
2020-11-09 | Arsenico | SM 3114 B | Agua residual | 675758-01 | 675790-01 | Pamela Pacheco | 0.005 | mg/L | 0.005 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-11-09 | Bario | SM 3120 B | Agua residual | 675758-01 | 675790-01 | Pamela Pacheco | 0.034 | mg/L | 0.031 | mg/L | 9.2308 | 10% | Satisfactorio
2020-11-09 | Berilio | SM 3120 B | Agua residual | 675758-01 | 675790-01 | Pamela Pacheco | <0.0005 | mg/L | <0.0005 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-11-09 | Boro | SM 3120 B | Agua residual | 675758-01 | 675790-01 | Pamela Pacheco | 2.14 | mg/L | 2.04 | mg/L | 4.7847 | 10% | Satisfactorio
2020-11-09 | Cadmio | SM 3120 B | Agua residual | 675758-01 | 675790-01 | Pamela Pacheco | <0.001 | mg/L | <0.001 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-11-09 | Cobalto | SM 3120 B | Agua residual | 675758-01 | 675790-01 | Pamela Pacheco | <0.005 | mg/L | <0.005 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-11-09 | Cromo | SM 3120 B | Agua residual | 675758-01 | 675790-01 | Pamela Pacheco | <0.005 | mg/L | <0.005 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-11-09 | Cobre | SM 3120 B | Agua residual | 675758-01 | 675790-01 | Pamela Pacheco | <0.005 | mg/L | <0.005 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-11-09 | Hierro | SM 3120 B | Agua residual | 675758-01 | 675790-01 | Pamela Pacheco | 0.41 | mg/L | 0.419 | mg/L | 2.1713 | 10% | Satisfactorio
2020-11-09 | Mercurio | SM 3112 B | Agua residual | 675758-01 | 675790-01 | Pamela Pacheco | <0.001 | mg/L | <0.001 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-11-09 | Litio | SM 3120 B | Agua residual | 675758-01 | 675790-01 | Pamela Pacheco | 0.203 | mg/L | 0.201 | mg/L | 0.9901 | 10% | Satisfactorio
2020-11-09 | Litio Citrico | SM 3120 B | Agua residual | 675758-01 | 675790-01 | Pamela Pacheco | 0.203 | mg/L | 0.201 | mg/L | 0.9901 | 10% | Satisfactorio
2020-11-09 | Manganeso | SM 3120 B | Agua residual | 675758-01 | 675790-01 | Pamela Pacheco | 0.072 | mg/L | 0.073 | mg/L | 1.3793 | 10% | Satisfactorio
2020-11-09 | Molibdeno | SM 3120 B | Agua residual | 675758-01 | 675790-01 | Pamela Pacheco | <0.005 | mg/L | <0.005 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-11-09 | Niquel | SM 3120 B | Agua residual | 675758-01 | 675790-01 | Pamela Pacheco | 0.01 | mg/L | 0.01 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-11-09 | Plomo | SM 3120 B | Agua residual | 675758-01 | 675790-01 | Pamela Pacheco | <0.010 | mg/L | <0.010 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-11-09 | Selenio | SM 3114 C | Agua residual | 675758-01 | 675790-01 | Pamela Pacheco | <0.005 | mg/L | <0.005 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-11-09 | Vanadio | SM 3120 B | Agua residual | 675758-01 | 675790-01 | Pamela Pacheco | <0.008 | mg/L | <0.008 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-11-09 | Cinc | SM 3120 B | Agua residual | 675758-01 | 675790-01 | Pamela Pacheco | 0.348 | mg/L | 0.348 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-11-09 | %Sodio | Calculo Teorico | Agua residual | 675758-01 | 675790-01 | Pamela Pacheco | 36.9 | % | 37 | % | 0.27064 | 10% | Satisfactorio
2020-11-30 | Arsenico | EPA 7062 | Residuos Sólidos | 675284-01 | 677297-01 | Camila Araneda | 0.002 | mg/L | 0.002 | mg/L | 0 | 30% | Satisfactorio
2020-11-30 | 2,4,6 Triclorofeno | EPA 8270 | Residuos Sólidos | 675284-01 | 677297-01 | Camila Araneda | <0.5 | mg/L | <0.5 | mg/L | 0 | 30% | Satisfactorio
2020-11-30 | 2,4 D | EPA 8081 | Residuos Sólidos | 675284-01 | 677297-01 | Camila Araneda | <0.002 | mg/L | <0.002 | mg/L | 0 | 30% | Satisfactorio
2020-11-25 | Calcio | SM 3120 B | Agua Potable | 678351-01 | 678360-01 | Pamela Pacheco | 54.7 | mg/L | 60.3 | mg/L | 9.7391 | 10% | Satisfactorio
2020-11-25 | Sodio | SM 3120 B | Agua Potable | 678351-01 | 678360-01 | Pamela Pacheco | 26.1 | mg/L | 27.7 | mg/L | 5.948 | 10% | Satisfactorio
2020-11-25 | DDD | ME-20-2007 | Agua Potable | 678351-01 | 678360-01 | Camila Araneda | <0.008 | mg/L | <0.008 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-11-25 | DDE | ME-20-2007 | Agua Potable | 678351-01 | 678360-01 | Camila Araneda | <0.008 | mg/L | <0.008 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-11-25 | DDT | ME-20-2007 | Agua Potable | 678351-01 | 678360-01 | Camila Araneda | <0.008 | mg/L | <0.008 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-11-25 | mp Xileno | ME-19-2007 | Agua Potable | 678351-01 | 678360-01 | Camila Araneda | <5 | ug/L | <5 | ug/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-11-25 | o Xileno | ME-19-2007 | Agua Potable | 678351-01 | 678360-01 | Camila Araneda | <5 | ug/L | <5 | ug/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-11-25 | Alcalinidad | SM 2310 B | Agua Potable | 678351-01 | 678360-01 | JC Galindo | 160 | mg/L | 158 | mg/L | 1.2579 | 10% | Satisfactorio
2020-11-25 | Conductividad | SM 2510 B | Agua Potable | 678351-01 | 678360-01 | JC Galindo | 574 | us/cm | 572 | us/cm | 0.34904 | 10% | Satisfactorio
2020-11-25 | Coliformes Totales | NCh 1620/2 | Agua Potable | 678351-01 | 678360-01 | Estephanie contreras | <1 | CT/100 ml | <1 | CT/100 ml | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-11-25 | Escherichia Coli | ME-02-2007 | Agua Potable | 678351-01 | 678360-01 | Estephanie contreras | ausensia |  | ausensia |  | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-11-25 | Turbiedad | ME-03-2007 | Agua Potable | 678351-01 | 678360-01 | Estephanie contreras | <0.5 | UNT | <0.5 | UNT | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-11-25 | Fluoruro | SM 44110 B | Agua Potable | 678351-01 | 678360-01 | Rances B | <0,1 | mg/L | <0,1 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-11-25 | Cromo | SM 3120 B | Agua Potable | 678351-01 | 678360-01 | Pamela Pacheco | <0.005 | mg/L | <0.005 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-11-25 | Cobre | SM 3120 B | Agua Potable | 678351-01 | 678360-01 | Pamela Pacheco | <0.005 | mg/L | <0.005 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-11-25 | Hierro | SM 3120 B | Agua Potable | 678351-01 | 678360-01 | Pamela Pacheco | <0.002 | mg/L | <0.002 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-11-25 | Magnesio | SM 3120 B | Agua Potable | 678351-01 | 678360-01 | Pamela Pacheco | 8.68 | mg/L | 9.31 | mg/L | 7.0039 | 10% | Satisfactorio
2020-11-25 | Manganeso | SM 3120 B | Agua Potable | 678351-01 | 678360-01 | Pamela Pacheco | <0.001 | mg/L | <0.001 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-11-25 | Selenio | ME-10-2007 | Agua Potable | 678351-01 | 678360-01 | Pamela Pacheco | <0.005 | mg/L | <0.005 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-11-25 | Cinc | SM 3120 B | Agua Potable | 678351-01 | 678360-01 | Pamela Pacheco | <0.002 | mg/L | <0.002 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-11-25 | Cianuro | ME-14-2007 | Agua Potable | 678351-01 | 678360-01 | Davidl Butto | <0.02 | mg/L | <0.02 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-11-25 | Nitrato | SM 4110 B | Agua Potable | 678351-01 | 678360-01 | Rances B | 58.8 | mg/L | 58.7 | mg/L | 0.17021 | 10% | Satisfactorio
2020-11-25 | Nitrito | SAM 4110 B | Agua Potable | 678351-01 | 678360-01 | Rances B | <0.1 | mg/L | <0.1 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-11-25 | Razon Nitrito+Nitrato | Calculo Teorico | Agua Potable | 678351-01 | 678360-01 | Rances B | 1.18 | - | 1.17 | - | 0.85106 | 10% | Satisfactorio
2020-11-25 | Arsenico | ME-12-2007 | Agua Potable | 678351-01 | 678360-01 | Pamela Pacheco | 0.003 | mg/L | 0.003 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-11-25 | Cadmio | SM 3120 B | Agua Potable | 678351-01 | 678360-01 | Pamela Pacheco | <0.001 | mg/L | <0.001 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-11-25 | Mercurio | ME-15-2007 | Agua Potable | 678351-01 | 678360-01 | Pamela Pacheco | <0.001 | mg/L | <0.001 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-11-25 | Plomo | SM 3120 B | Agua Potable | 678351-01 | 678360-01 | Pamela Pacheco | <0.001 | mg/L | <0.001 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-11-25 | Benceno | ME-19-2007 | Agua Potable | 678351-01 | 678360-01 | Camila Araneda | <5 | ug/L | <5 | ug/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-11-25 | Tetracloroeteno | ME-22-2007 | Agua Potable | 678351-01 | 678360-01 | Camila Araneda | <5 | ug/L | <5 | ug/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-11-25 | Tolueno | ME-19-2007 | Agua Potable | 678351-01 | 678360-01 | Camila Araneda | <5 | ug/L | <5 | ug/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-11-25 | Xileno | ME-19-2007 | Agua Potable | 678351-01 | 678360-01 | Camila Araneda | <5 | ug/L | <5 | ug/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-11-25 | 2,4 D | ME-21-2007 | Agua Potable | 678351-01 | 678360-01 | Camila Araneda | <2 | ug/L | <2 | ug/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-11-25 | DDD+DDE+DDT | ME-20-2007 | Agua Potable | 678351-01 | 678360-01 | Camila Araneda | <0.008 | mg/L | <0.008 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-11-25 | Lindano | ME-20-2007 | Agua Potable | 678351-01 | 678360-01 | Camila Araneda | <0.02 | ug/L | <0.02 | ug/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-11-25 | Metoxicloro | ME-20-2007 | Agua Potable | 678351-01 | 678360-01 | Camila Araneda | <0.2 | ug/L | <0.2 | ug/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-11-25 | Pentaclorofenol | ME-21-2007 | Agua Potable | 678351-01 | 678360-01 | Camila Araneda | <0.1 | ug/L | <0.1 | ug/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-11-25 | Monocloramina | ME-23-2007 | Agua Potable | 678351-01 | 678360-01 | - | <0.005 | mg/L | <0.005 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-11-25 | Bromodiclorometano | ME-22-2007 | Agua Potable | 678351-01 | 678360-01 | Camila Araneda | <0.005 | mg/L | <0.005 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-11-25 | Dibromoclorometano | ME-22-2007 | Agua Potable | 678351-01 | 678360-01 | Camila Araneda | <0.005 | mg/L | <0.005 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-11-25 | Tribromometano | ME-22-2007 | Agua Potable | 678351-01 | 678360-01 | Camila Araneda | <0.005 | mg/L | <0.005 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-11-25 | Triclorometano | ME-22-2007 | Agua Potable | 678351-01 | 678360-01 | Camila Araneda | <0.005 | mg/L | <0.005 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-11-25 | Trihalometano | ME-22-2007 | Agua Potable | 678351-01 | 678360-01 | Camila Araneda | <0.005 | mg/L | <0.005 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-11-25 | Amoniaco | ME-27-2207 | Agua Potable | 678351-01 | 678360-01 | Carola Castillo | <0.1 | mg/L | <0.1 | mg/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-11-25 | Cloruro | SM 4110 B | Agua Potable | 678351-01 | 678360-01 | Rances B | 18.9 | mg/L | 18.8 | mg/L | 0.5305 | 10% | Satisfactorio
2020-11-25 | pH | ME-29-2007 | Agua Potable | 678351-01 | 678360-01 | JC Galindo | 8.08 | Unidad pH | 8.03 | Unidad pH | 0.62073 | 10% | Satisfactorio
2020-11-25 | Sulfato | SM 4110 B | Agua Potable | 678351-01 | 678360-01 | Rances B | 42 | mg/L | 42.2 | mg/L | 0.47506 | 10% | Satisfactorio
2020-11-25 | Compuestos Fenolicos | ME-32-2007 | Agua Potable | 678351-01 | 678360-01 | - | <2 | ug/L | <2 | ug/L | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-11-25 | Color verdadero | ME-24-2007 | Agua Potable | 678351-01 | 678360-01 | Estephanie contreras | <5 | Unidad | <5 | Unidad | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-11-25 | Olor | ME-25-2013 | Agua Potable | 678351-01 | 678360-01 | Estephanie contreras | Inodoro |  | Inodoro |  | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-11-25 | Sabor | ME-26-2013 | Agua Potable | 678351-01 | 678360-01 | Estephanie contreras | Insipido |  | Insipido |  | 0 | 10% | Satisfactorio
2020-11-25 | Sólidos Disueltos Totales | ME-31-2007 | Agua Potable | 678351-01 | 678360-01 | Patricia Valdivia | 410 | mg/L | 428 | mg/L | 4.2959 | 10% | Satisfactorio
2021
03-2021 | Cloruro | NCh 2313/32 | Agua Residual | 701024-01 | 705465-01 | Blanca Molina | 57.3 | mg/L | 53.5 | mg/L | 6.8592 | 10% | Satisfactorio
03-2021 | Cloruro | SM 4110 B | Agua Residual | 701024-01 | 705465-01 | Rances Beauperthuy | 57.3 | mg/L | 52.7 | mg/L | 8.3636 | 10% | Satisfactorio
03-2021 | pH | NCh 2313/1 | Agua Residual | 701024-01 | 705465-01 | Camila Ramirez | 6.84 | mg/L | 6.74 | mg/L | 1.4728 | 10% | Satisfactorio
03-2021 | Sulfato | NCh 2313/18 | Agua Residual | 701024-01 | 705465-01 | Eleana Paredes | 58.5 | mg/L | 59.7 | mg/L | 2.0305 | 10% | Satisfactorio
03-2021 | Sulfato | SM 4110 B | Agua Residual | 701024-01 | 705465-01 | Rances Beauperthuy | 58.5 | mg/L | 55 | mg/L | 6.1674 | 10% | Satisfactorio
03-2021 | Conductividad | SM 2510 B | Agua Residual | 701024-01 | 705465-01 | Camila Ramirez | 493 | mg/L | 478 | mg/L | 3.0896 | 10% | Satisfactorio
03-2021 | Coliformes Fecales | NCh 2313/22 | Agua Residual | 703365-02 | 705833-01 | Valentina Valenzuela | 2.3802 | NMP/100 ml | 2.4771 | NMP/100 ml | 0.09691 | 0.5% | Satisfactorio
03-2021 | Mercurio | EPA 7470 A | Sedimentos | 704738-01 | 705466-01 | Daniel Bermudez | <0,025 | mg/kg | <0,025 | mg/kg | 0 | 20% | Satisfactorio
03-2021 | Plomo | EPA 6010 D | Sedimentos | 704738-01 | 705466-01 | Edinson Armas | 13.7 | mg/kg | 12.8 | mg/kg | 6.7925 | 20% | Satisfactorio
03-2021 | Materia Organica | SM 2540 B | Sedimentos | 704738-01 | 705466-01 | Constanza Negrete | 16399 | mg/kg | 19201 | mg/kg | 15.7416 | 20% | Satisfactorio
03-2021 | %Humedad | SM 2540 G | Sedimentos | 704738-01 | 705466-01 | Constanza Negrete | 47.5 | % | 38.8 | % | 20.1622 | 20% | Satisfactorio
03-2021 | pH | EPA 9040 | Sedimentos | 704738-01 | 705466-01 | Constanza Negrete | 8.29 | Unidad | 7.93 | Unidad | 4.439 | 20% | Satisfactorio
03-2021 | Sólidos Fijos Totales | SM 2540 B | Sedimentos | 704738-01 | 705466-01 | Constanza Negrete | 525121 | mg/kg | 607368 | mg/kg | 14.525 | 20% | Satisfactorio
2021-06-01 | Cloruro | SM 4500 CL-B | Aguas | 719739-01 | 722466-01 | Alejandra Gajardo | 720 | mg/L | 766 | mg/L | 6.1911 | 10% | Satisfactorio
2021-06-04 | Conductividad | SM 2510 B | Aguas | 719739-01 | 722466-01 | Camila Dejeas | 2599 | us/cm | 2470 | us/cm | 5.0898 | 10% | Satisfactorio
2021-06-04 | Plata | EPA-1311 | Residuo sólido | 720223-01 | 723062-01 | Victor Erices | 0.002 | mg/L | <0,002 | mg/L | 0 | 20% | Satisfactorio
2021-06-04 | Arsenico | EPA-1311 | Residuo sólido | 720223-01 | 723062-01 | Victor Erices | <0.001 | mg/L | <0.001 | mg/L | 0 | 20% | Satisfactorio
2021-06-04 | Cadmio | EPA-1311 | Residuo sólido | 720223-01 | 723062-01 | Victor Erices | 0.001 | mg/L | <0.001 | mg/L | 0 | 20% | Satisfactorio
2021-06-04 | Cromo | EPA-1311 | Residuo sólido | 720223-01 | 723062-01 | Victor Erices | <0.005 | mg/L | <0.005 | mg/L | 0 | 20% | Satisfactorio
2021-06-04 | Mercurio | EPA-1311 | Residuo sólido | 720223-01 | 723062-01 | Victor Erices | <0.001 | mg/L | <0.001 | mg/L | 0 | 20% | Satisfactorio
2021-06-04 | Plomo | EPA-1311 | Residuo sólido | 720223-01 | 723062-01 | Victor Erices | <0.020 | mg/L | 0.035 | mg/L | 0 | 20% | Satisfactorio
2021-06-04 | Selenio | EPA-1311 | Residuo sólido | 720223-01 | 723062-01 | Victor Erices | <0.005 | mg/L | <0.005 | mg/L | 0 | 20% | Satisfactorio
2021-06-04 | 1,1 Dicloroetano | EPA-1311 | Residuo sólido | 720223-01 | 723062-01 | Oliver Garcia | <0.200 | mg/L | <0.200 | mg/L | 0 | 30% | Satisfactorio
2021-06-04 | 1,2 Dicloroetano | EPA-1312 | Residuo sólido | 720223-01 | 723062-01 | Oliver Garcia | <0.30 | mg/L | <0.30 | mg/L | 0 | 30% | Satisfactorio
2021-06-04 | Benceno | EPA-1311 | Residuo sólido | 720223-01 | 723062-01 | Oliver Garcia | <0.010 | mg/L | <0.010 | mg/L | 0 | 30% | Satisfactorio
2021-06-04 | Clorobenceno | EPA-1311 | Residuo sólido | 720223-01 | 723062-01 | Oliver Garcia | <0.010 | mg/L | <0.010 | mg/L | 0 | 30% | Satisfactorio
2021-06-04 | Cloruro de Vinilo | EPA-1311 | Residuo sólido | 720223-01 | 723062-01 | Oliver Garcia | <0.020 | mg/L | <0.020 | mg/L | 0 | 30% | Satisfactorio
2021-06-04 | Metiletilcetona | EPA-1311 | Residuo sólido | 720223-01 | 723062-01 | Oliver Garcia | <0.0010 | mg/L | <0.0010 | mg/L | 0 | 30% | Satisfactorio
2021-06-04 | Tetracloruro de Carbono | EPA-1311 | Residuo sólido | 720223-01 | 723062-01 | Oliver Garcia | <0.040 | mg/L | <0.040 | mg/L | 0 | 30% | Satisfactorio
2021-06-04 | Tetracloreteno | EPA-1311 | Residuo sólido | 720223-01 | 723062-01 | Oliver Garcia | <0.005 | mg/L | <0.005 | mg/L | 0 | 30% | Satisfactorio
2021-06-04 | Triclorometano | EPA-1311 | Residuo sólido | 720223-01 | 723062-01 | Oliver Garcia | 0.02 | mg/L | <0.005 | mg/L | 0 | 30% | Satisfactorio
2021-06-04 | Tricloroeteno | EPA-1311 | Residuo sólido | 720223-01 | 723062-01 | Oliver Garcia | <0.02 | mg/L | <0.02 | mg/L | 0 | 30% | Satisfactorio
2021-06-04 | 1,4 Diclorobenceno | EPA-1311 | Residuo sólido | 720223-01 | 723062-01 | Oliver Garcia | <0.50 | mg/L | <0.50 | mg/L | 0 | 30% | Satisfactorio
2021-06-04 | 2,4,5 Triclorofenol | EPA-1311 | Residuo sólido | 720223-01 | 723062-01 | Oliver Garcia | <0.5 | mg/L | <0.5 | mg/L | 0 | 30% | Satisfactorio
2021-06-04 | 2,4,6 Triclorofenol | EPA-1311 | Residuo sólido | 720223-01 | 723062-01 | Oliver Garcia | <0.5 | mg/L | <0.5 | mg/L | 0 | 30% | Satisfactorio
2021-06-04 | 2,4,5 TP (Silvex) | EPA-1311 | Residuo sólido | 720223-01 | 723062-01 | Oliver Garcia | <0.00050 | mg/L |  | mg/L | 0 | 30% | Satisfactorio
2021-06-04 | 2,4 D | EPA-1311 | Residuo sólido | 720223-01 | 723062-01 | Oliver Garcia | <0.0020 | mg/L | <0.0020 | mg/L | 0 | 30% | Satisfactorio
2021-06-04 | 2,4 Dinitrotolueno | EPA-1311 | Residuo sólido | 720223-01 | 723062-01 | Oliver Garcia | <0.12 | mg/L | <0.12 | mg/L | 0 | 30% | Satisfactorio
2021-06-04 | Clordano | EPA-1311 | Residuo sólido | 720223-01 | 723062-01 | Oliver Garcia | <0.0020 | mg/L | <0.0020 | mg/L | 0 | 30% | Satisfactorio
2021-06-04 | Endrin | EPA-1311 | Residuo sólido | 720223-01 | 723062-01 | Oliver Garcia | <0.0010 | mg/L | <0.0010 | mg/L | 0 | 30% | Satisfactorio
2021-06-04 | Hexacloro-1,3-Butadieno | EPA-1311 | Residuo sólido | 720223-01 | 723062-01 | Oliver Garcia | <0.5 | mg/L | <0.5 | mg/L | 0 | 30% | Satisfactorio
2021-06-04 | Hexacloroetano | EPA-1311 | Residuo sólido | 720223-01 | 723062-01 | Oliver Garcia | <0.5 | mg/L | <0.5 | mg/L | 0 | 30% | Satisfactorio
2021-06-04 | Heptacloroepoxido | EPA-1311 | Residuo sólido | 720223-01 | 723062-01 | Oliver Garcia | <0.0010 | mg/L | <0.0010 | mg/L | 0 | 30% | Satisfactorio
2021-06-04 | Heptaclor | EPA-1311 | Residuo sólido | 720223-01 | 723062-01 | Oliver Garcia | <0.0010 | mg/L | <0.0010 | mg/L | 0 | 30% | Satisfactorio
2021-06-04 | Hexaclorobenceno | EPA-1311 | Residuo sólido | 720223-01 | 723062-01 | Oliver Garcia | <0.12 | mg/L | <0.12 | mg/L | 0 | 30% | Satisfactorio
2021-06-04 | Lindano | EPA-1311 | Residuo sólido | 720223-01 | 723062-01 | Oliver Garcia | <0.00050 | mg/L | <0.00050 | mg/L | 0 | 30% | Satisfactorio
2021-06-04 | m-Cresol | EPA-1311 | Residuo sólido | 720223-01 | 723062-01 | Oliver Garcia | <0.5 | mg/L | <0.5 | mg/L | 0 | 30% | Satisfactorio
2021-06-04 | Metoxiclor | EPA-1311 | Residuo sólido | 720223-01 | 723062-01 | Oliver Garcia | <0.0010 | mg/L | <0.0010 | mg/L | 0 | 30% | Satisfactorio
2021-06-04 | Nitrobenceno | EPA-1311 | Residuo sólido | 720223-01 | 723062-01 | Oliver Garcia | <0.5 | mg/L | <0.5 | mg/L | 0 | 30% | Satisfactorio
2021-06-04 | o-Cresol | EPA-1311 | Residuo sólido | 720223-01 | 723062-01 | Oliver Garcia | <0.5 | mg/L | <0.5 | mg/L | 0 | 30% | Satisfactorio
2021-06-04 | Pentaclorofenil | EPA-1311 | Residuo sólido | 720223-01 | 723062-01 | Oliver Garcia | <0.0010 | mg/L | <0.0010 | mg/L | 0 | 30% | Satisfactorio
2021-06-04 | Piridina | EPA-1311 | Residuo sólido | 720223-01 | 723062-01 | Oliver Garcia | <0.50 | mg/L | <0.50 | mg/L | 0 | 30% | Satisfactorio
2021-06-04 | Toxafeno | EPA-1311 | Residuo sólido | 720223-01 | 723062-01 | Oliver Garcia | <0.03 | mg/L | <0.03 | mg/L | 0 | 30% | Satisfactorio
2021-06-04 | Test Corrosividad | EPA-1110A | Residuo sólido | 720223-01 | 723062-01 | - | 0 | mm/año | 0 | mm/año | 0 | 10% | Satisfactorio
2021-06-04 | Cianuro Total | EPA-9010C | Residuo sólido | 720223-01 | 723062-01 | - | <0.4 | mg cn/kg | <0.4 | mg cn/kg | 0 | 10% | Satisfactorio
2021-06-04 | Sulfuro | EPA-9030A | Residuo sólido | 720223-01 | 723062-01 | - | 48.7 | mg/kg | 45.3 | mg/kg | 7.234 | 10% | Satisfactorio
2021-06-04 | Test de Inflamabilidad | EPA1030 | Residuo sólido | 720223-01 | 723062-01 | - | 0 | mm/s | 0 | mm/s | 0 | 10% | Satisfactorio
2021-06-01 | Conductividad | CNA-MET9.1 | Suelos | 722781-02 | 726925-01 | JC Galindo | 220 | us/cm | 259 | us/cm | 16.2839 | 10% | Satisfactorio
2021-06-01 | Nitrogeno Disponible | CNA-5,2 | Suelos | 722781-02 | 726925-01 | Carola Castillo | 109 | mg N/Kg | 117 | mg N/Kg | 7.0796 | 10% | Satisfactorio
2021-06-01 | Fosforo Total | SM 450PC | Suelos | 722781-02 | 726925-01 | Antonio Moreno | 248 | mg P/Kg | 255 | mg P/Kg | 2.7833 | 10% | Satisfactorio
2021-06-01 | Potasio | EPA 6010 C | Suelos | 722781-02 | 726925-01 | Victor Erices | 1167 | mg K/Kg | 1147 | mg K/Kg | 1.7286 | 20% | Satisfactorio
2021-06-01 | pH | CNA-MET3.1 | Suelos | 722781-02 | 726925-01 | JC Galindo | 8.2 | unidad | 8 | unidad | 2.4691 | 10% | Satisfactorio

## Intralaboratorio
[16 empty] | Preparado por: | Resp. Calidad
[10 empty] | PLANILLA DE RESULTADOS CONTROL DE MUESTRAS INTERNAS | [5 empty] | Aprobado por: | Gerente General
[10 empty] | (FAP-005-03) | [5 empty] | Fecha: | 06-07-2020
[16 empty] | N° de revisión: | 0
[12 empty] | Ensayos Total | 9
| Tipo de Control: | Comparaciones intralaboratorio | [9 empty] | Satisfatorio | 9
[12 empty] | Insatisfactorio | 0 | Acción inmedita (Reensayo de muestras)
Fecha | Parametro | N° de Muestra | Método 1 | Analista 1 | Resultado 1 |  | Método 2 | Analista 2 | Resultado 2 |  | %RPD | Limite de control | Resultado | Repetición 1 | Repetición 2 | %RPD | Resultado
2020-03-10 | Cloruro | 623564-01 | ME-28-2007 | Blanca Molina | 95.8 | mg/L | SM 4110 B | Rances Beauperthuy | 87.5 | mg/L | 9.0562 | 10% | Satisfactorio
2020-03-10 | Fluoruro | 623564-01 | ME-06-2007 | Eleana Paredes | 4.77 | mg/L | SM 4110 B | Rances Beauperthuy | 4.71 | mg/L | 1.2658 | 10% | Satisfactorio
2020-03-10 | Nitrito | 623564-01 | ME-17-2007 | Jorelys Diaz | 3.31 | mg/L | SM 4110 B | RAnces Beauperthuy | 2.98 | mg/L | 10.4928 | 10% | Satisfactorio
2020-03-10 | Nitrato | 623564-01 | ME-16-2007 | Jorelys Diaz | 25.7 | mg/L | SM 4500 NO3 D | Jorelys Diaz | 24.5 | mg/L | 4.7809 | 10% | Satisfactorio
2020-03-10 | Sulfato | 623564-01 | ME-31-2007 | Eleana Paredes | 112 | mg/L | SM 4110 B | rances Beauperthuy | 101.4 | mg/L | 9.9344 | 10% | Satisfactorio
2020-06-04 | Cloruro | 638251-01 | SM 4500 Cl B | Antonio Moreno | 80.3 | mg/L | SM 4110 B | Rances Beauperthuy | 77.6 | mg/L | 3.4199 | 10% | Satisfactorio
2020-06-04 | Fluoruro | 638251-01 | SM 4500 F B | Eleana Paredes | 2.29 | mg/L | SM 4110 B | Rances Beauperthuy | 2.04 | mg/L | 11.5473 | 10% | Insatisfactorio
2020-06-04 | Sulfato | 638251-01 | SM 4500 SO4 D | Antonio Moreno | 40.3 | mg/L | SM 4110 B | Rances Beauperthuy | 32.1 | mg/L | 22.6519 | 10% | Insatisfactorio
2021
2021-03-01 | Cloruro | 705465-01 | NCh 2313/32 | Blanca Molina | 53.5 | mg/L | SM 4110 B | Rances Beauperthuy | 52.7 | mg/L | 1.5066 | 10% | Satisfactorio
2021-03-01 | Sulfato | 705465-01 | NCh 2313/18 | Eleana Paredes | 59.7 | mg/L | SM 4110 B | Rances Beauperthuy | 55 | mg/L | 8.1953 | 10% | Satisfactorio
2021-03-01 | Coliformes Totales | 706932-01 | NCh 1620/2 | Sabina Olguin | 215 | UFC/100 ml | NCh 1620/2 | Valentina Valenzuela | 244 | UFC/100 ml | 0.054951 | 0,5% | Satisfactorio
2021-03-01 | Coliformes Totales | 708941-01 | NCh 1620/1 | Sabina Olguin | 490 | NMP/100 ml | NCh 1620/1 | Valentina Valenzuela | 330 | NMP/100 ml | 0.17168 | 0,5% | Satisfactorio
2021-03-01 | Coliformes Fecales | 704387-01 | NCh 2313/22 | Sabina Olguin | 170 | NMP/100 ml | NCh 1620/1 | Valentina Valenzuela | 350 | NMP/100 ml | 0.31362 | 0,5% | Satisfactorio
2021-03-01 | Coliformes Fecales | 706252-01 | NCh 2313/23 | Sabina Olguin | 240 | NMP/100 ml | NCh 1620/1 | Valentina Valenzuela | 300 | NMP/100 ml | 0.09691 | 0,5% | Satisfactorio
2021-06-01 | Coliformes Totales | 127765-01 | SM 9221 B | Sabina Olguin | 350 | NMP/100 ML | SM 9221 B | Valentina Valenzuela | 170 | NMP/100 ML | 0.31362 | 0,5% | Satisfactorio
2021-06-01 | Coliformes Fecales | 127765-01 | SM 9221 E.1 | Sabina Olguin | 350 | NMP/100 ML | SM 9221 E.1 | Valentina Valenzuela | 170 | NMP/100 ML | 0.31362 | 0,5% | Satisfactorio
2021-06-01 | Escherichia Coli | 127765-01 | SM 9221 H | Sabina Olguin | 350 | NMP/100 ML | SM 9221 H | Valentina Valenzuela | 170 | NMP/100 ML | 0.31362 | 0,5% | Satisfactorio

## Muestra Ciega
[16 empty] | Preparado por: | Resp. Calidad
[11 empty] | PLANILLA DE RESULTADOS CONTROL DE MUESTRAS INTERNAS |  |  |  |  | Aprobado por: | Gerente General
[11 empty] | (FAP-005-03) |  |  |  |  | Fecha: | 06-07-2020
[16 empty] | N° de revisión: | 0
[12 empty] | Total Ensayo | 57
| Tipo de Control: | Muestras Ciegas | [9 empty] | Sstisfatorio | 50
[12 empty] | Insatisfactorios | 4 | Acción inmedita (Reensayo de muestras)
Fecha | Parámetro | Metodo | Matriz | Alcance | N° de Muestra | Analista | Valor Teorico |  | Valor Experimental |  | %R | Limite de control | Resultado | Valor Teorico | Valor Experimental | %R | Resultado
2020-01-14 | Fosforo Total | SM 4500 PD | Aguas | LE 215 | 605248-01 | - | 0.05 | mg/L | 0.046 | mg/L | 92 | 90-110 | Satisfactorio
2020-02-04 | Conductividad | SM 2510 B | Aguas | LE 215 | 610526-01 | - | 84 | us/cm | 82.2 | us/cm | 97.8571 | 90-110 | Satisfactorio
2020-06-04 | Alcalinidad (CaCO3) | SM2320 B | Aguas | LE 215 | 638251-01 | Jacqueline Palma | 78.8 | mg/L | 75.8 | mg/L | 96.1929 | 90-110 | Satisfactorio
2020-06-04 | Cloruro | NCH2313/32 | Aguas | LE 215 | 638251-01 | Antonio Moreno | 80.2 | mg/L | 80.3 | mg/L | 100.1247 | 90-110 | Satisfactorio
2020-06-04 | Conductividad | SM2510 B | Aguas | LE 215 | 638251-01 | Camila Ramirez | 508 | us/cm | 493 | us/cm | 97.0472 | 90-110 | Satisfactorio
2020-06-04 | Fluoruro | NCH2313/33 | Aguas | LE 215 | 638251-01 | Eleana Paredes | 2.2 | mg/L | 2.29 | mg/L | 104.0909 | 90-110 | Satisfactorio
2020-06-04 | Potasio | SM3120 B | Aguas | LE 215 | 638251-01 | Edinson Armas | 30.3 | mg/L | 28.6 | mg/L | 94.3894 | 90-110 | Satisfactorio
2020-06-04 | Sodio | SM3120 B | Aguas | LE 215 | 638251-01 | Edinson Armas | 88.3 | mg/L | 83.3 | mg/L | 94.3375 | 90-110 | Satisfactorio
2020-06-04 | Sulfato | NCH2313/18 | Aguas | LE 215 | 638251-01 | Antonio Moreno | 31.6 | mg/L | 40.3 | mg/L | 127.5316 | 90-110 | Insatisfactorio
2020-06-04 | SDT (a 180°C) | SM2540 C | Aguas | LE 215 | 638251-01 | Patricia Valdivia | 370 | mg/L | 370 | mg/L | 100 | 90-110 | Satisfactorio
2020-06-04 | ST (a 105°C) | SM2540 B | Aguas | LE 215 | 638251-01 | Patricia Valdivia | 375 | mg/L | 374 | mg/L | 99.7333 | 90-110 | Satisfactorio
2020-06-04 | Cloruro | SM4110 B | Aguas | LE 215 | 638251-01 | Rances Beauperthuy | 80.2 | mg/L | 77.6 | mg/L | 96.7581 | 90-110 | Satisfactorio
2020-06-04 | Fluoruro | SM4110 B | Aguas | LE 215 | 638251-01 | Rances Beauperthuy | 2.2 | mg/L | 2.04 | mg/L | 92.7273 | 90-110 | Satisfactorio
2020-06-04 | Sulfato | SM4110 B | Aguas | LE 215 | 638251-01 | Rances Beauperthuy | 31.6 | mg/L | 32.6 | mg/L | 103.1646 | 90-110 | Satisfactorio
2020-06-04 | Cianuro | ISO 14404 | Aguas | LE 215 | 638252-01 | Carlos Jimenez | 2.4 | mg/L | 2.67 | mg/L | 111.25 | 90-110 | Insatisfactorio | Dentro del rango de proveedor
2020-06-04 | Fenol | ISO 14403-2 | Aguas | LE 215 | 638252-01 | Carlos Jimenez | 0.214 | mg/L | 0.173 | mg/L | 80.8411 | 85-115 | Insatisfactorio | Dentro del rango de proveedor
2020-07-13 | Inflamabilidad | EPA 1010 | Residuo Solido | LE 215 | 646801-01 | Carlos Jimenez | 120 | °F | 126 | °F | 105 |  | Satisfactorio
2020-07-13 | Inflamabilidad | EPA 1010 | Residuo Solido | LE 215 | 646801-01 | Carlos Jimenez | 120 | °F | 129.6 | °F | 108 |  | Satisfactorio
2020-07-13 | Inflamabilidad | EPA 1010 | Residuo Solido | LE 215 | 646801-01 | Carlos Jimenez | 120 | °F | 127.8 | °F | 106.5 |  | Satisfactorio
2020-07-22 | DBO (mg/L) | NCh 2313/5 | Aguas | LE 215 | 646802-01 | CAmila Contreras | 124 | mg/L | 122 | mg/L | 98.3871 | 90-110 | Satisfactorio
2020-07-22 | DBO Carbonácea (mg/L) | SM 5210B | Aguas | LE 215 | 646802-01 | CAmila Contreras | 112 | mg/L | 110 | mg/L | 98.2143 | 90-110 | Satisfactorio
2020-07-22 | DOQ (mg/L) | NCh 2313/24 | Aguas | LE 215 | 646802-01 | Kelly Hernández | 202 | mg/L | 181 | mg/L | 89.604 | 90-110 | Satisfactorio
2020-07-22 | COT (mg/L) | SM 5310B | Aguas | LE 215 | 646802-01 | Rances Beauperthuy | 79.8 | mg/L | 81 | mg/L | 101.5038 | 90-110 | Satisfactorio
2020-08-24 | Benceno | EPA 5021 | Suelos | LE 1432 | 655724-01 | Anny Molero | 162 | ug/kg | 179 | ug/Kg | 110.4938 | 70-130 | Satisfactorio
2020-08-24 | Etilbenceno | EPA 5021 | Suelos | LE 1432 | 655724-01 | Anny Molero | 48.2 | ug/kg | 59 | ug/Kg | 122.4066 | 70-130 | Satisfactorio
2020-08-24 | Tolueno | EPA 5021 | Suelos | LE 1432 | 655724-01 | Anny Molero | 170 | ug/kg | 202 | ug/Kg | 118.8235 | 70-130 | Satisfactorio
2020-08-24 | m,p-Xileno | EPA 5021 | Suelos | LE 1432 | 655724-01 | Anny Molero | 123 | ug/kg | 149 | ug/Kg | 121.1382 | 70-130 | Satisfactorio
2020-08-24 | o-Xileno | EPA 5021 | Suelos | LE 1432 | 655724-01 | Anny Molero | 110 | ug/kg | 128 | ug/Kg | 116.3636 | 70-130 | Satisfactorio
2020-08-24 | Xileno Total | EPA 5021 | Suelos | LE 1432 | 655724-01 | Anny Molero | 233 | ug/kg | 277 | ug/Kg | 118.8841 | 70-130 | Satisfactorio
2020-09-11 | Sólido Volátil | SM 2540g suelo | Suelo | LE 1432 | 660171-01 | Alfredo Diaz | 451 | mg | 474 | mg | 105.0998 | 80-120 | Satisfactorio
2020-09-11 | Sólidos Fijos | SM 2540g suelo | Suelo | LE 1432 | 660171-01 | Alfredo Diaz | 133 | mg | 106.7 | mg | 80.2256 | 80-120 | Satisfactorio
2020-09-11 | Sólidos Totales | SM 2540g suelo | Suelo | LE 1432 | 660171-01 | Alfredo Diaz | 585 | mg | 580 | mg | 99.1453 | 80-120 | Satisfactorio
2020-11-13 | Nitrógeno Kjeldah | SM 4500 NOrgC | Aguas | LE 215 | 673926-01 | Carola Castillo | 26.8 | mg/L | 23.6 | mg/L | 88.0597 | 90-110 | Insatisfactorio | Dentro del rango de proveedor
2020-11-13 | Fósforo total | SM 4500 PD | Aguas | LE 215 | 673926-01 | Antonio Moreno | 2.22 | mg/L | 1.99 | mg/L | 89.6396 | 90-110 | Satisfactorio
2020-11-13 | Color | SM 2120 B | Aguas | LE 215 | 673927-01 | Jacqueline Palma | 45 | pt-co | 40 | pt-co | 88.8889 | 90-110 | Insatisfactorio | Dentro del rango de proveedor
2020-11-13 | Antimonio | EPA 1312 /EPA 6010 D | Residuo Solido | LE 1273 | 673928-01 | Edinson Armas | 2.39 | mg/L | 2.74 | mg/L | 114.6444 | 80-120 | Satisfactorio
2020-11-13 | Arsénico | EPA 1312 /EPA 7062 | Residuo Solido | LE 1273 | 673928-01 | Daniel Bermudez | 1.98 | mg/L | 1.61 | mg/L | 81.3131 | 80-120 | Satisfactorio
2020-11-13 | Bario | EPA 1312 /EPA 6010 D | Residuo Solido | LE 1273 | 673928-01 | Edinson Armas | 4.54 | mg/L | 3.92 | mg/L | 86.3436 | 80-120 | Satisfactorio
2020-11-13 | * Berilio | EPA 1312 /EPA 6010 D | Residuo Solido | LE 1273 | 673928-01 | Edinson Armas | 3.76 | mg/L | 2.95 | mg/L | 78.4574 | 80-120 | Insatisfactorio | Dentro del rango de proveedor
2020-11-13 | Cadmio | EPA 1312 /EPA 6010 D | Residuo Solido | LE 1273 | 673928-01 | Edinson Armas | 4.52 | mg/L | 3.94 | mg/L | 87.1681 | 80-120 | Satisfactorio
2020-11-13 | Cromo | EPA 1312 /EPA 6010 D | Residuo Solido | LE 1273 | 673928-01 | Edinson Armas | 0.571 | mg/L | 0.552 | mg/L | 96.6725 | 80-120 | Satisfactorio
2020-11-13 | Plomo | EPA 1312 /EPA 6010 D | Residuo Solido | LE 1273 | 673928-01 | Edinson Armas | 9.85 | mg/L | 8.47 | mg/L | 85.9898 | 80-120 | Satisfactorio
2020-11-13 | Mercurio | EPA 1312 /EPA 7470 | Residuo Solido | LE 1273 | 673928-01 | Daniel Bermudez | 1.87 | mg/L | 1.43 | mg/L | 76.4706 | 80-120 | Insatisfactorio | Dentro del rango de proveedor
2020-11-13 | * Niquel | EPA 1312 /EPA 6010 D | Residuo Solido | LE 1273 | 673928-01 | Edinson Armas | 1.87 | mg/L | 1.69 | mg/L | 90.3743 | 80-120 | Satisfactorio
2020-11-13 | Selenio | EPA 1312 /EPA 7742 | Residuo Solido | LE 1273 | 673928-01 | Edinson Armas | 0.764 | mg/L | 0.627 | mg/L | 82.0681 | 80-120 | Satisfactorio
2020-11-13 | Plata | EPA 1312 /EPA 6010 D | Residuo Solido | LE 1273 | 673928-01 | Edinson Armas | 3.94 | mg/L | 4.26 | mg/L | 108.1218 | 80-120 | Satisfactorio
2020-11-13 | * Zinc | EPA 1312 /EPA 6010 D | Residuo Solido | LE 1273 | 673928-01 | Edinson Armas | 1.24 | mg/L | 0.9 | mg/L | 72.5806 | 80-120 | Insatisfactorio | Dentro del rango de proveedor
2021
2021-01-01 | Aceites y Grasas | EPA 9071 | Suelos | LE 1432 | 689590-01 | Carlos Jimenez | 752 | mg/kg | 1050 | mg/kg | 139.6277 | 80-120 | Insatisfactorio | Rango=134-1370 mg/kg
2021-01-01 | Cianuro | EPA 9014 | Suelos | LE 1432 | 689591-01 | Carlos Jimenez | 91.6 | mg/kg | 63.9 | mg/kg | 69.7598 | 80-120 | Insatisfactorio | Rango=9,16-101 mg/kg
2021-02-01 | Sólidos Sedimentables | NCh 2313/4 | Aguas Residuales | LE 215 | 700639-01 | Patricia Valdivia | 39.2 | ml/L | 38 | ml/L | 96.9388 | 90-110 | Satisfactorio
2021-02-01 | Sóldios Suspendidos Totales | NCh 2313/4 | Aguas Residuales | LE 215 | 700640-01 | David Lopez | 34.5 | mg/L | 30 | mg/L | 86.9565 | 90-110 | Insatisfactorio | Rango= 27.5 - 36.9 mg/L
2021-02-01 | Sóldios Disueltos Totales | SM 2540 C | Aguas Residuales | LE 215 | 700640-01 | Patricia Valdivia | 519 | mg/L | 497 | mg/L | 95.7611 | 90-110 | Satisfactorio
2021-02-01 | Sólidos Totales | SM 2540 B | Aguas Residuales | LE 215 | 700640-01 | Patricia Valdivia | 551 | mg/L | 526 | mg/L | 95.4628 | 90-110 | Satisfactorio
2021-03-01 | Acidez | SM 2310 B | Aguas Residuales | LE 215 | 706142-02 | JC Galindo | 759 | mg/L | 747 | mg/L | 98.419 | 90-110 | Satisfactorio
2021-03-01 | Cobre | NCh 2313/10 | Aguas Residuales | LE 215 | 707445-01 | Daniel Bermudez | 0.5 | mg/L | 0.467 | mg/L | 93.4 | 90-110 | Satisfactorio
2021-03-01 | Selenio | NCh 2313/30 | Aguas Residuales | LE 215 | 707445-01 | Edinson Armas | 0.008 | mg/L | 0.009 | mg/L | 112.5 | 85-1105 | Satisfactorio
2021-03-01 | Cobre | NCh 2313/10 | Aguas Residuales | LE 215 | 707445-02 | Daniel Bermudez | 2 | mg/L | 2.04 | mg/L | 102 | 90-110 | Satisfactorio
2021-03-01 | Hierro | NCh 2313/10 | Aguas Residuales | LE 215 | 707445-02 | Daniel Bermudez | 0.25 | mg/L | 0.269 | mg/L | 107.6 | 90-110 | Satisfactorio
2021-03-01 | Cadmio | NCh 2313/25 | Aguas Residuales | LE 215 | 707445-02 | Edinson Armas | 2 | mg/L | 2.22 | mg/L | 111 | 85-115 | Satisfactorio
2021-03-01 | Mercurio | NCh 2313/12 | Aguas Residuales | LE 215 | 707445-02 | Edinson Armas | 0.002 | mg/L | 0.002 | mg/L | 100 | 85-1105 | Insatisfactorio
2021-03-01 | Sólidos Suspendidos Totales | SM 2540 D | Agua Cruda | LE 215 | 708147-01 | David Lopez | 50.8 | mg/L | 50 | mg/L | 98.4252 | 90-110 | Satisfactorio
2021-03-01 | Sólidos Suspendidos Totales | SM 2540 D | Agua Cruda | LE 215 | 708221-02 | David Lopez | 204.8 | mg/L | 198 | mg/L | 96.6797 | 90-110 | Satisfactorio
2021-03-01 | Pentaclorofenol | SM 6640 B | Agua Cruda | LE 215 | 708050-01 | Skarlett Day | 2 | ug/L | 1.6 | ug/L | 80 | 70-130 | Satisfactorio
2021-03-01 | Pentaclorofenol | SM 6640 B | Agua Cruda | LE 215 | 708050-02 | Skarlett Day | 10 | ug/L | 8.5 | ug/L | 85 | 70-130 | Satisfactorio
2021-03-01 | COT | SM 5310 B | Agua Cruda | LE 215 | 708051-02 | Rances Beauperthuy | 25 | mg/L | 23.4 | mg/L | 93.6 | 90-110 | Satisfactorio
2021-03-01 | Cloruro | SM 4110 B | Agua Cruda | LE 215 | 707977-01 | Rances Beauperthuy | 5 | mg/L | 4.49 | mg/L | 89.8 | 90-110 | Satisfactorio
2021-03-01 | Nitrito | SM 4110 B | Agua Cruda | LE 215 | 707977-01 | Rances Beauperthuy | 5 | mg/L | 5.03 | mg/L | 100.6 | 90-110 | Satisfactorio
2021-03-01 | Cloruro | SM 4110 B | Agua Cruda | LE 215 | 707997-02 | Rances Beauperthuy | 25 | mg/L | 25.1 | mg/L | 100.4 | 90-110 | Satisfactorio
2021-03-01 | Fluoruro | SM 4500 F B | Agua Cruda | LE 215 | 707997-02 | Eleana Paredes | 4 | mg/L | 3.68 | mg/L | 92 | 90-110 | Satisfactorio
2021-03-01 | Nitrito | SM 4110 B | Agua Cruda | LE 215 | 707977-02 | Rances Beauperthuy | 15 | mg/L | 16 | mg/L | 106.6667 | 90-110 | Satisfactorio
2021-03-01 | Sulfato | SM 4110 B | Agua Cruda | LE 215 | 707977-02 | Rances Beauperthuy | 25 | mg/L | 25 | mg/L | 100 | 90-110 | Satisfactorio
2021-03-01 | Nitrato | SM 4500 NO3 B | Agua Cruda | LE 215 | 707977-02 | Jorelys Diaz | 25 | mg/L | 26.8 | mg/L | 107.2 | 90-110 | Satisfactorio
2021-03-01 | Benceno | ME-19-2007 | Agua Cruda | LE 215 | 708049-01 | Anny Morelo | 10 | ug/L | 8.3 | ug/L | 83 | 70-130 | Satisfactorio
2021-03-01 | Benceno | ME-19-2007 | Agua Cruda | LE 215 | 708049-02 | Anny Morelo | 40 | ug/L | 31 | ug/L | 77.5 | 70-130 | Satisfactorio
15-06-2021 | Coliformes Totales | SM 9221 B | Agua Residual | LE 214 | 127765-01 | Sabina Olguin/Valentina Valenzuela | 643 | NMP/100 ML | 350 | NMP/100 ML | 0.26414 | 0,5% | Satisfactorio
15-06-2021 | Coliformes Fecales | SM 9221 E.1 | Agua Residual | LE 214 | 127765-01 | Sabina Olguin/Valentina Valenzuela | 643 | NMP/100 ML | 350 | NMP/100 ML | 0.26414 | 0,5% | Satisfactorio
15-06-2021 | Escherichia Coli | SM 9221 H | Agua Residual | LE 214 | 127765-01 | Sabina Olguin/Valentina Valenzuela | 643 | NMP/100 ML | 350 | NMP/100 ML | 0.26414 | 0,5% | Satisfactorio
2021-07-01 | SST | SM 2540 D | Agua Residual | LE 215 | 725472-01 | Patricia Valdivia | 53 | mg/L | 56.6 | mg/L | 106.7925 | 90-110 | Satisfactorio
2021-07-01 | Calcio | SM 3120 B | Agua Residual | LE 215 | 725472-01 | Ingrid Santibañez | 36.5 | mg/L | 37.3 | mg/L | 102.1918 | 90-110 | Satisfactorio
2021-07-01 | Magnesio | SM 3120 B | Agua Residual | LE 215 | 725472-01 | Ingrid Santibañez | 33.5 | mg/L | 32.8 | mg/L | 97.9104 | 90-110 | Satisfactorio
2021-07-01 | Dureza de calcio (CaCO3) | SM 2340 B | Agua Residual | LE 215 | 725472-01 | Ingrid Santibañez | 91.1 | mg/L | 92.8 | mg/L | 101.8661 | 90-110 | Satisfactorio
2021-07-01 | Dureza Total (CaCO3) | SM 2340 B | Agua Residual | LE 215 | 725472-01 | Ingrid Santibañez | 229 | mg/L | 227 | mg/L | 99.1266 | 90-110 | Satisfactorio
2021-07-01 | Fluoruro | SM 4500 FC | Agua Cruda | LE 215 | 731163-01 | Eleana Paredes | 4 | mg/L | 4.06 | mg/L | 101.5 | 90-110 | Satisfactorio
2021-07-01 | Sulfato | SM 4500 SO4 D | Agua Cruda | LE 215 | 731163-01 | Francisca Benavente | 40 | mg/L | 37 | mg/L | 92.5 | 90-110 | Satisfactorio
2021-07-01 | Fluor | SM 4500 FC | Agua Cruda | LE 215 | 731164-01 | Eleana Paredes | 1 | mg/L | 1 | mg/L | 100 | 90-110 | Satisfactorio
2021-07-01 | Nitrato | SM 4500 NO3 D | Agua Cruda | LE 215 | 731164-01 | Jorelis Diaz | 1 | mg/L | 1 | mg/L | 100 | 90-110 | Satisfactorio
2021-09-12 | Fósforo total | NCh 2313/15 | Agua destilada | LE 215 |  | Antonio Moreno | 1.5 | mg/L | 1.46 | mg/L | 97.3333 | 90-110 | Satisfactorio
2021-09-12 | Fósforo total | NCh 2313/15 | Agua destilada | LE 215 |  | Antonio Moreno | 10 | mg/L | 10.1 | mg/L | 101 | 90-110 | Satisfactorio
2021-09-12 | Fósforo total | NCh 2313/15 | Agua destilada | LE 215 |  | Antonio Moreno | 20 | mg/L | 20.2 | mg/L | 101 | 90-110 | Satisfactorio
2021-09-12 | Fósforo total | NCh 2313/15 | Agua destilada | LE 215 |  | Cindy Campaña | 1.5 | mg/L | 1.62 | mg/L | 108 | 90-110 | Satisfactorio
2021-09-12 | Fósforo total | NCh 2313/15 | Agua destilada | LE 215 |  | Cindy Campaña | 10 | mg/L | 10.4 | mg/L | 104 | 90-110 | Satisfactorio
2021-09-12 | Fósforo total | NCh 2313/15 | Agua destilada | LE 215 |  | Cindy Campaña | 20 | mg/L | 19.9 | mg/L | 99.5 | 90-110 | Satisfactorio
20-12-21 | Nitrato | ME-16-2007 | Agua destilada | LE 215 |  | Fernando Alvarado | 5 | mg/L | 5.202 | mg/L | 104.04 | 90-110 | Satisfactorio
20-12-21 | Nitrato | ME-16-2007 | Agua destilada | LE 215 |  | Fernando Alvarado | 15 | mg/L | 14.856 | mg/L | 99.04 | 90-110 | Satisfactorio
20-12-21 | Nitrato | ME-16-2007 | Agua destilada | LE 215 |  | Fernando Alvarado | 50 | mg/L | 49.79 | mg/L | 99.58 | 90-110 | Satisfactorio
20-12-21 | Nitrato | SM4110B | Agua destilada | LE 215 |  | Francisca Benavente | 5 | mg/L | 5.43 | mg/L | 108.6 | 90-110 | Satisfactorio
20-12-21 | Cloruro | ME-28-2007 | Agua destilada | LE 215 |  | Camila Ramirez | 30 | mg/L | 29.3 | mg/L | 97.6667 | 95-105 | Satisfactorio
20-12-21 | Cloruro | ME-28-2007 | Agua destilada | LE 215 |  | Camila Ramirez | 400 | mg/L | 399 | mg/L | 99.75 | 95-105 | Satisfactorio
20-12-21 | Cloruro | SM4110B | Agua destilada | LE 215 |  | Francisca Benavente | 0.5 | mg/L | 0.51 | mg/L | 102 | 95-105 | Satisfactorio
20-12-21 | Cloruro | SM4110B | Agua destilada | LE 215 |  | Francisca Benavente | 70 | mg/L | 67.94 | mg/L | 97.0571 | 95-105 | Satisfactorio
20-12-21 | Cloruro | SM4110B | Agua destilada | LE 215 |  | Francisca Benavente | 400 | mg/L | 391.17 | mg/L | 97.7925 | 95-105 | Satisfactorio
21-12-21 | Fluoruro | ME-06-2007 | Agua destilada | LE 215 |  | Camila Dejeas | 2.5 | mg/L | 2.46 | mg/L | 98.4 | 90-110 | Satisfactorio
21-12-21 | Fluoruro | SM4110B | Agua destilada | LE 215 |  | Francisca Benavente | 0.3 | mg/L |  | mg/L | 0 | 90-110 | Satisfactorio
21-12-21 | Fluoruro | SM4110B | Agua destilada | LE 215 |  | Francisca Benavente | 2.5 | mg/L |  | mg/L | 0 | 90-110 | Satisfactorio