## Mantención
Simbologia
X | Actividad realizada
__ | Actividad pendiente
0 | Actividad reprogramada
1 | Equipo | Grupo Electrógeno / Generador
Nº | Trabajo de mantención | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Revisar terminales de bateria | bar: Febrero 6; Marzo 10; Abril 14; Mayo 18; Junio 23
2 | Revisar nivel de agua radiador | bar: Enero 3; Enero 5; Febrero 7; Febrero 9; Marzo 11; Marzo 13; Abril 15; Abril 17; Mayo 19; Mayo 21; Junio 23; Junio 25
3 | Revisar nivel aceite | bar: Enero 3; Enero 5; Febrero 7; Febrero 9; Marzo 11; Marzo 13; Abril 15; Abril 17; Mayo 19; Mayo 21; Junio 23; Junio 25
4 | Revisar filtro de combustible | bar: Febrero 6; Marzo 10; Abril 14; Mayo 18; Junio 23
5 | Revisar filtro de aire | bar: Febrero 6; Marzo 10; Abril 14; Mayo 18; Junio 23
6 | Detectar fugas de aceite
7 | Aseo general grupo; Interior panel de control
8 | Limpieza tablero transferencia
9 | Revisión Estanque de Combustible | bar: Febrero 6; Marzo 10; Abril 14; Mayo 18; Junio 23
10 | Cambio de aceite
11 | Cambio de filtros
Nº | Trabajo de mantención | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Revisar terminales de bateria
2 | Revisar nivel de agua radiador
3 | Revisar nivel aceite
4 | Revisar filtro de combustible
5 | Revisar filtro de aire
6 | Detectar fugas de aceite
7 | Aseo general grupo; Interior panel de control
8 | Limpieza tablero transferencia
9 | Revisión Estanque de Combustible
10 | Cambio de aceite
11 | Cambio de diferentes filtros
2 | Equipo | Julio 27: Bombas de Cámara PEAS 1
Nº | Trabajo de mantención | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Chequeo de funcionamiento
2 | Revisión de cables y alarmas
3 | Chequeo de funcionamiento control de nivel
4 | Chequeo de cables control de nivel
5 | Revisión de contactores y tensiones
6 | Señales de alarma
7 | Cambio de aceite
Nº | Trabajo de mantención | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Chequeo de funcionamiento
2 | Revisión de cables y alarmas | bar: Julio 30
3 | Chequeo de funcionamiento control de nivel
4 | Chequeo de cables control de nivel
5 | Revisión de contactores y tensiones
6 | Señales de alarma
7 | Cambio de aceite
3 | Equipo | Julio 27: Bombas de Cámara PEAS 2
Nº | Trabajo de mantención | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Chequeo de funcionamiento
2 | Revisión de cables y alarmas
3 | Chequeo de funcionamiento control de nivel
4 | Chequeo de cables control de nivel
5 | Revisión de contactores y tensiones | bar: Enero 1; Enero 4; Febrero 7; Marzo 10; Marzo 13; Abril 16; Mayo 19; Mayo 22; Junio 25
6 | Señales de alarma
7 | Cambio de aceite | bar: Enero 1
Nº | Trabajo de mantención | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Chequeo de funcionamiento
2 | Revisión de cables y alarmas
3 | Chequeo de funcionamiento control de nivel
4 | Chequeo de cables control de nivel
5 | Revisión de contactores y tensiones | bar: Julio 27; Agosto 33
6 | Señales de alarma
7 | Cambio de aceite
4 | Equipo | Julio 27: Bombas de Cámara PEAS 3
Nº | Trabajo de mantención | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Chequeo de funcionamiento
2 | Revisión de cables y alarmas
3 | Chequeo de funcionamiento control de nivel
4 | Chequeo de cables control de nivel
5 | Revisión de contactores y tensiones | bar: Enero 1; Enero 4; Febrero 7; Marzo 10; Marzo 13; Abril 16; Mayo 19; Mayo 22; Junio 25
6 | Señales de alarma
7 | Cambio de aceite | bar: Enero 1
Nº | Trabajo de mantención | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Chequeo de funcionamiento
2 | Revisión de cables y alarmas
3 | Chequeo de funcionamiento control de nivel
4 | Chequeo de cables control de nivel
5 | Revisión de contactores y tensiones | bar: Julio 27; Agosto 33
6 | Señales de alarma
7 | Cambio de aceite
5 | Equipo | Julio 27: Tablero eléctrico PEAS
Nº | Trabajo de mantención | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Revisión de luces piloto
2 | Revisión de interruptores
3 | Limpieza de interior | bar: Enero 1; Febrero 6; Marzo 10; Abril 14; Mayo 18; Junio 23
4 | Revisión general | bar: Enero 1; Febrero 6; Marzo 10; Abril 14; Mayo 18; Junio 23
Nº | Trabajo de mantención | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Revisión de luces piloto
2 | Revisión de interruptores
3 | Limpieza de interior | bar: Julio 27; Agosto 32; Septiembre 36; Octubre 40; Octubre 44; Diciembre 49
4 | Revisión general | bar: Julio 27; Agosto 32; Septiembre 36; Octubre 40; Octubre 44; Diciembre 49
6 | Equipo | Julio 27: Caudalimetro Afluente
Nº | Trabajo de mantención | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Limpieza del conjunto y del sensor
2 | Calibracióny revision de cables y conexiones | bar: Enero 1
3 | Chequear estado del medidor y del sensor | bar: Enero 1
Nº | Trabajo de mantención | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Limpieza del conjunto y del sensor
2 | Calibracióny revision de cables y conexiones | bar: Julio 27
3 | Chequear estado del medidor y del sensor | bar: Julio 27
7 | Equipo | Julio 27: Tornillo transportador compactador
Nº | Trabajo de mantención | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Limpieza y revisión de funcionamiento
2 | Cheque de vibraciones
3 | Control al forro de polietileno | bar: Enero 1; Enero 3; Enero 5; Febrero 7; Febrero 9; Marzo 11; Marzo 13; Abril 15; Abril 17; Mayo 19; Mayo 21; Junio 23; Junio 25
4 | Limpieza de protector de ventilador y carcasa
Nº | Trabajo de mantención | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Limpieza y revisión de funcionamiento
2 | Cheque de vibraciones
3 | Control al forro de polietileno | bar: Julio 27; Julio 29; Julio 31; Agosto 33; Agosto 35; Septiembre 37; Septiembre 39; Octubre 41; Octubre 43; Noviembre 45; Noviembre 47; Diciembre 49; Diciembre 51
4 | Limpieza de protector de ventilador y carcasa
8 | Equipo | Julio 27: Tornillo Desarenador
Nº | Trabajo de mantención | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Limpieza y revisión de funcionamiento
2 | Monitoreo de trayectoria
3 | Cheque de vibraciones
Nº | Trabajo de mantención | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Limpieza y revisión de funcionamiento
2 | Monitoreo de trayectoria
3 | Cheque de vibraciones
9 | Equipo | Julio 27: Aireador Pretratamiento
Nº | Trabajo de mantención | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Revisión de cables
2 | Señales de alarma
3 | Revisión de contactores y tensiones | bar: Enero 1; Enero 4; Febrero 7; Marzo 10; Marzo 13; Abril 16; Mayo 19; Mayo 22; Junio 25
Nº | Trabajo de mantención | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Revisión de cables
2 | Señales de alarma
3 | Revisión de contactores y tensiones | bar: Julio 28; Julio 30; Agosto 32; Agosto 34; Septiembre 36; Septiembre 38; Octubre 40; Octubre 42; Octubre 44; Noviembre 46; Noviembre 48; Diciembre 50; Diciembre 52
10 | Equipo | Julio 27: Puente desgrasador
Nº | Trabajo de mantención | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Revisión de cables
2 | Señales de alarma
3 | Revisión de contactores y tensiones | bar: Enero 4; Febrero 7; Marzo 10; Marzo 13; Abril 16; Mayo 19; Mayo 22; Junio 25
Nº | Trabajo de mantención | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Revisión de cables
2 | Señales de alarma
3 | Revisión de contactores y tensiones | bar: Julio 28; Julio 30; Agosto 32; Agosto 34; Septiembre 36; Septiembre 38; Octubre 40; Octubre 42; Octubre 44; Noviembre 46; Noviembre 48; Diciembre 50; Diciembre 52
11 | Equipo | Julio 27: Tablero eléctrico Pretratamiento
Nº | Trabajo de mantención | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Revisión de luces piloto
2 | Revisión de interruptores
3 | Limpieza de interior | bar: Febrero 6; Marzo 10; Abril 14; Mayo 18; Junio 23
4 | Revisión general | bar: Febrero 6; Marzo 10; Abril 14; Mayo 18; Junio 23
Nº | Trabajo de mantención | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Revisión de luces piloto
2 | Revisión de interruptores
3 | Limpieza de interior | bar: Agosto 32; Septiembre 36; Octubre 40; Octubre 44; Diciembre 49
4 | Revisión general | bar: Agosto 32; Septiembre 36; Octubre 40; Octubre 44; Diciembre 49
12 | Equipo | Julio 27: Soplador nº1
Nº | Trabajo de mantención | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Revisión de nivel de aceite | bar: Febrero 6; Marzo 10; Abril 14; Mayo 18; Junio 23
2 | Corroborar tenzado de correas | bar: Febrero 6; Marzo 10; Abril 14; Mayo 18; Junio 23
3 | Chequeo de funcionamiento | bar: Febrero 6; Marzo 10; Abril 14; Mayo 18; Junio 23
4 | Engrase de rodamientos | bar: Enero 3; Enero 5; Febrero 7; Febrero 9; Marzo 11; Marzo 13; Abril 15; Abril 17; Mayo 19; Mayo 21; Junio 23; Junio 25
5 | Limpieza rejillas ventilación protección acústica | bar: Febrero 6; Marzo 10; Abril 14; Mayo 18; Junio 23
6 | Apriete de Flanges
7 | Vibraciones mecanicas
8 | Corroborar estado de correas
9 | Reengrasar o renovar cojinetes del motor ( si corresponde).
10 | Cambio de aceite
11 | Revisión de filtro de aire
Nº | Trabajo de mantención | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Revisión de nivel de aceite | bar: Agosto 32; Septiembre 36; Octubre 40; Noviembre 45; Diciembre 49
2 | Corroborar tenzado de correas | bar: Agosto 32; Septiembre 36; Octubre 40; Noviembre 45; Diciembre 49
3 | Chequeo de funcionamiento | bar: Agosto 32; Septiembre 36; Octubre 40; Noviembre 45; Diciembre 49
4 | Engrase de rodamientos | bar: Julio 29; Julio 31; Agosto 33; Agosto 35; Septiembre 37; Septiembre 39; Octubre 41; Octubre 43; Noviembre 45; Noviembre 47; Diciembre 49; Diciembre 51
5 | Limpieza rejillas ventilación protección acústica | bar: Agosto 32; Septiembre 36; Octubre 40; Noviembre 45; Diciembre 49
6 | Apriete de Flanges
7 | Vibraciones mecanicas
8 | Corroborar estado de correas
9 | Reengrasar o renovar cojinetes del motor ( si corresponde).
10 | Cambio de aceite
11 | Revisión
13 | Equipo | Julio 27: Soplador nº2
Nº | Trabajo de mantención | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Revisión de nivel de aceite | bar: Febrero 6; Marzo 10; Abril 14; Mayo 18; Junio 23
2 | Corroborar tenzado de correas | bar: Febrero 6; Marzo 10; Abril 14; Mayo 18; Junio 23
3 | Chequeo de funcionamiento | bar: Febrero 6; Marzo 10; Abril 14; Mayo 18; Junio 23
4 | Engrase de rodamientos | bar: Enero 3; Enero 5; Febrero 7; Febrero 9; Marzo 11; Marzo 13; Abril 15; Abril 17; Mayo 19; Mayo 21; Junio 23; Junio 25
5 | Limpieza rejillas ventilación protección acústica | bar: Febrero 6; Marzo 10; Abril 14; Mayo 18; Junio 23
6 | Apriete de Flanges
7 | Vibraciones mecanicas
8 | Corroborar estado de correas
9 | Reengrasar o renovar cojinetes del motor ( si corresponde).
10 | Cambio de aceite
11 | Revisión de filtro de aire
Nº | Trabajo de mantención | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Revisión de nivel de aceite | bar: Agosto 32; Septiembre 36; Octubre 40; Noviembre 45; Diciembre 49
2 | Corroborar tenzado de correas | bar: Agosto 32; Septiembre 36; Octubre 40; Noviembre 45; Diciembre 49
3 | Chequeo de funcionamiento | bar: Agosto 32; Septiembre 36; Octubre 40; Noviembre 45; Diciembre 49
4 | Engrase de rodamientos | bar: Julio 29; Julio 31; Agosto 33; Agosto 35; Septiembre 37; Septiembre 39; Octubre 41; Octubre 43; Noviembre 45; Noviembre 47; Diciembre 49; Diciembre 51
5 | Limpieza rejillas ventilación protección acústica | bar: Agosto 32; Septiembre 36; Octubre 40; Noviembre 45; Diciembre 49
6 | Apriete de Flanges
7 | Vibraciones mecanicas
8 | Corroborar estado de correas
9 | Reengrasar o renovar cojinetes del motor ( si corresponde).
10 | Cambio de aceite
11 | Revisión
14 | Equipo | Julio 27: Soplador nº3
Nº | Trabajo de mantención | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Revisión de nivel de aceite | bar: Febrero 6; Marzo 10; Abril 14; Mayo 18; Junio 23
2 | Corroborar tenzado de correas | bar: Febrero 6; Marzo 10; Abril 14; Mayo 18; Junio 23
3 | Chequeo de funcionamiento | bar: Febrero 6; Marzo 10; Abril 14; Mayo 18; Junio 23
4 | Engrase de rodamientos | bar: Enero 3; Enero 5; Febrero 7; Febrero 9; Marzo 11; Marzo 13; Abril 15; Abril 17; Mayo 19; Mayo 21; Junio 23; Junio 25
5 | Limpieza rejillas ventilación protección acústica | bar: Febrero 6; Marzo 10; Abril 14; Mayo 18; Junio 23
6 | Apriete de Flanges
7 | Vibraciones mecanicas
8 | Corroborar estado de correas
9 | Reengrasar o renovar cojinetes del motor ( si corresponde).
10 | Cambio de aceite
11 | Revisión de filtro de aire
Nº | Trabajo de mantención | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Revisión de nivel de aceite | bar: Julio 27; Agosto 32; Septiembre 36; Octubre 40; Noviembre 45; Diciembre 49
2 | Corroborar tenzado de correas | bar: Julio 27; Agosto 32; Septiembre 36; Octubre 40; Noviembre 45; Diciembre 49
3 | Chequeo de funcionamiento | bar: Julio 27; Agosto 32; Septiembre 36; Octubre 40; Noviembre 45; Diciembre 49
4 | Engrase de rodamientos | bar: Julio 27; Julio 29; Julio 31; Agosto 33; Agosto 35; Septiembre 37; Septiembre 39; Octubre 41; Octubre 43; Noviembre 45; Noviembre 47; Diciembre 49; Diciembre 51
5 | Limpieza rejillas ventilación protección acústica | bar: Julio 27; Agosto 32; Septiembre 36; Octubre 40; Noviembre 45; Diciembre 49
6 | Apriete de Flanges
7 | Vibraciones mecanicas
8 | Corroborar estado de correas | bar: Julio 27
9 | Reengrasar o renovar cojinetes del motor ( si corresponde). | bar: Julio 27
10 | Cambio de aceite | bar: Julio 27
11 | Revisión | bar: Julio 27
15 | Equipo | Julio 27: Tablero eléctrico Soplador 1
Nº | Trabajo de mantención | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Revisión de luces piloto
2 | Revisión de interruptores
3 | Limpieza de interior | bar: Enero 1; Febrero 6; Marzo 10; Abril 14; Mayo 18; Junio 23
4 | Revisión general | bar: Enero 1; Febrero 6; Marzo 10; Abril 14; Mayo 18; Junio 23
Nº | Trabajo de mantención | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Revisión de luces piloto
2 | Revisión de interruptores
3 | Limpieza de interior | bar: Julio 27; Agosto 32; Septiembre 36; Octubre 40; Octubre 44; Diciembre 49
4 | Revisión general | bar: Julio 27; Agosto 32; Septiembre 36; Octubre 40; Octubre 44; Diciembre 49
16 | Equipo | Julio 27: Tablero eléctrico Soplador 2
Nº | Trabajo de mantención | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Revisión de luces piloto
2 | Revisión de interruptores
3 | Limpieza de interior | bar: Enero 1; Febrero 6; Marzo 10; Abril 14; Mayo 18; Junio 23
4 | Revisión general | bar: Enero 1; Febrero 6; Marzo 10; Abril 14; Mayo 18; Junio 23
Nº | Trabajo de mantención | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Revisión de luces piloto
2 | Revisión de interruptores
3 | Limpieza de interior | bar: Julio 27; Agosto 32; Septiembre 36; Octubre 40; Octubre 44; Diciembre 49
4 | Revisión general | bar: Julio 27; Agosto 32; Septiembre 36; Octubre 40; Octubre 44; Diciembre 49
17 | Equipo | Julio 27: Tablero eléctrico Soplador 3
Nº | Trabajo de mantención | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Revisión de luces piloto
2 | Revisión de interruptores
3 | Limpieza de interior | bar: Enero 1; Febrero 6; Marzo 10; Abril 14; Mayo 18; Junio 23
4 | Revisión general | bar: Enero 1; Febrero 6; Marzo 10; Abril 14; Mayo 18; Junio 23
Nº | Trabajo de mantención | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Revisión de luces piloto
2 | Revisión de interruptores
3 | Limpieza de interior | bar: Julio 27; Agosto 32; Septiembre 36; Octubre 40; Octubre 44; Diciembre 49
4 | Revisión general | bar: Julio 27; Agosto 32; Septiembre 36; Octubre 40; Octubre 44; Diciembre 49
18 | Equipo | Julio 27: Medidor de Oxígeno Disuelto 1
Nº | Trabajo de mantención | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Limpieza del conjunto y del sensor
2 | Calibracióny revision de cables y conexiones
Nº | Trabajo de mantención | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Limpieza del conjunto y del sensor
2 | Calibracióny revision de cables y conexiones
19 | Equipo | Julio 27: Medidor de Oxígeno Disuelto 2
Nº | Trabajo de mantención | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Limpieza del conjunto y del sensor
2 | Calibracióny revision de cables y conexiones
Nº | Trabajo de mantención | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Limpieza del conjunto y del sensor
2 | Calibracióny revision de cables y conexiones
20 | Equipo | Julio 27: Clarificador
Nº | Trabajo de mantención | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Revisión de niveles de motoreductor
2 | Limpieza y revisión de funcionamiento
3 | Chequeo de vibraciones
4 | Engrase de rodamientos | bar: Enero 1; Enero 3; Enero 5; Febrero 7; Febrero 9; Marzo 11; Marzo 13; Abril 15; Abril 17; Mayo 19; Mayo 21; Junio 23; Junio 25
5 | Cambio de aceite de motoreductor | bar: Enero 1
6 | Engrasar cojinetes campana central | bar: Enero 1; Enero 3; Enero 5; Febrero 7; Febrero 9; Marzo 11; Marzo 13; Abril 15; Abril 17; Mayo 19; Mayo 21; Junio 23; Junio 25
7 | Revisar y/o cambiar ruedas interiores y ruedas de conducción | bar: Enero 1
Nº | Trabajo de mantención | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Revisión de niveles de motoreductor
2 | Limpieza y revisión de funcionamiento
3 | Chequeo de vibraciones
4 | Engrase de rodamientos
5 | Cambio de aceite de motoreductor
6 | Revisar y/o cambiar ruedas interiores y ruedas de conducción
7 | Engrasar cojinetes campana central
21 | Equipo | Julio 27: Bombas de Recirculación 1
Nº | Trabajo de mantención | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Inspección sección hidráulico
2 | Cambio de aceite
3 | Chequeo de funcionamiento control de nivel
4 | Chequeo de funcionamiento
5 | Chequeo de cables control de nivel
6 | Revisión de contactores y tensiones
7 | Revisión de cables y alarmas
8 | Mantención y/o cambio de cadenas, guías, etc.
Nº | Trabajo de mantención | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Inspección sección hidráulico
2 | Cambio de aceite
3 | Chequeo de funcionamiento control de nivel
4 | Chequeo de funcionamiento
5 | Chequeo de cables control de nivel
6 | Revisión de contactores y tensiones
7 | Revisión de cables y alarmas
8 | Mantención y/o cambio de cadenas, guías, etc.
22 | Equipo | Julio 27: Bombas de Recirculación 2
Nº | Trabajo de mantención | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Inspección sección hidráulico
2 | Cambio de aceite
3 | Chequeo de funcionamiento control de nivel
4 | Chequeo de funcionamiento
5 | Chequeo de cables control de nivel
6 | Revisión de contactores y tensiones
7 | Revisión de cables y alarmas
8 | Mantención y/o cambio de cadenas, guías, etc.
Nº | Trabajo de mantención | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Inspección sección hidráulico
2 | Cambio de aceite
3 | Chequeo de funcionamiento control de nivel
4 | Chequeo de funcionamiento
5 | Chequeo de cables control de nivel
6 | Revisión de contactores y tensiones
7 | Revisión de cables y alarmas
8 | Mantención y/o cambio de cadenas, guías, etc.
23 | Equipo | Julio 27: Bombas de Purga 1
Nº | Trabajo de mantención | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Inspección sección hidráulico
2 | Cambio de aceite
3 | Chequeo de funcionamiento control de nivel
4 | Chequeo de funcionamiento
5 | Chequeo de cables control de nivel
6 | Revisión de contactores y tensiones
7 | Revisión de cables y alarmas
8 | Mantención y/o cambio de cadenas, guías, etc.
Nº | Trabajo de mantención | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Inspección sección hidráulico
2 | Cambio de aceite
3 | Chequeo de funcionamiento control de nivel
4 | Chequeo de funcionamiento
5 | Chequeo de cables control de nivel
6 | Revisión de contactores y tensiones | bar: Julio 28; Julio 31; Agosto 34; Septiembre 37; Octubre 40; Octubre 43; Noviembre 46; Diciembre 49; Diciembre 52
7 | Revisión de cables y alarmas
8 | Mantención y/o cambio de cadenas, guías, etc. | bar: Julio 27
24 | Equipo | Julio 27: Bombas de Purga 2
Nº | Trabajo de mantención | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Inspección sección hidráulico
2 | Cambio de aceite | bar: Enero 1
3 | Chequeo de funcionamiento control de nivel
4 | Chequeo de funcionamiento
5 | Chequeo de cables control de nivel
6 | Revisión de contactores y tensiones | bar: Enero 1; Enero 4; Febrero 7; Marzo 10; Marzo 13; Abril 16; Mayo 19; Mayo 22; Junio 25
7 | Revisión de cables y alarmas
8 | Mantención y/o cambio de cadenas, guías, etc. | bar: Enero 1
Nº | Trabajo de mantención | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Inspección sección hidráulico
2 | Cambio de aceite
3 | Chequeo de funcionamiento control de nivel
4 | Chequeo de funcionamiento
5 | Chequeo de cables control de nivel
6 | Revisión de contactores y tensiones | bar: Julio 28; Julio 31; Agosto 34; Septiembre 37; Octubre 40; Octubre 43; Noviembre 46; Diciembre 49; Diciembre 52
7 | Revisión de cables y alarmas
8 | Mantención y/o cambio de cadenas, guías, etc. | bar: Julio 27
25 | Equipo | Julio 27: Tablero eléctrico Clarificador
Nº | Trabajo de mantención | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Revisión de luces piloto
2 | Revisión de interruptores
3 | Limpieza de interior | bar: Enero 1; Febrero 6; Marzo 10; Abril 14; Mayo 18; Junio 23
4 | Revisión general | bar: Enero 1; Febrero 6; Marzo 10; Abril 14; Mayo 18; Junio 23
Nº | Trabajo de mantención | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Revisión de luces piloto
2 | Revisión de interruptores
3 | Limpieza de interior
4 | Revisión general
| Equipo | Julio 27: Unidad de espesado
Nº | Trabajo de mantención | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Revisión de niveles de motoreductores
2 | Limpieza y revisión de funcionamiento
3 | Cheque de vibraciones
4 | Engrase de rodamientos
5 | Cambio de aceite de motoreductor
6 | Cambio de gomas de las rastras
Nº | Trabajo de mantención | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Revisión de niveles de motoreductores
2 | Limpieza y revisión de funcionamiento
3 | Cheque de vibraciones
4 | Engrase de rodamientos
5 | Cambio de aceite de motoreductor
6 | Cambio de gomas de las rastras
| Equipo | Julio 27: Bombas de lodo espesado 1 y 2
Nº | Trabajo de mantención | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Limpieza y revisión de funcionamiento
Nº | Trabajo de mantención | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Limpieza y revisión de funcionamiento
| Equipo | Julio 27: Bomba de polímero
Nº | Trabajo de mantención | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Limpieza y revisión de funcionamiento
2 | Cambio de aceite caja
3 | Revisión de cables
4 | Señales de alarma
5 | Chequeo de cables control de nivel
Nº | Trabajo de mantención | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Limpieza y revisión de funcionamiento
2 | Cambio de aceite caja
3 | Revisión de cables
4 | Señales de alarma
5 | Chequeo de cables control de nivel
| Equipo | Julio 27: Filtro de prensa
Nº | Trabajo de mantención | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Lavado instalación preparado de polímero
2 | Verificar correcta dosificación de polímero
3 | Verificar funcionamiento bomba lodos
4 | Cambio de aceite motoreductores si corresponde
5 | Limpieza de floculador estático
6 | Verificar correcto funcionamiento de telas
7 | Limpieza filtro regulador de aire
8 | Revision conexiones electricas
9 | Revision conexiones neumaticas
Nº | Trabajo de mantención | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Lavado instalación preparado de polímero
2 | Verificar correcta dosificación de polímero
3 | Verificar funcionamiento bomba lodos
4 | Cambio de aceite motoreductores si corresponde
5 | Limpieza de floculador estático
6 | Verificar correcto funcionamiento de telas
7 | Limpieza filtro regulador de aire
8 | Revision conexiones electricas
9 | Revision conexiones neumaticas
| Equipo | Julio 27: Compresor
Nº | Trabajo de mantención | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Cambio de aceite del carter | bar: Enero 1
2 | Limpieza de filtro | bar: Enero 1; Febrero 6; Marzo 10; Abril 14; Mayo 18; Junio 23
3 | Verificar el nivel de aceite en el carter con comp. Det.
4 | Purgar el estanque por la valvula de drenaje
5 | Limpieza de aletas del cilindro del compresor
6 | Limpieza de aletas del motor electrico
7 | Comprovar valvula de seguridad en buen estado
8 | Chequeo general sistema neumático. | bar: Enero 1; Febrero 6; Marzo 10; Abril 14; Mayo 18; Junio 23
Nº | Trabajo de mantención | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Cambio de aceite del carter
2 | Limpieza de filtro | bar: Julio 27; Agosto 32; Septiembre 36; Octubre 40; Noviembre 45; Diciembre 49
3 | Verificar el nivel de aceite en el carter con comp. Det.
4 | Purgar el estanque por la valvula de drenaje
5 | Limpieza de aletas del cilindro del compresor
6 | Limpieza de aletas del motor electrico
7 | Comprovar valvula de seguridad en buen estado
8 | Chequeo general sistema neumático. | bar: Julio 27; Agosto 32; Septiembre 36; Octubre 40; Noviembre 45; Diciembre 49
| Equipo | Julio 27: Dosificador de polímero
Nº | Trabajo de mantención | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Revisión de niveles de motoreductor
2 | Limpieza y revisión de funcionamiento
3 | Chequeo de vibraciones
4 | Engrase de rodamientos | bar: Enero 1; Enero 3; Enero 5; Febrero 7; Febrero 9; Marzo 11; Marzo 13; Abril 15; Abril 17; Mayo 19; Mayo 21; Junio 23; Junio 25
5 | Cambio de aceite de motoreductor | bar: Enero 1
Nº | Trabajo de mantención | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Revisión de niveles de motoreductor
2 | Limpieza y revisión de funcionamiento
3 | Chequeo de vibraciones
4 | Engrase de rodamientos | bar: Julio 27; Julio 29; Julio 31; Agosto 33; Agosto 35; Septiembre 37; Septiembre 39; Octubre 41; Octubre 43; Noviembre 45; Noviembre 47; Diciembre 49; Diciembre 51
5 | Cambio de aceite de motoreductor
| Equipo | Julio 27: Tableros eléctricos deshidratado
Nº | Trabajo de mantención | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Revisión de luces piloto
2 | Revisión de interruptores
3 | Limpieza de interior | bar: Enero 1; Febrero 6; Marzo 10; Abril 14; Mayo 18; Junio 23
4 | Revisión general | bar: Enero 1; Febrero 6; Marzo 10; Abril 14; Mayo 18; Junio 23
Nº | Trabajo de mantención | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Revisión de luces piloto
2 | Revisión de interruptores
3 | Limpieza de interior | bar: Julio 27; Agosto 32; Septiembre 36; Octubre 40; Noviembre 45; Diciembre 49
4 | Revisión general | bar: Julio 27; Agosto 32; Septiembre 36; Octubre 40; Noviembre 45; Diciembre 49
| Equipo | Julio 27: Tornillos de lodo deshidratado y encalado
Nº | Trabajo de mantención | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Cheque vibraciones mecanicas
2 | Engrase de rodamientos | bar: Enero 1; Enero 3; Enero 5; Febrero 7; Febrero 9; Marzo 11; Marzo 13; Abril 15; Abril 17; Mayo 19; Mayo 21; Junio 23; Junio 25
3 | Revision de niveles motoreductor
4 | Cambio de aceite | bar: Enero 1
5 | Limpieza y revision de funcionamiento
Nº | Trabajo de mantención | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Cheque vibraciones mecanicas
2 | Engrase de rodamientos | bar: Julio 27; Julio 29; Julio 31; Agosto 33; Agosto 35 to Septiembre 37; Septiembre 39; Octubre 41; Octubre 43; Noviembre 45; Noviembre 47; Diciembre 49; Diciembre 51
3 | Revision de niveles motoreductor
4 | Cambio de aceite | bar: Julio 27
5 | Limpieza y revision de funcionamiento
| Equipo | Julio 27: Subestación eléctrica
Nº | Trabajo de mantención | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Verificar voltaje y consumo de energia
Nº | Trabajo de mantención | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Verificar voltaje y consumo de energia
| Equipo | Julio 27: Tableros eléctricos sala control
Nº | Trabajo de mantención | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Revisión de luces piloto
2 | Revisión de interruptores
3 | Limpieza de interior | bar: Enero 1; Febrero 6; Marzo 10; Abril 14; Mayo 18; Junio 23
4 | Revisión general | bar: Enero 1; Febrero 6; Marzo 10; Abril 14; Mayo 18; Junio 23
Nº | Trabajo de mantención | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Revisión de luces piloto
2 | Revisión de interruptores
3 | Limpieza de interior | bar: Julio 27; Agosto 32; Septiembre 36; Octubre 40; Noviembre 45; Diciembre 49
4 | Revisión general | bar: Julio 27; Agosto 32; Septiembre 36; Octubre 40; Noviembre 45; Diciembre 49
| Equipo | Julio 27: Sondas de nivel flotador PEAS
Nº | Trabajo de mantención | Julio 27: Enero; Agosto 32: Febrero; Septiembre 36: Marzo; Octubre 40: Abril; Octubre 44: Mayo; Diciembre 49: Junio
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Revisar
Nº | Trabajo de mantención | Enero 1: Julio; Febrero 6: Agosto; Marzo 10: Septiembre; Abril 14: Octubre; Mayo 19: Noviembre; Junio 23: Diciembre
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Revisar
| Equipo | Julio 27: Hidrolavadora de presion
Nº | Trabajo de mantención | Julio 27: Octubre; Agosto 32: Noviembre; Septiembre 36: Diciembre; Octubre 40: Enero; Octubre 44: Febrero; Diciembre 49: Marzo
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Limpieza de Valvulas de agua | bar: Octubre 1; Noviembre 6; Diciembre 10; Enero 14; Febrero 18; Marzo 23
Nº | Trabajo de mantención | Octubre 1: Abril; Noviembre 6: Mayo; Diciembre 10: Junio; Enero 14: Julio; Febrero 19: Agosto; Marzo 23: Septiembre
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Limpieza de Valvulas de agua | bar: Abril 27; Mayo 32; Junio 36; Julio 40; Agosto 45; Septiembre 49