## PLAN TK-01
PLAN DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS ALTERNATIVOS (CAL)
AREA: PLANTA MELON LA CALERA, CHILE |  | ACTIVO: TANQUE TK-01 |  | FECHA: NOVIEMBRE DE 2020 |  |  |  | OBSERVACIONES:Plan de Inspección y Mantenimiento sustentado en los requerimientos normativos y requerimientos legales establecidos en estándar API-653 Ed.N°9 y DS-160. El presente plan se debe complementar con las Hojas de Inspección N°xx como guia para la ejecución de las actividades, en conjunto con las normas mencionadas y los procedimientos establecidos por el Departamento de Mantenimiento.
SERVICIO: COMBUSTIBLE LIQUIDO ALTERNATIVO (Aceite) |  | PLAN: INSPECCIÓN Y MANTENCIÓN GENERAL EQUIPO Y COMPONENTES |  |  |  | REVISION: 0
MANTENIMIENTO DEL TANQUE
ITEM | ACTIVIDAD PRINCIPAL DE MANTENCIÓN | TAREAS SECUNDARIAS | FRECUENCIA | PROGRAMACION | RESPONSABLE EJECUCIÓN | RESPONSABLE RECEPCION | PROCEDIMIENTO | ORDEN TRABAJO
1 | Mantención Preventiva Válvula PVSV | Desmontaje, mantención y calibración de válvula de presión y vacío en banco de pruebas. | Anual (JULIO) |  |  | Mantenimiento Melon | PMEC-02-MPVSVI-04

## PLAN TK-02
PLAN DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS ALTERNATIVOS (CAL)
AREA: PLANTA MELON LA CALERA, CHILE |  | ACTIVO: TANQUE TK-02 |  | FECHA: NOVIEMBRE DE 2020 |  |  |  | OBSERVACIONES: Plan de Inspección y Mantenimiento sustentado en los requerimientos normativos y requerimientos legales establecidos en estándar API-653 Ed.N°9 y DS-160. El presente plan se debe complementar con las Hojas de Inspección N°xx como guia para la ejecución de las actividades, en conjunto con las normas mencionadas y los procedimientos establecidos por el Departamento de Mantenimiento.
SERVICIO: COMBUSTIBLE LIQUIDO ALTERNATIVO (Aceite) |  | PLAN: INSPECCIÓN Y MANTENCIÓN GENERAL EQUIPO Y COMPONENTES |  |  |  | REVISION: 0
MANTENIMIENTO DEL TANQUE
ITEM | ACTIVIDAD PRINCIPAL DE MANTENCIÓN | TAREAS SECUNDARIAS | FRECUENCIA | PROGRAMACION | RESPONSABLE EJECUCIÓN | RESPONSABLE RECEPCION | PROCEDIMIENTO | ORDEN TRABAJO
1 | Mantención Preventiva Válvula PVSV | Desmontaje, mantención y calibración de válvula de presión y vacío en banco de pruebas. | Anual (JULIO) |  |  | Mantenimiento Melon | PMEC-02-MPVSVI-04

## PLAN TK-03
PLAN DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS ALTERNATIVOS (CAL)
AREA: PLANTA MELON LA CALERA, CHILE |  | ACTIVO: TANQUE TK-03 |  | FECHA: NOVIEMBRE DE 2020 |  |  |  | OBSERVACIONES: Plan de Inspección y Mantenimiento sustentado en los requerimientos normativos y requerimientos legales establecidos en estándar API-653 Ed.N°9 y DS-160. El presente plan se debe complementar con las Hojas de Inspección N°xx como guia para la ejecución de las actividades, en conjunto con las normas mencionadas y los procedimientos establecidos por el Departamento de Mantenimiento.
SERVICIO: COMBUSTIBLE LIQUIDO ALTERNATIVO (Aceite) |  | PLAN: INSPECCIÓN Y MANTENCIÓN GENERAL EQUIPO Y COMPONENTES |  |  |  | REVISION: 0
MANTENIMIENTO DEL TANQUE
ITEM | ACTIVIDAD PRINCIPAL DE MANTENCIÓN | TAREAS SECUNDARIAS | FRECUENCIA | PROGRAMACION | RESPONSABLE EJECUCIÓN | RESPONSABLE RECEPCION | PROCEDIMIENTO | ORDEN TRABAJO
1 | Mantención Preventiva Válvula PVSV | Desmontaje, mantención y calibración de válvula de presión y vacío en banco de pruebas. | Anual (JULIO) |  |  | Mantenimiento Melon | PMEC-02-MPVSVI-04