I.- DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

- OBJETIVO

Entregar directivas de mantención en instalaciones de los Biodigestores Rucapequen de la empresa Agrícola y ganadera Chillan Viejo S.A. en los Sectores de Biodigestor Primario 1, Biodigestor Primario 2, Biodigestor Secundario.

- ALCANCE

Equipo de Operación y predial de los sectores Rucapequen y Biodigestores de Rucapequen en Agrícola y ganadera Chillán Viejo S.A.

- DEFINICIONES

Mantención, son todas las acciones que tienen como objetivo preservar un equipo, maquinaria, instalaciones para restaurar a un estado en el cual pueda llevar a cabo su función específica.

Mantenimiento preventivo, es el destinado a la conservación de equipos o instalaciones mediante la realización de revisión y limpieza que garanticen su buen funcionamiento y fiabilidad.

Mantenimiento correctivo, es aquel que corrige los defectos observados en los equipamientos o instalaciones, es la forma más básica de mantenimiento y consiste en localizar averías o defectos para corregirlos o repararlos.

- RESPONSABILIDADES

Sub gerente de la agrícola: Responsable de entregar los recursos necesarios para implementar este procedimiento.

Jefe de Biodigestores y jefe de Predial: Responsable de gestionar y coordinar trabajos de mantenciones preventiva y correctivas de los Biodigestores de Rucapequen.

Operador de Planta: Responsable de ejecutar las mantenciones correctivas y preventivas del área asignada.

Personal de predio: Responsable de ejecutar las mantenciones correctivas y preventivas del área mecánicas e infraestructuras asignadas.

- LUGARES DE TRABAJO

- Biodigestores Rucapequen.

- ESPECIALIDADES

- Operadores de los Biodigestores.

- Personal de Predio.

- PROCESO

El proceso de mantención de los pozos de recepción será liderado por el Jefe de los Biodigestores de Agrícola Chillán Viejo de acuerdo a los riesgos identificados de; los equipos de trabajo, la antigüedad de estos, su vida útil, el riesgo para la continuidad operacional.

Para la planificación, se utiliza el Programa de mantención preventiva de los Biodigestores Rucapequen 1 (ACHV-D-MAN-10) y Biodigestor Rucapequen 2 (ACHV-D-MAN-11), que permite identificar todos los equipos y componentes esenciales y asociar fechas de ejecución.

El Programa de mantención preventiva, permitirá realizar seguimiento de actividades y reprogramar cuando las condiciones de los equipos lo permitan. Esta reprogramación quedará identificada en el programa de mantención preventiva de los pozos de recepción.

De acuerdo a las actividades planificadas, estas podrán ser ejecutadas por personal interno o subcontratado. Cuando se subcontraten las actividades, se deberán revisar las competencias y experiencia de estos, de acuerdo con los requisitos comprendidos en el procedimiento Selección y Evaluación Proveedores.

II.- RIESGOS PRESENTES

- EN LAS TAREAS

- Contacto con elementos calientes como partes de motores o bombas.

- Caídas de altura en labores de mantenimiento, al situarse sobre la estructura de los equipos o al saltar desde una estructura a otra.

- Golpes por herramientas, en el mantenimiento del equipo.

- Tendinitis en manos o pies por movimientos repetitivos.

- Dolores lumbares por mala postura.

- Vibraciones

- EN EL LUGAR DE TRABAJO

- Atrapamiento por uso inadecuado de las herramientas.

- Golpes por herramientas en mal estado o postura inadecuada.

- Caídas a distinto nivel.

III.- MEDIDAS PREVENTIVAS

- EN LAS TAREAS

- Evitar intervenir motores, sin esperar que se enfríen o estén desenergizadas.

- Al circular por escalas o en la estructura asegurarse de tener los zapatos limpios y secos.

- Mantener los dispositivos de aviso mientras se interviene un equipo.

- Tomar descansos en forma periódica y realizar ejercicios con las extremidades.

- Evitar saltar en estructuras, use la escalera.

- Realizar un análisis de peligros antes de realizar cualquier actividad

- EN EL LUGAR DE TRABAJO

- Estar familiarizado con el manual de mantenimiento del equipo.

- En tareas de mantenimiento evitar dejar herramientas en los bordes de la estructura del equipo.

- Evitar que terceros ingresen al área de influencia del equipo.

- Señalizar áreas de trabajo

- ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL A USAR

- Zapatos de seguridad con puntera de acero

- Protector auditivo.

- Protector facial especial para radiaciones solares, en caso de trabajar en zonas externas.

- Mascarilla de protección respiratoria en labores con alta producción de polvo o gases.

- Guantes.

- Ropa de trabajo.

- Casco de seguridad

4.     GENERAL

Capacitación

- Todo mantenedor debe estar capacitado y entrenado para realizar su labor.

Registros

- ACHV-D-MAN-10 Programa Mantenimiento Preventivo Biodigestor Rucapequen 1.

- ACHV-D-MAN-11 Programa Mantenimiento Preventivo Biodigestor Rucapequen 2.