| 1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDENTIFICADOR DEL HECHO |  | Hecho 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN |  | No haber realizado la medición de sus emisiones de MP, de acuerdo a la periodicidad establecida en el articulo 42 del D.S. N° 49/2015 mediante un muestreo isocinético que acredite el cumplimiento de los limites de emisión establecidos en el articulo 38 de D.S N° 49/2015, respecto de las siguientes fuentes: Caldera con registro SSMAU-155-C, durante los siguientes períodos: Entre el 29 de septiembre de 2020 y el 28 de marzo de 2021; Entre el 29 de septiembre de 2021 y el 28 de marzo de 2022; Entre el 29 de septiembre de 2022 y el 28 de marzo de 2023. Caldera con registro Caldera SSMAU-350-V en los siguientes periodos: Entre el 29 de septiembre de 2020 y el 28 de marzo de 2021; Entre el 29 de septiembre de 2021 y el 28 de marzo de 2022; Entre el 29 de septiembre de 2022 y el 28 de marzo de 2023. |  |  |  |  |  |  |  |
| NORMATIVA PERTINENTE |  | D.S. N° 19/2015 Articulos 38 y 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS |  | Caldera SSMAU-155-C Incumplimiento de la normativa vigente en cuanto a exigencia emitiendo contaminación en la atmósfera sobre lo permitido, la periodicidad se cumple y se respalda con los informes de medición de MP en los períodos mencionados actualizados en SISAT. Caldera SSMAU-350-V Cumple en periodicidad y exigencia la normativa. Se respaldan los informes de medición hasta la actualidad actualizados en SISAT. |  |  |  |  |  |  |  |
| FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS |  | El efecto negativo pendiente en el Hecho 1 de los cargos se elimina incorporando filtros de manga para emisiones en la caldera SSMAU-155-C de igual forma como se logró en la caldera SSMAU-350-V. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O CONTENER Y REDUCIR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 METAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lograr que las emisiones estén dentro de las exigencias de la normativa vigente para la caldera SSMAU-155-C en cuanto a periodicidad de medición y cantidad de emisiones, mantener la caldera SSMAU-350-V cumpliendo la normativa como se ha logrado en las últimas tres mediciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 PLAN DE ACCIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO |  |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS INCURRIDOS |  |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (fechas precisas de inicio y de término) | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas) |  |  | (a informar en Reporte Inicial) |  | (en miles de $) |  |
| 1 | Acción | Del 03-01-2022 al 23-01-2022 | Imágenes antes y después de las reparaciones |  |  | Reporte Inicial |  | MMCLP 30.092 + iva |  |
|  | Reconstrucción de hogar y estructura dañada de la caldera SSMAU-1555-C |  |  |  |  | Cotizaciones u ordenes de compra y facturación e imágenes |  |  |  |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Demolición y desarme general de estructura. Instalación de refractarios en paredes laterales, frontal, fondo y cúpula de techo. Reparación de piso con concreto refractario. Fabricación estructural y aislación cámara de combustión. Fabricación ducto entra cámara de combustión y caldera. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Acción Reparación de estructura caldera SSMAU-350-V Forma de Implementación Cambio de cañería principal de 8” de conexión entre caldera y cámara de combustión. Corte y soldadura de tubos de intercambio en piso de cámara. Reparación de refractario hogar. | Del 03-01-2022 al 23-01-2022 | Imágenes antes y después de las reparaciones |  |  | Cotizaciones u órdenes de compra, facturación e imágenes. |  | MMCLP 11.511 + iva |  |
| 3 | Acción Sistema de filtros de manga caldera SSMAU-350-V Forma de Implementación Obras civiles y montaje de equipos de filtrado de gases de combustión por sistema de manga | Del 17-04-2022 al 16-06-2022 | Mediciones isocinéticas según norma medioambiental vigente en periodicidad y exigencia |  |  | Cotizaciones u órdenes de compra y facturación, mediciones isocinéticas de emisiones de material particulado. |  | MMCLP 92.213 + iva |  |
| 2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN |  |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse, y plazo de ejecución) |  |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) | (indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia) |
| 4 | Acción |  |  |  |  | Reporte Inicial |  | MMCLP 2.200 | Impedimentos |
|  | Optimizar el tratamiento de agua para calderas |  |  |  | Monitoreo químico del agua. | Cotizaciones y propuesta técnico/económica |  |  | No aplica |
|  |  |  |  |  |  | Reportes de avance |  |  |  |
|  | Forma de Implementación | Desde 12-01-2024 con tres semanas de ejecución |  |  |  | Órdenes de compra |  |  | Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento |
|  | Reparación del ablandador de agua y modificación del método químico empleado |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Reporte final |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Facturación, imágenes y monitoreo químico del fabricante, basado en propuesta técnico/económica |  |  | No aplica |
| 2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (periodo único a partir de la notificación de la aprobación del PDC, definido con un inicio y término de forma independiente de otras acciones) |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) |  | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) | (indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia) |
| 5 | Acción | 12 meses |  | Mediciones isocinéticas según norma medioambiental vigente en periodicidad y exigencia |  | Reportes de avance |  | MMCLP 92.213 + iva | Impedimentos |
|  | Normalizar las emisiones de materiales particulados en la caldera SSMAU-155-C |  |  |  |  | Aprobación de inversión por directorio, Detalles del proyecto y cronograma |  |  | Rechazo de la inversión por directorio |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  | Reporte final |  |  | Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento |
|  | Incorporar tratamiento de gases de combustión vía filtros de mangas |  |  |  |  | Ordenes de compra facturas y medición isocinética de gases de combustión caldera SSMAU-155-C |  |  | Modificación planta de filtros actual para tratar los caudales de emisiones de ambas calderas |
| 2.2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS |  |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (N° Identificador) | (a partir de la ocurrencia del impedimento) |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) |  |
| 6 | Acción | 1 |  |  |  | Reportes de avance |  | MMCLP 92.213 + iva |  |
|  | Modificación Planta de Filtros |  | 12 meses |  | Cronograma con inversiones y trabajos a ejecutar y mediciones isocinéticas de gases cumpliendo la normativa. | Imágenes ordenes de compra |  |  |  |
|  | Forma de implementación |  |  |  |  | Reporte final |  |  |  |
|  | Evaluación de proyecto |  |  |  |  | Facturación y medición de emisiones cumpliendo con la norma vigente |  |  |  |

| 1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICADOR DEL HECHO | Hecho 2 |  |
| DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN | No haber ejecutado nuevamente las mediciones para material particulado, de acuerdo con lo indicado en articulo 42 del D.S. N° 49/2015, SMA y la Res. Ex. N° 2051/2021, mediante muestreos isocinéticos que permitan acreditar el cumplimiento de los límites de emisión establecidos en el articulo 38 de D.S. N° 49/2015, respecto de las siguientes fuentes: Caldera con registro SSMAU-155-C, en el muestreo de 17 de junio de 2021. Caldera con registro SSMAU-350-V, en el muestreo de 16 de Junio de 2021 |  |
| NORMATIVA PERTINENTE | D.S. N° 19/2015 artículos 38 y 42 |  |
| DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS | Los muestreos fueron realizados y dieron valores negativos |  |
| FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS | Acciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 (5 y 6 son excluyentes) |  |

COMPLETAR PARA LA TOTALIDAD DE LAS INFRACCIONES:

| 3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 REPORTE INICIAL |  |  |  |  |
| REPORTE ÚNICO DE ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN. |  |  |  |  |
| PLAZO DEL REPORTE (en días hábiles) | 30 | Días hábiles desde de la notificación de la aprobación del Programa. |  |  |
| ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción) | N° Identificador | Acción a reportar |  |  |
|  | 1 |  |  | Imágenes cotizaciones y facturas de las obras |
|  | 2 |  |  | Imágenes cotizaciones y facturas de las obras |
|  | 3 |  |  | Imágenes cotizaciones y facturas de las obras medición isocinética cumpliendo la normativa |
|  | 4 |  |  | Imágenes cotizaciones y facturas de las obras, análisis químico de agua cumpliendo con la especificación técnica de la propuesta |
| 3.2 REPORTES DE AVANCE |  |  |  |  |
| REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR. |  |  |  |  |
| TANTOS REPORTES COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARÁCTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DURACIÓN |  |  |  |  |
| PERIODICIDAD DEL REPORTE (Indicar periodicidad con una cruz) | Semanal |  |  | A partir de la notificación de aprobación del Programa. Los reportes serán remitidos a la SMA en la fecha límite definida por la frecuencia señalada. Estos reportes incluirán la información hasta una determinada fecha de corte comprendida dentro del periodo a reportar. |
|  | Bimensual (quincenal) |  |  |  |
|  | Mensual |  |  |  |
|  | Bimestral |  |  |  |
|  | Trimestral | x |  |  |
|  | Semestral |  |  |  |
| ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción) | N° Identificador | Acción a reportar |  |  |
|  | 5 | Aprobación de Inversión, cronograma y cumplimiento, cotizaciones órdenes de compra, imágenes |  |  |
|  | 6 | Aprobación de Inversión, cronograma y cumplimiento, cotizaciones órdenes de compra, imágenes |  |  |
| 3.3 REPORTE FINAL |  |  |  |  |
| REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA. |  |  |  |  |
| PLAZO DE TÉRMINO DEL PROGRAMA CON ENTREGA DEL REPORTE FINAL | 30 | Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data. |  |  |
| ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción) | N° Identificador | Acción a reportar |  |  |
|  | 5 ó 6 |  |  | Órdenes de compra, facturas, imágenes y medición de emisiones cumpliendo la normativa vigente |

| 4. CRONOGRAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EJECUCIÓN ACCIONES | En Meses |  | x | En Semanas |  |  | Desde la aprobación del programa de cumplimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° Identificador de la Acción | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
| 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
| ENTREGA REPORTES | En Meses |  | x | En Semanas |  |  | Desde la aprobación del programa de cumplimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reporte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Inicial |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avance |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |
| Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |