Informe de entrega sistema de filtrado y automatizacion caldera de vapor

Filtro de mangas (Serfral)

Item 1

Sistema de filtrado de gases de combustión para caldera de vapor

Se fabrica e instala filtro de mangas (180), ciclones mata chispas ductos de canalización válvula de baypass y medición isocinética.

Este ítem está terminado en su totalidad

Ciclones mata chispas                           filtro de mangas 180 mangas

Válvula se baypass

Item 2

Tornillo sinfín Incluye tornillo, motorreductor sistema de transmisión tolva traspaso, reparación de puertas de caldera

En este ítem, está terminado la tova de traspaso, la reparación de la puerta, faltando tronillo sinfín con motorreductor

Falta sinfín de ingreso a caldera             puerta reparada de caldera

Fecha de entrega  13-06-2023

Tolva de traspaso de material

Item 3

Correa de alimentación desde tova hacia tornillo sinfín

En este ítem, esta entregado la cinta de correa de alimentación con motorreductor

Correa de alimentación

Item 4

Tablero de fuerza y control automático de alimentación y combustión

En este ítem falta todo, ósea el tablero, gabinete, plc, pantalla HDMI, contactores, relés térmicos, sensores de t°, y el montaje de tolva sinfín y sistema automático, quedando en programar la instalación y puesta en marcha de es ítem.

Fecha de entrega 13-06-2023