## CARGO N°1 TPI
Despacho de Gasolina 93 desde el tanque de TPI TK-204 hacia la Planta de Maipú el día 31 de enero de 2021 desde la 4:26 h hasta las 17:32 h.
FECHA | Hora | Condicion Ventilación | Promedio flujo horario (m³/h) de Gaolina transferido desde TK-204 a Planta Maipú | Promedio flujo horario (m³/h) comprometido por PO (Carta 23.08.2021 SEREMI SALUD)
2021-01-31 | Promedio 04:26-05:00 | M | 235.83 | 450
2021-01-31 | Promedio 05:00-06:00 | M | 411.76 | 450
2021-01-31 | Promedio 06:00-07:00 | M | 415.5 | 450
2021-01-31 | Promedio 07:00-08:00 | M | 419.25 | 450
2021-01-31 | Promedio 08:00-09:00 | R | 422.99 | 450
2021-01-31 | Promedio 09:00-10:00 | R | 462.29 | 450
Volumen total transferido (m3) |  |  | 2367.62 | 2700
Turnovers generados por el volumen total transferido |  |  | 0.10689 | 0.1219
TK | Emisiones report TANKS
| Flujo real (lb) Mes |  |  |  | Flujo real (lb) 31-01-2021 |  |  |  | Flujo restringido (lb) Mes |  |  |  | Flujo restringido (lb) 31-01-2021
| Withdrawl Loss | Rim Seal Loss | Deck Fitting Loss | Total | Withdrawl Loss | Rim Seal Loss | Deck Fitting Loss | Total | Withdrawl Loss | Rim Seal Loss | Deck Fitting Loss | Total | Withdrawl Loss | Rim Seal Loss | Deck Fitting Loss | Total
TK204 | 0.76 | 181.27 | 299.59 | 481.62 | 0.76 | 1.4619 | 2.416 | 4.6379 | 0.83 | 181.27 | 299.59 | 481.69 | 0.83 | 1.4619 | 2.416 | 4.7079
|  |  | Pérdidas en kg Flujo horario desde TK 204 a Maipú Restringido según Resol SMA |  |  |  | Pérdidas en kg Flujo horario desde TK 204 a Maipú real |  |  |  | Diferencia (kg)
|  |  | Movimiento | Sello | Accesorios | Total | Movimiento | Sello | Accesorios | Total
|  |  | 0.37682 | 0.66368 | 1.0969 | 2.1374 | 0.34504 | 0.66368 | 1.0969 | 2.1056 | -0.03178
Despacho de Diésel desde el tanque de TPI TK-203 hacia la Planta de Maipú el día 25 de febrero de 2021 desde la 4:54 h hasta las 15:00 h.
FECHA | Hora | Condicion Ventilación | Promedio flujo horario (m³/h) de Diésel transferido desde TK-203 a Planta Maipú | Promedio flujo horario (m³/h) comprometido por PO (Carta 23.08.2021 SEREMI SALUD)
2021-02-25 | Promedio 04:54-05:00 | M | 48.65 | 450
2021-02-25 | Promedio 05:00-06:00 | M | 578.18 | 450
2021-02-25 | Promedio 06:00-07:00 | M | 580.06 | 450
2021-02-25 | Promedio 07:00-08:00 | M | 578.18 | 450
2021-02-25 | Promedio 08:00-09:00 | R | 589.41 | 450
2021-02-25 | Promedio 09:00-10:00 | R | 598.76 | 450
2021-02-25 | Promedio 10:00-11:00 | R | 585.49 | 450
2021-02-25 | Promedio 11:00-12:00 | R | 596.4 | 450
Volumen total transferido (m3) |  |  | 4155.13 | 3600
Turnovers generados por el volumen total transferido |  |  | 0.18759 | 0.16253
TK | Emisiones report TANKS
| Flujo real (lb) Mes |  |  |  | Flujo real (lb) 25-02-2021 |  |  |  | Flujo restringido (lb) Mes |  |  |  | Flujo restringido (lb) 25-02-2021
| Withdrawl Loss | Rim Seal Loss | Deck Fitting Loss | Total | Withdrawl Loss | Rim Seal Loss | Deck Fitting Loss | Total | Withdrawl Loss | Rim Seal Loss | Deck Fitting Loss | Total | Withdrawl Loss | Rim Seal Loss | Deck Fitting Loss | Total
TK203 | 1.66 | 3.81 | 6.25 | 11.72 | 1.66 | 0.0034795 | 0.0057078 | 1.6692 | 1.4 | 3.81 | 6.25 | 11.46 | 1.4 | 0.0034795 | 0.0057078 | 1.4092
|  |  | Pérdidas en kg Flujo horario desde TK 203 a Maipú Restringido según Resol SMA |  |  |  | Pérdidas en kg Flujo horario desde TK 203 a Maipú real |  |  |  | Diferencia (kg)
|  |  | Movimiento | Sello | Accesorios | Total | Movimiento | Sello | Accesorios | Total
|  |  | 0.6356 | 0.0015797 | 0.0025913 | 0.63977 | 0.75364 | 0.0015797 | 0.0025913 | 0.75781 | 0.11804
Despacho de Diésel desde el tanque de TPI TK-203 hacia la Planta de Maipú desde las 14:11 h del día 16 de marzo de 2021 hasta las 5:20 h del día 17 de marzo de 2021.
FECHA | Hora | Condicion Ventilación | Promedio flujo horario (m³/h) de Gaolina transferido desde TK-203 a Planta Maipú | Promedio flujo horario (m³/h) comprometido por PO (Carta 23.08.2021 SEREMI SALUD)
2021-03-16 | Promedio 22:00-23:00 | R | 696.94 | 450
2021-03-17 | Promedio 23:00-00:00 | R | 502.489 | 450
2021-03-17 | Promedio 00:00-01:00 | M | 692.856 | 450
2021-03-17 | Promedio 01:00-02:00 | M | 714.096 | 450
2021-03-17 | Promedio 02:00-03:00 | M | 608.247 | 450
2021-03-17 | Promedio 03:00-04:00 | M | 697.187 | 450
2021-03-17 | Promedio 04:00-05:00 | M | 631.504 | 450
2021-03-17 | Promedio 05:00-06:00 | M | 199.839 | 450
2021-03-17 | Promedio 06:00-07:00 | M | 0 | 450
2021-03-17 | Promedio 07:00-08:00 | M | 0 | 450
2021-03-17 | Promedio 08:00-09:00 | M | 0 | 243
Volumen total transferido (m3) |  |  | 4743.158 | 4743
Turnovers generados por el volumen total transferido |  |  | 0.21414 | 0.21413
TK | Emisiones report TANKS
| Flujo real (lb) Mes |  |  |  | Flujo real (lb) 16/17-03-2021 |  |  |  | Flujo restringido (lb) Mes |  |  |  | Flujo restringido (lb) 16/17-03-2021
| Withdrawl Loss | Rim Seal Loss | Deck Fitting Loss | Total | Withdrawl Loss | Rim Seal Loss | Deck Fitting Loss | Total | Withdrawl Loss | Rim Seal Loss | Deck Fitting Loss | Total | Withdrawl Loss | Rim Seal Loss | Deck Fitting Loss | Total
TK203 | 1.84 | 4.3 | 7.34 | 13.48 | 1.84 | 0.0053995 | 0.0092169 | 1.8546 | 1.84 | 4.3 | 7.34 | 13.48 | 1.84 | 0.0053995 | 0.0092169 | 1.8546
|  |  | Pérdidas en kg Flujo horario desde TK 203 a Maipú Restringido según Resol SMA |  |  |  | Pérdidas en kg Flujo horario desde TK 203 a Maipú real |  |  |  | Diferencia (kg)
|  |  | Movimiento | Sello | Accesorios | Total | Movimiento | Sello | Accesorios | Total
|  |  | 0.83536 | 0.0024514 | 0.0041845 | 0.842 | 0.83536 | 0.0024514 | 0.0041845 | 0.842 | 0
Despacho de Gasolina 93 desde el tanque de TPI TK-202 hacia la Planta de Maipú desde las 12:31 h del día 21 de abril de 2021 hasta las 7:30 h del día 22 de abril de 2021.
FECHA | Hora | Condicion Ventilación | Promedio flujo horario (m³/h) de Gaolina transferido desde TK-202 a Planta Maipú | Promedio flujo horario (m³/h) comprometido por PO (Carta 23.08.2021 SEREMI SALUD)
2021-04-21 | Promedio 21:00-22:00 | R | 420.641 | 450
2021-04-21 | Promedio 22:00-23:00 | M | 422.511 | 450
2021-04-22 | Promedio 23:00-00:00 | M | 413.164 | 450
2021-04-22 | Promedio 00:00-01:00 | M | 426.25 | 450
2021-04-22 | Promedio 01:00-02:00 | M | 420.641 | 450
2021-04-22 | Promedio 02:00-03:00 | M | 416.903 | 450
2021-04-22 | Promedio 03:00-04:00 | M | 422.428 | 450
2021-04-22 | Promedio 04:00-05:00 | M | 424.204 | 450
2021-04-22 | Promedio 05:00-06:00 | M | 420.466 | 450
2021-04-22 | Promedio 06:00-07:00 | M | 420.466 | 370.71
2021-04-22 | Promedio 07:00-08:00 | M | 213.036 | 0
Volumen total transferido (m3) |  |  | 4420.71 | 4420.71
Turnovers generados por el volumen total transferido |  |  | 0.19958 | 0.19958
TK | Emisiones report TANKS
| Flujo real (lb) Mes |  |  |  | Flujo real (lb) 21/22-04-2021 |  |  |  | Flujo restringido (lb) Mes |  |  |  | Flujo restringido (lb) 21/22-04-2021
| Withdrawl Loss | Rim Seal Loss | Deck Fitting Loss | Total | Withdrawl Loss | Rim Seal Loss | Deck Fitting Loss | Total | Withdrawl Loss | Rim Seal Loss | Deck Fitting Loss | Total | Withdrawl Loss | Rim Seal Loss | Deck Fitting Loss | Total
TK202 | 1.38 | 166.49 | 287.3 | 455.18 | 1.38 | 2.5436 | 4.3893 | 8.3129 | 1.38 | 166.49 | 287.3 | 455.18 | 1.38 | 2.5436 | 4.3893 | 8.3129
|  |  | Pérdidas en kg Flujo horario desde TK 202 a Maipú Restringido según Resol SMA |  |  |  | Pérdidas en kg Flujo horario desde TK 202 a Maipú real |  |  |  | Diferencia (kg)
|  |  | Movimiento | Sello | Accesorios | Total | Movimiento | Sello | Accesorios | Total
|  |  | 0.62652 | 1.1548 | 1.9927 | 3.7741 | 0.62652 | 1.1548 | 1.9927 | 3.7741 | 0
Despacho de Diésel desde el tanque de TPI TK-202 hacia la Planta de Concón desde las 16:15 h del día 19 de julio de 2021 hasta las 15:00 h del día 20 de julio de 2021.
FECHA | Hora | Condicion Ventilación | Promedio flujo horario (m³/h) de Gaolina transferido desde TK-202 a Planta Concón | Promedio flujo horario (m³/h) comprometido por PO (Carta 23.08.2021 SEREMI SALUD)
2021-07-19 | Promedio 20:00-21:00 | R | 624.428 | 450
2021-07-19 | Promedio 21:00-22:00 | R | 611.342 | 450
2021-07-19 | Promedio 22:00-23:00 | M | 626.299 | 450
2021-07-20 | Promedio 23:00-00:00 | M | 633.776 | 450
2021-07-20 | Promedio 00:00-01:00 | M | 515.995 | 450
2021-07-20 | Promedio 01:00-02:00 | M | 472.996 | 450
2021-07-20 | Promedio 02:00-03:00 | M | 478.604 | 450
2021-07-20 | Promedio 03:00-04:00 | M | 467.343 | 450
2021-07-20 | Promedio 04:00-05:00 | M | 487.758 | 450
2021-07-20 | Promedio 05:00-06:00 | M | 470.939 | 450
2021-07-20 | Promedio 06:00-07:00 | M | 472.807 | 450
2021-07-20 | Promedio 07:00-08:00 | M | 495.234 | 450
2021-07-20 | Promedio 08:00-09:00 | M | 474.676 | 450
2021-07-20 | Promedio 09:00-10:00 | M | 482.152 | 450
2021-07-20 | Promedio 10:00-11:00 | R | 487.758 | 450
2021-07-20 | Promedio 11:00-12:00 | R | 469.07 | 450
2021-07-20 | Promedio 12:00-13:00 | R | 485.89 | 450
2021-07-20 | Promedio 13:00-14:00 | R | 472.612 | 450
Volumen total transferido (m3) |  |  | 9229.679 | 8100
Turnovers generados por el volumen total transferido |  |  | 0.41669 | 0.36569
TK | Emisiones report TANKS
| Flujo real (lb) Mes |  |  |  | Flujo real (lb) 19/20-07-2021 |  |  |  | Flujo restringido (lb) Mes |  |  |  | Flujo restringido (lb) 19/20-07-2021
| Withdrawl Loss | Rim Seal Loss | Deck Fitting Loss | Total | Withdrawl Loss | Rim Seal Loss | Deck Fitting Loss | Total | Withdrawl Loss | Rim Seal Loss | Deck Fitting Loss | Total | Withdrawl Loss | Rim Seal Loss | Deck Fitting Loss | Total
TK202 | 3.68 | 3.92 | 7.26 | 14.86 | 3.68 | 0.0080548 | 0.014918 | 3.703 | 3.24 | 3.92 | 7.26 | 14.42 | 3.24 | 0.0080548 | 0.014918 | 3.263
|  |  | Pérdidas en kg Flujo horario desde TK 202 a Maipú Restringido según Resol SMA |  |  |  | Pérdidas en kg Flujo horario desde TK 202 a Maipú real |  |  |  | Diferencia (kg)
|  |  | Movimiento | Sello | Accesorios | Total | Movimiento | Sello | Accesorios | Total
|  |  | 1.471 | 0.0036569 | 0.0067727 | 1.4814 | 1.6707 | 0.0036569 | 0.0067727 | 1.6811 | 0.19976
Descarga de Kerosene desde el Buque Tanque Marlin Aventurine al tanque de TPI TK-213 desde las 22:00 h del día 01 de agosto de 2021 hasta las 10:00 h del día 2 de agosto de 2021
FECHA | Hora (Total 12 horas) | Condicion Ventilación | Promedio flujo horario (m³/h) de Kerosene transferido desde Buque a TK-213 | Promedio flujo horario (m³/h) comprometido por PO (Carta 23.08.2021 SEREMI SALUD)
2021-08-01 | Promedio 22:00-23:00 | M | 1604.35 | 975
2021-08-02 | Promedio 23:00-00:00 | M | 1672.973 | 975
2021-08-02 | Promedio 00:00-01:00 | M | 1705.269 | 975
2021-08-02 | Promedio 01:00-02:00 | M | 1702.248 | 975
2021-08-02 | Promedio 02:00-03:00 | M | 1577.492 | 975
2021-08-02 | Promedio 03:00-04:00 | M | 1668.34 | 975
2021-08-02 | Promedio 04:00-05:00 | M | 1661.9 | 975
2021-08-02 | Promedio 05:00-06:00 | M | 1610.98 | 975
2021-08-02 | Promedio 06:00-07:00 | M | 1611.57 | 975
2021-08-02 | Promedio 07:00-08:00 | M | 1639.75 | 975
2021-08-02 | Promedio 08:00-09:00 | M | 1619.83 | 975
2021-08-02 | Promedio 09:00-10:00 | M | 527.41 | 975
2021-08-02 | Promedio 10:00-11:00 | M | 0 | 975
2021-08-02 | Promedio 11:00-12:00 | R | 0 | 975
2021-08-02 | Promedio 12:00-13:00 | R | 0 | 975
2021-08-02 | Promedio 13:00-14:00 | R | 0 | 975
Volumen total transferido (m3) |  |  | 18602.112 | 15600
Turnovers generados por el volumen total transferido |  |  | 0.87953 | 0.73759
TK | Emisiones report TANKS
| Flujo real (lb) - Mes |  |  | Flujo real (lb) - 01/02-08-2021 |  |  | Flujo restringido (lb) - Mes |  |  | Flujo restringido (lb) - 01/02-08-2021
| WORKING LOSS | BREATHING LOSS | TOTAL | WORKING LOSS | BREATHING LOSS | TOTAL | WORKING LOSS | BREATHING LOSS | TOTAL | WORKING LOSS | BREATHING LOSS | TOTAL
TK213 | 92.47 | 278.85 | 371.33 | 92.47 | 0.50932 | 92.9793 | 77.76 | 278.85 | 356.62 | 77.76 | 0.50932 | 78.2693
| Pérdidas en kg Flujo horario desde Buque Tanque Marlin Aventurine al tanque de TPI TK-213 Restringido según Resol SMA |  |  | Pérdidas en kg Flujo horario desde Buque Tanque Marlin Aventurine al tanque de TPI TK-213 real |  |  | Diferencia (kg)
| Movimiento | Respiración | Total | Movimiento | Respiración | Total
| 35.303 | 0.23123 | 35.5343 | 41.9814 | 0.23123 | 42.2126 | 6.6783

## CARGO N°3 TPI
Despacho de Gasolina 93 desde el tanque de TPI TK-202 hacia la Planta de Maipú el día 09 de junio de 2022 desde la 13:00 h hasta las 22:20 h.
FECHA | Hora | Condición Ventilación | Promedio flujo horario (m³/h) de Gasolina transferido desde TK-202 a hacia Planta Maipú | Promedio flujo horario (m³/h) requerido por medias provisionales SMA
2022-06-09 | Promedio 22:00-22:20 | R | 130.816 | 131
Volumen total transferido (m3) |  |  | 130.816 | 131
Turnovers generados por el volumen total transferido |  |  | 0.0059059 | 0.0059142
TK | Emisiones report TANKS
| Flujo real (lb) Mes |  |  |  | Flujo real (lb) 09-06-2022 |  |  |  | Flujo restringido (lb) Mes |  |  |  | Flujo restringido (lb) 09-06-2022
| Withdrawl Loss | Rim Seal Loss | Deck Fitting Loss | Total | Withdrawl Loss | Rim Seal Loss | Deck Fitting Loss | Total | Withdrawl Loss | Rim Seal Loss | Deck Fitting Loss | Total | Withdrawl Loss | Rim Seal Loss | Deck Fitting Loss | Total
TK202 | 0.07 | 164.76 | 288.22 | 453.05 | 0.07 | 0.22883 | 0.40031 | 0.69914 | 0.07 | 164.76 | 288.22 | 453.05 | 0.07 | 0.22883 | 0.40031 | 0.69914
|  |  | Pérdidas en kg Flujo horario desde TK 202 a Maipú Restringido según Resol SMA |  |  |  | Pérdidas en kg Flujo horario desde TK 202 a Maipú real |  |  |  | Diferencia (kg)
|  |  | Movimiento | Sello | Accesorios | Total | Movimiento | Sello | Accesorios | Total
|  |  | 0.03178 | 0.10389 | 0.18174 | 0.31741 | 0.03178 | 0.10389 | 0.18174 | 0.31741 | 0
Despacho de Gasolina 93 desde el tanque de TPI TK-204 hacia la Planta de Concón el día 11 de junio de 2022 desde la 14:02 h hasta las 23:12 h.
FECHA | Hora | Condición Ventilación | Promedio flujo horario (m³/h) de Gasolina transferido desde TK-204 a hacia Planta Concón | Promedio flujo horario (m³/h) requerido por medias provisionales SMA
2022-06-11 | Promedio 22:00-23:00 | R | 351.873 | 390
2022-06-11 | Promedio 23:00-00:00 | R | 71.123 | 32.996
Volumen total transferido (m3) |  |  | 422.996 | 422.996
Turnovers generados por el volumen total transferido |  |  | 0.019097 | 0.019097
TK | Emisiones report TANKS
| Flujo real (lb) Mes |  |  |  | Flujo real (lb) 11-06-2022 |  |  |  | Flujo restringido (lb) Mes |  |  |  | Flujo restringido (lb) 11-06-2022
| Withdrawl Loss | Rim Seal Loss | Deck Fitting Loss | Total | Withdrawl Loss | Rim Seal Loss | Deck Fitting Loss | Total | Withdrawl Loss | Rim Seal Loss | Deck Fitting Loss | Total | Withdrawl Loss | Rim Seal Loss | Deck Fitting Loss | Total
TK204 | 0.14 | 155.24 | 263.08 | 418.46 | 0.14 | 0.43122 | 0.73078 | 1.302 | 0.14 | 155.24 | 263.08 | 418.46 | 0.14 | 0.43122 | 0.73078 | 1.302
|  |  | Pérdidas en kg Flujo horario desde TK 202 a Concón Restringido según Resol SMA |  |  |  | Pérdidas en kg Flujo horario desde TK 202 a Conc+on real |  |  |  | Diferencia (kg)
|  |  | Movimiento | Sello | Accesorios | Total | Movimiento | Sello | Accesorios | Total
|  |  | 0.06356 | 0.19577 | 0.33177 | 0.59111 | 0.06356 | 0.19577 | 0.33177 | 0.59111 | 0
Despacho de Gasolina 93 desde el tanque de TPI TK-204 hacia la Planta de Maipú el día 18 de junio de 2022 desde la 14:25 h hasta las 22:58 h.
FECHA | Hora | Condición Ventilación | Promedio flujo horario (m³/h) de Gasolina transferido desde TK-204 a hacia Planta Maipú | Promedio flujo horario (m³/h) comprometido por PO (Carta 23.08.2021 SEREMI SALUD)
2022-06-18 | Promedio 21:00-22:00 | R | 362.569 | 390
2022-06-18 | Promedio 22:00-23:00 | R | 364.391 | 336.96
Volumen total transferido (m3) |  |  | 726.96 | 726.96
Turnovers generados por el volumen total transferido |  |  | 0.03282 | 0.03282
TK | Emisiones report TANKS
| Flujo real (lb) Mes |  |  |  | Flujo real (lb) 18-06-2022 |  |  |  | Flujo restringido (lb) Mes |  |  |  | Flujo restringido (lb) 18-06-2022
| Withdrawl Loss | Rim Seal Loss | Deck Fitting Loss | Total | Withdrawl Loss | Rim Seal Loss | Deck Fitting Loss | Total | Withdrawl Loss | Rim Seal Loss | Deck Fitting Loss | Total | Withdrawl Loss | Rim Seal Loss | Deck Fitting Loss | Total
TK204 | 0.21 | 188.28 | 349.35 | 537.84 | 0.21 | 0.523 | 0.97042 | 1.7034 | 0.21 | 188.28 | 349.35 | 537.84 | 0.21 | 0.523 | 0.97042 | 1.7034
|  |  | Pérdidas en kg Flujo horario desde TK 202 a Maipú Restringido según Resol SMA |  |  |  | Pérdidas en kg Flujo horario desde TK 202 a Maipú real |  |  |  | Diferencia (kg)
|  |  | Movimiento | Sello | Accesorios | Total | Movimiento | Sello | Accesorios | Total
|  |  | 0.09534 | 0.23744 | 0.44057 | 0.77335 | 0.09534 | 0.23744 | 0.44057 | 0.77335 | 0
Descarga de Diésel desde el Buque Tanque Ridgebury Cindy A al tanque de TPI TK 212 las 20:54 h del día 19 de junio de 2022 hasta las 16:00 h del día 20 de junio de 2022.
FECHA | Hora | Condición Ventilación | Promedio flujo horario (m³/h) de Diesél transferido desde Buque a TK-212 | Promedio flujo horario (m³/h) requerido por medias provisionales SMA
2022-06-20 | Promedio 00:00-01:00 | R | 753 | 750
2022-06-20 | Promedio 01:00-02:00 | R | 770 | 750
2022-06-20 | Promedio 02:00-03:00 | M | 551 | 450
2022-06-20 | Promedio 03:00-04:00 | M | 471 | 450
2022-06-20 | Promedio 04:00-05:00 | M | 474 | 450
2022-06-20 | Promedio 05:00-06:00 | M | 481 | 450
2022-06-20 | Promedio 06:00-07:00 | M | 494 | 450
2022-06-20 | Promedio 07:00-08:00 | M | 448 | 450
2022-06-20 | Promedio 08:00-09:00 | M | 430 | 450
2022-06-20 | Promedio 09:00-10:00 | M | 455 | 450
2022-06-20 | Promedio 10:00-11:00 | R | 750 | 750
2022-06-20 | Promedio 11:00-12:00 | R | 750 | 750
2022-06-20 | Promedio 12:00-13:00 | R | 645 | 750
Volumen total transferido (m3) |  |  | 7473 | 7350
Turnovers generados por el volumen total transferido |  |  | 0.35333 | 0.34752
TK | Emisiones report TANKS
| Flujo real (lb) - Mes |  |  | Flujo real (lb) - 20-06-2022 |  |  | Flujo restringido (lb) - Mes |  |  | Flujo restringido (lb) - 20-06-2022
| WORKING LOSS | BREATHING LOSS | TOTAL | WORKING LOSS | BREATHING LOSS | TOTAL | WORKING LOSS | BREATHING LOSS | TOTAL | WORKING LOSS | BREATHING LOSS | TOTAL
TK212 | 30.01 | 227.63 | 257.65 | 30.01 | 0.33781 | 30.3478 | 29.52 | 227.63 | 257.16 | 29.52 | 0.33781 | 29.8578
| Pérdidas en kg Flujo horario desde Buque desde Buque a TK-212 Restringido según Resol SMA |  |  | Pérdidas en kg Flujo horario desde Buque desde Buque a TK-212 real |  |  | Diferencia (kg)
| Movimiento | Respiración | Total | Movimiento | Respiración | Total
| 13.4021 | 0.15336 | 13.5554 | 13.6245 | 0.15336 | 13.7779 | 0.22246
Despacho de Gasolina 93 desde el tanque de TPI TK-202 hacia la Planta de Maipú el día 26 de junio de 2022 desde la 14:00 h hasta las 23:48 h.
FECHA | Hora | Condición Ventilación | Promedio flujo horario (m³/h) de Gasolina transferido desde TK-202 a hacia oleoducto Quintero-Maipú | Promedio flujo horario (m³/h) requerido por medias provisionales SMA
2022-06-26 | Promedio 22:00-23:00 | R | 353.204 | 390
2022-06-26 | Promedio 23:00-00:00 | R | 287.796 | 251
Volumen total transferido (m3) |  |  | 641 | 641
Turnovers generados por el volumen total transferido |  |  | 0.028939 | 0.028939
TK | Emisiones report TANKS
| Flujo real (lb) Mes |  |  |  | Flujo real (lb) 18-06-2022 |  |  |  | Flujo restringido (lb) Mes |  |  |  | Flujo restringido (lb) 18-06-2022
| Withdrawl Loss | Rim Seal Loss | Deck Fitting Loss | Total | Withdrawl Loss | Rim Seal Loss | Deck Fitting Loss | Total | Withdrawl Loss | Rim Seal Loss | Deck Fitting Loss | Total | Withdrawl Loss | Rim Seal Loss | Deck Fitting Loss | Total
TK202 | 0.21 | 189.07 | 358.9 | 548.18 | 0.21 | 0.52519 | 0.99694 | 1.7321 | 0.21 | 189.07 | 358.9 | 548.18 | 0.21 | 0.52519 | 0.99694 | 1.7321
|  |  | Pérdidas en kg Flujo horario desde TK 202 a Maipú Restringido según Resol SMA |  |  |  | Pérdidas en kg Flujo horario desde TK 202 a Maipú real |  |  |  | Diferencia (kg)
|  |  | Movimiento | Sello | Accesorios | Total | Movimiento | Sello | Accesorios | Total
|  |  | 0.09534 | 0.23844 | 0.45261 | 0.78639 | 0.09534 | 0.23844 | 0.45261 | 0.78639 | 0
Descarga de Diésel desde el Buque Tanque Star Osprey al tanque de TPI TK-212 desde las 05:11 del día 27 de junio hasta las 7:00 h del día 28 de junio de 2022.
FECHA | Hora | Condición Ventilación | Promedio flujo horario (m³/h) de Diesél transferido desde Buque a TK-212 | Promedio flujo horario (m³/h) requerido por medias provisionales SMA
2022-06-27 | Promedio 21:00-22:00 | R | 494.27 | 750
2022-06-27 | Promedio 22:00-23:00 | R | 532.03 | 750
2022-06-28 | Promedio 23:00-00:00 | M | 266.01 | 450
2022-06-28 | Promedio 00:00-01:00 | M | 305.43 | 450
2022-06-28 | Promedio 01:00-02:00 | M | 293.93 | 450
2022-06-28 | Promedio 02:00-03:00 | M | 525.48 | 450
2022-06-28 | Promedio 03:00-04:00 | M | 484.51 | 450
2022-06-28 | Promedio 04:00-04:00 | M | 473.02 | 450
2022-06-28 | Promedio 05:00-06:00 | M | 450.02 | 46.8
2022-06-28 | Promedio 06:00-07:00 | M | 422.1 | 0
Volumen total transferido (m3) |  |  | 4246.8 | 4246.8
Turnovers generados por el volumen total transferido |  |  | 0.20079 | 0.20079
TK | Emisiones report TANKS
| Flujo real (lb) - Mes |  |  | Flujo real (lb) - 27/28-06-2022 |  |  | Flujo restringido (lb) - Mes |  |  | Flujo restringido (lb) - 27/28-06-2022
| WORKING LOSS | BREATHING LOSS | TOTAL | WORKING LOSS | BREATHING LOSS | TOTAL | WORKING LOSS | BREATHING LOSS | TOTAL | WORKING LOSS | BREATHING LOSS | TOTAL
TK212 | 14.99 | 12.34 | 27.33 | 14.99 | 0.17139 | 15.1614 | 14.99 | 12.34 | 27.33 | 14.99 | 0.17139 | 15.1614
| Pérdidas en kg Flujo horario desde Buque desde Buque a TK-212 Restringido según Resol SMA |  |  | Pérdidas en kg Flujo horario desde Buque desde Buque a TK-212 real |  |  | Diferencia (kg)
| Movimiento | Respiración | Total | Movimiento | Respiración | Total
| 6.8055 | 0.077811 | 6.8833 | 6.8055 | 0.077811 | 6.8833 | 0

## CARGO N°3 PLUB
Carga a granel en camiones de aceites básicos y productos terminados en la mesa de carga de PLUB desde las 0:00 h hasta las 14:00 h día 10 de junio de 2022.
Fecha | Producto | Condición Ambiente | Rango Horario |  | Hora de Carga |  | Camión (Patente) | Volumen (l) Flujo real | Promedio flujo (l/min) de aceite básico transferido desde mesa de carga a camión | Promedio flujo horario (l/min) requerido por medias provisionales SMA
|  |  | Inicio | Final | Inicio | Final | [5 empty] | Producto | Simil EPA | Tipo de Carga | Factor de Saturación (S) | Presión verdadera de vapor (P) (psia) | Peso Molecular de Vapor (lb/lb-mol) | Temperatura °R | 12,46* SPM/T (lb/103 gal)
2022-06-10 | UNIVIS N 68, GRANEL | Mala | 0:00 | 10:59 | 8:53 | 9:28 | RCXR-27 | 6003 | 172 | 375 |  | UNIVIS N 68, GRANEL | Residual Oil N° 6 | Top Loading | 1.45 | 0.0002 | 190 | 573 | 0.0011982
2022-06-10 | MOBILTRANS HD 10W, GRANEL | Mala | 0:00 | 10:59 | 8:51 | 9:43 | PLZS-22 | 10050 | 193 | 291.5 |  | MOBILTRANS HD 10W, GRANEL | Residual Oil N° 6 | Top Loading | 1.45 | 0.0002 | 190 | 573 | 0.0011982
2022-06-10 | MOBILTRANS HD 30, GRANEL | Mala | 0:00 | 10:59 | 9:48 | 10:13 | PLZS-22 | 3091 | 124 | 291.5 |  | MOBILTRANS HD 30, GRANEL | Residual Oil N° 6 | Top Loading | 1.45 | 0.0002 | 190 | 573 | 0.0011982
2022-06-10 | MOBILTRANS HD 10W, GRANEL | Mala | 0:00 | 10:59 | 9:54 | 10:24 | JRCR-47 | 7034 | 234 | 291.5 |  | MOBILTRANS HD 10W, GRANEL | Residual Oil N° 6 | Top Loading | 1.45 | 0.0002 | 190 | 573 | 0.0011982
2022-06-10 | MOBILTRANS HD 10W, GRANEL | Mala | 0:00 | 10:59 | 10:31 | 11:02 | KGPV-87 | 7045 | 227 | 291.5 |  | MOBILTRANS HD 10W, GRANEL | Residual Oil N° 6 | Top Loading | 1.45 | 0.0002 | 190 | 573 | 0.0011982
2022-06-10 | MOBILTRANS HD 30, GRANEL | Mala | 0:00 | 10:59 | 10:35 | 11:16 | JRCR-47 | 8102 | 198 | 291.5 |  | MOBILTRANS HD 30, GRANEL | Residual Oil N° 6 | Top Loading | 1.45 | 0.0002 | 190 | 573 | 0.0011982
2022-06-10 | MOBILTRANS HD 10W, GRANEL | Regular | 11:00 | 13:59 | 11:17 | 11:53 | KGPV-85 | 9761 | 271 | 408.1 |  | MOBILTRANS HD 10W, GRANEL | Residual Oil N° 6 | Top Loading | 1.45 | 0.0002 | 190 | 573 | 0.0011982
2022-06-10 | MOBILTRANS HD 30, GRANEL | Regular | 11:00 | 13:59 | 11:30 | 11:48 | JYRG-41 | 5023 | 279 | 408.1 |  | MOBILTRANS HD 30, GRANEL | Residual Oil N° 6 | Top Loading | 1.45 | 0.0002 | 190 | 573 | 0.0011982
2022-06-10 | MOBILTRANS HD 10W, GRANEL | Regular | 0:00 | 10:59 | 12:00 | 12:52 | JRCR-47 | 13716 | 264 | 408.1 |  | MOBILTRANS HD 10W, GRANEL | Residual Oil N° 6 | Top Loading | 1.45 | 0.0002 | 190 | 573 | 0.0011982
2022-06-10 | MOBILTRANS HD 30, GRANEL | Regular | 11:00 | 13:59 | 12:01 | 12:21 | KGPV-85 | 4852 | 243 | 408.1 |  | MOBILTRANS HD 30, GRANEL | Residual Oil N° 6 | Top Loading | 1.45 | 0.0002 | 190 | 573 | 0.0011982
2022-06-10 | MOBILTRANS HD 30, GRANEL | Regular | 11:00 | 13:59 | 12:56 | 13:20 | KGPV-88 | 4830 | 201 | 408.1 |  | MOBILTRANS HD 30, GRANEL | Residual Oil N° 6 | Top Loading | 1.45 | 0.0002 | 190 | 573 | 0.0011982
2022-06-10 | MOBILTRANS HD 10W, GRANEL | Regular | 11:00 | 13:59 | 12:57 | 13:25 | JYRG-41 | 12133 | 433 | 408.1 |  | MOBILTRANS HD 10W, GRANEL | Residual Oil N° 6 | Top Loading | 1.45 | 0.0002 | 190 | 573 | 0.0011982
2022-06-10 | MOBIL DELVAC 1300 SUPER 15W-40 , GRANEL | Regular | 11:00 | 13:59 | 13:49 | 14:30 | JYRG-41 | 14886 | 363 | 408.1 |  | MOBIL DELVAC 1300 SUPER 15W-40 , GRANEL | Residual Oil N° 6 | Top Loading | 1.45 | 0.0002 | 190 | 573 | 0.0011982
2022-06-10 | MOBILUBE XFD 60, GRANEL | Regular | 11:00 | 13:59 | 13:51 | 14:32 | KGPV-88 | 4114 | 100 | 408.1 |  | MOBILUBE XFD 60, GRANEL | Residual Oil N° 6 | Top Loading | 1.45 | 0.0002 | 190 | 573 | 0.0011982
TOTAL | [7 empty] | 110640
| Producto | VOLUMEN (gal) | Vapores generados por carga [kg] Flujo real | Vapores generados por carga [kg] Flujo restringido
| UNIVIS N 68, GRANEL | 1585.8248 | 0.00086263 | 0.00086263
| MOBILTRANS HD 10W, GRANEL | 2654.9291 | 0.0014442 | 0.0014442
| MOBILTRANS HD 30, GRANEL | 816.5558 | 0.00044418 | 0.00044418
| MOBILTRANS HD 10W, GRANEL | 1858.1862 | 0.0010108 | 0.0010108
| MOBILTRANS HD 10W, GRANEL | 1861.0921 | 0.0010124 | 0.0010124
| MOBILTRANS HD 30, GRANEL | 2140.322 | 0.0011643 | 0.0011643
| MOBILTRANS HD 10W, GRANEL | 2578.5834 | 0.0014027 | 0.0014027
| MOBILTRANS HD 30, GRANEL | 1326.9362 | 0.00072181 | 0.00072181
| MOBILTRANS HD 10W, GRANEL | 3623.3839 | 0.001971 | 0.001971
| MOBILTRANS HD 30, GRANEL | 1281.7628 | 0.00069723 | 0.00069723
| MOBILTRANS HD 30, GRANEL | 1275.951 | 0.00069407 | 0.00069407
| MOBILTRANS HD 10W, GRANEL | 3205.1995 | 0.0017435 | 0.0017435
| MOBIL DELVAC 1300 SUPER 15W-40 , GRANEL | 3932.4652 | 0.0021391 | 0.0021391
| MOBILUBE XFD 60, GRANEL | 1086.8038 | 0.00059118 | 0.00059118
| TOTAL | 29227.9959 | 0.015899 | 0.015899
Descarga de aceite básico desde el Buque Tanque Bow Prosper al tanque de PLUB TK-2101 desde las 2:55 h hasta las 06:18 h del día 15 de junio de 2022.
FECHA | Hora | Condición Ventilación | Promedio flujo horario (m³/h) de aceite básico transferido desde Buque a TK-2101 | Promedio flujo horario (m³/h) requerido por medias provisionales SMA
2022-06-15 | Promedio 02:00-03:00 | M | 11 | 244.5
2022-06-15 | Promedio 03:00-04:00 | M | 374 | 244.5
2022-06-15 | Promedio 04:00-05:00 | M | 239 | 244.5
2022-06-15 | Promedo 05:00-06:00 | M | 264 | 234.5
2022-06-15 | Promedio 06:00-06:18 | M | 80 | 0
Volumen total transferido (m3) |  |  | 968 | 968
Turnovers generados por el volumen total transferido |  |  | 0.3872 | 0.3872
TK | Emisiones report TANKS
| Flujo real (lb) - Mes |  |  | Flujo real (lb) - 15-06-2022 |  |  | Flujo restringido (lb) - Mes |  |  | Flujo restringido (lb) - 15-06-2022
| WORKING LOSS | BREATHING LOSS | TOTAL | WORKING LOSS | BREATHING LOSS | TOTAL | WORKING LOSS | BREATHING LOSS | TOTAL | WORKING LOSS | BREATHING LOSS | TOTAL
TK2101 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.22
| Pérdidas en kg Flujo horario desde Buque desde Buque a TK-2101 Restringido según Resol SMA |  |  | Pérdidas en kg Flujo horario desde Buque desde Buque a TK-2101 real |  |  | Diferencia (kg)
| Movimiento | Respiración | Total | Movimiento | Respiración | Total
| 0.09988 | 0 | 0.09988 | 0.09988 | 0 | 0.09988 | 0
Descarga de aceite básico desde el Buque Tanque Bow Prosper al tanque de PLUB TK-2104 desde las 5:00 h hasta las 11:15 h del día 16 de junio de 2022.
| FECHA | Hora | Condición Ventilación | Promedio flujo horario (m³/h) de aceite básico transferido desde Buque a TK-2104 | Promedio flujo horario (m³/h) requerido por medias provisionales SMA
| 2022-06-16 | Promedio 04:00-05:00 | M | 31 | 244.5
| 2022-06-16 | Promedio 05:00-06:00 | M | 173 | 244.5
| 2022-06-16 | Promedio 06:00-07:00 | M | 254 | 244.5
| 2022-06-16 | Promedio 07:00-08:00 | M | 231 | 244.5
| 2022-06-16 | Promedio 08:00-09:00 | M | 231 | 244.5
| 2022-06-16 | Promedio 09:00-10:00 | M | 238 | 176.5
| 2022-06-16 | Promedio 10:00-11:15 | R | 241 | 0
| Volumen total transferido (m3) |  |  | 1399 | 1399
| Turnovers generados por el volumen total transferido |  |  | 0.6995 | 0.6995
TK | Emisiones report TANKS
| Flujo real (lb) - Mes |  |  | Flujo real (lb) - 16-06-2022 |  |  | Flujo restringido (lb) - Mes |  |  | Flujo restringido (lb) - 16-06-2022
| WORKING LOSS | BREATHING LOSS | TOTAL | WORKING LOSS | BREATHING LOSS | TOTAL | WORKING LOSS | BREATHING LOSS | TOTAL | WORKING LOSS | BREATHING LOSS | TOTAL
TK2104 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.14
| Pérdidas en kg Flujo horario desde Buque desde Buque a TK-2104 Restringido según Resol SMA |  |  | Pérdidas en kg Flujo horario desde Buque desde Buque a TK-2101 real |  |  | Diferencia (kg)
| Movimiento | Respiración | Total | Movimiento | Respiración | Total
| 0.06356 | 0 | 0.06356 | 0.06356 | 0 | 0.06356 | 0