## Slide 1
Capacitación Plan Reforzado de Monitoreo Efluente PTAS Estero Retroceso y Plan de Acción
PdC Estero Retroceso

## Slide 2
OBJETIVO
ALCANCE
Elaboración e implementación de Plan de reforzado de monitoreo del efluente de la PTAS del CES Retroceso y de un plan de acción para asegurar el cumplimiento de los límites establecidos en la Res. DGTM. Y MM. Ord. N°12600/931 VRS.
Centro de Cultivo Estero Retroceso en el marco de Programa de Cumplimiento (PdC) Estero Retroceso ROL D-104-2022.
PdC Estero Retroceso
PdC Estero Retroceso (PTAS)
Acción 1
Cumplimiento de los límites establecidos.
Acción 2
Implementación de un Plan reforzado y un plan de acción.
Acción 3
Implementar un plan de monitoreo del cuerpo receptor
Acción 4
Implementación de capacitaciones
Acción 5
Implementación de un Plan de Mantención de PTAS
Acciones asociadas a PTAS
Acción realizada 2021
Notes: Clarificar esta diapo
indicar el año de actualización.
Hay 2 check que no tienen cuadro explicativo.
Actualizar logos
Actualizar certificaciones de PTDP
VER DIRECTAMENTE CON LORENA.

## Slide 3
ACCIÓN 2
Implementación de un Plan reforzado de monitoreo del Efluente de la PTAS del CES Retroceso y de un Plan de Acción para asegurar el cumplimiento de los límites establecidos en la Res. DGTM. y MM. Ord. N° 12600/931 VRS.
Parámetro | Valores
Aceites y grasas (mg/L) | 142
Sólidos sedimentables (mg/L) | 33
Sólidos suspendidos totales (mg/L) | 33
Coliformes Fecales (NMP/100ml) | 19
DBO5 (mg/L) | 23
DQO (mg/L) | 119
Valores de concentración indicativos de eventuales ineficiencias en la PTAS
Monitoreo
Cumple
No Cumple
Proveedor informe con recomendaciones
Monitoreo PTAS semestral a trimestral
ETFA
Parámetros Res. DGTM. y MM. Ord. N° 12600/931 VRS
Plan de acción (Mantención)
Informe laboratorio trimestrales
Comprobante Sistema Seguimiento Ambiental
Verificadores que acrediten gastos incurridos

## Slide 4
ACCIÓN 2
Implementación de un Plan reforzado de monitoreo del Efluente de la PTAS del CES Retroceso y de un Plan de Acción para asegurar el cumplimiento de los límites establecidos en la Res. DGTM. y MM. Ord. N° 12600/931 VRS.
También, se compromete por parte del Departamento de mantención, la implementación de las recomendaciones que consten en el informe del proveedor, que podrían contemplar:
Ejecución de limpiezas
Mantenciones internas o a cargo de proveedores externos
Reemplazo de componentes de la PTAS, entre otras iniciativas.
Monitoreo
Cumple
No Cumple
Proveedor informe con recomendaciones
Mantención
Limpieza filtro estanque macerador
Limpieza Válvula de antirretorno
Limpieza filtro ingreso bomba agua salada
Limpieza filtro caja agua mar
Limpieza superficial equipo
Notes: ACTUALIZAR LOGO, VERIFICAR

## Slide 5
ACCIÓN 2
ACCIÓN 3
Implementar un plan de monitoreo del cuerpo receptor del efluente de la PTAS, de parámetros establecidos en la Res. DGTM. y MM. Ord. N° 12600/931 VRS, y otros parámetros orgánicos.
Plazo ejecución | Desde octubre de 2023 hasta septiembre 2024 (mientras el CES Estero Retroceso opere).
Forma implementación | Para asegurar ausencia de efectos en la columna de agua derivados de la descarga del efluente de la PTAS, se llevará a cabo un plan de monitoreo del cuerpo receptor que considerará la toma de muestras y análisis por ETFAS, de los parámetros establecidos en la Res. DGTM. y MM. Ord. N° 12600/931 VRS. Además, se monitorearán los parámetros orgánicos de Fósforo y Nitrógeno total. Las muestras se tomarán aguas arriba, cercano al punto de descarga y aguas abajo de la PTAS.
Puntos de Muestra | Coordenadas WGS 84 UTM | 
 | Este | Norte
Aguas arriba de descarga | 650450 | 4103524
Descarga | 650480 | 4103524
Aguas debajo de descarga | 650512 | 4103524
Informe laboratorio trimestrales
Comprobante Sistema Seguimiento Ambiental
Verificadores que acrediten gastos incurridos

## Slide 6
ACCIÓN 4
Implementación de capacitaciones referidas al Plan reforzado de monitoreo del Efluente de la PTAS del CES Estero Retroceso, al Plan de Acción para asegurar el cumplimiento de los límites establecidos en la Res. DGTM. y MM. Ord. N° 12600/931 VRS, y al programa de monitoreo del cuerpo receptor.
Plazo ejecución | Desde octubre de 2023 hasta septiembre 2024 (mientras el CES Estero Retroceso opere).
Forma implementación | Para asegurar la implementación del Plan reforzado de monitoreo del Efluente, Plan de Acción para dar cumplimiento de los límites establecidos en el Res. DGTM. y MM. Ord. N° 12600/931 VRS y el Programa de monitoreo del cuerpo receptor, se realizará una capacitación por ciclo a los encargados y al personal supervisor de mantención de Magallanes, responsables de la correcta implementación de los mismos. Los encargados y el personal supervisor responsable de la implementación del Plan Reforzado de Monitoreo. La capacitación se realizará 1 vez dentro del ciclo productivo y cada vez que ingresen nuevos operadores o responsables de la implementación de los planes y del programa comprometido. Se realizará una evaluación de conocimiento al término de las capacitaciones
Indicador cumplimiento | Capacitaciones del Plan reforzado de monitoreo del efluente de la PTAS, del plan de acción para asegurar el cumplimiento de los límites establecidos en la Res. DGTM y MM. Ord. N° 12600/931 VRS, y del programa de monitoreo del cuerpo receptor, realizadas en el tiempo y la forma comprometida.
Encargado | 
Documentos que acrediten verificación | Esta acción se compromete desde octubre de 2023 y durante toda la vigencia del PdC. Las capacitaciones podrán efectuarse mediante medios telemáticos
Capacitaciones
Gestión Regulatoria
Mantención

## Slide 7
ACCIÓN 5
Implementación de un Plan de Mantención de PTAS del CES Estero Retroceso, para el ciclo productivo 2023-2025.
Plazo ejecución | Desde octubre de 2023 hasta septiembre 2024 (mientras el CES Estero Retroceso opere).
Forma implementación | Con el objeto de asegurar el correcto funcionamiento de la PTAS del CES Estero Retroceso, de forma adicional a los monitoreos comprometidos, Australis elaborará un Plan de Mantención preventivo de PTAS, el cual tendrá los siguientes lineamientos: Las Mantenciones se realizarán mediante una empresa certificada (Astecmar). Tendrán una periodicidad semestral. Se realizarán durante el periodo de operación del CES. Después de cada mantención se confeccionará un informe final de implementación de Plan. Contemplará, en términos generales, las siguientes acciones: Comprobar y regular flujos de bomba maceradora y agua salada. Comprobar limpieza de celda de osmosis. Verificar alarmas en panel de control. Comprobar corrientes y voltajes de celdas de osmosis. Comprobar sensores de nivel. Comprobar limpieza de caja de mar. Comprobar y rellenar sistema de dosificación de cloro. Comprobar operación automatizada. Inspección y reapriete de cableado eléctrico. Comprobar ruidos anormales, vibraciones, roces, filtraciones, etc
Indicador cumplimiento | Plan de mantención de PTAS del CES Retroceso implementado en la forma comprometida.
Encargado | Jefe Mantención Magallanes
Documentos que acrediten verificación | Primera mantención se realizará desde octubre de 2023 hasta septiembre del 2024
Carta Gantt | 

## Slide 8
Muchas gracias por su atención…
Evaluación de conocimiento
Listado de asistencia