## Hoja1
NUMERAL | REQUERIMIENTO RESULVO VII | RESPUESTA
1 | Descripción del sistema de tratamiento de RILES que tiene el establecimiento, con sus características y etapas | La planta de tratamiento de aguas servidas de Villa Laja, tiene un funcionamiento normal durante los 3565 días del año, actualmente cuenta con los siguientes componentes:
1.- Desbaste grueso, reja de desbaste manual .
2.- Estanque pulmón del afluente, en hormigón.
3.- Estación de bombeo, ene estanque hormigón.
4.- Reactor biológico STAM para la aireación.
5.- Clarificador lateral por gravedad.
6.- Digestión de lodos en estanque digestor de lodos.
7.- Sistema de desinfección por contacto con ultra violeta.
8.- Filtro de Prensa.
2 | Mapa o croquis del sistema de tratamiento de RILES o planta, que específique las etapas de esta | Se adjunta
3 | Informar hace cuantos años opera la planta de tratamiento de RILES | Desde el año 2002
4 | Informar la frecuencia de funcionamiento d ella planta de tratamiento de RILES, indicando los meses, un promedio de días al mes y cuantas horas al día se efectúa descargas | la PTAS Villa Laja, funciona los 365 del año.
5 | Informar los costos de mantenimiento que se hayan realizado a la planta de tratamiento de RILES en el último año, acompañando los respectivos registro de tales comprobantes de pago u otros. | Año 2023; inversión de $ 209.000.000 (Neto) Proyecto de Optimización con recursos SUBDERE (PMB)
Año 2025; Mantenimiento correctivo : $5.056.647 (Neto)
6 | indicar, en el caso que se haya realizado, la ejecución de medidas correctivas orientadas al retorno del cumplimiento de su Programa de Monitoreo, señalando una descripción técnica y cronológica de ello ejecutado, una explicación técnica de su eficiencia, y acompañando los medios de verificación adecuados para corroborar por parte de esta Superintendencia su correcta implementación y eficiencia.