## Riles
ESTRUCTURA | AREA | EQUIPO | TEXTO EQUIPO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL $
AF-PDBU-155-7000-08 | BARREDOR | 20000027 | MOTOREDUCTOR BARREDOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3486700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3486700
AF-PDBU-155-7000-CL | CLARIFICADO | 10002657 | BOMBA SUMERGIBLE N°1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800000
AF-PDBU-155-7000-CL | CLARIFICADO | 10002658 | BOMBA SUMERGIBLE N°2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 2800000
AF-PDBU-155-7000-06 | DECANTADOR | 10002632 | BOMBA VACIO N°2 PUENTE RASCADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000
AF-PDBU-155-7000-06 | DECANTADOR | 10001746 | BOMBA RECIRCULACION LODO N°1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000
AF-PDBU-155-7000-06 | DECANTADOR | 10001747 | BOMBA RECIRCULACION LODO N°2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000
AF-PDBU-155-7000-06 | DECANTADOR | 10001756 | BOMBA RECIRCULACION LODO N°3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000
AF-PDBU-155-7000-DL | DESHIDRATACION LODOS | 10002644 | TORNILLO PRENSA HUBER N°3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000
AF-PDBU-155-7000-DL | DESHIDRATACION LODOS | 10002650 | BOMBA POLIMERO HUBER N°1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 6500000 | 0 | 0 | 9000000
AF-PDBU-155-7000-DL | DESHIDRATACION LODOS | 10002651 | BOMBA POLIMERO HUBER N°2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 2500000
AF-PDBU-155-7000-DL | DESHIDRATACION LODOS | 10002652 | TORNILLO PRENSA HUBER N°1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000
AF-PDBU-155-7000-DL | DESHIDRATACION LODOS | 10002653 | TORNILLO PRENSA HUBER N°2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000
AF-PDBU-155-7000-07 | DESINFECCION UV | 10002233 | BOMBA CENTRIFUGA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1846700 | 0 | 0 | 0 | 1846700
AF-PDBU-155-7000-07 | DESINFECCION UV | 10001740 | BOMBA RIEGO Y LAVADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682400
AF-PDBU-155-7000-07 | DESINFECCION UV | 10001717 | CANALETA UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 5500000
AF-PDBU-155-7000-07 | DESINFECCION UV | 10001745 | BOMBAS SUMERGIBLES TORRE CARGA N°1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7415772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7415772
AF-PDBU-155-7000-07 | DESINFECCION UV | 20000021 | BOMBAS SUMERGIBLES TORRE CARGA N°2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7415772 | 0 | 0 | 0 | 7415772
AF-PDBU-155-7000-07 | DESINFECCION UV | 20000022 | BOMBAS SUMERGIBLES TORRE CARGA N°3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7415772 | 0 | 0 | 7415772
AF-PDBU-155-7000-01 | FILTROS ROTATORIOS | 10001726 | FILTRO ROTATIVO CLABER N°1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 1400000
AF-PDBU-155-7000-01 | FILTROS ROTATORIOS | 10001727 | FILTRO ROTATIVO CLABER N°2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 1400000
AF-PDBU-155-7000-01 | FILTROS ROTATORIOS | 10001728 | FILTRO ROTATIVO CLABER N°3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 1400000
AF-PDBU-155-7000-01 | FILTROS ROTATORIOS | 10001757 | SIN FIN COLECTOR DE FILTROS ROTATIVOS CL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000
AF-PDBU-155-7000-17 | GENERACION AIRE | 10001851 | COMPRESOR DE TORNILLO GA18 VSD + CD70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000
AF-PDBU-155-7000-05 | ICEAS | 10001779 | ESTANQUE ICEAS Nº1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 5000000
AF-PDBU-155-7000-05 | ICEAS | 10001780 | ESTANQUE ICEAS Nº2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 5000000
AF-PDBU-155-7000-05 | ICEAS | 10001734 | BOMBA ICEAS Nº1 EXCESO LODOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142800
AF-PDBU-155-7000-05 | ICEAS | 10001735 | BOMBA ICEAS Nº2 EXCESO LODOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142800 | 0 | 0 | 0 | 1142800
AF-PDBU-155-7000-05 | ICEAS | 10001758 | SOPLADOR ICEAS Nº1 REPICKY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300000 | 0 | 2300000
AF-PDBU-155-7000-05 | ICEAS | 10001759 | SOPLADOR ICEAS Nº2 REPICKY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300000 | 0 | 2300000
AF-PDBU-155-7000-05 | ICEAS | 10001760 | SOPLADOR ICEAS Nº3 REPICKY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300000 | 0 | 2300000
AF-PDBU-155-7000-05 | ICEAS | 10001994 | SOPLADOR ICEAS N°4 AERZEN GM50L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560000 | 0 | 2560000
AF-PDBU-155-7000-05 | ICEAS | 10001995 | SOPLADOR ICEAS N°5 AERZEN GM50L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560000 | 0 | 0 | 0 | 2560000
AF-PDBU-155-7000-ZB | PREPARACION POLIMERO | 10002637 | BOMBA LODO JUMBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000
AF-PDBU-155-7000-ZB | PREPARACION POLIMERO | 10002638 | BOMBA LODO FLOTTWEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000
AF-PDBU-155-7000-ZB | PREPARACION POLIMERO | 10002639 | BOMBA LODO 1 TORNILLO HUBER N°3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 5000000
AF-PDBU-155-7000-ZB | PREPARACION POLIMERO | 10002640 | BOMBA LODO 2 TORNILLO HUBER N°3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000
AF-PDBU-155-7000-ZB | PREPARACION POLIMERO | 10002643 | BOMBA LODO EXTRACCION CAMION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1910000 | 0 | 0 | 0 | 1910000
AF-PDBU-155-7000-ZB | PREPARACION POLIMERO | 20000061 | BOMBA LODO 3 TORNILLO HUBER N°3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1910000 | 0 | 0 | 0 | 1910000
AF-PDBU-155-7000-ZB | PREPARACION POLIMERO | 10002641 | BOMBA POLIMERO 1 PREPARADOR N°3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000
AF-PDBU-155-7000-ZB | PREPARACION POLIMERO | 10002642 | BOMBA POLIMERO 1 PREPARADOR N°4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000
AF-PDBU-155-7000-ZB | PREPARACION POLIMERO | 10001739 | BOMBA POLIMERO 2 PREPARADOR N°4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000
AF-PDBU-155-7000-04 | REACTOR N°1 | 10001748 | BOMBA SUMERGIBLE TK OXIDACION 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7414700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7414700
AF-PDBU-155-7000-04 | REACTOR N°1 | 10001761 | SOPLADOR AERZEN N°1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7239218 | 0 | 7239218
AF-PDBU-155-7000-04 | REACTOR N°1 | 10001762 | SOPLADOR AERZEN N°2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7359706 | 0 | 7359706
AF-PDBU-155-7000-04 | REACTOR N°1 | 10001763 | SOPLADOR AERZEN N°3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4111254 | 0 | 4111254
AF-PDBU-155-7000-04 | REACTOR N°1 | 10001764 | SOPLADOR AERZEN N°4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4111254 | 0 | 4111254
AF-PDBU-155-7000-04 | REACTOR N°1 | 10001765 | SOPLADOR AERZEN N°5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9191104 | 0 | 9191104
AF-PDBU-155-7000-04 | REACTOR N°1 | 10001766 | SOPLADOR AERZEN N°6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4111254 | 0 | 4111254
AF-PDBU-155-7000-04 | REACTOR N°1 | 10002610 | SOPLADOR AERZEN N°7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4111254 | 0 | 4111254
AF-PDBU-155-7000-04 | REACTOR N°1 | 10002611 | SOPLADOR AERZEN N°8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272450 | 0 | 1272450
AF-PDBU-155-7000-04 | REACTOR N°1 | 10002223 | BOMBA SUMERGIBLE TK OXIDACION 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000
AF-PDBU-155-7000-02 | REACTOR N°4 | 10002626 | BOMBA SUMERGIBLE P-1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000
AF-PDBU-155-7000-02 | REACTOR N°4 | 10002627 | BOMBA SUMERGIBLE P-1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000
AF-PDBU-155-7000-02 | REACTOR N°4 | 10001741 | BOMBA ECUALIZACION N°1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 5000000
AF-PDBU-155-7000-02 | REACTOR N°4 | 10001742 | BOMBA ECUALIZACION N°2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 5000000
AF-PDBU-155-7000-02 | REACTOR N°4 | 10001743 | BOMBA ECUALIZACION N°3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000
AF-PDBU-155-7000-02 | REACTOR N°4 | 10001744 | BOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AF-PDBU-155-7000-02 | REACTOR N°4 | 10001752 | BOMBA RETORNO A ECUALIZADOR N°1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000
AF-PDBU-155-7000-02 | REACTOR N°4 | 10001753 | BOMBA RETORNO A ECUALIZADOR N°2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000
AF-PDBU-155-7000-02 | REACTOR N°4 | 10002230 | SOPLADOR AERZEN N°1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1399222 | 0 | 1399222
AF-PDBU-155-7000-02 | REACTOR N°4 | 10002231 | SOPLADOR AERZEN N°2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1399222 | 0 | 1399222
AF-PDBU-155-7000-03 | RILES DAF | 10002236 | BOMBA TORNILLO NOVA ROTORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 1200000
AF-PDBU-155-7000-03 | RILES DAF | 10002238 | BOMBA TORNILLO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000
AF-PDBU-155-7000-03 | RILES DAF | 10002239 | BOMBA TORNILLO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 2500000
AF-PDBU-155-7000-03 | RILES DAF | 10002242 | BOMBA DOSIFICADORA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AF-PDBU-155-7000-03 | RILES DAF | 10002243 | BOMBA DOSIFICADORA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AF-PDBU-155-7000-03 | RILES DAF | 10002244 | DAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 4500000
AF-PDBU-155-7000-03 | RILES DAF | 20000024 | BOMBA N°1 ALIMENTACION DAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000
AF-PDBU-155-7000-03 | RILES DAF | 20000025 | BOMBA N°2 ALIMENTACION DAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000
AF-PDBU-155-7000-00 | SISTEMA IMPULSION A RILES | 10001749 | BOMBA EVACUACION A RILES N°1 (CASINO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800000
AF-PDBU-155-7000-00 | SISTEMA IMPULSION A RILES | 10001750 | BOMBA EVACUACION A RILES N°2 (CASINO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800000 | 0 | 0 | 0 | 4800000
AF-PDBU-155-7000-00 | SISTEMA IMPULSION A RILES | 10001751 | BOMBA EVACUACION A RILES N°3 (CASINO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800000 | 0 | 0 | 4800000
AF-PDBU-155-7000-SP | SISTEMA PRESURIZACION | 10002659 | BOMBA N°1 PRESURIZACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000
AF-PDBU-155-7000-SP | SISTEMA PRESURIZACION | 10002660 | BOMBA N°2 PRESURIZACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 600000
AF-PDBU-155-7000-SP | SISTEMA PRESURIZACION | 10002661 | BOMBA N°3 PRESURIZACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000
AF-PDBU-155-7000-11 | SUB ESTACIONES ELECTRICAS | 10001730 | SUB ESTACION ELECTRICA 500KVA ICEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000
AF-PDBU-155-7000-11 | SUB ESTACIONES ELECTRICAS | 10001867 | SUB ESTACION ELECTRICA 750KVA ICEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000
AF-PDBU-155-7000-11 | SUB ESTACIONES ELECTRICAS | 10001729 | GENERADOR ELECTRICO PLANTA RILES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000
AF-PDBU-155-7000-11 | SUB ESTACIONES ELECTRICAS | 10001767 | SUB ESTACION ELECTRICA 1250KVA REACTOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000
AF-PDBU-155-7000-12 | ZONA SOLUCION | 10001732 | BOMBA TK SOLUCION ACIDO FOSFORICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000
AF-PDBU-155-7000-12 | ZONA SOLUCION | 10001733 | BOMBA TK SOLUCION UREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 900000
|  |  | TOTAL $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59242372 | 83685272 | 62315772 | 65365938 | 0 | 270609354