| 1.DESCRIPCION DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DEL HECHO | ROL F-013-2017. Hecho 1 |
| DESCRIPCION DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN | El establecimiento industrial no informó los reportes de autocontrol de su programa de monitoreo establecido en la Resolución Exenta N° 3720, de 28 de agosto de 2012, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, correspondiente a los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2014; enero, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2015 y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 201 |
| NORMATIVA PERTINENTE | Artículo 1º D.S 90/2000 , punto 6.3.1 frecuencia de monitoreo Resolución exenta 3720 del 28 de agosto del 2012 de a SISS. |
| DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN | NO se verifican efectos negativos producidos por la infracción. |

| 1.1.PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR Se incluye todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del programa |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | PLAZO DE EJECUCIÓN | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COSTOS INCURRIDOS (EN MILES $) | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |
| 1 | Acción y Meta |  |  | Reporte de avance |  | Impedimento |
|  | Elaboración y entrega Plan de gestión para la coordinación, el control, seguimiento y cumplimiento de la normativa ambiental, con procedimientos e instructivos para el tema de Riles | 90 días corridos una vez aprobado el PDC para la elaboración del plan, y durante toda la ejecución del PDC. | Plan de gestión entregado, con procedimientos e instructivos específico para el tema de Riles. 100% de la ejecución del plan de gestión. | Comprobante de contratación de consultoría especializada, plan de gestión una vez elaborado, e informe que dé cuenta de indicadores y verificadores generados durante la implementación del plan, según este indique (procedimientos, lista de verificación, auditorías internas, etc) | 2.500 |  |
|  | Forma de implementación |  |  | Reporte final |  |  |
|  | Se incorporará al plan de gestión, procedimientos específicos para el tema de Riles. Se incluirá capacitaciones al personal, procedimiento de medición, control, frecuencia, reportes, plan de mantenciones, capacitaciones, roles y responsabilidades, contratación de laboratorio acreditado para la toma de muestras de manera anual y procedimientos de entrega de información ambiental a la autoridad. |  |  | Reporte de la implementación y grado de cumplimiento del plan de gestión, respecto a los monitoreos de autocontrol. |  |  |
| 1.1.PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR Se incluye todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del programa |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | PLAZO DE EJECUCIÓN | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COSTOS INCURRIDOS (EN MILES $) | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |
| 2 | Acción y Meta |  |  | Reporte de avance |  | Impedimento |
|  | Designar a un encargado responsable de la gestión ambiental de la empresa, incorporando en el respectivo organigrama que indique a relación del encargado con otras áreas de la empresa. Contar con un responsable que vele por el fiel cumplimiento de los protocoles ambientales de la empresa y de la normativa ambiental vigente. | 30 días corridos una vez aprobado el PDC para la elaboración del plan, y durante toda la ejecución del PDC. | La empresa cuenta con un encargado responsable de la gestión ambiental | Remitir copia de contrato, acta de nominación, adenda de contrato u otro antecedente que acredite dicha designación de funciones, firmada por el representante legal de la empresa. El contrato o designación deberá especificar designación de responsabilidades y cargo. | 8.000 anuales | No existe impedimentos |
|  | Forma de implementación |  |  | Reporte final |  |  |
|  | Nombramiento oficial (contratación o reasignación de funciones de algún trabajador que ya preste labores en la empresa y que cumpla con el perfil de cargo del plan de gestión. |  |  | Remitir copia de contrato, acta de nominación, adenda de contrato u otro antecedente que acredite dicha designación de funciones, firmada por el representante legal de la empresa. El contrato o designación deberá especificar designación de responsabilidades y cargo |  |  |

| 1.1.PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR Se incluye todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del programa |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | PLAZO DE EJECUCIÓN | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COSTOS INCURRIDOS (EN MILES $) | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |
| 3 | Acción y Meta |  |  | Reporte de avance |  | Impedimento |
|  | Capacitación para el 100% del personal de la empresa en la planta, respecto la normativa asociada al D.S N° 90/2000, a la res Ex. SISS N° 3720/2012 y Res ex. N° 1/Ro F-013-2017. En los términos de los hechos imputados. La meta será contar con el 100% del personal del sitio capacitado respecto de la normativa ambiental aplicable | 60 días corridos una vez aprobado el PDC para la elaboración del plan, y durante toda la ejecución del PDC. | Totalidad del personal de la planta capacitado respecto de la normativa ambiental aplicable a Riles. | Remitir , al menos los siguientes documentos “ las presentaciones de la capacitación (PPTD) fotografías de os talleres, nómina de empleados debidamente firmados por el representante legal de la empresa, registro de asistencia, copia legalizada de certificado de título profesional a cargo del taller y su CV | 5.000.000 | Vacaciones del personal, licencias médicas o casos de fuerza mayor, los que serán informados a la SMA en un plazo no superior a 3 días hábiles y será debidamente justificados. Las ausencias a las capacitaciones de este personal deberá ser reprogramado y deberá ser informado en el siguiente reporte de cumplimiento a la SMA, con los mismos medios de verificación. |
|  | Forma de implementación |  |  | Reporte final |  |  |
|  | Será través de talleres de capacitación liderados por profesionales competentes en las materias de dicha capacitación. |  |  | Remitir , al menos los siguientes documentos “ las presentaciones de la capacitación (PPTD) fotografías de os talleres, nómina de empleados debidamente firmados por el representante legal de la empresa, registro de asistencia, copia legalizada de certificado de título profesional a cargo del taller y su CV |  |  |

| 1.1.PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR Se incluye todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del programa |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | PLAZO DE EJECUCIÓN | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COSTOS INCURRIDOS (EN MILES $) | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |
| 4 | Acción y Meta |  |  | Reporte de avance |  | Impedimento |
|  | Elaborar e implementar un procedimiento de monitoreo frecuencia mensual y anual, control y reporte de Riles, y otros procedimientos que se estimen para dar cumplimiento al DS 90/00, tales como programas de mantenciones y listas de verificaciones, responsabilidades y responsables de cada actividad. La meta será contar con todos los procedimientos implementados y operativos. | 90 días corridos una vez aprobado el PDC para la elaboración del plan, y durante toda la ejecución del PDC. | Contar con todos los procedimientos necesarios para dar cumplimiento al D.S N° 90/00 elaborados e implementados. | Comprobante de contrato firmado con laboratorio que prestará los servicios de muestreo de Riles. | 10.000 | No existe impedimentos |
|  | Forma de implementación |  |  | Reporte final |  |  |
|  | Instrucción al personal y contratación de entidad calificada para el muestreo de riles |  |  | Adjuntar procedimientos detallados aprobados por el representante legal y los certificados mensuales de autocontrol del RETC |  |  |

| 2.DESCRIPCION DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DEL HECHO | ROL N° F-013-2017, HECHO 2 |
| DESCRIPCION DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN | El establecimiento industrial no reporta con la frecuencia requerida según lo establecido en la Resolución Exenta .N° 3720, de 28 de agosto de 2012, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, los parámetros indicados en la Tabla N°3 de la presente resolución, en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2014; febrero, marzo y abril de 2015 |
| NORMATIVA PERTINENTE | Artículo 1º D.S 90/2000 , punto 6.3.1 frecuencia de monitoreo Resolución exenta 3720 del 28 de agosto del 2012 de a SISS. |
| DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN | NO se verifican efectos negativos producidos por la infracción. |

| 2.1.PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1.ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR Se incluye todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del programa |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | PLAZO DE EJECUCIÓN | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COSTOS INCURRIDOS (EN MILES $) | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |
| 5 | Acción y Meta |  |  | Reporte de avance |  | Impedimento |
|  | Elaboración y entrega Plan de gestión para la coordinación, el control, seguimiento y cumplimiento de la normativa ambiental, con procedimientos e instructivos para el tema de Riles | 90 días corridos una vez aprobado el PDC para la elaboración del plan, y durante toda la ejecución del PDC. | Plan de gestión entregado, con procedimientos e instructivos específico para el tema de Riles. 100% de la ejecución del plan de gestión. | Comprobante de contratación de consultoría especializada, plan de gestión una vez elaborado, e informe que dé cuenta de indicadores y verificadores generados durante la implementación del plan, según este indique (procedimientos, lista de verificación, auditorías internas, etc) | Se incluye este ítem en presentación Plan de Gestión indicado en PDC para el hecho 1. |  |
|  |  |  |  |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |
|  | Forma de implementación |  |  | Reporte final |  |  |
|  | Se incorporará al plan de gestión, procedimientos específicos para el tema de Riles. Se incluirá capacitaciones al personal, procedimiento de medición, control, frecuencia, reportes, plan de mantenciones, capacitaciones, roles y responsabilidades, contratación de laboratorio acreditado para la toma de muestras de manera anual y procedimientos de entrega de información ambiental a la autoridad. |  |  | Reporte de la implementación y grado de cumplimiento del plan de gestión, respecto a los monitoreos de autocontrol. |  |  |

| 3.DESCRIPCION DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DEL HECHO | ROL F-013-2017, HECHO 3 |
| DESCRIPCION DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN | El establecimiento emisor presentó excedencia en el volumen máximo de descarga de caudal según lo establecido en la Resolución Exenta N° 3720, de 28 de agosto de 2012, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en los meses de julio, octubre, noviembre y diciembre de 2014; y febrero, marzo y abril de 2015, tal como se presenta en la Tabla N°4 de la presente formulación de cargos |
| NORMATIVA PERTINENTE | Artículo 1º D.S 90/2000 , punto 6.3.1 frecuencia de monitoreo Resolución exenta 3720 del 28 de agosto del 2012 de a SISS. |
| DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN | NO se verifican efectos negativos producidos por la infracción |

| 3.1.PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR Se incluye todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del programa |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | PLAZO DE EJECUCIÓN | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COSTOS INCURRIDOS (EN MILES $) | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |
| 6 | Acción y Meta |  |  | Reporte de avance |  | Impedimento |
|  | Las piscinas de decantación son 12 con una capacidad de 504 y 1200 m3, serán limpiadas y reconstruidas, según RCA N°415/03. Estas piscinas se desmoronaron y se fueron acumulando los finos por falta de una mantención periódica, y p la vida útil de las mismas, ya que cumplieron 14 años de uso. Las acciones de limpieza y reconstrucción se realizarán por etapas simultáneamente Limpieza de las piscinas de decantación. Los sedimentos serán dispuestos como taludes, y ayudan a formar la estructura de la piscina. No serán dispuestos en el cauce. | 6 meses | Piscina de decantación ejecutadas y en funcionamiento | Reporte fotográfico de piscinas de decantación limpias | $12.000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |
|  | Forma de implementación |  |  | Reporte final |  |  |
|  | Las obras señaladas son las aprobadas por la RCA 415/03. Las obras de limpieza y retiro de los sedimentos, serán dispuestos para rellenar zonas de extracción antiguas y reconstruir dichos terrenos hasta su cota original o la que sea más conveniente, de esta forma se recuperan los terrenos de extracción. NO serán dispuestos en el cauce. La reconstrucción se realizará con el mismo material integral,y lo que pueda faltar se trasladará del Pozo Maldonado que tiene su RCA aprobada por el SEA. La limpieza y habilitación será realizada ,con maquinaria ,Excavadora, Cargador Frontal, y camiones tolvas |  |  | Reporte fotográfico de piscinas de decantación operando |  |  |

| 4.DESCRIPCION DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DEL HECHO | ROL F-013-2017, HECHO 4 |
| DESCRIPCION DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN | El establecimiento emisor presentó superación de los niveles máximos permitidos para ciertos parámetros establecidos en el D.S. N° 90/2000, en los meses de julio, octubre, noviembre y diciembre de 2014 y abril de 2015, tal como se presenta en la Tabla N°5, y no se dan los supuestos considerados en el numeral 6.4.2 del DS 90/00 |
| NORMATIVA PERTINENTE | D.S N° 90/2000 Resolución Exenta N° 3720 del 28 de agosto del 2012 |
| DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN | NO se verifican efectos negativos producidos por la infracción |

| 4.1.PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1.ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR Se incluye todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del programa |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | PLAZO DE EJECUCIÓN | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COSTOS INCURRIDOS (EN MILES $) | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |
| 7 | Acción y Meta |  |  | Reporte de avance |  | Impedimento |
|  | Las piscinas de decantación son 12 con una capacidad de 504 y 1200 m3, serán limpiadas y reconstruidas, según RCA N°415/03. Estas piscinas se desmoronaron y se fueron acumulando los finos por falta de una mantención periódica, y p la vida útil de las mismas, ya que cumplieron 14 años de uso. Las acciones de limpieza y reconstrucción se realizarán por etapas simultáneamente Limpieza de las piscinas de decantación. Los sedimentos serán dispuestos como taludes, y ayudan a formar la estructura de la piscina. No serán dispuestos en el cauce. | 6 meses | Piscina de decantación ejecutadas y en funcionamiento. Vertedero (compuerta construída) | Reporte fotográfico de piscinas de decantación y compuerta en construcción. | Incluido en hecho 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |
|  | Forma de implementación |  |  | Reporte final |  |  |
|  | Las obras señaladas son las aprobadas por la RCA 415/03. Las obras de limpieza y retiro de los sedimentos, serán dispuestos para rellenar zonas de extracción antiguas y reconstruir dichos terrenos hasta su cota original o la que sea más conveniente, de esta forma se recuperan los terrenos de extracción. NO serán dispuestos en el cauce. La reconstrucción se realizará con el mismo material integral, y lo que pueda faltar se trasladará del Pozo Maldonado que tiene su RCA aprobada por el SEA. La limpieza y habilitación será realizada ,con maquinaria ,Excavadora, Cargador Frontal, y camiones tolvas |  |  | Reporte fotográfico de piscinas de decantación y vertedero (compuerta) construido y operando |  |  |

| 5.DESCRIPCION DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DEL HECHO | ROL F-013-2017, HECHO 5 |
| DESCRIPCION DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN | El establecimiento emisor no reportó información asociada a los remuestreos comprometidos en la Resolución Exenta N° 3720, de 28 de agosto de 2012, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2014; y abril de 2015, tal como se presenta en la Tabla N° 6 de la presente formulación de cargos |
| NORMATIVA PERTINENTE | D.S N° 90/2000 Resolución Exenta N° 3720 del 28 de agosto del 2012. |
| DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN | NO se verifican efectos negativos producidos por la infracción |

| 5.1.PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1.ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR Se incluye todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del programa |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | PLAZO DE EJECUCIÓN | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COSTOS INCURRIDOS (EN MILES $) | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |
| 8 | Acción y Meta |  |  | Reporte de avance |  | Impedimento |
|  | Elaboración y entrega Plan de gestión para la coordinación, el control, seguimiento y cumplimiento de la normativa ambiental, con procedimientos e instructivos para el tema de Riles | 90 días corridos una vez aprobado el PDC para la elaboración del plan, y durante toda la ejecución del PDC. | Plan de gestión entregado, con procedimientos e instructivos específico para el tema de Riles. 100% de la ejecución del plan de gestión. | Comprobante de contratación de consultoría especializada, plan de gestión una vez elaborado, e informe que dé cuenta de indicadores y verificadores generados durante la implementación del plan, según este indique (procedimientos, lista de verificación, auditorías internas, etc) | Se incluye este ítem en presentación Plan de Gestión indicado en PDC para el hecho 1. |  |
|  |  |  |  |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |
|  | Forma de implementación |  |  | Reporte final |  |  |
|  | Se incorporará al plan de gestión, procedimientos específicos para el tema de Riles. Se incluirá capacitaciones al personal, procedimiento de medición, control, frecuencia, reportes, plan de mantenciones, capacitaciones, roles y responsabilidades, contratación de laboratorio acreditado para la toma de muestras de manera anual y procedimientos de entrega de información ambiental a la autoridad. |  |  | Reporte de la implementación y grado de cumplimiento del plan de gestión, respecto a los monitoreos de autocontrol. |  |  |

| 4.2. REPORTE DE AVANCE REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR. TANTOS REPORTES COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTCAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DURACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODICIDAD DEL REPORTE | Bimensual |  |  | A partir de la notificación de aprobación del programa. Los reportes serán remitidos a la SMA en los primeros 5 días hábiles desde concluido el periodo de reporte correspondiente |
|  | Mensual |  |  |  |
|  | Bimestral |  |  |  |
|  | Trimestral |  | X |  |
|  | Otro |  |  |  |
| ACCIONES A REPORTAR | N° Identificador |  | Acción y meta a reportar |  |
|  | 1 | - Comprobante de contratación de consultoría especializada, plan de gestión una vez elaborado, y verificadores generados durante la implementación del Plan, según este indique (procedimientos, listas de verificación, auditorías internas, etc) - Plan de gestión entregado, con procedimientos e instructivos específico para el tema de Riles. 100% de la ejecución del plan de gestión |  |  |
|  | 2 | - Remitir copia de contrato, acta de nominación, adenda de contrato u otro antecedente que acredite dicha designación de funciones, firmada por el representante legal de la empresa. El contrato o designación deberá especificar designación de responsabilidades y cargo. |  |  |
|  | 3 | - Remitir presentaciones de la capacitación (PPT) fotografías de los talleres, nómina de empleados debidamente firmados por el representante legal de la empresa, registro de asistencia, copia legalizada de certificado de título profesional a cargo del taller y su CV |  |  |
|  | 4 | - Comprobante de contrato firmado con laboratorio autorizado que prestará los servicios de muestreo de Riles. |  |  |
|  | 5 | - Comprobante de contratación de consultoría especializada, plan de gestión una vez elaborado, y verificadores generados durante la implementación del Plan, según este indique (procedimientos, listas de verificación, auditorías internas, etc) - Plan de gestión entregado, con procedimientos e instructivos específico para el tema de Riles. 100% de la ejecución del plan de gestión |  |  |
|  | 6 | - Reporte fotográfico de los trabajos de limpieza, de piscinas de decantación. |  |  |
|  | 7 | - Reporte fotográfico de los trabajos de habilitación de piscinas de decantación, y vertedero de desagüe en construcción. |  |  |
|  | 8 | - Comprobante de contratación de consultoría especializada, plan de gestión una vez elaborado, y verificadores generados durante la implementación del Plan, según este indique (procedimientos, listas de verificación, auditorías internas, etc) - Plan de gestión entregado, con procedimientos e instructivos específico para el tema de Riles. 100% de la ejecución del plan de gestión |  |  |

| 4.3. REPORTE FINAL REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA |  |  |
| --- | --- | --- |
| PLAZO REPORTE | 10 | Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data |
| ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción) | N° Identificador | Acción y meta a reportar |
|  | 1 | Reporte de la implementación y grado de cumplimiento del plan de gestión, respecto a los monitoreos de autocontrol |
|  | 2 | Remitir copia de contrato, acta de nominación, adenda de contrato u otro antecedente que acredite dicha designación de funciones, firmada por el representante legal de la empresa. El contrato o designación deberá especificar designación de responsabilidades y cargo |
|  | 3 | Remitir presentaciones de la capacitación (PPTD) fotografías de os talleres, nómina de empleados debidamente firmados por el representante legal de la empresa, registro de asistencia, copia legalizada de certificado de título profesional a cargo del taller y su CV |
|  | 4 | Adjuntar contrato con laboratorio y procedimientos aprobados por el representante legal |
|  | 5 | Reporte de la implementación y grado de cumplimiento del plan de gestión, respecto a los monitoreos de autocontrol. |
|  | 6 | Reporte fotográfico de piscinas de decantación operando |
|  | 7 | Reporte fotográfico de piscinas de decantación y vertedero construido y operando |
|  | 8 | Reporte de la implementación y grado de cumplimiento del plan de gestión, respecto a los monitoreos de autocontrol. |

| 5.CRONOGRAMA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACCIONES | EN MESES Desde la aprobación del programa de cumplimiento |  |  |  |  |  |
| N° Identificador de la acción | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |

| REPORTES | EN MESES Desde la aprobación del programa de cumplimiento |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reporte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Reportes de avance |  |  |  |  |  |  |
| Reporte FINAL |  |  |  |  |  |  |