## Hoja1
PLANILLA
AÑO | MES DE MUESTREO | N° DE MUESTRA | PARÁMETRO | VALOR REPORTADO | LÍMITE MÁXIMO PERMITIDO | EXCEDENCIA DEL VALOR REPORTADO RESPECTO DEL LÍMITE PERMITIDO | CAUDAL PERMITIDO | CAUDAL REPORTADO | EXCEDENCIA DE CAUDAL RESPECTO DEL LÍMITE PERMITIDO | MASA PERMITIDA DE ACUERDO A CAUDAL PERMITIDO | MASA DECLARADA DE ACUERDO A CAUDAL DECLARADO | PELIGRO INTRÍNSECO DEL CONTAMINANTE | FRAGILIDAD Y VULNERABILIDAD DEL CUERPO RECEPTOR | OTROS ANTECEDENTES USOS DE AGUA | CONCLUSIONES
|  |  |  | (mg/L) | (mg/L) | (%) | (m3/día) | (m3/día) | (%) | (mg/día) | (mg/día)
2013 | Enero | 1195586 | Sólidos Suspendidos Totales | 435 | 300 | 45 | 71.14 | 25.3 | 0 | 21342000 | 11005500 | ALUMINIO: | La descarga de este efluente se realiza en un estero, denominado Estero Chávez. Este es un estero somero y de régimen pluvial. A este río, por lixiviación son transportados diversos elementos orgánicos e inorgánicos provenientes de los terrenos tipo "Ñadi" característicos del sector. Estas aguas, provenientes de suelos Ñadi, tienen en forma natural una alta acides, debido al tipo de suelo de origen volcánico. Además por medio de la lluvia, en esta zona, se liberan del suelo aluminio, hierro y otros elementos lixiviados, lo que hace a este tipo de curso de agua no sea recomendable para su uso en riego o como fuente de de agua para ganado. Por otra parte, como lo señala el Boletín N° 55, del Servicio Nacional de Geología y Minería, en la página 18, tabla 2 referida a la caracterización de las aguas de la zona Pto. Montt - Frutilla, en cuanto al contenido de substancias problemáticas, señala "en sectores bien definidos (Alerce), la presencia de hierro en cantidades superiores a 2,5 mg/1 (hasta 10 mg/1, que supera la NCH 409/0f. 84), lo que hace que el agua necesite tratamiento especialmente para evitar problemas en las redes de distribución (Fuente: Adenda 1. DIA Empréstito Senda Sur La Vara, Constructora Alejandro Ruiz y CIA.) | De acuerdo a información recolectada en organismos públicos (Dirección General de Aguas) en un radio de 1 km a la redonda de la descarga del efluente, existe sólo 1 derecho de agua, que tiene como uso doméstico. Pero este uso está asociado a un curso de agua que no es tributario del Estero Chávez. | De acuerdo a los resultados, se podría inferir que este efluente podría estar produciendo un riesgo a la calidad de las aguas, considerando que se trata de curso de agua somero y que por ser de régimen pluvial su caudal se reduce durante los meses de estiaje. No obstante, este curso de agua es proveniente de suelos ñadis, que aportan por lixiviación acides al agua, así como una alta saturación de aluminio y una pobre oferta de nutrientes disponibles para el medio acuático, por lo que su condición basal no debiera ser buena. Por su parte, no habría riesgos para el consumo humano, dado que no hay derechos de agua en el sector, no es zona ganadera, ni se utiliza para consumo de animales de ganadería. Tampoco existe actividades de pesca recreativa y no es una zona declarada sensible o ambientamente vulnerable por la autoridad. No se reconoce que sea un área de desove de especies migratorias, y es poco probable que sea por su régimen de caudal. Es una zona altamente antropizada.
| Enero | 1195587 | Aluminio | 34.364 | 10 | 244 | 71.14 | 25.3 | 0 | 711400 | 869409.2 | Este metal produce acidificación del medio acuático, y es altamente tóxico para los peces.
2014 | Julio | 1465235 | Aluminio | 58.3 | 10 | 483 | 71.14 | 1025.96 | 1342 | 711400 | 59813468
| Julio | 2819723 | DBO5 | 79 | 300 | 0 | 71.14 | 1025.96 | 1342 | 21342000 | 81050840
| Julio | 2819723 | Manganeso | 0.565 | 3 | 0 | 71.14 | 1025.96 | 1342 | 213420 | 579667.4 | Elevadas concentraciones de Aluminio no sólo causan efectos sobre los peces, sino que también a los pájaros y otros animales que consumen peces contaminados e insectos y sobre animales que respiran el Aluminio a través del aire. |  | Este uso de agua está autorizado para :
| Julio | 1465236 | Sólidos Suspendidos Totales | 392 | 300 | 30 | 71.14 | 1025.96 | 1342 | 21342000 | 402176320 |  |  | Comité de Agua Potable Parcelación Colina La Vara
| Octubre | 1486465 | Aluminio | 66.45 | 10 | 565 | 71.14 | 136.31 | 92 | 711400 | 9057799.5 | Read more: https://www.lenntech.es/periodica/elementos/al.htm#ixzz4uIlsJIdL |  | Su ubicación esta dado por la siguientes coordenada: | En virtud de lo anterior, y sin conocer la condición basal del Estero Chavez, en cuanto a la presencia de metales como Aluminio y Hierro, se estima que el riesgo es bajo o inexistente en generar impactos importantes en el uso del agua para consumo humano, animal ganado, pesca recreativa.
| Octubre | 1486465 | Sólidos Suspendidos Totales | 332 | 300 | 11 | 71.14 | 136.31 | 92 | 21342000 | 45254920 | Otro efecto negativo en el ambiente del Aluminio es que estos iones pueden reaccionar con los fosfatos, los cuales causan que el fosfato no esté disponible para los organismos acuáticos.
| Noviembre | 1501893 | Aluminio | 48.81 | 10 | 388 | 71.14 | 547.4 | 669 | 711400 | 26718594 |  |  | Coordenadas :
| Noviembre | 2912183 | Sólidos Suspendidos Totales | 224 | 300 | 0 | 71.14 | 547.4 | 669 | 21342000 | 122617600 |  | Cabe destacar, que de acuerdo al régimen pluvial que tiene este estero, se debe tener en consideración que el caudal del efluente el período de estiaje debe ser menor al del resto del año. | Norte
| Noviembre | 2912183 | Manganeso | 0.395 | 3 | 0 | 71.14 | 547.4 | 669 | 213420 | 216223 | https://www.lenntech.es/periodica/elementos/al.htm |  | 5411336
| Noviembre | 1501893 | Hierro disuelto | 14.85 | 10 | 49 | 71.14 | 547.4 | 669 | 711400 | 8128890 |  |  | Este
| Diciembre | 1510201 | Aluminio | 68.83 | 10 | 588 | 71.14 | 169.08 | 138 | 711400 | 11637776.4 | https://books.google.cl/books?id=m8i2vWqIWvwC&pg=PA100&lpg=PA100&dq=aluminio+en+la+biota+acu%C3%A1tica&source=bl&ots=CN24eJB08h&sig=_WU3FivQYjTpzKcfFS4YT_NhbAg&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiEiq_LzNDWAhUGkpAKHUhbAmEQ6AEIPDAH#v=onepage&q=aluminio%20en%20la%20biota%20acu%C3%A1tica&f=false | En general las aguas provenientes de ñadis presentan problemas de oxigenación y el régimen de aporte de elementos nutritivos es limitante debido a que son aguas provenientes de la lixiviación de suelos muy ácidos, con alta saturación de aluminio y pobres en nutrientes disponibles. | 674588
| Diciembre | 2912184 | Hierro disuelto | 4.26 | 10 | 0 | 71.14 | 169.08 | 138 | 711400 | 720280.8
| Diciembre | 2912184 | DBO5 | 45 | 300 | 0 | 71.14 | 169.08 | 138 | 21342000 | 7608600 |  |  | En el sitio no existe usos de derechos de agua, actividaes de pesca recreativa, uso de abrevadereo de ganado (no son tierras agrícolas)
| Diciembre | 1510200 | Sólidos Suspendidos Totales | 558 | 300 | 86 | 71.14 | 169.08 | 138 | 21342000 | 94346640 |  | http://www2.inia.cl/medios/biblioteca/boltec/NR05770.pdf
2015 | Febrero | 2987030 | Aluminio | 5.461 | 10 | 0 | 71.14 | 389.26 | 447 | 711400 | 2125748.86
| Febrero | 2987030 | Hierro disuelto | 2.11 | 10 | 0 | 71.14 | 389.26 | 447 | 711400 | 821338.6 | https://toxamb.wordpress.com/2015/11/21/efectos-de-la-contaminacion-por-aluminio/
| Marzo | 2987031 | Aluminio | 6.797 | 10 | 0 | 71.14 | 300.05 | 322 | 711400 | 2039439.85
| Marzo | 2987031 | DBO5 | 16 | 300 | 0 | 71.14 | 300.05 | 322 | 21342000 | 4800800
| Abril | 1578868 | Aluminio | 37.856 | 10 | 279 | 71.14 | 300.05 | 320 | 711400 | 11358692.8 | http://nivachile.cl/sitio/index.php/ambitos-de-accion/toxicidad-de-metales
| Abril | 2987032 | Hierro disuelto | 2.16 | 3 | 0 | 71.14 | 300.05 | 320 | 213420 | 648108
| Abril | 2987032 | Sólidos Suspendidos Totales | 56 | 300 | 0 | 71.17 | 300.05 | 320 | 21351000 | 16802800
Hierro Disuelto:
El hierro como se ve en las reacciones se asocia al oxígeno con facilidad lo que puede resultar en que en medio acuoso produzca su carencia y como resultado la asfixia de peces, plantas y organismos marinos que tanto la requieren
Profesional responsable: Daniel Sastre Villegas. Biólogo marino
Profesional revisor: Adolfo Velásquez. Biólogo Marino-Ingeniero Civil Industrial
ECCOPRIME SpA | [11 empty] | Produce decoloración del agua, dando tonalidades pardas o rojisas
Este efecto de decoloración reduce la transparencia del agua, entorpeciendo la visión de los peces y un efecto barrera a la luz solar, traduciéndose en la reducción de los procesos fotosistéticos en el fitioplancton así como una restricción de la zona de crecimientpo de las plantas acuáticas.
https://www.upct.es/~minaeees/analisis_aguas.pdf
https://prezi.com/lymgxuint-ce/el-hierro-y-sus-impactos/
http://www.ugr.es/~fgarciac/pdf_color/tema4%20%5BModo%20de%20compatibilidad%5D.pdf
Sólidos Suspendidos Totales:
La presencia de los sólidos suspendidos son los principales responsables de la turbiedad del agua. Lo que provoca una reducción de la visibilidad en el agua y principalmente reduce la penetración de la luz solar reduciendo los procesos fotosintéticos de las plantas acuáticas, pudiendo alterar toda la cadena trófica debido al escaso crecimiento de las plantas, las que sirve de alimento o protección a diversos organismos acuáticos.
http://www.microlabindustrial.com/blog/los-solidos-en-el-agua
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh77PapuTWAhWChJAKHdGRBsoQFggzMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.fao.org%2F3%2Fa-as830s.pdf&usg=AOvVaw31xodElQPIgJrea56cv-Oh
Manganeso
El Manganeso puede causar disturbancias en los pulmones, hígado y vasculares, decremento de la presión sanguínea, fallos en el desarrollo de fetos de animales y daños cerebrales.
Concentraciones altamente tóxicas de Manganeso en suelo pueden causar inflamación de la pared celular, abrasamiento de las hojas y puntos marrones en las hojas. Las deficiencia puede también causar estos efectos entre concentraciones tóxicas y concentraciones que causan deficiencias una pequeña área de concentraciones donde el crecimiento de la planta es óptimo puede ser detectado
Puede ser tóxico para invertebrados acuáticos y peces, protozoos y algas, pero principalmente como manganeso iónico.
https://www.lenntech.es/periodica/elementos/mn.htm
https://books.google.cl/books?id=3nQ0DgAAQBAJ&pg=PA61&lpg=PA61&dq=efectos+del+manganeso+sobre+biota+acu%C3%A1tica&source=bl&ots=Wj38mUEeiI&sig=6dVlGj6PSbvzWqx2uOOvZyb9zIw&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwj424aDytLWAhWGHpAKHVRpAGYQ6AEIQTAJ#v=onepage&q=efectos%20del%20manganeso%20sobre%20biota%20acu%C3%A1tica&f=false