## Monitoreo 13-14 dic 2017
Tabla monitoreos laboratorio ETFA sector de obras descarga túnel Las Lajas (L1)
Parámetro | Unidad | Informes Laboratorio Hidrolab realizados el 13 y 14 de diciembre 2017
|  | 201712006816 | 201712006817 | 201712006813 | 201712006812 | 201712006814
|  | Aguas arriba (R1) | Aguas abajo (R2) | Agua Pk 290 | Efluente Planta de Infiltración | Efluente Planta de Riles
Aluminio | mg/l | 24.2 | 27.6 | 2.52 | 0.698 | 1.44
Arsénico | mg/l | 0.026 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | <0,001
Boro | mg/l | 0.234 | 0.23 | <0,002 | <0,002 | 0.003
Cadmio | mg/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001
Cloruro | mg/l | 80.4 | 79.7 | 13.5 | 4.28 | 40.2
Cianuro | mg/l | <0,02 | <0,020 | <0,02 | <0,02 | <0,02
Cinc | mg/l | 0.141 | 0.167 | 0.044 | 0.031 | 0.031
Cromo +6 | mg/l | <0,01 | <0,010 | <0,01 | <0,01 | <0,01
Cobre | mg/l | 0.07 | 0.337 | 0.027 | <0,005 | <0,005
Hierro | mg/l | <0,002 | 5.56 | <0,002 | <0,002 | <0,002
Manganeso | mg/l | 0.996 | 1.17 | 0.058 | 0.014 | 0.013
Mercurio | mg/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001
Molibdeno | mg/l | 0.008 | 0.008 | 0.028 | 0.005 | <0,005
Niquel | mg/l | 0.018 | 0.032 | 0.007 | <0,005 | <0,005
pH (T°) | UpH | 7,87 (19,6 °C) | 8,04 (19,7 °C) | 9,86 (20,7 °C) | 7,09 (19,8 °C) | 7,26 (20,1 °C)
Plomo | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01
Selenio | mg/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005
Sólidos Suspendidos Totales | mg/l | 1040 | 1058 | 97 | 7 | 9
Sulfato | mg/l | 243 | 247 | 54 | 115 | 329
Conductividad | µs/cm | 1052 | 1092 | 293 | 386 | 865

## Monitoreo 13-14 ene 2018
Tabla monitoreos laboratorio ETFA sector de obras descarga túnel Las Lajas (L1)
Parámetro | Unidad | Informes Laboratorio Hidrolab realizados el 13 y 14 de enero 2018
|  | 201801007553 | 201801007554 | 201801007573 | 201801007966 | 434162-01
|  | Aguas arriba (R1) | Aguas abajo (R2) | Agua Pk 290 | Efluente Planta de Infiltración | Efluente Planta de Riles
Aluminio | mg/l | 37.5 | 38.6 | 6.13 | 1.95 | No descarga
Arsénico | mg/l | 0.03 | 0.025 | 0.005 | 0.003
Boro | mg/l | 0.483 | 0.492 | 0.115 | 0.07
Cadmio | mg/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001
Cloruro | mg/l | 82.8 | 104 | 111 | 9.55
Cianuro | mg/l | <0,02 | <0,020 | <0,02 | <0,02
Cinc | mg/l | 0.223 | 0.219 | 0.06 | 0.062
Cromo +6 | mg/l | <0,01 | <0,010 | <0,01 | <0,01
Cobre | mg/l | 0.121 | 0.117 | 0.018 | 0.01
Hierro | mg/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002
Manganeso | mg/l | 1.03 | 1.15 | 0.105 | 0.043
Mercurio | mg/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001
Molibdeno | mg/l | 0.01 | 0.009 | 0.013 | 0.005
Niquel | mg/l | 0.044 | 0.042 | 0.013 | 0.011
pH (T°) | UpH | 7,94 (20,4 °C) | 8,03 (20,4 °C) | 10,7 (20,4 °C) | 7,28 (20,4 °C)
Plomo | mg/l | 0.033 | 0.024 | <0,01 | <0,01
Selenio | mg/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005
Sólidos Suspendidos Totales | mg/l | 1360 | 1672 | 321 | 47
Sulfato | mg/l | 286 | 280 | 73 | 174

## Monitoreo 14-15 feb 2018
Tabla monitoreos laboratorio ETFA sector de obras descarga túnel Las Lajas (L1)
Parámetro | Unidad | Informes Laboratorio SGS realizados el 14 y 15 de febrero 2018
|  | Aguas arriba (R1) | Aguas abajo (R2) | Agua Pk 290 | Efluente Planta de Infiltración | Efluente Planta de Riles
Aluminio | mg/l | <0,09 | 35.61 | 2.4 | 2.11 | No descarga
Arsénico | mg/l | 0.103 | 0.109 | 0.005 | 0.004
Boro | mg/l | <0,05 | 0.09 | <0,05 | 0.06
Cadmio | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01
Cloruro | mg/l | 98 | 100 | 7 | 6
Cianuro | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
Cinc | mg/l | 0.3 | 0.34 | <0,02 | <0,02
Cromo +6 | mg/l | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03
Cobre | mg/l | 0.2 | 0.19 | <0,02 | <0,02
Hierro | mg/l | 0.03 | 0.69 | 0.37 | <0,01
Manganeso | mg/l | 1.85 | 1.9 | 0.07 | 0.08
Mercurio | mg/l | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005
Molibdeno | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
Niquel | mg/l | <0,05 | 0.07 | <0,05 | <0,05
pH (T°) | UpH | 7.8 | 7.7 | 9.8 | 5.1
Plomo | mg/l | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03
Selenio | mg/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001
Sólidos Suspendidos Totales | mg/l | 2236 | 1654 | 128 | 39
Sulfato | mg/l | 349 | 338 | 53 | 239

## Monitoreo 16-17 mar 2018
Tabla monitoreos laboratorio ETFA sector de obras descarga túnel Las Lajas (L1)
Parámetro | Unidad | Informes Laboratorio Hidrolab realizados el 16 y 17 de marzo 2018
|  | 201803009230 | 201803009229 | 201803009903 | 21803009904 | 449113-01
|  | Aguas arriba (R1) | Aguas abajo (R2) | Agua Pk 290 | Efluente Planta de Infiltración | Efluente Planta de Riles
Aluminio | mg/l | 6.81 | 8.21 | 0.304 | 0.069 | No descarga
Arsénico | mg/l | 0.038 | 0.035 | 0.004 | 0.007
Boro | mg/l | 0.265 | 0.314 | 0.011 | 0.008
Cadmio | mg/l | <0,001 | <0,001 | 0.002 | 0.003
Cloruro | mg/l | 159 | 163 | 9.88 | 8.96
Cianuro | mg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
Cinc | mg/l | 0.097 | 0.097 | 0.079 | 0.007
Cromo +6 | mg/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Cobre | mg/l | 0.012 | 0.014 | 0.019 | 0.015
Hierro | mg/l | 1.93 | 2.07 | 0.003 | <0,002
Manganeso | mg/l | 0.232 | 0.28 | 0.014 | 0.005
Mercurio | mg/l | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010
Molibdeno | mg/l | 0.013 | 0.013 | <0,005 | <0,005
Niquel | mg/l | 0.02 | 0.033 | <0,005 | <0,005
pH (T°) | UpH | 8,14 (20,3°C) | 8,20 (20,4°C) | 9,47 (20,4°C) | 7,3 (20,2°C)
Plomo | mg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
Selenio | mg/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005
Sólidos Suspendidos Totales | mg/l | 220 | 255 | <5,0 | 6
Sulfato | mg/l | 349 | 332 | 53 | 107
Conductividad | µs/cm | 1610 | 1578 | 2576 | 405