## monitoreo riles
Parámetros
| pH | T°C | NTK(mg/L) | DBO5 (mg/L) | Sólidos Suspendidos Totales (mg/L) | Conductividad us/cm
Guía SAG y Norma Chilena 1.333 | 5,5-8,5 | 35 | 30 | 252* | 80 | ≤ 750
Informe marzo 2019 | 4.4 | 20.1 | 21.1 | 4108 | 330 | 1718
Informe abril 2019 | 4.6 | 16.4 | 14.4 | 1497 | 86 | 1243
Informe mayo 2019 | 6.72 | 15.1 | 33.7 | 2848 | 672 | 1424
Informe junio 2019 | 12.4 | 13.5 | 60.8 | 3068 | 1086 | 4540
Informe julio 2019 | 9.6 | 13.7 | 0.66 | 2007 | 192 | 3130
Informe agosto 2019 | 6.9 | 16.3 | 16.5 | 4555 | 373 | 1052
Informe septiembre 2019 | 5.6 | 16.3 | 41.1 | no reporta | no reporta | 1479
Informe octubre 2019 | 5.4 | 19.02 | 20.4 | 1682 | 143 | 2290
Informe noviembre 2019 | 5.6 | 16.4 | 16.5 | 4985 | 58 | 4820
Informe diciembre 2019 | no reporta | no reporta | no reporta | no reporta | no reporta | no reporta
Informe enero 2020 | no reporta | no reporta | no reporta | no reporta | no reporta | no reporta
Informe febrero 2020 | 5.3 | 26.1 | 3.39 | 3428 | 440 | 1851
Parámetros
| DBO5 | Volumen RIL aplicado al suelo
| (mg/L) | (m3/mes)
Valor establecido en RCA y Plan de aplicación de Riles al suelo. | 252* | -
Informe marzo 2019 | 4108 | 939
Informe abril 2019 | 1497 | 738
Informe mayo 2019 | 2848 | 547
Informe junio 2019 | 3068 | 584
Informe julio 2019 | 2007 | 920
Informe agosto 2019 | 4555 | 840
Informe septiembre 2019 | no reporta | 527
Informe octubre 2019 | 1682 | 718
Informe noviembre 2019 | 4985 | 735
Informe diciembre 2019 | no reporta | 739
Informe enero 2020 | no reporta | 838
Informe febrero 2020 | 3428 | 1069

## riego
Parametros
| DBO5 (mg/L) | Volumen RIL aplicado al suelo (m3/mes)
m3/mes
Guía SAG y Norma Chilena 1.333 | 252*
Informe marzo 2016 | 474 | 807
Informe abril 2016 | 1304 | 190
Informe mayo 2016 | 1427 | 361
Informe junio 2016 | 2440 | 311
Informe julio 2016 | 1680 | 235
Informe agosto 2016 | 2720 | 418
Informe septiembre 2016 | 1625 | 305
Informe octubre 2016 | No reporta | 317
Informe noviembre 2016 | 3010 | 629
Informe diciembre 2016 | 418 | 623
Informe enero 2017 | No reporta | 309
Informe febrero 2017 | 2980 | 454
Informe marzo 2017 | 2983 | 1243
Informe abril 2017 | 2368 | 716
Informe mayo 2017 | 692 | 531
Informe junio 2017 | 1251 | 366
Informe julio 2017 | 3778 | 366
Informe agosto 2017 | 2495 | 611
Informe septiembre 2017 | 3010 | 352
Informe octubre 2017 | 1072 | 490
Informe noviembre 2017 | 2368 | 417
Informe diciembre 2017 | No reporta | 417
Informe enero 2018 | No reporta | 374
Informe febrero 2018 | 5780 | 290
Informe marzo 2018 | 5770 | 690
Informe abril 2018 | 3110 | 600
Informe mayo 2018 | 4357 | 675
Informe junio 2018 | 3840 | 597
Informe julio 2018 | No reporta | 5452
Informe agosto 2018 | 5015 | 526
Informe septiembre 2018 | 5530 | 441
Informe octubre 2018 | 15.45 | 812
Informe noviembre 2018 | 3883 | 575
Informe diciembre 2018 | No reporta | 576
Informe enero 2019 | No reporta | 759
Informe febrero 2019 | 5120 | 611
Informe marzo 2019 | No reporta | 939
Informe abril 2019 | No reporta | 738
Informe mayo 2019 | No reporta | 547
#REF!