ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA INSPECCIÓN GENERAL)

| 1. ANTECEDENTES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Fecha de Inspección: 14-05-2020 |  |  | 1.2 Hora de inicio: 10:30 | 1.3 Hora de término: 13:00 |  |
| 1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: VIÑA TERRAPURA |  |  | 1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: Operación |  |  |
| 1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: Fundo Los Lingues s/n, Miravalles. |  |  | Comuna (s): San Fernando |  | Región (es): O´Higgins |
| 1.7 Titular (es) de la Unidad Fiscalizable: Matetic Wine Group S.A |  |  | Domicilio: Avenida Vitacura 5250 of 601. Vitacura |  |  |
| RUT o RUN: 76. 089.233-5 |  | Teléfono: 2 232245021 | Correo electrónico: - |  |  |
| 1.8 Representante Legal de la Unidad Fiscalizable: Arturo Larraín Bustamante |  |  | Domicilio: Avenida Vitacura 5250 of 601. Vitacura |  |  |
| RUN: 12.628.564-7 |  | Teléfono: 56 9 6307275 | Correo electrónico: arturo@mateticwg.com |  |  |
| 1.9 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable: Felipe Vial Valenzuela |  |  | Domicilio: Fundo Los Lingues s/n, Miravalles. San Fernando |  |  |
| RUN: 12.722.322-k | Teléfono: 56 93342506 |  | Correo electrónico: fvial@terrapura.cl |  |  |
| 1.10 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable participa en la Inspección Ambiental: (Marque con x según corresponda) SI___x__ NO______ |  |  |  |  |  |

| 2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda) |  |
| --- | --- |
| 2.1 Programada: _______ | 2.2 No programada:__x___ Motivo: Denuncia_____ Oficio____ Otro _x____ |

| 3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manejo y conducción de Riles. Caudal de RILes de entrada y salida (caudalímetros). Almacenamiento de Riles en Camiones aljibes. Zona de aplicación de RILes al suelo. |  |  |  |  |
| 4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS |  |  |  |  |
| Resolución Exenta N° 565 de 6 de abril de 2020. Ordena Medidas Provisionales Pre- Procedimentales que indica a Matetic Wine Group S.A |  |  |  |  |
| 5. OPOSICIÓN/OBSTRUCCIÓN AL INGRESO |  |  |  |  |
| 5.1 Existió Oposición/Obstrucción al Ingreso:) SI_______ NO__x___ | En caso de existir Oposición/Obstrucción al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden u obstaculizan la realización de la inspección ambiental: |  |  |  |
| 5.2 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el Ingreso a la Unidad Fiscalizable (Sólo SMA): SI_______ NO___x__ | En caso de requerirse auxilio de la fuerza pública indicar N° de certificado de oposición a la fiscalización ambiental de la SMA y solicitud del auxilio de la fuerza pública: |  |  |  |
| 6. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL |  |  |  |  |
| 6.1 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI___x____ NO______ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación) En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente: - Se informaron las materias objeto de la fiscalización; SI ___x___NO________. - Se informó la normativa ambiental pertinente; SI ___x___NO________. - Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección; SI ___x___NO________. - Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable; SI ___x__ NO________. |
| 6.2 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda) |  |  |  |  |
| Inspección Ocular:__x__ |  | Captura Fotográfica:__x__ | Toma de Muestras:____ | Registro Coordenadas:___x___ |
| Mediciones:____ |  | Representación Gráfica:_____ | Encuestas o Entrevistas:___x__ | Otras (especificar): |
| 6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados: SI___x____ NO______ (En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta) |  |  |  |  |
| 6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: SI___x____ NO______ (En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta) |  |  |  |  |
| 7. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL |  |  |  |  |
| Se tomaron fotografías y coordenadas en todo el recorrido de la inspección ambiental. |  |  |  |  |

| 8. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Se realizó reunión de inicio a las 10:30 horas con la presencia del Sr. Felipe Vial Valenzuela, Gerente de Planta, y Sr. Cristian Ortiz, Jefe de aseguramiento de calidad, donde se informó sobre el motivo de la fiscalización y el recorrido de la fiscalización. El Sr. Felipe Vial Valenzuela, acompañó en todo el recorrido de la fiscalización. Bodega de producción. - De acuerdo a lo señalado por el Sr. Felipe Vial, la época de vendimia terminó el 29 de abril de 2020, actualmente se encuentran realizando actividad post vendimia, que consiste en la preparación de vino para despacho, generando RILes producto del lavado de cubas y actividades de limpieza, entre otros. - Se constató cámara colectora de RILes, donde convergen los RILes generados en la bodega de vinos y los producidos en el patio industrial, desde aquí los RILes son conducidos por una tubería hacia la planta de tratamiento de RILes por gravedad. Planta de Tratamiento. - Se constató que la planta de tratamiento de RILes no se encontraba funcionando al momento de la inspección, observando que las distintas unidades que la componen contenían Riles en su interior. De acuerdo a lo indicado por el Sr. Felipe Vial, los RILes producidos en el proceso productivo son conducidos por las distintas unidades de la planta de tratamiento, con el fin de registrar el caudal diario de Riles que entra en la planta y el caudal de salida de esta, mediante los caudalímetros instalados, y así, obtener los registros solicitados en las medidas provisionales, dictadas por la Superintendencia. - Se constató la existencia de un caudalímetro ubicado en las siguientes coordenadas UTM; N: 6.182.358, E: 325.029, registrando 951 m3, el cual se sitúa entre el estanque acumulador de Riles crudo y el estanque ecualizador de 50 m3, no se observó un caudalímetro instalado al inicio del sistema de tratamiento de Riles. - Se constató la instalación de un caudalímetro en la tubería de salida del estanque de aireación (última unidad de tratamiento de la planta de Riles) con las siguientes coordenadas UTM: Norte: 6.182.346m, Este: 325.029m. - Durante la realización de la inspección, no se constató la presencia de un camión aljibe instalado en la planta de tratamiento para la acumulación de RILes. Sin embargo, se observó la salida de un camión aljibes estanco al momento de ingresar a la empresa, y de acuerdo a lo indicado por el Sr. Felipe Vial, este camión llevaba los Riles producidos al sitio de tratamiento final. - No se observaron derrames, ni escurrimientos al suelo provenientes de la planta de riles. Área de disposición de Riles al suelo - Se realizó un recorrido por la zona donde el titular realizaba aplicación de Riles al suelo, observando la presencia de plantación de eucaliptus, tuberías y aspersores, constatando que el suelo se encuentra seco, sin presencia de riles. - No se constataron derrames, ni escurrimientos de Riles durante el recorrido de la inspección. |  |  |
| 9. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR |  |  |
| N° | Descripción |  |
|  | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |
| Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles) |  | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes |  | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| 10. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (comenzando el listado con el encargado/a de las actividades de Inspección Ambiental) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Organismo | Firma |
| Susana Sánchez Valenzuela | SMA |  |
| Daniela Marchant Marchant | SMA |  |
| Manfredo Del Pino | Seremi de Salud O´Higgins |  |

| 11. OTROS ASISTENTES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Institución/Empresa | Firma |
| Felipe Vial Valenzuela | Viña Terrapura |  |
| Cristian Ortiz | Viña Terrapura |  |

| 12. RECEPCIÓN DEL ACTA |  |
| --- | --- |
| 12.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta: (Marque con x según corresponda) SI_______ NO___x___ | En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo: Ausencia del Encargado________ Negación de Recepción_________ Otro ___x______ Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos) De acuerdo a la emergencia sanitaria producto del COVID 19, se realizó e inspección ambiental a las instalaciones, sin embargo, con motivo de mantener el distanciamiento social, y evitar la prolongación del contactó presencial se procedió a realizar el acta en gabinete y enviarla posteriormente mediante correo electrónico, dicha acción fue comunicada al titular en la inspección ambiental. |