MEMORANDUM N° 009/2020

A:	EMANUEL IBARRA SOTO

FISCAL SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE.

DE:	KARINA OLIVARES MALLEA

JEFA OFICINA (S) REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS

MAT.:   	Reporte vía correo electrónico de Viña Terrapura sobre Medidas Provisionales Pre-Procedimentales “PLANTA VITIVINÍCOLA VIÑA TERRAPURA S.A.”

Fecha: 16 de abril de 2020.

Por medio del presente envío a Ud. antecedentes reportados por el Titular de Viña Terrapura, a través de correo electrónico a nuestra oficina regional, en el cual adjunto carta explicativa, 8 fotografías, y escritura pública.

De los antecedentes se puede indicar las siguientes observaciones que detallo a continuación:

- Las fotografías de los caudalímetros (salida y entrada) no presentan coordenadas en UTM para verificar su ubicación, además, no muestra una fotografía de contexto donde se pueda visualizar y verificar en qué parte de la planta de tratamiento están instalados.

- No se comprende el objetivo de las fotografías de los caudalímetros que indican camión 10, 18 y 30 m3, ¿corresponderá al volumen de RIL acumulado en los camiones?

- Adicionalmente, el valor registrado en la planilla sobre el caudal de salida no se sabe a qué corresponde (se podría suponer que corresponde al caudal registrados desde un periodo largo de tiempo, pero desde cuándo), con ese registro no se sabe finalmente cuanto RIL está saliendo de la PTRILes.

- El titular indicó que la fotografía del suelo corresponde a suelo saturado previo a la disposición, sin embargo, no queda claro a que se refiere, si se encuentran realizando disposición al suelo o no, tampoco se logra visualizar saturación, además, no se indica que se pretende regar y la superficie de estas, nuevamente las coordenadas no están en UTM.

- El titular no entrega documentación que acredite las gestiones para el retiro del RIL y tratamiento de este fuera de la Viña.

- No presentan fotografías, ni georreferenciación de los estanques (y no de los camiones aljibes indicados en MP) donde se está acumulando el RIL generado, sólo indican que lo están haciendo.

| Registros |  |
| --- | --- |
| Fotografía 1. | Fotografía 2. |
| Descripción Medio de Prueba: Fotografía proporcionada por el titular, muestra un caudalímetro de entrada, registrando 22 m3 el 13 de abril de 2020, 15:57 | Descripción Medio de Prueba: Fotografía proporcionada por el titular, muestra un caudalímetro de entrada, registrando 94 m3 el 14de abril de 2020, 9:44 |
| Fotografía 3. | Fotografía 4. |
| Descripción Medio de Prueba: Fotografía proporcionada por el titular, muestra un caudalímetro de entrada, registrando 173 m3 el 15 de abril de 2020, :32 | Descripción Medio de Prueba: Fotografía proporcionada por el titular, muestra un caudalímetro indicando camión 18 m3, registrando 29027 m3 el 13 de abril de 2020, 08:40 |

| Registros |  |
| --- | --- |
| Fotografía 5. | Fotografía 6. |
| Descripción Medio de Prueba: Fotografía proporcionada por el titular, muestra un caudalímetro indicando camión 30 m3, registrando 29050 m3 el 14 de abril de 2020, 09:43 hrs | Descripción Medio de Prueba: Fotografía proporcionada por el titular, muestra un caudalímetro indicando camión 10 m3, registrando 29056 m3 el 14 de abril de 2020, 11:47 hrs |
| Fotografía 7. | Fotografía 8. |
| Descripción Medio de Prueba Fotografía proporcionada por el titular, muestra un caudalímetro salida registrando 29079 m3 el 15 de abril de 2020, 14:34 hrs | Descripción Medio de Prueba: Fotografía proporcionada por el titular, muestra sector de disposición de riles, indicando suelo saturado previo a su disposición. |

Sin otro particular, le saluda atentamente,

KARINA OLIVARES MALLEA

Jefa Oficina (S)

Región del Libertador General Bernardo O’Higgins

Superintendencia del Medio Ambiente

KOM/SSV

Distribución:

- Fiscal, Sr. Emanuel Ibarra Soto.

- Jefe DFZ, Sr. Rubén Verdugo Castillo.

- Jefe (S) DSC, Sr. Gonzalo Parot.