## Tabla N°1
N° | Nombre | Descripción | Tipo de Agua | mbnm | Este | Norte | Observación
1 | Pozo 8 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374564 | 6961084 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
2 | Pozo 2 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374496 | 6960851 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
3 | Pozo 14 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374631 | 6960824 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
4 | Pozo 5 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374405 | 6960586 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
5 | Pozo 9 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374862 | 6958117 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
6 | Pozo 12 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374527 | 6961292 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
7 | Pozo HA-01 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374391 | 6961865
8 | Pozo HA-02 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374392 | 6961891
9 | Pozo 15 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 372643 | 6967375 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
10 | Pozo 16 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 371750 | 6967776 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1

## Tabla N°2
Fecha |  | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | NCh 1333 Riego | NCh 409 Agua Potable
Hora |  | 16:25 | 15:25 | 15:57 | 15:00 | 14:17 | 17:15 | 12:45 | 12:37 | 18:15 | 19:05
Muestra |  | Pozo 8 | Pozo 2 | Pozo 14 | Pozo 5 | Pozo 9 | Pozo 12 | Pozo HA-01 | Pozo HA-02 | Pozo 15 | Pozo 16
Parámetro | Unidad | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
T | °C | 22.19 | 24.98 | 22.7 | 21.34 | 24.39 | 25.42 | 22.05 | ** | 25.4 | 22.95 | - | -
pH | UpH | 8.9 | 7.26 | 6.9 | 6.89 | 7.14 | 7.42 | 7.15 | ** | 8.43 | 9.12 | 5,5 - 9,0 | 6,5 - 8,5
CE | uS/cm a 25°C | 701 | 1912 | 1497 | 2001 | 3188 | 1607 | 1940 | ** | 984 | 2264 | 750, 750 - 1500, 1500 - 3000, 3000 - 7500 | -
OD | mg/l | 7.9 | 8 | 8.2 | 7.9 | 8.1 | 7.8 | 8.1 | ** | 8.2 | 7.9 | - | -
Sulfato | mg/l | 111.524 | 692.321 | 573.817 | 699.1 | 926.003 | 530.624 | 693.698 | ** | 66.905 | 477.521 | 250 | 500
Calcio | mg/l | 17.182 | 224.6 | 163.807 | 251.362 | 385.537 | 174.56 | 208.107 | ** | 91.262 | 233.182
Magnesio | mg/l | 17.06 | 62.21 | 43.34 | 66.8 | 104.01 | 48.78 | 65.96 | ** | 16.84 | 14.63 | - | 125
Potasio | mg/l | 3.411 | 5.136 | 4.273 | 5.427 | 6.762 | 4.495 | 5.246 | ** | 4.037 | 7.313 | - | -
Sodio | mg/l | 89.669 | 117.919 | 87.355 | 124.567 | 178.06 | 108.666 | 131.367 | ** | 113.786 | 189.33 | - | -
%Na | mg/l | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | * | 35 | -
Plata | mg/l | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | ** | <0,006 | <0,006 | 0.2 | -
Aluminio | mg/l | 0.075 | <0,062 | <0,062 | 0.107 | <0,062 | <0,062 | <0,062 | ** | 0.225 | 0.068 | 5 | -
Arsénico | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | ** | 0.16 | <0,01 | 0.1 | 0.01
Cadmio | mg/l | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | ** | <0,006 | <0,006 | 0.01 | 0.01
Cromo | mg/l | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | * | 0.1 | 0.05
Cobre | mg/l | <0,014 | <0,014 | <0,014 | <0,014 | <0,014 | <0,014 | <0,014 | ** | 0.072 | <0,014 | 0.2 | 2
Hierro | mg/l | 8.12 | 0.119 | 41.876 | 0.265 | 0.633 | 3.837 | 22.61 | ** | 308.239 | 15.547 | 5 | 0.3
Manganeso | mg/l | 0.082 | <0,016 | 0.657 | 0.181 | 0.198 | 0.142 | 0.18 | ** | 25.692 | 0.282 | 0.2 | 0.1
Molibdeno | mg/l | <0,01 | 0.01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.01 | <0,01 | ** | <0,01 | <0,01 | 0.01 | -
Níquel | mg/l | <0,014 | <0,014 | <0,014 | <0,014 | <0,014 | <0,014 | <0,014 | ** | <0,014 | <0,014 | 0.2 | -
Plomo | mg/l | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | ** | <0,013 | <0,013 | 5 | 0.05
Selenio | mg/l | <0,014 | 0.022 | <0,014 | <0,014 | 0.017 | 0.021 | 0.015 | ** | <0,014 | <0,014 | 0.02 | 0.01
Zinc | mg/l | 0.03 | <0,022 | <0,022 | <0,022 | <0,022 | <0,022 | <0,022 | ** | 1.253 | 0.041 | 2 | 3
Sílice | mg/l | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | * | - | -
Simbología |  | Supera Norma NCh 1333
Supera Norma NCh 409
Supera ambas normas
Posible dato anómalo a confirmar con laboratorio y siguiente muestra
Notas | * | Parámetro no analizado
| ** | Pozo cuerda vibrante, sin toma de muestra

## Conclusiones
Pozo | Parámetro | Valor | Unidad | NCh 1333 |  | Conclusión
|  |  |  | Ref | % Superación
Pozo 8 | Hierro | 8.12 | mg/l | 5 | 62 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 62% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 2 | Sulfato | 692.321 | mg/l | 250 | 177 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 177% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Sulfato | 573.817 | mg/l | 250 | 130 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 130% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Hierro | 41.876 | mg/l | 5 | 738 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 738% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Manganeso | 0.657 | mg/l | 0.2 | 229 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 229% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 5 | Sulfato | 699.1 | mg/l | 250 | 180 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 180% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 9 | Sulfato | 926.003 | mg/l | 250 | 270 | En el Pozo 9 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 270% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 12 | Sulfato | 530.624 | mg/l | 250 | 112 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 112% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 12 | Selenio | 0.021 | mg/l | 0.02 | 5 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Selenio, correspondiente a un 5% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo HA-01 | Sulfato | 693.698 | mg/l | 250 | 177 | En el Pozo HA-01 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 177% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo HA-01 | Hierro | 22.61 | mg/l | 5 | 352 | En el Pozo HA-01 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 352% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | Arsénico | 0.16 | mg/l | 0.1 | 60 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Arsénico, correspondiente a un 60% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | Hierro | 308.239 | mg/l | 5 | 6065 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 6065% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | Manganeso | 25.692 | mg/l | 0.2 | 12746 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 12746% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | Hierro | 15.547 | mg/l | 5 | 211 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 211% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | Manganeso | 0.282 | mg/l | 0.2 | 41 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 41% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo | Parámetro | Valor | Unidad | NCh 409 |  | Conclusión
|  |  |  | Ref | % Superación
Pozo 8 | pH | 8.9 | mg/l | 8.5 | 5 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 5% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 8 | Hierro | 8.12 | mg/l | 0.3 | 2607 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 2607% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 2 | Sulfato | 692.321 | mg/l | 500 | 38 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 38% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 2 | Selenio | 0.022 | mg/l | 0.01 | 120 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Selenio, correspondiente a un 120% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Sulfato | 573.817 | mg/l | 500 | 15 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 15% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Hierro | 41.876 | mg/l | 0.3 | 13859 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 13859% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Manganeso | 0.657 | mg/l | 0.1 | 557 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 557% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Sulfato | 699.1 | mg/l | 500 | 40 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 40% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Manganeso | 0.181 | mg/l | 0.1 | 81 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 81% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 9 | Sulfato | 926.003 | mg/l | 500 | 85 | En el Pozo 9 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 85% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 9 | Hierro | 0.633 | mg/l | 0.3 | 111 | En el Pozo 9 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 111% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 9 | Manganeso | 0.198 | mg/l | 0.1 | 98 | En el Pozo 9 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 98% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 9 | Selenio | 0.017 | mg/l | 0.01 | 70 | En el Pozo 9 se detecta una superación de la concentración de Selenio, correspondiente a un 70% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 12 | Sulfato | 530.624 | mg/l | 500 | 6 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 6% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 12 | Hierro | 3.837 | mg/l | 0.3 | 1179 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 1179% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 12 | Manganeso | 0.142 | mg/l | 0.1 | 42 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 42% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 12 | Selenio | 0.021 | mg/l | 0.01 | 110 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Selenio, correspondiente a un 110% respecto de la Norma NCh 409
Pozo HA-01 | Sulfato | 693.698 | mg/l | 500 | 39 | En el Pozo HA-01 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 39% respecto de la Norma NCh 409
Pozo HA-01 | Hierro | 22.61 | mg/l | 0.3 | 7437 | En el Pozo HA-01 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 7437% respecto de la Norma NCh 409
Pozo HA-01 | Manganeso | 0.18 | mg/l | 0.1 | 80 | En el Pozo HA-01 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 80% respecto de la Norma NCh 409
Pozo HA-01 | Selenio | 0.015 | mg/l | 0.01 | 50 | En el Pozo HA-01 se detecta una superación de la concentración de Selenio, correspondiente a un 50% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | Arsénico | 0.16 | mg/l | 0.01 | 1500 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Arsénico, correspondiente a un 1500% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | Hierro | 308.239 | mg/l | 0.3 | 102646 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 102646% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | Manganeso | 25.692 | mg/l | 0.1 | 25592 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 25592% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 16 | Hierro | 15.547 | mg/l | 0.3 | 5082 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 5082% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 16 | Manganeso | 0.282 | mg/l | 0.1 | 182 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 182% respecto de la Norma NCh 409
Posibles outlier se confirmaran con la siguiente muestra