## Tabla N°1
N° | Nombre | Descripción | Tipo de Agua | mbnm | Este | Norte | Observación
1 | Pozo 8 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374564 | 6961084 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
2 | Pozo 2 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374496 | 6960851 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
3 | Pozo 14 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374631 | 6960824 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
4 | Pozo 5 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374405 | 6960586 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
5 | Pozo 9 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374862 | 6958117 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
6 | Pozo 12 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374527 | 6961292 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
7 | Pozo HA-01 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374391 | 6961865
8 | Pozo HA-02 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374392 | 6961891
9 | Pozo 15 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 372643 | 6967375 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
10 | Pozo 16 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 371750 | 6967776 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1

## Tabla N°2
Fecha |  | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | NCh 1333 Riego | NCh 409 Agua Potable
Hora |  | 16:10 | 13:40 | 15:25 | 11:17 | 10:57 | 18:12 | 16:59 | 17:10 | 20:08 | 21:43
Muestra |  | Pozo 8 | Pozo 2 | Pozo 14 | Pozo 5 | Pozo 9 | Pozo 12 | Pozo HA-01 | Pozo HA-02 | Pozo 15 | Pozo 16
Parámetro | Unidad | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
T | °C | 22.8 | 21.01 | 2745 | 21.45 | 19.74 | 24.29 | 22.74 | ** | 22.04 | 19.68 | - | -
pH | UpH | 8.9 | 7.6 | 6.8 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7.2 | ** | 8.4 | 9 | 5,5 - 9,0 | 6,5 - 8,5
CE | uS/cm a 25°C | 696 | 1905 | 1403 | 2015 | 3141 | 1593 | 1811 | ** | 978 | 2261 | 750, 750 - 1500, 1500 - 3000, 3000 - 7500 | -
OD | mg/l | 8.2 | 7.9 | 8 | 8.1 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | ** | 8.2 | 8.1 | - | -
Sulfato | mg/l | 112.5 | 682.6 | 474.671 | 701.4 | 1017.2 | 535 | 633.33 | ** | 34.95 | 460 | 250 | 500
Calcio | mg/l | 14.527 | 233.983 | 154.495 | 237.416 | 401.53 | 164.769 | 170.713 | ** | 65.232 | 241.535
Magnesio | mg/l | 16.72 | 64.74 | 37.23 | 63.99 | 112.6 | 47.57 | 64.12 | ** | 10.04 | 14.47 | - | 125
Potasio | mg/l | 3.525 | 5.213 | 4.272 | 5.308 | 7.107 | 4.445 | 5.232 | ** | 3.728 | 7.418 | - | -
Sodio | mg/l | 87.996 | 123.79 | 76.099 | 123.527 | 189.976 | 110.05 | 128.353 | ** | 112.536 | 196.355 | - | -
%Na | mg/l | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | * | 35 | -
Plata | mg/l | <0,006 | <0,006 | <0,006 | 0.009 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | ** | <0,006 | <0,006 | 0.2 | -
Aluminio | mg/l | 0.077 | 0.122 | 0.104 | 0.147 | 11.523 | 0.104 | 0.128 | ** | 0.102 | 0.417 | 5 | -
Arsénico | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.01 | <0,01 | ** | <0,01 | <0,01 | 0.1 | 0.01
Cadmio | mg/l | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | ** | <0,006 | <0,006 | 0.01 | 0.01
Cromo | mg/l | 0.00345 | 0.00725 | 0.00289 | 0.00765 | 0.00965 | 0.00272 | 0.00645 | ** | 0.00425 | 0.005 | 0.1 | 0.05
Cobre | mg/l | <0,014 | <0,014 | <0,014 | <0,014 | 1.939 | <0,014 | <0,014 | ** | <0,014 | <0,014 | 0.2 | 2
Hierro | mg/l | 3.117 | 3.52 | 65.348 | 9.623 | 51.011 | 6.448 | 24.669 | ** | 85.272 | 9.217 | 5 | 0.3
Manganeso | mg/l | 0.054 | 0.098 | 0.813 | 0.382 | 1.746 | 0.048 | 0.264 | ** | 1.625 | 0.108 | 0.2 | 0.1
Molibdeno | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | ** | <0,01 | <0,01 | 0.01 | -
Níquel | mg/l | <0,014 | <0,014 | <0,014 | <0,014 | <0,014 | <0,014 | <0,014 | ** | <0,014 | <0,014 | 0.2 | -
Plomo | mg/l | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | ** | <0,013 | <0,013 | 5 | 0.05
Selenio | mg/l | 0.014 | <0,014 | <0,014 | <0,014 | <0,014 | <0,014 | <0,014 | ** | <0,014 | <0,014 | 0.02 | 0.01 | Límite de detección del laboratorio es superior al valor de la Norma NCh 409
Zinc | mg/l | <0,022 | <0,022 | <0,022 | <0,022 | 0.268 | <0,022 | <0,022 | ** | 0.189 | <0,022 | 2 | 3
Sílice | mg/l | * | * | * |  | * |  | * | ** |  | * | - | -
Simbología |  | Supera Norma NCh 1333
Supera Norma NCh 409
Supera ambas normas
Posible dato anómalo a confirmar con laboratorio y siguiente muestra
Notas | * | Parámetro no analizado
| ** | Pozo cuerda vibrante, sin toma de muestra

## Conclusiones
Pozo | Parámetro | Valor | Unidad | NCh 1333 |  | Conclusión
|  |  |  | Ref | % Superación
Pozo 2 | Sulfato | 682.6 | mg/l | 250 | 173 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 173% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Sulfato | 474.671 | mg/l | 250 | 90 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 90% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Hierro | 65.348 | mg/l | 5 | 1207 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 1207% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Manganeso | 0.813 | mg/l | 0.2 | 307 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 307% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 5 | Sulfato | 701.4 | mg/l | 250 | 181 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 181% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 5 | Hierro | 9.623 | mg/l | 5 | 92 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 92% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 5 | Manganeso | 0.382 | mg/l | 0.2 | 91 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 91% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 9 | Sulfato | 1017.2 | mg/l | 250 | 307 | En el Pozo 9 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 307% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 9 | Aluminio | 11.523 | mg/l | 5 | 130 | En el Pozo 9 se detecta una superación de la concentración de Aluminio, correspondiente a un 130% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 9 | Cobre | 1.939 | mg/l | 0.2 | 870 | En el Pozo 9 se detecta una superación de la concentración de Cobre, correspondiente a un 870% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 9 | Hierro | 51.011 | mg/l | 5 | 920 | En el Pozo 9 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 920% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 9 | Manganeso | 1.746 | mg/l | 0.2 | 773 | En el Pozo 9 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 773% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 12 | Sulfato | 535 | mg/l | 250 | 114 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 114% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 12 | Hierro | 6.448 | mg/l | 5 | 29 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 29% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo HA-01 | Sulfato | 633.33 | mg/l | 250 | 153 | En el Pozo HA-01 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 153% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo HA-01 | Hierro | 24.669 | mg/l | 5 | 393 | En el Pozo HA-01 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 393% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo HA-01 | Manganeso | 0.264 | mg/l | 0.2 | 32 | En el Pozo HA-01 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 32% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | Hierro | 85.272 | mg/l | 5 | 1605 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 1605% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | Manganeso | 1.625 | mg/l | 0.2 | 713 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 713% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | Hierro | 9.217 | mg/l | 5 | 84 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 84% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | Sulfato | 460 | mg/l | 250 | 84 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 84% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo | Parámetro | Valor | Unidad | NCh 409 |  | Conclusión
|  |  |  | Ref | % Superación
Pozo 8 | pH | 8.9 | UpH | 8.5 | 5 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 5% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 8 | Hierro | 3.117 | mg/l | 0.3 | 939 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 939% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 8 | Selenio | 0.014 | mg/l | 0.01 | 40 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de Selenio, correspondiente a un 40% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 2 | Sulfato | 682.6 | mg/l | 500 | 37 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 37% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 2 | Hierro | 3.52 | mg/l | 0.3 | 1073 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 1073% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Hierro | 65.348 | mg/l | 0.3 | 21683 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 21683% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Manganeso | 0.813 | mg/l | 0.1 | 713 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 713% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Sulfato | 701.4 | mg/l | 500 | 40 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 40% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Hierro | 9.623 | mg/l | 0.3 | 3108 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 3108% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Manganeso | 0.382 | mg/l | 0.1 | 282 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 282% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 9 | Sulfato | 1017.2 | mg/l | 500 | 103 | En el Pozo 9 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 103% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 9 | Hierro | 51.011 | mg/l | 0.3 | 16904 | En el Pozo 9 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 16904% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 9 | Manganeso | 1.746 | mg/l | 0.1 | 1646 | En el Pozo 9 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 1646% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 12 | Sulfato | 535 | mg/l | 500 | 7 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 7% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 12 | Hierro | 6.448 | mg/l | 0.3 | 2049 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 2049% respecto de la Norma NCh 409
Pozo HA-01 | Sulfato | 633.33 | mg/l | 500 | 27 | En el Pozo HA-01 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 27% respecto de la Norma NCh 409
Pozo HA-01 | Hierro | 24.669 | mg/l | 0.3 | 8123 | En el Pozo HA-01 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 8123% respecto de la Norma NCh 409
Pozo HA-01 | Manganeso | 0.264 | mg/l | 0.1 | 164 | En el Pozo HA-01 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 164% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | Hierro | 85.272 | mg/l | 0.3 | 28324 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 28324% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | Manganeso | 1.625 | mg/l | 0.1 | 1525 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 1525% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 16 | pH | 9 | UpH | 8.5 | 6 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 6% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 16 | Hierro | 9.217 | mg/l | 0.3 | 2972 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 2972% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 16 | Manganeso | 0.108 | mg/l | 0.1 | 8 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 8% respecto de la Norma NCh 409
Posibles outlier se confirmaran con la siguiente muestra