## Tabla N°1
N° | Nombre | Descripción | Tipo de Agua | mbnm | Este | Norte | Observación
1 | Pozo 8 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374564 | 6961084 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
2 | Pozo 2 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374496 | 6960851 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
3 | Pozo 14 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374631 | 6960824 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
4 | Pozo 5 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374405 | 6960586 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
5 | Pozo 9 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374862 | 6958117 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
6 | Pozo 12 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374527 | 6961292 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
7 | Pozo HA-01 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374391 | 6961865
8 | Pozo HA-02 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374392 | 6961891
9 | Pozo 15 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 372643 | 6967375 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
10 | Pozo 16 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 371750 | 6967776 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1

## Tabla N°2
Fecha |  | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | NCh 1333 Riego | NCh 409 Agua Potable
Hora |  | 17:37 | 16:02 | 16:58 | 15:04 | 14:05 | 19:25 | 18:50 | 18:57 | 20:13 | 21:15
Muestra |  | Pozo 8 | Pozo 2 | Pozo 14 | Pozo 5 | Pozo 9 | Pozo 12 | Pozo HA-1 | Pozo HA-2 | Pozo 15 | Pozo 16
Parámetro | Unidad | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
T | °C | 21.04 | 21.04 | 21.1 | 21.85 | 21.27 | 20.05 | 21.1 | ** | 22.69 | 20.5 | - | -
pH | UpH | 9.19 | 7.39 | 6.86 | 7.49 | 7.46 | 7.64 | 7.45 | ** | 9.05 | 9.45 | 5,5 - 9,0 | 6,5 - 8,5
CE | uS/cm a 25°C | 653 | 1859 | 1416 | 1822 | 2724 | 1505 | 1737 | ** | 835 | 2128 | 750, 750 - 1500, 1500 - 3000, 3000 - 7500 | -
OD | mg/l | 8.2 | 7.9 | 8 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | ** | 8.2 | 8.3 | - | -
Sulfato | mg/l | 111.463 | 613.708 | 501.148 | 662.609 | 883.416 | 550.597 | 705.794 | ** | 37.605 | 432.146 | 250 | 500
Calcio | mg/l | 14.698 | 230.294 | 156.721 | 237.935 | 371.697 | 162.068 | 170.071 | ** | 51.41 | 259.462
Magnesio | mg/l | 16.35 | 63.12 | 37.58 | 64.44 | 95.53 | 47.35 | 64.69 | ** | 7.57 | 15.34 | - | 125
Potasio | mg/l | 3.585 | 5.343 | 4.141 | 5.356 | 6.643 | 4.363 | 5.233 | ** | 3.527 | 8.093 | - | -
Sodio | mg/l | 86.23 | 122.79 | 74.543 | 125.772 | 178.437 | 106.881 | 128.75 | ** | 104.502 | 216.386 | - | -
%Na | mg/l | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | * | 35 | -
Plata | mg/l | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | ** | <0,006 | <0,006 | 0.2 | -
Aluminio | mg/l | 0.119 | 0.073 | <0,062 | <0,062 | 0.152 | 0.089 | 0.09 | ** | 0.1 | 0.184 | 5 | -
Arsénico | mg/l | 0.00161 | 0.0102 | 0.00108 | 0.014 | 0.0117 | 0.00168 | 0.00151 | ** | 0.00151 | 0.00262 | 0.1 | 0.01
Cadmio | mg/l | <0,00004 | <0,00004 | <0,00004 | <0,00004 | 0.00069 | <0,00004 | <0,00004 | ** | 9e-05 | 8e-05 | 0.01 | 0.01
Cromo | mg/l | 0.00204 | 0.0111 | 0.00386 | 0.012 | 0.0134 | 0.0111 | 0.00642 | ** | 0.00208 | 0.00176 | 0.1 | 0.05
Cobre | mg/l | 0.015 | 0.00715 | 0.00589 | 0.00874 | 0.0135 | 0.0104 | 0.0155 | ** | 0.0196 | 0.01065 | 0.2 | 2
Hierro | mg/l | 3.691 | 3.444 | 63.696 | 7.179 | 12.294 | 2.594 | 26.041 | ** | 46.698 | 24.72 | 5 | 0.3
Manganeso | mg/l | 0.0592 | 0.0661 | 0.842 | 0.125 | 0.159 | 0.108 | 0.264 | ** | 0.348 | 0.0795 | 0.2 | 0.1
Molibdeno | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | ** | <0,01 | <0,01 | 0.01 | -
Níquel | mg/l | <0,014 | <0,014 | <0,014 | <0,014 | <0,014 | <0,014 | <0,014 | ** | <0,014 | <0,014 | 0.2 | -
Plomo | mg/l | 0.00139 | 0.0006 | 0.00056 | 0.00057 | 0.00208 | 0.00273 | 0.0023 | ** | 0.00132 | 0.00066 | 5 | 0.05
Selenio | mg/l | 0.00092 | 0.00541 | 0.00178 | 0.00427 | 0.0129 | 0.00384 | 0.00146 | ** | 0.00346 | 0.0023 | 0.02 | 0.01
Zinc | mg/l | 0.14 | 0.00408 | 0.0144 | 0.00458 | 0.0141 | 0.0139 | 0.0241 | ** | 0.0491 | 0.01465 | 2 | 3
Sílice | mg/l | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | * | - | -
Simbología |  | Supera Norma NCh 1333
Supera Norma NCh 409
Supera ambas normas
Notas | * | Parámetro no analizado
| ** | Pozo cuerda vibrante, sin toma de muestra

## Conclusiones
Pozo | Parámetro | Valor | Unidad | NCh 1333 |  | Conclusión
|  |  |  | Ref | % Superación
Pozo 8 | pH | 9.19 | UpH | 9 | 2 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 2% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 2 | Sulfato | 613.708 | mg/l | 250 | 145 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 145% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Sulfato | 501.148 | mg/l | 250 | 100 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 100% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Hierro | 63.696 | mg/l | 5 | 1174 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 1174% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Manganeso | 0.842 | mg/l | 0.2 | 321 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 321% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 5 | Sulfato | 662.609 | mg/l | 250 | 165 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 165% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 5 | Hierro | 7.179 | mg/l | 5 | 44 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 44% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 9 | Sulfato | 883.416 | mg/l | 250 | 253 | En el Pozo 9 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 253% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 9 | Hierro | 12.294 | mg/l | 5 | 146 | En el Pozo 9 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 146% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 12 | Sulfato | 550.597 | mg/l | 250 | 120 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 120% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo HA-1 | Sulfato | 705.794 | mg/l | 250 | 182 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 182% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo HA-1 | Hierro | 26.041 | mg/l | 5 | 421 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 421% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo HA-1 | Manganeso | 0.264 | mg/l | 0.2 | 32 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 32% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | pH | 9.05 | UpH | 9 | 1 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 1% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | Hierro | 46.698 | mg/l | 5 | 834 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 834% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | Manganeso | 0.348 | mg/l | 0.2 | 74 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 74% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | pH | 9.45 | UpH | 9 | 5 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 5% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | Sulfato | 432.146 | mg/l | 250 | 73 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 73% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | Hierro | 24.72 | mg/l | 5 | 394 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 394% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo | Parámetro | Valor | Unidad | NCh 409 |  | Conclusión
|  |  |  | Ref | % Superación
Pozo 8 | pH | 9.19 | UpH | 8.5 | 8 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 8% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 8 | Sulfato | 111.463 | mg/l | 500 | 78 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 78% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 8 | Hierro | 3.691 | mg/l | 0.3 | 1130 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 1130% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 2 | Sulfato | 613.708 | mg/l | 500 | 23 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 23% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 2 | Arsénico | 0.0102 | mg/l | 0.01 | 2 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Arsénico, correspondiente a un 2% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 2 | Hierro | 3.444 | mg/l | 0.3 | 1048 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 1048% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Sulfato | 501.148 | mg/l | 500 | 0.23 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 0,23% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Hierro | 63.696 | mg/l | 0.3 | 21132 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 21132% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Manganeso | 0.842 | mg/l | 0.1 | 742 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 742% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Sulfato | 662.609 | mg/l | 500 | 33 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 33% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Arsénico | 0.014 | mg/l | 0.01 | 40 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Arsénico, correspondiente a un 40% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Hierro | 7.179 | mg/l | 0.3 | 2293 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 2293% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Manganeso | 0.125 | mg/l | 0.1 | 25 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 25% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 9 | Sulfato | 883.416 | mg/l | 500 | 77 | En el Pozo 9 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 77% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 9 | Arsénico | 0.0117 | mg/l | 0.01 | 17 | En el Pozo 9 se detecta una superación de la concentración de Arsénico, correspondiente a un 17% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 9 | Hierro | 12.294 | mg/l | 0.3 | 3998 | En el Pozo 9 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 3998% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 9 | Manganeso | 0.159 | mg/l | 0.1 | 59 | En el Pozo 9 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 59% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 9 | Selenio | 0.0129 | mg/l | 0.01 | 29 | En el Pozo 9 se detecta una superación de la concentración de Selenio, correspondiente a un 29% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 12 | Sulfato | 550.597 | mg/l | 500 | 10 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 10% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 12 | Hierro | 2.594 | mg/l | 0.3 | 765 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 765% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 12 | Manganeso | 0.108 | mg/l | 0.1 | 8 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 8% respecto de la Norma NCh 409
Pozo HA-1 | Sulfato | 705.794 | mg/l | 500 | 41 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 41% respecto de la Norma NCh 409
Pozo HA-1 | Hierro | 26.041 | mg/l | 0.3 | 8580 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 8580% respecto de la Norma NCh 409
Pozo HA-1 | Manganeso | 0.264 | mg/l | 0.1 | 164 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 164% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | pH | 9.05 | UpH | 8.5 | 6 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 6% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | Hierro | 46.698 | mg/l | 0.3 | 15466 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 15466% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | Manganeso | 0.348 | mg/l | 0.1 | 248 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 248% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 16 | pH | 9.45 | UpH | 8.5 | 11 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 11% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 16 | Hierro | 24.72 | mg/l | 0.3 | 8140 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 8140% respecto de la Norma NCh 409
Posibles outlier se confirmaran con la siguiente muestra