## Tabla N°1
N° | Nombre | Descripción | Tipo de Agua | mbnm | Este | Norte | Observación
1 | Pozo 8 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374564 | 6961084 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
2 | Pozo 2 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374496 | 6960851 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
3 | Pozo 14 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374631 | 6960824 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
4 | Pozo 5 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374405 | 6960586 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
5 | Pozo 9 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374862 | 6958117 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
6 | Pozo 12 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374527 | 6961292 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
7 | Pozo HA-01 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374391 | 6961865
8 | Pozo HA-02 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374392 | 6961891
9 | Pozo 15 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 372643 | 6967375 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
10 | Pozo 16 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 371750 | 6967776 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1

## Tabla N°2
Fecha |  | 2023-01-05 | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | NCh 1333 Riego | NCh 409 Agua Potable
Hora |  | 15:28 | 18:37 | 14:50 | 17:38 | 16:45 | 16:40 | 17:30 | 17:00 | 18:30 | 19:38
Muestra |  | Pozo 8 | Pozo 2 | Pozo 14 | Pozo 5 | Pozo 9 | Pozo 12 | Pozo HA-1 | Pozo HA-2 | Pozo 15 | Pozo 16
Parámetro | Unidad | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
T | °C | 20.71 | 21.99 | 21.76 | 21.99 | 21.85 | 21.93 | 1.75 | ** | 22.91 | 21.27 | - | -
pH | UpH | 9.41 | 7.35 | 7.48 | 7.32 | 7.03 | 7.46 | 7.41 | ** | 8.89 | 9.26 | 5,5 - 9,0 | 6,5 - 8,5
CE | uS/cm a 25°C | 532 | 1687 | 1216 | 1634 | 2574 | 1229 | 1371 | ** | 750 | 1672 | 750, 750 - 1500, 1500 - 3000, 3000 - 7500 | -
OD | mg/l | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8 | ** | 8.2 | 8.2 | - | -
Sulfato | mg/l | 105.897 | 432.74 | 461.14 | 430.05 | 841.6 | 516.756 | 642.272 | ** | 20.099 | 422.855 | 250 | 500
Calcio | mg/l | 14.058 | 183.756 | 143.567 | 193.22 | 368.481 | 153.464 | 161.574 | ** | 54.606 | 238.715
Magnesio | mg/l | 16.41 | 60.56 | 35.26 | 54.51 | 95.67 | 46.13 | 62.75 | ** | 7.49 | 14.55 | - | 125
Potasio | mg/l | 3.473 | 5.126 | 3.976 | 5.037 | 6.842 | 4.359 | 5.241 | ** | 3.568 | 7.174 | - | -
Sodio | mg/l | 87.849 | 121.896 | 76.588 | 116.169 | 182.954 | 110.275 | 129.57 | ** | 107.245 | 196.445 | - | -
%Na | mg/l | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | * | 35 | -
Plata | mg/l | 0.0005 | 0.00044 | <0,00034 | <0,00034 | <0,00034 | <0,00034 | <0,00034 | ** | <0,00034 | <0,00034 | 0.2 | -
Aluminio | mg/l | <0,062 | 0.065 | 0.123 | <0,062 | 0.106 | 0.073 | 0.074 | ** | 0.109 | 0.105 | 5 | -
Arsénico | mg/l | 0.00167 | 0.00145 | 0.0012 | 0.00208 | 0.0105 | 0.00157 | 0.00148 | ** | 0.00287 | 0.0112 | 0.1 | 0.01
Cadmio | mg/l | 7e-05 | 0.00077 | <0,00004 | <0,00004 | 4e-05 | <0,00004 | 8e-05 | ** | 5e-05 | <0,00004 | 0.01 | 0.01
Cromo | mg/l | 0.00588 | 0.00124 | 0.00179 | 0.0108 | 0.0106 | 0.0049 | 0.00441 | ** | 0.00421 | 0.00963 | 0.1 | 0.05
Cobre | mg/l | 0.00516 | 0.00348 | 0.0112 | 0.00248 | 0.00941 | 0.00878 | 0.0106 | ** | 0.0219 | 0.0286 | 0.2 | 2
Hierro | mg/l | 1.657 | 0.039 | 61.417 | 0.01 | 5.431 | 3.446 | 18.37 | ** | 53.032 | 34.292 | 5 | 0.3
Manganeso | mg/l | 0.0412 | 0.0497 | 0.903 | 0.117 | 0.108 | 0.318 | 0.249 | ** | 1.23 | 0.678 | 0.2 | 0.1
Molibdeno | mg/l | 0.00311 | 0.00094 | 0.00073 | 0.00121 | 0.00178 | 0.00137 | 0.00082 | ** | <0,00026 | <0,00026 | 0.01 | -
Níquel | mg/l | <0,014 | <0,014 | <0,014 | <0,014 | <0,014 | <0,014 | <0,014 | ** | <0,014 | <0,014 | 0.2 | -
Plomo | mg/l | 0.00422 | 0.00065 | 0.00101 | 0.00012 | 0.00099 | 0.0016 | 0.0007 | ** | 0.00187 | 0.0038 | 5 | 0.05
Selenio | mg/l | 0.00253 | 0.00552 | 0.00264 | 0.00419 | 0.0152 | 0.00301 | 0.00277 | ** | 0.00297 | 0.00475 | 0.02 | 0.01
Zinc | mg/l | 0.0109 | 0.0136 | 0.0475 | 0.00234 | 0.0157 | 0.00775 | 0.0178 | ** | 0.102 | 0.0484 | 2 | 3
Sílice | mg/l | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | * | - | -
Simbología |  | Supera Norma NCh 1333
Supera Norma NCh 409
Supera ambas normas
Notas | * | Parámetro no analizado
| ** | Pozo cuerda vibrante, sin toma de muestra

## Conclusiones
Pozo | Parámetro | Valor | Unidad | NCh 1333 |  | Conclusión
|  |  |  | Ref | % Superación
Pozo 8 | pH | 9.41 | UpH | 9 | 5 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 5% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 2 | Sulfato | 432.74 | mg/l | 250 | 73 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 73% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Sulfato | 461.14 | mg/l | 250 | 84 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 84% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Hierro | 61.417 | mg/l | 5 | 1128 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 1128% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Manganeso | 0.903 | mg/l | 0.2 | 352 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 352% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 5 | Sulfato | 430.05 | mg/l | 250 | 72 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 72% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 9 | Sulfato | 841.6 | mg/l | 250 | 237 | En el Pozo 9 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 237% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 9 | Hierro | 5.431 | mg/l | 5 | 9 | En el Pozo 9 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 9% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 12 | Sulfato | 516.756 | mg/l | 250 | 107 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 107% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 12 | Manganeso | 0.318 | mg/l | 0.2 | 59 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 59% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo HA-1 | Sulfato | 642.272 | mg/l | 250 | 157 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 157% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo HA-1 | Hierro | 18.37 | mg/l | 5 | 267 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 267% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo HA-1 | Manganeso | 0.249 | mg/l | 0.2 | 25 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 25% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | Hierro | 53.032 | mg/l | 5 | 961 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 961% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | Manganeso | 1.23 | mg/l | 0.2 | 515 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 515% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | pH | 9.26 | UpH | 9 | 3 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 3% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | Sulfato | 422.855 | mg/l | 250 | 69 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 69% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | Hierro | 34.292 | mg/l | 5 | 586 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 586% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | Manganeso | 0.678 | mg/l | 0.2 | 239 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 239% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo | Parámetro | Valor | Unidad | NCh 409 |  | Conclusión
|  |  |  | Ref | % Superación
Pozo 8 | pH | 9.41 | UpH | 8.5 | 11 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 11% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 8 | Hierro | 1.657 | mg/l | 0.3 | 452 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 452% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Hierro | 61.417 | mg/l | 0.3 | 20372 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 20372% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Manganeso | 0.903 | mg/l | 0.1 | 803 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 803% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Manganeso | 0.117 | mg/l | 0.1 | 17 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 17% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 9 | Sulfato | 841.6 | mg/l | 500 | 68 | En el Pozo 9 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 68% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 9 | Arsénico | 0.0105 | mg/l | 0.01 | 5 | En el Pozo 9 se detecta una superación de la concentración de Arsénico, correspondiente a un 5% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 9 | Hierro | 5.431 | mg/l | 0.3 | 1710 | En el Pozo 9 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 1710% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 9 | Manganeso | 0.108 | mg/l | 0.1 | 8 | En el Pozo 9 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 8% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 9 | Selenio | 0.0152 | mg/l | 0.01 | 52 | En el Pozo 9 se detecta una superación de la concentración de Selenio, correspondiente a un 52% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 12 | Sulfato | 516.756 | mg/l | 500 | 3 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 3% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 12 | Hierro | 3.446 | mg/l | 0.3 | 1049 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 1049% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 12 | Manganeso | 0.318 | mg/l | 0.1 | 218 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 218% respecto de la Norma NCh 409
Pozo HA-1 | Sulfato | 642.272 | mg/l | 500 | 28 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 28% respecto de la Norma NCh 409
Pozo HA-1 | Hierro | 18.37 | mg/l | 0.3 | 6023 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 6023% respecto de la Norma NCh 409
Pozo HA-1 | Manganeso | 0.249 | mg/l | 0.1 | 149 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 149% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | pH | 8.89 | UpH | 8.5 | 5 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 5% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | Hierro | 53.032 | mg/l | 0.3 | 17577 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 17577% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | Manganeso | 1.23 | mg/l | 0.1 | 1130 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 1130% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 16 | pH | 9.26 | UpH | 8.5 | 9 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 9% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 16 | Arsénico | 0.0112 | mg/l | 0.01 | 12 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Arsénico, correspondiente a un 12% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 16 | Hierro | 34.292 | mg/l | 0.3 | 11331 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 11331% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 16 | Manganeso | 0.678 | mg/l | 0.1 | 578 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 578% respecto de la Norma NCh 409