## Agua Niveles Inferiores
Balance de Volumen de Agua Niveles Inferiores
Fecha |  | Ingresado Fondo Mina (M³) | Agua Fondo Mina, bombeado a sistema drenaje principal (M³) | Observación
Desde | Hasta
31/07/2022 | 01/08/2022 | 17280 |  | Caudal Natural
01/08/2022 | 02/08/2022 | 38880 |  | Caudal Natural
02/08/2022 | 04/08/2022 | 51840 |  | Caudal Natural
03/08/2022 | 08/08/2022 | 128592 |  | Caudal Forzado con bomba Mgnum Tipo "L" sin contar caudal natural entre esos días
04/08/2022 | 08/08/2022 | 86400 |  | Caudal Natural
08/08/2022 | 09/08/2022 | 18480 |  | Caudal Forzado con 2 bombas Flygt
09/08/2022 | 10/08/2022 | 18840 |  | Caudal Forzado con 2 bombas Flygt
10/08/2022 | 11/08/2022 | 27820 |  | Caudal Forzado con 2 bombas Flygt
11/08/2022 | 12/08/2022 | 27561 |  | Caudal Forzado con 2 bombas Flygt
12/08/2022 | 13/08/2022 | 27261 |  | Caudal Forzado con 2 bombas Flygt
13/08/2022 | 14/08/2022 | 18480 |  | Caudal Forzado con 2 bombas Flygt
14/08/2022 | 15/08/2022 | 18480 |  | Caudal Forzado con 2 bombas Flygt
15/08/2022 | 16/08/2022 | 18480 |  | Caudal Forzado con 2 bombas Flygt
16/08/2022 | 17/08/2022 | 18480 |  | Caudal Forzado con 2 bombas Flygt
17/08/2022 | 18/08/2022 | 27216 |  | Caudal Forzado con 2 bombas Flygt
18/08/2022 | 19/08/2022 | 27216 |  | Caudal Forzado con 2 bombas Flygt
19/08/2022 | 20/08/2022 | 27216 |  | Caudal Forzado con 2 bombas Flygt
20/08/2022 | 21/08/2022 | 27216 |  | Caudal Forzado con 2 bombas Flygt
21/08/2022 | 22/08/2022 | 27216 |  | Caudal Forzado con 2 bombas Flygt
22/08/2022 | 23/08/2022 | 26208 |  | Caudal Forzado con 2 bombas Flygt
23/08/2022 | 24/08/2022 | 27216 |  | Caudal Forzado con 2 bombas Flygt
24/08/2022 | 25/08/2022 | 27216 |  | Caudal Forzado con 2 bombas Flygt
25/08/2022 | 26/08/2022 | 23814 |  | Caudal Forzado con 2 bombas Flygt
26/08/2022 | 27/08/2022 | 27216 |  | Caudal Forzado con 2 bombas Flygt
27/08/2022 | 28/08/2022 | 27216 |  | Caudal Forzado con 2 bombas Flygt
28/08/2022 | 29/08/2022 | 25704 |  | Caudal Forzado con 2 bombas Flygt
29/08/2022 | 30/08/2022 | 25515 |  | Caudal Forzado con 2 bombas Flygt
30/08/2022 | 31/08/2022 | 26649 |  | Caudal Forzado con 2 bombas Flygt
31/08/2022 | 01/09/2022 | 26082 |  | Caudal Forzado con 2 bombas Flygt
01/09/2022 | 02/09/2022 | 26649 |  | Caudal Forzado con 2 bombas Flygt
02/09/2022 | 03/09/2022 | 27216 |  | Caudal Forzado con 2 bombas Flygt
03/09/2022 | 04/09/2022 | 27216 |  | Caudal Forzado con 2 bombas Flygt
04/09/2022 | 05/09/2022 | 27216 |  | Caudal Forzado con 2 bombas Flygt
05/09/2022 | 06/09/2022 | 26802 |  | Caudal Forzado con 2 bombas Flygt
06/09/2022 | 07/09/2022 | 25704 |  | Caudal Forzado con 2 bombas Flygt
07/09/2022 | 08/09/2022 | 24192 |  | Caudal Forzado con 2 bombas Flygt
08/09/2022 | 09/09/2022 | 18144 |  | Caudal Forzado con 2 bombas Flygt
09/09/2022 | 10/09/2022 | 9828 |  | Caudal Forzado con 2 bombas Flygt
10/09/2022 | 11/09/2022 | 27216 |  | Caudal Forzado con 3 bombas Flygt
11/09/2022 | 12/09/2022 | 27216 |  | Caudal Forzado con 3 bombas Flygt
12/09/2022 | 13/09/2022 | 27216 |  | Caudal Forzado con 3 bombas Flygt
13/09/2022 | 14/09/2022 | 26006 |  | Caudal Forzado con 3 bombas Flygt
14/09/2022 | 15/09/2022 | 24796 |  | Caudal Forzado con 3 bombas Flygt
15/09/2022 | 16/09/2022 | 24796 |  | Caudal Forzado con 3 bombas Flygt
16/09/2022 | 17/09/2022 | 258 |  | Caudal Forzado con 3 bombas Flygt
17/09/2022 | 18/09/2022 | 0 |  | Se retira sistema de bombeo
18/09/2022 | 19/09/2022 | 0 |  | Sin sistema de bombeo
19/09/2022 | 20/09/2022 | 0 |  | Sin sistema de bombeo
20/09/2022 | 21/09/2022 | 0 |  | Sin sistema de bombeo
21/09/2022 | 22/09/2022 | 0 |  | Sin sistema de bombeo
22/09/2022 | 23/09/2022 | 0 |  | Sin sistema de bombeo
23/09/2022 | 24/09/2022 | 0 |  | Sin sistema de bombeo
24/09/2022 | 25/09/2022 | 0 |  | Sin sistema de bombeo
25/09/2022 | 26/09/2022 | 0 |  | Sin sistema de bombeo
26/09/2022 | 27/09/2022 | 0 |  | Sin sistema de bombeo
27/09/2022 | 28/09/2022 | 0 |  | Sin sistema de bombeo
28/09/2022 | 29/09/2022 | 0 |  | Sin sistema de bombeo
29/09/2022 | 30/09/2022 | 0 |  | Sin sistema de bombeo
30/09/2022 | 01/10/2022 | 0 |  | Sin sistema de bombeo
2022-01-10 | 02/10/2022 | 0 |  | Sin sistema de bombeo
02/10/2022 | 03/10/2022 | 0 |  | Sin sistema de bombeo
03/10/2022 | 04/10/2022 | 0 |  | Sin sistema de bombeo
04/10/2022 | 05/10/2022 | 0 |  | Sin sistema de bombeo
05/10/2022 | 06/10/2022 | 0 |  | Sin sistema de bombeo
06/10/2022 | 07/10/2022 | 0 |  | Sin sistema de bombeo
07/10/2022 | 08/10/2022 | 0 |  | Sin sistema de bombeo
08/10/2022 | 09/10/2022 | 0 |  | Sin sistema de bombeo
09/10/2022 | 10/10/2022 | 0 |  | Sin sistema de bombeo
10/10/2022 | 11/10/2022 | 0 |  | Sin sistema de bombeo
11/10/2022 | 12/10/2022 | 0 |  | Sin sistema de bombeo
12/10/2022 | 13/10/2022 | 0 |  | Sin sistema de bombeo
13/10/2022 | 14/10/2022 | 0 |  | Sin sistema de bombeo
14/10/2022 | 15/10/2022 | 0 |  | Sin sistema de bombeo
15/10/2022 | 16/10/2022 | 0 |  | Sin sistema de bombeo
16/10/2022 | 17/10/2022 | 0 |  | Sin sistema de bombeo
17/10/2022 | 18/10/2022 | 0 |  | Sin sistema de bombeo
18/10/2022 | 19/10/2022 | 0 |  | Sin sistema de bombeo
19/10/2022 | 20/10/2022 | 3542 |  | Por rebose, caudal estimado
20/10/2022 | 21/10/2022 | 3412 |  | Por rebose, caudal estimado
21/10/2022 | 22/10/2022 | 1181 |  | Por rebose, caudal estimado
22/10/2022 | 23/10/2022 | 3402 |  | Por rebose, caudal estimado
23/10/2022 | 24/10/2022 | 1771 |  | Por rebose, caudal estimado
24/10/2022 | 25/10/2022 | 1016 |  | Por rebose, caudal estimado
25/10/2022 | 26/10/2022 | 3276 |  | Por rebose, caudal estimado
26/10/2022 | 27/10/2022 | 1048.6 |  | Por rebose, caudal estimado
27/10/2022 | 28/10/2022 | 1048.6 |  | Por rebose, caudal estimado
28/10/2022 | 29/10/2022 | 3052 |  | Por rebose, caudal estimado
29/10/2022 | 30/10/2022 | 0 |  | Sin sistema de bombeo
30/10/2022 | 31/10/2022 | 0 |  | Sin sistema de bombeo
31/10/2022 | 01/11/2022 | 0 |  | Sin sistema de bombeo
01/11/2022 | 02/11/2022 | 1096 |  | Por rebose, caudal estimado
02/11/2022 | 03/11/2022 | 7812.1 |  | Por rebose, caudal estimado
03/11/2022 | 04/11/2022 | 12475 |  | Por rebose, caudal estimado
04/11/2022 | 05/11/2022 | 5500 |  | Por rebose, caudal estimado
05/11/2022 | 06/11/2022 | 4234 |  | Por rebose, caudal estimado
06/11/2022 | 07/11/2022 | 4697 |  | Por rebose, caudal estimado
07/11/2022 | 08/11/2022 | 5075 |  | Por rebose, caudal estimado
08/11/2022 | 09/11/2022 | 5194 |  | Por rebose, caudal estimado
09/11/2022 | 10/11/2022 | 4883 |  | Por rebose, caudal estimado
10/11/2022 | 11/11/2022 | 6203 |  | Por rebose, caudal estimado
11/11/2022 | 12/11/2022 | 4561 |  | Por rebose, caudal estimado
12/11/2022 | 13/11/2022 | 3421 |  | Por rebose, caudal estimado
13/11/2022 | 14/11/2022 | 5446 |  | Por rebose, caudal estimado
14/11/2022 | 15/11/2022 | 4982 |  | Por rebose, caudal estimado
15/11/2022 | 16/11/2022 | 4888 |  | Por rebose, caudal estimado
16/11/2022 | 17/11/2022 | 4782 |  | Por rebose, caudal estimado
17/11/2022 | 18/11/2022 | 3521 |  | Por rebose, caudal estimado
18/11/2022 | 19/11/2022 | 315 | 1448 | Se implementa bombeo desde fondo mina (bombas de 37 kW)
19/11/2022 | 20/11/2022 | 630 | 1769 | Se implementa bombeo desde fondo mina (bombas de 37 kW)
20/11/2022 | 21/11/2022 | 472.5 | 1475 | Se implementa bombeo desde fondo mina (bombas de 37 kW)
21/11/2022 | 22/11/2022 | 315 | 1424 | Se implementa bombeo desde fondo mina (bombas de 37 kW)
22/11/2022 | 23/11/2022 | 630 | 902 | Se implementa bombeo desde fondo mina (bombas de 37 kW)
23/11/2022 | 24/11/2022 | 3150 | 803 | Se implementa bombeo desde fondo mina (bombas de 37 kW)
24/11/2022 | 25/11/2022 | 746.4 | 931 | Se implementa bombeo desde fondo mina (bombas de 37 kW)
25/11/2022 | 26/11/2022 | 248.8 | 593 | Se implementa bombeo desde fondo mina (bombas de 37 kW)
26/11/2022 | 27/11/2022 | 910.6 | 991 | Se implementa bombeo desde fondo mina (bombas de 37 kW)
27/11/2022 | 28/11/2022 | 572.7 | 0 | Sistema no operativo por corte de energía.
28/11/2022 | 29/11/2022 | 3150 | 830 | Se implementa bombeo desde fondo mina (bombas de 37 kW)
29/11/2022 | 30/11/2022 | 0 | 996 | Se implementa bombeo desde fondo mina (bombas de 37 kW)
30/11/2022 | 01/12/2022 | 1134 | 1020 | Se implementa bombeo desde fondo mina (bombas de 37 kW)
01/12/2022 | 02/12/2022 | 0 | 683 | Se implementa bombeo desde fondo mina (bombas de 37 kW)
02/12/2022 | 03/12/2022 | 248.8 | 1178 | Se implementa bombeo desde fondo mina (bombas de 37 kW)
03/12/2022 | 04/12/2022 | 248.8 | 947 | Se implementa bombeo desde fondo mina (bombas de 37 kW)
04/12/2022 | 05/12/2022 | 497.6 | 883 | Se implementa bombeo desde fondo mina (bombas de 37 kW)
05/12/2022 | 06/12/2022 | 497.6 | 923 | Se implementa bombeo desde fondo mina (bombas de 37 kW)
06/12/2022 | 07/12/2022 | 498 | 826 | Se implementa bombeo desde fondo mina (bombas de 37 kW)
07/12/2022 | 08/12/2022 | 1990.4 | 876 | Se implementa bombeo desde fondo mina (bombas de 37 kW)
08/12/2021 | 09/12/2021 | 0 | 0 | No se envía agua a fondo mina. Chequeo de sistema de bombeo.
09/12/2022 | 10/12/2022 | 0 | 0 | No se envía agua a fondo mina. Chequeo de sistema de bombeo.
10/12/2022 | 11/12/2022 | 0 | 0 | No se envía agua a fondo mina. Chequeo de sistema de bombeo.
11/12/2022 | 12/12/2022 | 0 | 0 | No se envía agua a fondo mina. Chequeo de sistema de bombeo.
12/12/2022 | 13/12/2022 | 0 | 0 | No se envía agua a fondo mina. Chequeo de sistema de bombeo.
13/12/2022 | 14/12/2022 | 0 | 0 | No se envía agua a fondo mina. Chequeo de sistema de bombeo.
14/12/2022 | 15/12/2022 | 0 | 0 | No se envía agua a fondo mina. Chequeo de sistema de bombeo.
15/12/2022 | 16/12/2022 | 0 | 302.4 | Se implementa bombeo desde fondo mina (bombas de 37 kW)
16/12/2022 | 17/12/2022 | 248.8 | 844.128 | Se implementa bombeo desde fondo mina (bombas de 37 kW)
17/12/2022 | 18/12/2022 | 249 | 773 | Se implementa bombeo desde fondo mina (bombas de 37 kW)
18/12/2022 | 19/12/2022 | 249 | 790 | Se implementa bombeo desde fondo mina (bombas de 37 kW)
19/12/2022 | 20/12/2022 | 746 | 831 | Se implementa bombeo desde fondo mina (bombas de 37 kW)
20/12/2022 | 21/12/2022 | 497 | 768 | Se implementa bombeo desde fondo mina (bombas de 37 kW)
21/12/2022 | 22/12/2022 | 497 | 768 | Se implementa bombeo desde fondo mina (bombas de 37 kW)
22/12/2022 | 23/12/2022 | 498 | 820 | Se implementa bombeo desde fondo mina (bombas de 37 kW)
23/12/2022 | 24/12/2022 | 0 | 0 | Bombas fondo Mina fuera de servicio
24/12/2022 | 25/12/2022 | 0 | 0 | Bombas fondo Mina fuera de servicio
25/12/2022 | 26/12/2022 | 0 | 0 | Bombas fondo Mina fuera de servicio
26/12/2022 | 27/12/2022 | 494 | 0 | Se implementa bombeo desde fondo mina (bombas de 37 kW)
27/12/2022 | 28/12/2022 | 620 | 0 | Se implementa bombeo desde fondo mina (bombas de 37 kW)
28/12/2022 | 29/12/2022 | 741 | 0 | Se implementa bombeo desde fondo mina (bombas de 37 kW)
29/12/2022 | 30/12/2022 | 0 | 0 | Bombas fondo Mina fuera de servicio
30/12/2022 | 31/12/2022 | 0 | 0 | Bombas fondo Mina fuera de servicio
31/12/2022 | 01/01/2023 | 0 | 0 | Bombas fondo Mina fuera de servicio
01/01/2023 | 02/01/2023 | 0 | 0 | Bombas fondo Mina fuera de servicio
02/01/2023 | 03/01/2023 | 0 | 0 | Bombas fondo Mina fuera de servicio
03/01/2023 | 04/01/2023 | 0 | 0 | Bombas fondo Mina fuera de servicio
04/01/2023 | 05/01/2023 | 0 | 0 | Bombas fondo Mina fuera de servicio
05/01/2023 | 06/01/2023 | 0 | 0 | Bombas fondo Mina fuera de servicio
06/01/2023 | 07/01/2023 | 0 | 0 | Bombas fondo Mina fuera de servicio
07/01/2023 | 08/01/2023 | 0 | 0 | Bombas fondo Mina fuera de servicio
08/01/2023 | 09/01/2023 | 0 | 0 | Bombas fondo Mina fuera de servicio
09/01/2023 | 10/01/2023 | 0 | 0 | Bombas fondo Mina fuera de servicio
10/01/2023 | 11/01/2023 | 0 | 0 | Bombas fondo Mina fuera de servicio
11/01/2023 | 12/01/2023 | 0 | 0 | Bombas fondo Mina fuera de servicio
12/01/2023 | 13/01/2023 | 0 | 0 | Bombas fondo Mina fuera de servicio
13/01/2023 | 14/01/2023 | 0 | 0 | Bombas fondo Mina fuera de servicio
14/01/2023 | 15/01/2023 | 0 | 0 | Bombas fondo Mina fuera de servicio
15/01/2023 | 16/01/2023 | 0 | 0 | Bombas fondo Mina fuera de servicio
16/01/2023 | 17/01/2023 | 0 | 0 | Bombas fondo Mina fuera de servicio
17/01/2023 | 18/01/2023 | 0 | 0 | Bombas fondo Mina fuera de servicio
18/01/2023 | 19/01/2023 | 0 | 0 | Bombas fondo Mina fuera de servicio
19/01/2023 | 20/01/2023 | 0 | 0 | Bombas fondo Mina fuera de servicio
20/01/2022 | 21/01/2022 | 0 | 0 | Bombas fondo Mina fuera de servicio
21/01/2023 | 22/01/2023 | 0 | 0 | Bombas fondo Mina fuera de servicio
22/01/2023 | 23/01/2023 | 0 | 0 | Bombas fondo Mina fuera de servicio
23/01/2023 | 24/01/2023 | 0 | 960 | Se retoman los drenajes desde Fondo Mina a partir del día 24 de Enero
24/01/2023 | 25/01/2023 | 0 | 860 | Se implementa bombeo desde fondo mina
25/01/2023 | 26/01/2023 | 0 | 840 | Se implementa bombeo desde fondo mina
26/01/2023 | 27/01/2023 | 0 | 840 | Se implementa bombeo desde fondo mina
27/01/2023 | 28/01/2023 | 0 | 246 | Se implementa bombeo desde fondo mina
28/01/2023 | 29/01/2023 | 0 | 246 | Se implementa bombeo desde fondo mina
29/01/2023 | 30/01/2023 | 0 | 0 | Bombas fondo Mina fuera de servicio (trabajos de fortificación nivel 150)
30/01/2023 | 31/01/2023 | 0 | 0 | Bombas fondo Mina fuera de servicio (trabajos de fortificación nivel 150)
31/01/2023 | 01/02/2023 | 0 | 0 | Bombas fondo Mina fuera de servicio (trabajos de fortificación nivel 150)
01/02/2023 | 02/02/2023 | 0 | 0 | Bombas fondo Mina fuera de servicio (trabajos de fortificación nivel 150)
02/02/2023 | 03/02/2023 | 0 | 0 | Bombas fondo Mina fuera de servicio (trabajos de fortificación nivel 150)
03/02/2023 | 04/02/2023 | 0 | 0 | Bombas fondo Mina fuera de servicio (trabajos de fortificación nivel 150)
04/02/2023 | 05/02/2023 | 0 | 0 | Bombas fondo Mina fuera de servicio (trabajos de fortificación nivel 150)
05/02/2022 | 06/02/2022 | 216 | 0 | Aporte de aguas al fondo mina por trabajos en nivel 195
06/02/2023 | 07/02/2023 | 432 | 0 | Aporte de aguas al fondo mina por trabajos en nivel 195
07/02/2023 | 08/02/2023 | 432 | 0 | Aporte de aguas al fondo mina por trabajos en nivel 195
08/02/2023 | 09/02/2023 | 216 | 0 | Aporte de aguas al fondo mina por trabajos en nivel 195
09/02/2023 | 10/02/2023 | 0 | 518 | Se implementa bombeo desde fondo mina
10/02/2023 | 11/02/2023 | 0 | 830 | Se implementa bombeo desde fondo mina
11/02/2023 | 12/02/2023 | 124 | 830 | Aporte de aguas al fondo mina por trabajos en nivel 195 y bombeo desde fondo mina
12/02/2022 | 13/02/2022 | 0 | 764 | Se implementa bombeo desde fondo mina
13/02/2023 | 14/02/2023 | 0 | 960 | Se implementa bombeo desde fondo mina
14/02/2023 | 15/02/2023 | 0 | 960 | Se implementa bombeo desde fondo mina
15/02/2023 | 16/02/2023 | 0 | 768 | Se implementa bombeo desde fondo mina
16/02/2023 | 17/02/2023 | 498 | 768 | Aporte de agua a fondo mina por corte energía para fortificación del Nivel 200 y bombeo desde fondo mina
17/02/2023 | 18/02/2023 | 0 | 582 | Se implementa bombeo desde fondo mina
18/02/2022 | 19/02/2022 | 0 | 492 | Se implementa bombeo desde fondo mina
19/02/2023 | 20/02/2023 | 0 | 399 | Se implementa bombeo desde fondo mina
20/02/2023 | 21/02/2023 | 0 | 480 | Se implementa bombeo desde fondo mina
21/02/2023 | 22/02/2023 | 0 | 432 | Se implementa bombeo desde fondo mina
Total Periodo Informado |  | 1420794.3 | 38169.528
Total Acumulado Fondo Mina |  | 1382624.772 |  | (*) Se actualizan datos desde el 19.11.2022 al 24.11.2022
*día 09 a 15 Dic-22 No se envía agua a fondo mina y tampoco se drena desde fondo mina.
*A partir del día 16 se retoman los drenajes desde Nv.100 Fondo Mina