## Tabla N°1
N° | Nombre | Descripción | Tipo de Agua | mbnm | Este | Norte | Observación
1 | Pozo 8 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374564 | 6961084 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
2 | Pozo 2 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374496 | 6960851 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
3 | Pozo 14 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374631 | 6960824 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
4 | Pozo 5 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374405 | 6960586 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
5 | Pozo 9 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374862 | 6958117 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
6 | Pozo 12 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374527 | 6961292 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
7 | Pozo HA-01 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374391 | 6961865
8 | Pozo HA-02 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374392 | 6961891
9 | Pozo 15 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 372643 | 6967375 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
10 | Pozo 16 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 371750 | 6967776 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1

## Tabla N°2
Fecha |  | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-01-26 |  | 2023-01-26 | 2023-01-26 | NCh 1333 Riego | NCh 409 Agua Potable
Hora |  | 12:58 | 11:43 | 12:20 | 11:00 | 10:05 | 14:20 | 15:20 |  | 16:10 | 16:45
Muestra |  | Pozo 8 | Pozo 2 | Pozo 14 | Pozo 5 | Pozo 9 | Pozo 12 | Pozo HA-1 | Pozo HA-2 | Pozo 15 | Pozo 16
Parámetro | Unidad | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
T | °C | 20.92 | 20.25 | 20.4 | 20.37 | 18.91 | 21.2 | 20.94 | ** | 21.38 | 20.94 | - | -
pH | UpH | 8.79 | 7.53 | 6.94 | 7.64 | 7.29 | 7.79 | 7.57 | ** | 9.43 | 7.57 | 5,5 - 9,0 | 6,5 - 8,5
CE | uS/cm a 25°C | 480 | 1315 | 1035 | 1278 | 2078 | 1079 | 1297 | ** | 712 | 1513 | 750, 750 - 1500, 1500 - 3000, 3000 - 7500 | -
OD | mg/l | 8.2 | 8.2 | 8 | 8.2 | 8.2 | 8 | 8.1 | ** | 7.9 | 8.2 | - | -
Sulfato | mg/l | 108.805 | 650.114 | 532.7 | 618.6 | 951.8 | 550.482 | 700.8 | ** | 24.404 | 447.7 | 250 | 500
Calcio | mg/l | 14.682 | 202.695 | 140.474 | 201.231 | 359.681 | 165.301 | 175.577 | ** | 56.265 | 239.009
Magnesio | mg/l | 17.4 | 59.92 | 34.64 | 57.89 | 99.85 | 50.09 | 65.3 | ** | 8.69 | 14.14 | - | 125
Potasio | mg/l | 3.67 | 5.169 | 3.752 | 5.067 | 6.992 | 4.541 | 5.481 | ** | 3.98 | 7.535 | - | -
Sodio | mg/l | 91.823 | 125.077 | 71.605 | 116.104 | 191.297 | 112.465 | 130.685 | ** | 123.27 | 200.263 | - | -
%Na | mg/l | 63.03 | 26 | 23.5 | 24.69 | 23.65 | 27.74 | 27.87 | ** | 59.35 | 39.43 | 35 | -
Plata | mg/l | 0.00043 | <0,00034 | <0,00034 | <0,00034 | <0,00034 | <0,00034 | 0.00038 | ** | <0,00034 | <0,00034 | 0.2 | -
Aluminio | mg/l | <0,062 | <0,062 | <0,062 | <0,062 | <0,062 | <0,062 | 0.316 | ** | 0.191 | <0,062 | 5 | -
Arsénico | mg/l | 0.00131 | 0.00197 | 0.00094 | 0.00261 | 0.0078 | 0.00079 | 0.0014 | ** | 0.00162 | 0.00919 | 0.1 | 0.01
Cadmio | mg/l | <0,00004 | 5e-05 | <0,00004 | <0,00004 | 5e-05 | 6e-05 | <0,00004 | ** | <0,00004 | <0,00004 | 0.01 | 0.01
Cromo | mg/l | 0.00482 | 0.00266 | 0.00164 | 0.00338 | 0.0253 | 0.00393 | 0.00461 | ** | 0.00215 | 0.00457 | 0.1 | 0.05
Cobre | mg/l | 0.00686 | 0.00484 | 0.0052 | 0.00819 | 0.0233 | 0.00845 | 0.011 | ** | 0.0179 | 0.014 | 0.2 | 2
Hierro | mg/l | 0.879 | 0.083 | 49.723 | 7.157 | 8.365 | 5.013 | 15.733 | ** | 16.773 | 9.704 | 5 | 0.3
Manganeso | mg/l | 0.0366 | 0.0461 | 0.917 | 2.54 | 0.179 | 0.876 | 0.212 | ** | 0.487 | 0.13 | 0.2 | 0.1
Molibdeno | mg/l | 0.00324 | 0.0015 | <0,00026 | 0.00059 | 0.00105 | 0.00049 | 0.00164 | ** | 0.00048 | 0.00071 | 0.01 | -
Níquel | mg/l | <0,014 | <0,014 | <0,014 | <0,014 | <0,014 | <0,014 | <0,014 | ** | <0,014 | <0,014 | 0.2 | -
Plomo | mg/l | 0.00313 | 0.00014 | 0.00051 | 0.0006 | 0.00075 | 0.0007 | 0.00254 | ** | 0.00126 | 0.00158 | 5 | 0.05
Selenio | mg/l | 0.00154 | 0.00605 | <0,00031 | 0.00258 | 0.0116 | 0.00141 | 0.00202 | ** | 0.00068 | 0.0019 | 0.02 | 0.01
Zinc | mg/l | 0.0172 | 0.0183 | 0.0185 | 0.108 | 0.0886 | 0.0114 | 0.0293 | ** | 0.0766 | 0.0251 | 2 | 3
Sílice | mg/l | <0,2 | 26.3 | 57.8 | 27.8 | 28.9 | 10.7 | 19.3 | ** | 16.1 | 6.4 | - | -
Simbología |  | Supera Norma NCh 1333
Supera Norma NCh 409
Supera ambas normas
Notas | * | Parámetro no analizado
| ** | Pozo cuerda vibrante, sin toma de muestra

## Conclusiones
Pozo | Parámetro | Valor | Unidad | NCh 1333 |  | Conclusión
|  |  |  | Ref | % Superación
Pozo 8 | %Na | 63.03 | mg/l | 35 | 80 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de %Na, correspondiente a un 80% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 2 | Sulfato | 650.114 | mg/l | 250 | 160 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 160% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Sulfato | 532.7 | mg/l | 250 | 113 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 113% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Hierro | 49.723 | mg/l | 5 | 894 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 894% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Manganeso | 0.917 | mg/l | 0.2 | 359 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 359% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 5 | Sulfato | 618.6 | mg/l | 250 | 147 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 147% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 5 | Hierro | 7.157 | mg/l | 5 | 43 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 43% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 5 | Manganeso | 2.54 | mg/l | 0.2 | 1170 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 1170% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 9 | Sulfato | 951.8 | mg/l | 250 | 281 | En el Pozo 9 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 281% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 9 | Hierro | 8.365 | mg/l | 5 | 67 | En el Pozo 9 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 67% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 12 | Sulfato | 550.482 | mg/l | 250 | 120 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 120% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 12 | Hierro | 5.013 | mg/l | 5 | 0 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 0% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 12 | Manganeso | 0.876 | mg/l | 0.2 | 338 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 338% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo HA-1 | Sulfato | 700.8 | mg/l | 250 | 180 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 180% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo HA-1 | Hierro | 15.733 | mg/l | 5 | 215 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 215% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo HA-1 | Manganeso | 0.212 | mg/l | 0.2 | 6 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 6% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | pH | 9.43 | mg/l | 9 | 5 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 5% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | %Na | 59.35 | mg/l | 35 | 70 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de %Na, correspondiente a un 70% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | Hierro | 16.773 | mg/l | 5 | 235 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 235% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | Manganeso | 0.487 | mg/l | 0.2 | 144 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 144% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | Sulfato | 447.7 | mg/l | 250 | 79 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 79% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | %Na | 39.43 | mg/l | 35 | 13 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de %Na, correspondiente a un 13% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | Hierro | 9.704 | mg/l | 5 | 94 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 94% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo | Parámetro | Valor | Unidad | NCh 409 |  | Conclusión
|  |  |  | Ref | % Superación
Pozo 8 | pH | 8.79 | mg/l | 8.5 | 3 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 3% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 8 | Hierro | 0.879 | mg/l | 0.3 | 193 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 193% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 2 | Sulfato | 650.114 | mg/l | 500 | 30 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 30% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Sulfato | 532.7 | mg/l | 500 | 7 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 7% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Hierro | 49.723 | mg/l | 0.3 | 16474 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 16474% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Manganeso | 0.917 | mg/l | 0.1 | 817 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 817% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Sulfato | 618.6 | mg/l | 500 | 23.72 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 23,72% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Hierro | 7.157 | mg/l | 0.3 | 2286 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 2286% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Manganeso | 2.54 | mg/l | 0.1 | 2440 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 2440% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 9 | Sulfato | 951.8 | mg/l | 500 | 90 | En el Pozo 9 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 90% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 9 | Hierro | 8.365 | mg/l | 0.3 | 2688 | En el Pozo 9 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 2688% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 9 | Manganeso | 0.179 | mg/l | 0.1 | 79 | En el Pozo 9 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 79% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 9 | Selenio | 0.0116 | mg/l | 0.01 | 16 | En el Pozo 9 se detecta una superación de la concentración de Selenio, correspondiente a un 16% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 12 | Sulfato | 550.482 | mg/l | 500 | 10 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 10% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 12 | Hierro | 5.013 | mg/l | 0.3 | 1571 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 1571% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 12 | Manganeso | 0.876 | mg/l | 0.1 | 776 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 776% respecto de la Norma NCh 409
Pozo HA-1 | Sulfato | 700.8 | mg/l | 500 | 40 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 40% respecto de la Norma NCh 409
Pozo HA-1 | Hierro | 15.733 | mg/l | 0.3 | 5144 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 5144% respecto de la Norma NCh 409
Pozo HA-1 | Manganeso | 0.212 | mg/l | 0.1 | 112 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 112% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | pH | 9.43 | mg/l | 8.5 | 11 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 11% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | Hierro | 16.773 | mg/l | 0.3 | 5491 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 5491% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | Manganeso | 0.487 | mg/l | 0.1 | 387 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 387% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 16 | Hierro | 9.704 | mg/l | 0.3 | 3135 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 3135% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 16 | Manganeso | 0.13 | mg/l | 0.1 | 30 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 30% respecto de la Norma NCh 409