## Tabla N°1
N° | Nombre | Descripción | Tipo de Agua | mbnm | Este | Norte | Observación
1 | Pozo 8 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374564 | 6961084 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
2 | Pozo 2 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374496 | 6960851 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
3 | Pozo 14 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374631 | 6960824 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
4 | Pozo 5 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374405 | 6960586 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
5 | Pozo 9 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374862 | 6958117 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
6 | Pozo 12 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374527 | 6961292 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
7 | Pozo HA-01 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374391 | 6961865
8 | Pozo HA-02 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374392 | 6961891
9 | Pozo 15 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 372643 | 6967375 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
10 | Pozo 16 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 371750 | 6967776 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1

## Tabla N°2
Fecha |  | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | NCh 1333 Riego | NCh 409 Agua Potable
Hora |  | 18:17 | 16:57 | 17:40 | 16:01 | 14:59 | 18:53 | 12:55 | 12:13 | 10:27 | 9:37
Muestra |  | Pozo 8 | Pozo 2 | Pozo 14 | Pozo 5 | Pozo 9 | Pozo 12 | Pozo HA-1 | Pozo HA-2 | Pozo 15 | Pozo 16
Parámetro | Unidad | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
T | °C | 21.8 | 21.5 | 21.2 | 23 | 22.3 | 20.6 | 20.54 | ** | 22.4 | 20.3 | - | -
pH | UpH | 9.07 | 7.49 | 6.92 | 7.2 | 7.56 | 7.62 | 7.49 | ** | 8.74 | 9.04 | 5,5 - 9,0 | 6,5 - 8,5
CE | uS/cm a 25°C | 691 | 1907 | 1504 | 1831 | 2955 | 1520 | 1918 | ** | 1030 | 2283 | 750, 750 - 1500, 1500 - 3000, 3000 - 7500 | -
OD | mg/l | 8 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | ** | 7.9 | 8.1 | - | -
Sulfato | mg/l | 110.894 | 664.902 | 470.504 | 603.632 | 919.282 | 518.055 | 638.815 | ** | 40.822 | 435.139 | 250 | 500
Calcio | mg/l | 18.605 | 214.078 | 155.24 | 196.105 | 336.029 | 155.123 | 192.901 | ** | 56.766 | 229.741
Magnesio | mg/l | 17.4 | 58.43 | 36.84 | 55.16 | 85.62 | 45.43 | 61.72 | ** | 8.34 | 13.71 | - | 125
Potasio | mg/l | 3.899 | 4.973 | 3.995 | 5.22 | 6.178 | 4.577 | 5.141 | ** | 3.77 | 7.43 | - | -
Sodio | mg/l | 94.568 | 113.918 | 74.38 | 111.576 | 155.716 | 101.626 | 120.847 | ** | 121.306 | 179.729 | - | -
%Na | mg/l | 61.79 | 23.74 | 22.61 | 24.77 | 21.72 | 27.2 | 25.76 | ** | 59.03 | 37.78 | 35 | -
Plata | mg/l | 0.00039 | <0,00034 | <0,00034 | <0,00034 | <0,00034 | <0,00034 | <0,00034 | ** | <0,00034 | <0,00034 | 0.2 | -
Aluminio | mg/l | 0.23 | <0,062 | <0,062 | <0,062 | <0,062 | 0.084 | 0.076 | ** | <0,062 | 0.393 | 5 | -
Arsénico | mg/l | 0.00196 | 0.00149 | 0.00106 | 0.00068 | 0.00817 | 0.00084 | 0.002 | ** | 0.00162 | 0.0129 | 0.1 | 0.01
Cadmio | mg/l | <0,00004 | <0,00004 | 7e-05 | <0,00004 | <0,00004 | <0,00004 | 6e-05 | ** | 8e-05 | 0.00021 | 0.01 | 0.01
Cromo | mg/l | 0.00543 | 0.00964 | 0.00484 | 0.00515 | 0.0159 | 0.0064 | 0.00277 | ** | 0.00198 | 0.00559 | 0.1 | 0.05
Cobre | mg/l | 0.0118 | 0.00384 | 0.00415 | 0.00112 | 0.013 | 0.015 | 0.00685 | ** | 0.00505 | 0.0337 | 0.2 | 2
Hierro | mg/l | 0.891 | 0.031 | 29.292 | 0.023 | 15.384 | 2.464 | 19.377 | ** | 13.623 | 11.375 | 5 | 0.3
Manganeso | mg/l | 0.0613 | 0.0863 | 0.86 | 1.175 | 0.161 | 1.23 | 0.12 | ** | 0.1545 | 0.116 | 0.2 | 0.1
Molibdeno | mg/l | 0.00303 | 0.00069 | <0,00026 | 0.00129 | 0.00079 | <0,00026 | <0,00026 | ** | <0,00026 | 0.00051 | 0.01 | -
Níquel | mg/l | <0,014 | <0,014 | <0,014 | <0,014 | <0,014 | <0,014 | <0,014 | ** | <0,014 | <0,014 | 0.2 | -
Plomo | mg/l | 0.00473 | <0,00008 | 0.0004 | <0,00008 | 0.00159 | 0.00187 | 0.00038 | ** | 0.00017 | 0.00381 | 5 | 0.05
Selenio | mg/l | 0.00057 | 0.0048 | <0,00031 | 0.00176 | 0.0121 | 0.00112 | 0.00073 | ** | 0.00041 | 0.00136 | 0.02 | 0.01
Zinc | mg/l | 0.0122 | 0.0232 | 0.247 | 0.00281 | 0.0171 | 0.0156 | 0.01845 | ** | 0.0315 | 0.0798 | 2 | 3
Sílice | mg/l | 3.9 | 30.2 | 49.2 | 42.8 | 36.4 | 19.3 | 21.4 | ** | 10.7 | 4.1 | - | -
Simbología |  | Supera Norma NCh 1333
Supera Norma NCh 409
Supera ambas normas
Notas | * | Parámetro no analizado
| ** | Pozo cuerda vibrante, sin toma de muestra

## Conclusiones
Pozo | Parámetro | Valor | Unidad | NCh 1333 |  | Conclusión
|  |  |  | Ref | % Superación
Pozo 8 | pH | 9.07 | UpH | 9 | 1 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 1% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 8 | %Na | 61.79 | mg/l | 35 | 77 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de %Na, correspondiente a un 77% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 2 | Sulfato | 664.902 | mg/l | 250 | 166 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 166% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Sulfato | 470.504 | mg/l | 250 | 88 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 88% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Hierro | 29.292 | mg/l | 5 | 486 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 486% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Manganeso | 0.86 | mg/l | 0.2 | 330 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 330% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 5 | Sulfato | 603.632 | mg/l | 250 | 141 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 141% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 5 | Manganeso | 1.175 | mg/l | 0.2 | 488 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 488% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 9 | Sulfato | 919.282 | mg/l | 250 | 268 | En el Pozo 9 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 268% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 9 | Hierro | 15.384 | mg/l | 5 | 208 | En el Pozo 9 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 208% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 12 | Sulfato | 518.055 | mg/l | 250 | 107 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 107% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 12 | Manganeso | 1.23 | mg/l | 0.2 | 515 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 515% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo HA-1 | Sulfato | 638.815 | mg/l | 250 | 156 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 156% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo HA-1 | Hierro | 19.377 | mg/l | 5 | 288 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 288% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | %Na | 59.03 | mg/l | 35 | 69 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de %Na, correspondiente a un 69% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | Hierro | 13.623 | mg/l | 5 | 172 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 172% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | pH | 9.04 | UpH | 9 | 0 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 0% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | Sulfato | 435.139 | mg/l | 250 | 74 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 74% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | %Na | 37.78 | mg/l | 35 | 8 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de %Na, correspondiente a un 8% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | Hierro | 11.375 | mg/l | 5 | 128 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 128% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo | Parámetro | Valor | Unidad | NCh 409 |  | Conclusión
|  |  |  | Ref | % Superación
Pozo 8 | pH | 9.07 | UpH | 8.5 | 7 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 7% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 8 | Hierro | 0.891 | mg/l | 0.3 | 197 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 197% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 2 | Sulfato | 664.902 | mg/l | 500 | 33 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 33% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Hierro | 29.292 | mg/l | 0.3 | 9664 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 9664% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Manganeso | 0.86 | mg/l | 0.1 | 760 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 760% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Sulfato | 603.632 | mg/l | 500 | 21 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 21% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Manganeso | 1.175 | mg/l | 0.1 | 1075 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 1075% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 9 | Sulfato | 919.282 | mg/l | 500 | 84 | En el Pozo 9 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 84% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 9 | Hierro | 15.384 | mg/l | 0.3 | 5028 | En el Pozo 9 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 5028% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 9 | Manganeso | 0.161 | mg/l | 0.1 | 61 | En el Pozo 9 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 61% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 9 | Selenio | 0.0121 | mg/l | 0.01 | 21 | En el Pozo 9 se detecta una superación de la concentración de Selenio, correspondiente a un 21% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 12 | Sulfato | 518.055 | mg/l | 500 | 4 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 4% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 12 | Hierro | 2.464 | mg/l | 0.3 | 721 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 721% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 12 | Manganeso | 1.23 | mg/l | 0.1 | 1130 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 1130% respecto de la Norma NCh 409
Pozo HA-1 | Sulfato | 638.815 | mg/l | 500 | 28 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 28% respecto de la Norma NCh 409
Pozo HA-1 | Hierro | 19.377 | mg/l | 0.3 | 6359 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 6359% respecto de la Norma NCh 409
Pozo HA-1 | Manganeso | 0.12 | mg/l | 0.1 | 20 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 20% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | pH | 8.74 | UpH | 8.5 | 3 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 3% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | Hierro | 13.623 | mg/l | 0.3 | 4441 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 4441% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | Manganeso | 0.1545 | mg/l | 0.1 | 55 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 55% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 16 | pH | 9.04 | UpH | 8.5 | 6 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 6% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 16 | Arsénico | 0.0129 | mg/l | 0.01 | 29 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Arsénico, correspondiente a un 29% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 16 | Hierro | 11.375 | mg/l | 0.3 | 3692 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 3692% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 16 | Manganeso | 0.116 | mg/l | 0.1 | 16 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 16% respecto de la Norma NCh 409