## Tabla N°1
N° | Nombre | Descripción | Tipo de Agua | mbnm | Este | Norte | Observación
1 | Pozo 8 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374564 | 6961084 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
2 | Pozo 2 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374496 | 6960851 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
3 | Pozo 14 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374631 | 6960824 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
4 | Pozo 5 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374405 | 6960586 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
5 | Pozo 9 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374862 | 6958117 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
6 | Pozo 12 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374527 | 6961292 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
7 | Pozo HA-01 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374391 | 6961865
8 | Pozo HA-02 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374392 | 6961891
9 | Pozo 15 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 372643 | 6967375 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
10 | Pozo 16 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 371750 | 6967776 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1

## Tabla N°2
Fecha |  | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | NCh 1333 Riego | NCh 409 Agua Potable
Hora |  | 9:40 | 12:51 | 10:10 | 13:13 | 9:10 | 9:10 | 11:42 | 10:56 | 8:43 | 8:01
Muestra |  | Pozo 8 | Pozo 2 | Pozo 14 | Pozo 5 | Pozo 9 | Pozo 12 | Pozo HA-1 | Pozo HA-2 | Pozo 15 | Pozo 16
Parámetro | Unidad | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
T | °C | 19.6 | 20.76 | 19.91 | 21.09 | *** | 19.42 | 21.66 | ** | 21.02 | 19.79 | - | -
pH | UpH | 8.75 | 7.19 | 6.74 | 7.23 | *** | 7.21 | 7.21 | ** | 9.1 | 9.59 | 5,5 - 9,0 | 6,5 - 8,5
CE | uS/cm a 25°C | 829 | 2276 | 1680 | 2149 | *** | 1834 | 2300 | ** | 1213 | 2646 | 750, 750 - 1500, 1500 - 3000, 3000 - 7500 | -
OD | mg/l | 8.1 | 8 | 7.8 | 8 | *** | 8.2 | 8 | ** | 8 | 8.3 | - | -
Sulfato | mg/l | 108.773 | 620.6 | 504.3 | 591.4 | *** | 503 | 662.4 | ** | 17.562 | 396 | 250 | 500
Calcio | mg/l | 15.726 | 235.112 | 139.443 | 222.725 | *** | 162.058 | 219.815 | ** | 48.289 | 238.372
Magnesio | mg/l | 16.93 | 62.75 | 36.43 | 60.74 | *** | 48 | 69.42 | ** | 7.54 | 12.8 | - | 125
Potasio | mg/l | 3.567 | 5.178 | 3.739 | 5.337 | *** | 4.323 | 5.507 | ** | 3.998 | 7.891 | - | -
Sodio | mg/l | 89.332 | 120.592 | 77.225 | 120.561 | *** | 106.385 | 136.037 | ** | 124.232 | 198.979 | - | -
%Na | mg/l | 62.3 | 23.21 | 69.715 | 24.05 | *** | 27.19 | 25.62 | ** | 63 | 39.53 | 35 | -
Plata | mg/l | <0,00034 | <0,00034 | <0,00034 | <0,00034 | *** | <0,00034 | <0,00034 | ** | <0,00034 | <0,00034 | 0.2 | -
Aluminio | mg/l | <0,062 | <0,062 | <0,062 | 0.698 | *** | <0,062 | <0,062 | ** | <0,062 | <0,062 | 5 | -
Arsénico | mg/l | 0.00163 | 0.00957 | 0.00162 | 0.00931 | *** | 0.00152 | 0.00236 | ** | 0.00286 | 0.00787 | 0.1 | 0.01
Cadmio | mg/l | 4e-05 | 5e-05 | 0.0001 | <0,00004 | *** | 5e-05 | 0.0006 | ** | 0.0001 | 9e-05 | 0.01 | 0.01
Cromo | mg/l | 0.00649 | 0.0147 | 0.00331 | 0.0151 | *** | 0.00975 | 0.0119 | ** | 0.00328 | 0.00481 | 0.1 | 0.05
Cobre | mg/l | 0.0181 | 0.0154 | 0.0056 | 0.0212 | *** | 0.00923 | 0.0051 | ** | 0.00543 | 0.00765 | 0.2 | 2
Hierro | mg/l | 1.667 | 18.306 | 55.989 | 10.141 | *** | 20.314 | 17.485 | ** | 36.472 | 5.31 | 5 | 0.3
Manganeso | mg/l | 0.0512 | 0.331 | 0.849 | 1.48 | *** | 1.62 | 0.175 | ** | 0.238 | 0.0551 | 0.2 | 0.1
Molibdeno | mg/l | 0.00251 | 0.00144 | 0.00028 | 0.00167 | *** | 0.00074 | 0.00097 | ** | 0.00045 | 0.0017 | 0.01 | -
Níquel | mg/l | 0.00519 | 0.0114 | 0.00536 | 0.0101 | *** | 0.00509 | 0.00689 | ** | 0.00344 | 0.0155 | 0.2 | -
Plomo | mg/l | 0.001 | 0.0013 | 0.00049 | 0.00363 | *** | 0.00141 | 0.00042 | ** | 0.00076 | 0.00104 | 5 | 0.05
Selenio | mg/l | 0.00185 | 0.00619 | 0.0014 | 0.00441 | *** | 0.0024 | 0.00364 | ** | 0.00252 | 0.00355 | 0.02 | 0.01
Zinc | mg/l | 0.0239 | 0.0379 | 0.0262 | 0.024 | *** | 0.0136 | 0.0129 | ** | 0.0346 | 0.0395 | 2 | 3
Sílice | mg/l | <0,2 | 16.9 | 4.3 | 11.6 | *** | 6 | 6.2 | ** | <0,2 | <0,2 | - | -
Simbología |  | Supera Norma NCh 1333
Supera Norma NCh 409
Supera ambas normas
Notas | * | Parámetro no analizado
| ** | Pozo cuerda vibrante, sin toma de muestra (Pozo sellado)
| *** | Pozo bloqueado
Note on A5: Hidromas: Temperatura medición en Terreno
Note on A6: Hidromas: pH medición en Terreno
Note on A7: Hidromas: Conductividad Eléctrica medición en Terreno

## Conclusiones
Pozo | Parámetro | Valor | Unidad | NCh 1333 |  | Conclusión
|  |  |  | Ref | % Superación
Pozo 8 | %Na | 62.3 | mg/l | 35 | 78 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de %Na, correspondiente a un 78% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 2 | Sulfato | 620.6 | mg/l | 250 | 148 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 148% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 2 | Hierro | 18.306 | mg/l | 5 | 266 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 266% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 2 | Manganeso | 0.331 | mg/l | 0.2 | 66 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 66% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Sulfato | 504.3 | mg/l | 250 | 102 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 102% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | %Na | 69.715 | mg/l | 35 | 99 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de %Na, correspondiente a un 99% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Hierro | 55.989 | mg/l | 5 | 1020 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 1020% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Manganeso | 0.849 | mg/l | 0.2 | 325 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 325% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 5 | Sulfato | 591.4 | mg/l | 250 | 137 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 137% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 5 | Aluminio | 0.698 | mg/l | 5 | 86 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Aluminio, correspondiente a un 86% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 5 | Cobre | 0.0212 | mg/l | 0.2 | 89 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Cobre, correspondiente a un 89% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 5 | Hierro | 10.141 | mg/l | 5 | 103 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 103% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 5 | Manganeso | 1.48 | mg/l | 0.2 | 640 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 640% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 12 | Sulfato | 503 | mg/l | 250 | 101 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 101% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 12 | Hierro | 20.314 | mg/l | 5 | 306 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 306% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 12 | Manganeso | 1.62 | mg/l | 0.2 | 710 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 710% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo HA-1 | Sulfato | 662.4 | mg/l | 250 | 165 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 165% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo HA-1 | Hierro | 17.485 | mg/l | 5 | 250 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 250% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | pH | 9.1 | mg/l | 9 | 1 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 1% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | %Na | 63 | mg/l | 35 | 80 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de %Na, correspondiente a un 80% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | Hierro | 36.472 | mg/l | 5 | 629 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 629% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | Manganeso | 0.238 | mg/l | 0.2 | 19 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 19% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | pH | 9.59 | mg/l | 9 | 7 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 7% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | Sulfato | 396 | mg/l | 250 | 58 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 58% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | %Na | 39.53 | mg/l | 35 | 13 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de %Na, correspondiente a un 13% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | Hierro | 5.31 | mg/l | 5 | 6 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 6% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo | Parámetro | Valor | Unidad | NCh 409 |  | Conclusión
|  |  |  | Ref | % Superación
Pozo 8 | pH | 8.75 | UpH | 8.5 | 3 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 3% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 8 | Hierro | 1.667 | mg/l | 5 | 67 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 67% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 2 | Sulfato | 620.6 | mg/l | 500 | 24 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 24% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 2 | Hierro | 18.306 | mg/l | 0.3 | 6002 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 6002% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 2 | Manganeso | 0.331 | mg/l | 0.1 | 231 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 231% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Sulfato | 504.3 | mg/l | 500 | 1 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 1% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Hierro | 55.989 | mg/l | 0.3 | 18563 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 18563% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Manganeso | 0.849 | mg/l | 0.1 | 749 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 749% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Sulfato | 591.4 | mg/l | 500 | 18 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 18% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Hierro | 10.141 | mg/l | 0.3 | 3280 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 3280% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Manganeso | 1.48 | mg/l | 0.1 | 1380 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 1380% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 12 | Sulfato | 503 | mg/l | 500 | 1 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 1% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 12 | Hierro | 20.314 | mg/l | 0.3 | 6671 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 6671% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 12 | Manganeso | 1.62 | mg/l | 0.1 | 1520 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 1520% respecto de la Norma NCh 409
Pozo HA-1 | Sulfato | 662.4 | mg/l | 500 | 32 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 32% respecto de la Norma NCh 409
Pozo HA-1 | Hierro | 17.485 | mg/l | 0.3 | 5728 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 5728% respecto de la Norma NCh 409
Pozo HA-1 | Manganeso | 0.175 | mg/l | 0.1 | 75 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 75% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | pH | 9.1 | UpH | 8.5 | 7 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 7% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | Hierro | 36.472 | mg/l | 0.3 | 12057 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 12057% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | Manganeso | 0.238 | mg/l | 0.1 | 138 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 138% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 16 | pH | 9.59 | UpH | 8.5 | 13 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 13% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 16 | Hierro | 5.31 | mg/l | 0.3 | 1670 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 1670% respecto de la Norma NCh 409