## Tabla N°1
N° | Nombre | Descripción | Tipo de Agua | mbnm | Este | Norte | Observación
1 | Pozo 8 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374564 | 6961084 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
2 | Pozo 2 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374496 | 6960851 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
3 | Pozo 14 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374631 | 6960824 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
4 | Pozo 5 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374405 | 6960586 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
5 | Pozo 9 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374862 | 6958117 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
6 | Pozo 12 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374527 | 6961292 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
7 | Pozo HA-01 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374391 | 6961865
8 | Pozo HA-02 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374392 | 6961891
9 | Pozo 15 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 372643 | 6967375 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
10 | Pozo 16 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 371750 | 6967776 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1

## Tabla N°2
Fecha |  | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | NCh 1333 Riego | NCh 409 Agua Potable
Hora |  | 11:30 | 10:15 | 10:42 | 9:39 | 9:02 | 12:40 | 12:00 | 12:10 | 8:25 | 7:55
Muestra |  | Pozo 8 | Pozo 2 | Pozo 14 | Pozo 5 | Pozo 9 | Pozo 12 | Pozo HA-1 | Pozo HA-2 | Pozo 15 | Pozo 16
Parámetro | Unidad | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
T | °C | 20.6 | 20.13 | 20.36 | 19.83 | *** | 20.46 | 19.95 | ** | 20.9 | 19.64 | - | -
pH | UpH | 8.52 | 7.49 | 6.81 | 7.43 | *** | 7.39 | 7.44 | ** | 9.25 | 9.73 | 5,5 - 9,0 | 6,5 - 8,5
CE | uS/cm a 25°C | 720 | 1962 | 1584 | 1870 | *** | 1644 | 2026 | ** | 1220 | 2269 | 750, 750 - 1500, 1500 - 3000, 3000 - 7500 | -
OD | mg/l | 8 | 8 | 8.3 | 8.1 | *** | 8.2 | 8.2 | ** | 8 | 8.2 | - | -
Sulfato | mg/l | 108.773 | 618.303 | 515.7 | 569.079 | *** | 528.545 | 677.53 | ** | 20.3 | 425.646 | 250 | 500
Calcio | mg/l | 14.38 | 226.039 | 151.344 | 207.215 | *** | 166.437 | 217.671 | ** | 52.724 | 234.7
Magnesio | mg/l | 16.21 | 59.79 | 36.06 | 55.81 | *** | 46.6 | 66.68 | ** | 7.22 | 12 | - | 125
Potasio | mg/l | 3.645 | 5.185 | 3.769 | 4.923 | *** | 4.482 | 5.423 | ** | 3.959 | 7.501 | - | -
Sodio | mg/l | 85.355 | 113.519 | 72.069 | 109.535 | *** | 102.164 | 127.443 | ** | 117.175 | 189.076 | - | -
%Na | mg/l | 62.55 | 22.88 | 22.49 | 23.69 | *** | 25.92 | 24.78 | ** | 60.01 | 38.79 | 35 | -
Plata | mg/l | <0,00034 | <0,00034 | <0,00034 | <0,00034 | *** | <0,00034 | <0,00034 | ** | <0,00034 | <0,00034 | 0.2 | -
Aluminio | mg/l | <0,062 | <0,062 | <0,062 | <0,062 | *** | <0,062 | <0,062 | ** | <0,062 | <0,062 | 5 | -
Arsénico | mg/l | 0.00083 | 0.0136 | 0.00096 | 0.00816 | *** | 0.00104 | 0.0011 | ** | 0.00184 | 0.00787 | 0.1 | 0.01
Cadmio | mg/l | 6e-05 | 0.00045 | 0.00029 | 0.00028 | *** | 5e-05 | 0.00012 | ** | 0.00032 | 6e-05 | 0.01 | 0.01
Cromo | mg/l | 0.00425 | 0.018 | 0.00422 | 0.0163 | *** | 0.0114 | 0.0147 | ** | 0.0037 | 0.00405 | 0.1 | 0.05
Cobre | mg/l | 0.00967 | 0.0141 | 0.00403 | 0.0162 | *** | 0.00647 | 0.0058 | ** | 0.00625 | 0.00713 | 0.2 | 2
Hierro | mg/l | 1.819 | 17.957 | 72.196 | 12.494 | *** | 12.467 | 11.7 | ** | 68.075 | 6.637 | 5 | 0.3
Manganeso | mg/l | 0.055 | 0.295 | 0.989 | 1.11 | *** | 1.47 | 0.171 | ** | 0.412 | 0.0634 | 0.2 | 0.1
Molibdeno | mg/l | 0.00208 | 0.00124 | 0.00046 | 0.00143 | *** | 0.00121 | 0.00059 | ** | 0.00056 | 0.002 | 0.01 | -
Níquel | mg/l | 0.00242 | 0.00909 | 0.0066 | 0.00835 | *** | 0.00556 | 0.0072 | ** | 0.00347 | 0.00947 | 0.2 | -
Plomo | mg/l | 0.00128 | 0.00119 | 0.00057 | 0.00151 | *** | 0.00219 | 0.00047 | ** | 0.00158 | 0.00147 | 5 | 0.05
Selenio | mg/l | <0,00031 | 0.00507 | 0.00079 | 0.00294 | *** | 0.00117 | 0.00121 | ** | 0.0018 | 0.00274 | 0.02 | 0.01
Zinc | mg/l | 0.0382 | 0.0208 | 0.0601 | 0.0253 | *** | 0.0172 | 0.0226 | ** | 0.0556 | 0.027 | 2 | 3
Sílice | mg/l | 0.2 | 26.8 | <0,2 | 22.5 | *** | 2.6 | 11.8 | ** | 0.9 | 1.5 | - | -
Simbología |  | Supera Norma NCh 1333
Supera Norma NCh 409
Supera ambas normas
Notas | * | Parámetro no analizado
| ** | Pozo cuerda vibrante, sin toma de muestra (Pozo sellado)
| *** | Pozo obstruido
Note on A5: Hidromas: Temperatura medición en Terreno
Note on A6: Hidromas: pH medición en Terreno
Note on A7: Hidromas: Conductividad Eléctrica medición en Terreno

## Conclusiones
Pozo | Parámetro | Valor | Unidad | NCh 1333 |  | Conclusión
|  |  |  | Ref | % Superación
Pozo 8 | %Na | 62.55 | mg/l | 35 | 79 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de %Na, correspondiente a un 79% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 2 | Sulfato | 618.303 | mg/l | 250 | 147 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 147% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 2 | Hierro | 17.957 | mg/l | 5 | 259 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 259% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 2 | Manganeso | 0.295 | mg/l | 0.2 | 48 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 48% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Sulfato | 515.7 | mg/l | 250 | 106 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 106% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Hierro | 72.196 | mg/l | 5 | 1344 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 1344% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Manganeso | 0.989 | mg/l | 0.2 | 395 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 395% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 5 | Sulfato | 569.079 | mg/l | 250 | 128 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 128% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 5 | Hierro | 12.494 | mg/l | 5 | 150 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 150% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 5 | Manganeso | 1.11 | mg/l | 0.2 | 455 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 455% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 12 | Sulfato | 528.545 | mg/l | 250 | 111 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 111% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 12 | Hierro | 12.467 | mg/l | 5 | 149 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 149% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 12 | Manganeso | 1.47 | mg/l | 0.2 | 635 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 635% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo HA-1 | Sulfato | 677.53 | mg/l | 250 | 171 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 171% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo HA-1 | Hierro | 11.7 | mg/l | 5 | 134 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 134% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | pH | 9.25 | UpH | 8.5 | 9 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 9% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | Hierro | 68.075 | mg/l | 5 | 1262 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 1262% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | Manganeso | 0.412 | mg/l | 0.2 | 106 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 106% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | pH | 9.73 | UpH | 8.5 | 14 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 14% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | Sulfato | 425.646 | mg/l | 250 | 70 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 70% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | %Na | 38.79 | mg/l | 35 | 11 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de %Na, correspondiente a un 11% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | Hierro | 6.637 | mg/l | 5 | 33 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 33% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo | Parámetro | Valor | Unidad | NCh 409 |  | Conclusión
|  |  |  | Ref | % Superación
Pozo 8 | pH | 8.52 | UpH | 8.5 | 0 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 0% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 8 | Hierro | 1.819 | mg/l | 0.3 | 506 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 506% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 2 | Sulfato | 618.303 | mg/l | 500 | 24 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 24% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 2 | Arsénico | 0.0136 | mg/l | 0.01 | 36 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Arsénico, correspondiente a un 36% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 2 | Hierro | 17.957 | mg/l | 0.3 | 5886 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 5886% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 2 | Manganeso | 0.295 | mg/l | 0.1 | 195 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 195% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Sulfato | 515.7 | mg/l | 500 | 3 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 3% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Hierro | 72.196 | mg/l | 0.3 | 23965 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 23965% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Manganeso | 0.989 | mg/l | 0.1 | 889 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 889% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Sulfato | 569.079 | mg/l | 500 | 14 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 14% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Hierro | 12.494 | mg/l | 0.3 | 4065 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 4065% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Manganeso | 1.11 | mg/l | 0.1 | 1010 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 1010% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 12 | Sulfato | 528.545 | mg/l | 500 | 6 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 6% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 12 | Hierro | 12.467 | mg/l | 0.3 | 4056 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 4056% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 12 | Manganeso | 1.47 | mg/l | 0.1 | 1370 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 1370% respecto de la Norma NCh 409
Pozo HA-1 | Sulfato | 677.53 | mg/l | 500 | 36 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 36% respecto de la Norma NCh 409
Pozo HA-1 | Hierro | 11.7 | mg/l | 0.3 | 3800 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 3800% respecto de la Norma NCh 409
Pozo HA-1 | Manganeso | 0.171 | mg/l | 0.1 | 71 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 71% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | pH | 9.25 | UpH | 8.5 | 9 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 9% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | Hierro | 68.075 | mg/l | 0.3 | 22592 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 22592% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | Manganeso | 0.412 | mg/l | 0.1 | 312 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 312% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 16 | pH | 9.73 | UpH | 8.5 | 14 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 14% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 16 | Hierro | 6.637 | mg/l | 0.3 | 2112 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 2112% respecto de la Norma NCh 409