## Tabla N°1
N° | Nombre | Descripción | Tipo de Agua | mbnm | Este | Norte | Observación
1 | Pozo 8 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374564 | 6961084 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
2 | Pozo 2 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374496 | 6960851 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
3 | Pozo 14 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374631 | 6960824 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
4 | Pozo 5 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374405 | 6960586 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
5 | Pozo 9 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374862 | 6958117 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
6 | Pozo 12 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374527 | 6961292 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
7 | Pozo HA-01 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374391 | 6961865
8 | Pozo HA-02 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374392 | 6961891
9 | Pozo 15 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 372643 | 6967375 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
10 | Pozo 16 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 371750 | 6967776 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1

## Tabla N°2
Fecha |  | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | NCh 1333 Riego | NCh 409 Agua Potable
Hora |  | 15:25 | 11:45 | 14:11 | 10:50 | 10:08 | 16:00 | 13:10 | 12:31 | 16:50 | 8:58
Muestra |  | Pozo 8 | Pozo 2 | Pozo 14 | Pozo 5 | Pozo 9 | Pozo 12 | Pozo HA-1 | Pozo HA-2 | Pozo 15 | Pozo 16
Parámetro | Unidad | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
T | °C | 20.55 | 19.87 | 21.7 | 19.08 | *** | 20.41 | 21.96 | ** | 21.63 | 19.67 | - | -
pH | UpH | 8.47 | 7.38 | 6.69 | 7.21 | *** | 7.29 | 7.4 | ** | 8.75 | 9.38 | 5,5 - 9,0 | 6,5 - 8,5
CE | uS/cm a 25°C | 610 | 1639 | 1328 | 2169 | *** | 1335 | 2273 | ** | 874 | 1885 | 750, 750 - 1500, 1500 - 3000, 3000 - 7500 | -
OD | mg/l | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | *** | 8.1 | 8.2 | ** | 8.1 | 8.2 | - | -
Sulfato | mg/l | 96.726 | 619.56 | 394.084 | 567.622 | *** | 519.9 | 466.607 | ** | 18.059 | 640.398 | 250 | 500
Calcio | mg/l | 18.86 | 198.8 | 150.94 | 213.7 | *** | 161.82 | 195.74 | ** | 54.5 | 167.907
Magnesio | mg/l | 17.52 | 55.55 | 38.48 | 60.48 | *** | 47.12 | 68 | ** | 7.84 | 8.64 | - | 125
Potasio | mg/l | 6.74 | 13.43 | 6.52 | 8.56 | *** | 7.96 | 5.56 | ** | 54.5 | 15.18 | - | -
Sodio | mg/l | 83.52 | 100.95 | 74.18 | 115.38 | *** | 98.94 | 132.06 | ** | 114.24 | 149.255 | - | -
%Na | mg/l | 57.91 | 22.61 | 22.58 | 23.69 | *** | 25.77 | 29.95 | ** | 58.05 | 40.78 | 35 | -
Plata | mg/l | <0,00034 | <0,00034 | <0,00034 | <0,00034 | *** | <0,00034 | <0,00034 | ** | 0.00059 | <0,00034 | 0.2 | -
Aluminio | mg/l | <0,062 | <0,062 | <0,062 | <0,062 | *** | <0,062 | <0,062 | ** | <0,062 | <0,062 | 5 | -
Arsénico | mg/l | 0.00197 | 0.00958 | 0.00151 | 0.00351 | *** | 0.00143 | 0.00163 | ** | 0.00298 | 0.0101 | 0.1 | 0.01
Cadmio | mg/l | 0.00048 | 7e-05 | 0.00014 | 0.0001 | *** | <0,00004 | 7e-05 | ** | 0.00062 | 7e-05 | 0.01 | 0.01
Cromo | mg/l | 0.00615 | 0.0194 | 0.00508 | 0.0177 | *** | 0.0093 | 0.00989 | ** | 0.00317 | 0.00281 | 0.1 | 0.05
Cobre | mg/l | 0.0169 | 0.0118 | 0.00647 | 0.00966 | *** | 0.0063 | 0.00568 | ** | 0.00894 | 0.00814 | 0.2 | 2
Hierro | mg/l | 2.5 | 14.35 | 68.14 | 7.74 | *** | 10.94 | 12.155 | ** | 49.46 | 8.94 | 5 | 0.3
Manganeso | mg/l | 0.0811 | 0.165 | 1.22 | 1.26 | *** | 0.822 | 0.199 | ** | 0.393 | 0.118 | 0.2 | 0.1
Molibdeno | mg/l | 0.00215 | 0.00178 | 0.0005 | 0.00176 | *** | 0.00125 | 0.0005 | ** | 0.00065 | 0.00169 | 0.01 | -
Níquel | mg/l | 0.00173 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | *** | 0.014 | 0.014 | ** | 0.014 | 0.014 | 0.2 | -
Plomo | mg/l | 0.0119 | 0.00095 | 0.00138 | 0.00115 | *** | 0.00125 | 0.00092 | ** | 0.00192 | 0.00106 | 5 | 0.05
Selenio | mg/l | 0.00215 | 0.00603 | 0.00334 | 0.0042 | *** | 0.00187 | 0.0021 | ** | 0.00505 | 0.00394 | 0.02 | 0.01
Zinc | mg/l | 0.0337 | 0.017 | 0.0163 | 0.014 | *** | 0.012 | 0.0105 | ** | 0.068 | 0.0447 | 2 | 3
Sílice | mg/l | 0.9 | 28.2 | 40.7 | 22 | *** | 12.6 | 17.1 | ** | 6.4 | 4.7 | - | -
Simbología |  | Supera Norma NCh 1333
Supera Norma NCh 409
Supera ambas normas
Notas | * | Parámetro no analizado
| ** | Pozo cuerda vibrante, sin toma de muestra (Pozo sellado)
| *** | Pozo obstruido
Note on A5: Hidromas: Temperatura medición en Terreno
Note on A6: Hidromas: pH medición en Terreno
Note on A7: Hidromas: Conductividad Eléctrica medición en Terreno

## Conclusiones
Pozo | Parámetro | Valor | Unidad | NCh 1333 |  | Conclusión
|  |  |  | Ref | % Superación
Pozo 8 | %Na | 57.91 | mg/l | 35 | 65 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de %Na, correspondiente a un 65% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 8 | Hierro | 2.5 | mg/l | 5 | 50 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 50% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 2 | Sulfato | 619.56 | mg/l | 250 | 148 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 148% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 2 | Hierro | 14.35 | mg/l | 5 | 187 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 187% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Sulfato | 394.084 | mg/l | 250 | 58 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 58% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Hierro | 68.14 | mg/l | 5 | 1263 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 1263% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Manganeso | 1.22 | mg/l | 0.2 | 510 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 510% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 5 | Sulfato | 567.622 | mg/l | 250 | 127 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 127% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 5 | Hierro | 7.74 | mg/l | 5 | 55 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 55% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 5 | Manganeso | 1.26 | mg/l | 0.2 | 530 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 530% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 12 | Sulfato | 519.9 | mg/l | 250 | 108 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 108% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 12 | Hierro | 10.94 | mg/l | 5 | 119 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 119% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 12 | Manganeso | 0.822 | mg/l | 0.2 | 311 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 311% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo HA-1 | Sulfato | 466.607 | mg/l | 250 | 87 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 87% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo HA-1 | Hierro | 12.155 | mg/l | 5 | 143 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 143% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | %Na | 58.05 | mg/l | 35 | 66 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de %Na, correspondiente a un 66% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | Hierro | 49.46 | mg/l | 5 | 889 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 889% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | Manganeso | 0.393 | mg/l | 0.2 | 97 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 97% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | pH | 9.38 | UpH | 9 | 4 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 4% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | Sulfato | 640.398 | mg/l | 250 | 156 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 156% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | %Na | 40.78 | mg/l | 35 | 17 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de %Na, correspondiente a un 17% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | Hierro | 8.94 | mg/l | 5 | 79 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 79% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo | Parámetro | Valor | Unidad | NCh 409 |  | Conclusión
|  |  |  | Ref | % Superación
Pozo 8 | Hierro | 2.5 | mg/l | 0.3 | 733 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 733% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 2 | Sulfato | 619.56 | mg/l | 500 | 24 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 24% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 2 | Hierro | 14.35 | mg/l | 0.3 | 4683 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 4683% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 2 | Manganeso | 0.165 | mg/l | 0.1 | 65 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 65% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Hierro | 68.14 | mg/l | 0.3 | 22613 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 22613% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Manganeso | 1.22 | mg/l | 0.1 | 1120 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 1120% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Sulfato | 567.622 | mg/l | 500 | 14 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 14% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Hierro | 7.74 | mg/l | 0.3 | 2480 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 2480% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Manganeso | 1.26 | mg/l | 0.1 | 1160 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 1160% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 12 | Sulfato | 519.9 | mg/l | 500 | 4 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 4% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 12 | Hierro | 10.94 | mg/l | 0.3 | 3547 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 3547% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 12 | Manganeso | 0.822 | mg/l | 0.1 | 722 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 722% respecto de la Norma NCh 409
Pozo HA-1 | Hierro | 12.155 | mg/l | 0.3 | 3952 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 3952% respecto de la Norma NCh 409
Pozo HA-1 | Manganeso | 0.199 | mg/l | 0.1 | 99 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 99% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | pH | 8.75 | UpH | 8.5 | 3 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 3% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | Hierro | 49.46 | mg/l | 0.3 | 16387 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 16387% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | Manganeso | 0.393 | mg/l | 0.1 | 293 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 293% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 16 | pH | 9.38 | UpH | 8.5 | 10 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 10% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 16 | Sulfato | 640.398 | mg/l | 500 | 28 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 28% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 16 | Arsénico | 0.0101 | UpH | 0.01 | 1 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Arsénico, correspondiente a un 1% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 16 | Hierro | 8.94 | mg/l | 0.3 | 2880 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 2880% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 16 | Manganeso | 0.118 | mg/l | 0.1 | 18 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 18% respecto de la Norma NCh 409