## Tabla N°1
N° | Nombre | Descripción | Tipo de Agua | mbnm | Este | Norte | Observación
1 | Pozo 8 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374564 | 6961084 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
2 | Pozo 2 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374496 | 6960851 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
3 | Pozo 14 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374631 | 6960824 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
4 | Pozo 5 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374405 | 6960586 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
5 | Pozo 9 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374862 | 6958117 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
6 | Pozo 12 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374527 | 6961292 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
7 | Pozo HA-01 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374391 | 6961865
8 | Pozo HA-02 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374392 | 6961891
9 | Pozo 15 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 372643 | 6967375 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
10 | Pozo 16 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 371750 | 6967776 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1

## Tabla N°2
Fecha |  | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | NCh 1333 Riego | NCh 409 Agua Potable
Hora |  | 15:20 | 10:58 | 11:20 | 10:10 | 9:31 | 15:50 | 13:09 | 12:10 | 9:00 | 8:10
Muestra |  | Pozo 8 | Pozo 2 | Pozo 14 | Pozo 5 | Pozo 9 | Pozo 12 | Pozo HA-1 | Pozo HA-2 | Pozo 15 | Pozo 16
Parámetro | Unidad | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
T | °C | 20.19 | 18.94 | 19.47 | 19.19 | *** | 20.06 | 20.07 | ** | 20.11 | 19.04 | - | -
pH | UpH | 8.65 | 7.34 | 6.72 | 7.54 | *** | 7.29 | 7.41 | ** | 9.38 | 9.81 | 5,5 - 9,0 | 6,5 - 8,5
CE | uS/cm a 25°C | 629 | 1656 | 1742 | 1549 | *** | 1346 | 2278 | ** | 880 | 1895 | 750, 750 - 1500, 1500 - 3000, 3000 - 7500 | -
OD | mg/l | 8 | 8 | 8.2 | 8.1 | *** | 8 | 8 | ** | 8 | 8.1 | - | -
Sulfato | mg/l | 97.433 | 597.001 | 498.294 | 601.055 | *** | 501.125 | 650.345 | ** | 16.51 | 370.832 | 250 | 500
Calcio | mg/l | 18.08 | 278.549 | 211.242 | 278.421 | *** | 225.604 | 250.791 | ** | 52.4 | 304.869 | - | -
Magnesio | mg/l | 17.62 | 58.41 | 40.76 | 59.68 | *** | 50.44 | 64.16 | ** | 7.28 | 11.1 | - | 125
Potasio | mg/l | 4.74 | 7.47 | 5.62 | 7.28 | *** | 6.38 | 6.912 | ** | 5.74 | 11 | - | -
Sodio | mg/l | 85.2 | 110.898 | 79.94 | 115.3 | *** | 109.34 | 123.21 | ** | 121.38 | 191.04 | - | -
%Na | mg/l | 59.16 | 19.61 | 19.61 | 20.62 | *** | 23.1 | 22.07 | ** | 60.82 | 33.5 | 35 | -
Plata | mg/l | <0,00034 | <0,00034 | 0.00139 | <0,00034 | *** | 0.00034 | 0.0006 | ** | 0.00068 | <0,00034 | 0.2 | -
Aluminio | mg/l | 0.28 | <0,062 | <0,062 | <0,062 | *** | <0,062 | <0,062 | ** | <0,062 | <0,062 | 5 | -
Arsénico | mg/l | 0.00222 | 0.0104 | 0.00254 | 0.00637 | *** | 0.00131 | 0.00184 | ** | 0.00365 | 0.00633 | 0.1 | 0.01
Cadmio | mg/l | 0.00016 | 4e-05 | 8e-05 | 0.0002 | *** | 6e-05 | 0.0001 | ** | 9e-05 | 0.00012 | 0.01 | 0.01
Cromo | mg/l | 0.00346 | 0.0193 | 0.0043 | 0.0183 | *** | 0.0125 | 0.0143 | ** | 0.00373 | 0.00269 | 0.1 | 0.05
Cobre | mg/l | 0.0227 | 0.00677 | 0.0259 | 0.0204 | *** | 0.00821 | 0.00632 | ** | 0.00796 | 0.00925 | 0.2 | 2
Hierro | mg/l | 6.18 | 7.6 | 84.45 | 16.225 | *** | 13.175 | 17.425 | ** | 28.74 | 7.675 | 5 | 0.3
Manganeso | mg/l | 0.0771 | 0.0629 | 0.996 | 0.728 | *** | 1 | 0.185 | ** | 0.186 | 0.0363 | 0.2 | 0.1
Molibdeno | mg/l | 0.00208 | 0.00147 | 0.00031 | 0.00121 | *** | 0.0011 | 0.00051 | ** | 0.00047 | 0.00176 | 0.01 | -
Níquel | mg/l | 0.00334 | 0.0117 | 0.0116 | 0.0195 | *** | 0.0095 | 0.0139 | ** | 0.0043 | 0.0117 | 0.2 | -
Plomo | mg/l | 0.00154 | 0.00058 | 0.00088 | 0.00392 | *** | 0.00175 | 0.00074 | ** | 0.0154 | 0.00238 | 5 | 0.05
Selenio | mg/l | 0.00093 | 0.00616 | 0.00184 | 0.00342 | *** | 0.00193 | 0.00211 | ** | 0.00299 | 0.00464 | 0.02 | 0.01
Zinc | mg/l | 0.0269 | 0.0118 | 0.0654 | 0.0375 | *** | 0.0251 | 0.0382 | ** | 0.0244 | 0.0127 | 2 | 3
Sílice | mg/l | <0,2 | 28.2 | 34.2 | 18.2 | *** | 10.9 | 10.7 | ** | 53.1 | 1.9 | - | -
Simbología |  | Supera Norma NCh 1333
Supera Norma NCh 409
Supera ambas normas
Notas | * | Parámetro no analizado
| ** | Pozo cuerda vibrante, sin toma de muestra (Pozo sellado)
| *** | Pozo obstruido
Note on A5: Hidromas: Temperatura medición en Terreno
Note on A6: Hidromas: pH medición en Terreno
Note on A7: Hidromas: Conductividad Eléctrica medición en Terreno

## Conclusiones
Pozo | Parámetro | Valor | Unidad | NCh 1333 |  | Conclusión
|  |  |  | Ref | % Superación
Pozo 8 | %Na | 59.16 | mg/l | 35 | 69 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de %Na, correspondiente a un 69% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 8 | Hierro | 6.18 | mg/l | 5 | 24 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 24% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 2 | Sulfato | 597.001 | mg/l | 250 | 139 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 139% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 2 | Hierro | 7.6 | mg/l | 5 | 52 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 52% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Sulfato | 498.294 | mg/l | 250 | 99 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 99% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Hierro | 84.45 | mg/l | 5 | 1589 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 1589% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Manganeso | 0.996 | mg/l | 0.2 | 398 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 398% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 5 | Sulfato | 601.055 | mg/l | 250 | 140 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 140% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 5 | Hierro | 16.225 | mg/l | 5 | 225 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 225% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 5 | Manganeso | 0.728 | mg/l | 0.2 | 264 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 264% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 12 | Sulfato | 501.125 | mg/l | 250 | 100 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 100% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 12 | Hierro | 13.175 | mg/l | 5 | 164 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 164% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 12 | Manganeso | 1 | mg/l | 0.2 | 400 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 400% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo HA-1 | Sulfato | 650.345 | mg/l | 250 | 160 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 160% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo HA-1 | Hierro | 17.425 | mg/l | 5 | 249 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 249% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | pH | 9.38 | UpH | 9 | 4 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 4% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | %Na | 60.82 | mg/l | 35 | 74 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de %Na, correspondiente a un 74% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | Hierro | 28.74 | mg/l | 5 | 475 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 475% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | pH | 9.81 | UpH | 9 | 9 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 9% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | Sulfato | 370.832 | mg/l | 250 | 48 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 48% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | Hierro | 7.675 | mg/l | 5 | 54 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 54% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo | Parámetro | Valor | Unidad | NCh 409 |  | Conclusión
|  |  |  | Ref | % Superación
Pozo 8 | pH | 8.65 | UpH | 8.5 | 2 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 2% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 8 | Hierro | 6.18 | mg/l | 0.3 | 1960 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 1960% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 2 | Sulfato | 597.001 | mg/l | 500 | 19 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 19% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 2 | Arsénico | 0.0104 | mg/l | 0.01 | 4 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Arsénico, correspondiente a un 4% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 2 | Hierro | 7.6 | mg/l | 0.3 | 2433 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 2433% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Hierro | 84.45 | mg/l | 0.3 | 28050 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 28050% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Manganeso | 0.996 | mg/l | 0.1 | 896 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 896% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Sulfato | 601.055 | mg/l | 500 | 20 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 20% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Hierro | 16.225 | mg/l | 0.3 | 5308 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 5308% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Manganeso | 0.728 | mg/l | 0.1 | 628 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 628% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 12 | Sulfato | 501.125 | mg/l | 500 | 0 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 0% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 12 | Hierro | 13.175 | mg/l | 0.3 | 4292 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 4292% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 12 | Manganeso | 1 | mg/l | 0.1 | 900 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 900% respecto de la Norma NCh 409
Pozo HA-1 | Sulfato | 650.345 | mg/l | 500 | 30 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 30% respecto de la Norma NCh 409
Pozo HA-1 | Hierro | 17.425 | UpH | 0.3 | 5708 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 5708% respecto de la Norma NCh 409
Pozo HA-1 | Manganeso | 0.185 | mg/l | 0.1 | 85 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 85% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | pH | 9.38 | UpH | 8.5 | 10 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 10% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | Hierro | 28.74 | mg/l | 0.3 | 9480 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 9480% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | Manganeso | 0.186 | mg/l | 0.1 | 86 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 86% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 16 | pH | 9.81 | UpH | 8.5 | 15 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 15% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 16 | Hierro | 7.675 | mg/l | 0.3 | 2458 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 2458% respecto de la Norma NCh 409