## Tabla N°1
N° | Nombre | Descripción | Tipo de Agua | mbnm | Este | Norte | Observación
1 | Pozo 8 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374564 | 6961084 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
2 | Pozo 2 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374496 | 6960851 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
3 | Pozo 14 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374631 | 6960824 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
4 | Pozo 5 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374405 | 6960586 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
5 | Pozo 9 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374862 | 6958117 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
6 | Pozo 12 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374527 | 6961292 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
7 | Pozo HA-01 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374391 | 6961865
8 | Pozo HA-02 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374392 | 6961891
9 | Pozo 15 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 372643 | 6967375 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
10 | Pozo 16 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 371750 | 6967776 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1

## Tabla N°2
Fecha |  | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | NCh 1333 Riego | NCh 409 Agua Potable
Hora |  | 11:20 | 16:25 | 17:00 | 15:45 | 17:14 | 10:50 | 13:09 | 12:25 | 9:35 | 8:55
Muestra |  | Pozo 8 | Pozo 2 | Pozo 14 | Pozo 5 | Pozo 9 | Pozo 12 | Pozo HA-1 | Pozo HA-2 | Pozo 15 | Pozo 16
Parámetro | Unidad | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
T | °C | 19.86 | 19.85 | 19.73 | 21.01 | *** | 19.54 | 20.35 | ** | 20.4 | 19.45 | - | -
pH | UpH | 8.85 | 7.3 | 6.83 | 7.47 | *** | 7.48 | 7.51 | ** | 9.42 | 9.77 | 5,5 - 9,0 | 6,5 - 8,5
CE | uS/cm a 25°C | 152 | 1695 | 1402 | 1695 | *** | 1385 | 1732 | ** | 914 | 2617 | 750, 750 - 1500, 1500 - 3000, 3000 - 7500 | -
OD | mg/l | 7.9 | 8.1 | 8 | 7.8 | *** | 8.2 | 8.3 | ** | 8 | 7.9 | - | -
Sulfato | mg/l | 114 | 618.8 | 475.1 | 596.1 | *** | 466.763 | 636.016 | ** | 11.287 | 374.513 | 250 | 500
Calcio | mg/l | 18.18 | 238.82 | 176.4 | 233.9 | *** | 177.72 | 206.96 | ** | 53.82 | 242.98
Magnesio | mg/l | 18.5 | 66.74 | 45.96 | 63.98 | *** | 52.22 | 70.64 | ** | 7.28 | 11.44 | - | 125
Potasio | mg/l | 4.12 | 7.52 | 6.12 | 5.12 | *** | 6.82 | 5.14 | ** | 4.22 | 11.52 | - | -
Sodio | mg/l | 97.38 | 124.74 | 90.6 | 121.4 | *** | 111.96 | 134.9 | ** | 124.14 | 199.88 | - | -
%Na | mg/l | 59.33 | 23.22 | 23.29 | 23.58 | *** | 26.36 | 25.99 | ** | 60.75 | 39.18 | 35 | -
Plata | mg/l | <0,00034 | <0,00034 | <0,00034 | <0,00034 | *** | <0,00034 | <0,00034 | ** | <0,00034 | <0,00034 | 0.2 | -
Aluminio | mg/l | <0,062 | <0,062 | <0,062 | <0,062 | *** | <0,062 | <0,062 | ** | <0,062 | <0,062 | 5 | -
Arsénico | mg/l | 0.00131 | 0.0148 | 0.00139 | 0.00743 | *** | 0.00067 | 0.00044 | ** | 0.00118 | 0.0059 | 0.1 | 0.01
Cadmio | mg/l | 4e-05 | 8e-05 | 0.00019 | 0.00017 | *** | <0,00004 | <0,00004 | ** | 5e-05 | 6e-05 | 0.01 | 0.01
Cromo | mg/l | 0.00401 | 0.0147 | 0.00299 | 0.0169 | *** | 0.00927 | 0.0118 | ** | 0.00141 | 0.00206 | 0.1 | 0.05
Cobre | mg/l | 0.00792 | 0.0113 | 0.0106 | 0.0559 | *** | 0.00536 | 0.0053 | ** | 0.0061 | 0.00532 | 0.2 | 2
Hierro | mg/l | 5.4 | 8.08 | 71.32 | 54.48 | *** | 12.84 | 19.72 | ** | 19.54 | 3.84 | 5 | 0.3
Manganeso | mg/l | 0.0917 | 0.225 | 1.02 | 1.55 | *** | 1.16 | 0.185 | ** | 0.194 | 0.0458 | 0.2 | 0.1
Molibdeno | mg/l | 0.00176 | 0.00092 | <0,00026 | 0.00088 | *** | 0.00055 | 0.00051 | ** | 0.00028 | 0.00148 | 0.01 | -
Níquel | mg/l | 0.00174 | 0.0158 | 0.00711 | 0.0105 | *** | 0.012 | 0.0144 | ** | 0.0046 | 0.0103 | 0.2 | -
Plomo | mg/l | 0.00095 | 0.0028 | 0.00211 | 0.00322 | *** | 0.00074 | 0.00371 | ** | 0.00079 | 0.00131 | 5 | 0.05
Selenio | mg/l | 0.00079 | 0.00538 | 0.00144 | 0.00369 | *** | 0.00273 | 0.00247 | ** | 0.00245 | 0.0038 | 0.02 | 0.01
Zinc | mg/l | 0.0214 | 0.023 | 0.0273 | 0.0504 | *** | 0.0285 | 0.0174 | ** | 0.0285 | 0.0269 | 2 | 3
Sílice | mg/l | <0,2 | 27.8 | 5.8 | 20.1 | *** | 10.9 | 9.8 | ** | 0.9 | 0.6 | - | -
Simbología |  | Supera Norma NCh 1333
Supera Norma NCh 409
Supera ambas normas
Notas | * | Parámetro no analizado
| ** | Pozo cuerda vibrante, sin toma de muestra (Pozo sellado)
| *** | Pozo obstruido
Note on A5: Hidromas: Temperatura medición en Terreno
Note on A6: Hidromas: pH medición en Terreno
Note on A7: Hidromas: Conductividad Eléctrica medición en Terreno

## Conclusiones
Pozo | Parámetro | Valor | Unidad | NCh 1333 |  | Conclusión
|  |  |  | Ref | % Superación
Pozo 8 | %Na | 59.33 | mg/l | 35 | 70 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de %Na, correspondiente a un 70% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 8 | Hierro | 5.4 | mg/l | 5 | 8 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 8% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 2 | Sulfato | 618.8 | mg/l | 250 | 148 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 148% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 2 | Hierro | 8.08 | mg/l | 5 | 62 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 62% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 2 | Manganeso | 0.225 | mg/l | 0.2 | 13 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 13% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Sulfato | 475.1 | mg/l | 250 | 90 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 90% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Hierro | 71.32 | mg/l | 5 | 1326 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 1326% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Manganeso | 1.02 | mg/l | 0.2 | 410 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 410% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 5 | Sulfato | 596.1 | mg/l | 250 | 138 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 138% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 5 | Hierro | 54.48 | mg/l | 5 | 990 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 990% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 5 | Manganeso | 1.55 | mg/l | 0.2 | 675 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 675% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 12 | Sulfato | 466.763 | mg/l | 250 | 87 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 87% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 12 | Hierro | 12.84 | mg/l | 5 | 157 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 157% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 12 | Manganeso | 1.16 | mg/l | 0.2 | 480 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 480% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo HA-1 | Sulfato | 636.016 | mg/l | 250 | 154 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 154% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | pH | 9.42 | UpH | 9 | 5 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 5% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | %Na | 60.75 | mg/l | 35 | 74 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de %Na, correspondiente a un 74% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | Hierro | 19.54 | mg/l | 5 | 291 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 291% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | pH | 9.77 | UpH | 9 | 9 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 9% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | Sulfato | 374.513 | mg/l | 250 | 50 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 50% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | %Na | 39.18 | mg/l | 35 | 12 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de %Na, correspondiente a un 12% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | Hierro | 3.84 | mg/l | 5 | 23 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 23% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo | Parámetro | Valor | Unidad | NCh 409 |  | Conclusión
|  |  |  | Ref | % Superación
Pozo 8 | pH | 8.85 | UpH | 8.5 | 4 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 4% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 8 | Hierro | 5.4 | mg/l | 0.3 | 1700 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 1700% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 2 | Sulfato | 618.8 | mg/l | 500 | 24 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 24% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 2 | Arsénico | 0.0148 | mg/l | 0.01 | 48 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Arsénico, correspondiente a un 48% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 2 | Hierro | 8.08 | mg/l | 0.3 | 2593 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 2593% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 2 | Manganeso | 0.225 | mg/l | 0.1 | 125 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 125% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Hierro | 71.32 | mg/l | 0.3 | 23673 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 23673% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Manganeso | 1.02 | mg/l | 0.1 | 920 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 920% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Sulfato | 596.1 | mg/l | 500 | 19 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 19% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Hierro | 54.48 | mg/l | 0.3 | 18060 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 18060% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Manganeso | 1.55 | mg/l | 0.1 | 1450 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 1450% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 12 | Hierro | 12.84 | mg/l | 0.3 | 4180 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 4180% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 12 | Manganeso | 1.16 | mg/l | 0.1 | 1060 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 1060% respecto de la Norma NCh 409
Pozo HA-1 | Sulfato | 636.016 | mg/l | 500 | 27 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 27% respecto de la Norma NCh 409
Pozo HA-1 | Manganeso | 0.185 | mg/l | 0.1 | 85 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 85% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | pH | 9.42 | UpH | 8.5 | 11 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 11% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | Hierro | 19.54 | mg/l | 0.3 | 6413 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 6413% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | Manganeso | 0.194 | mg/l | 0.1 | 94 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 94% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 16 | pH | 9.77 | UpH | 8.5 | 15 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 15% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 16 | Hierro | 3.84 | mg/l | 0.3 | 1180 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 1180% respecto de la Norma NCh 409