## Tabla N°1
N° | Nombre | Descripción | Tipo de Agua | mbnm | Este | Norte | Observación
1 | Pozo 8 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374564 | 6961084 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
2 | Pozo 2 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374496 | 6960851 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
3 | Pozo 14 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374631 | 6960824 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
4 | Pozo 5 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374405 | 6960586 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
5 | Pozo 9 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374862 | 6958117 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
6 | Pozo 12 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374527 | 6961292 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
7 | Pozo HA-01 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374391 | 6961865
8 | Pozo HA-02 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374392 | 6961891
9 | Pozo 15 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 372643 | 6967375 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
10 | Pozo 16 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 371750 | 6967776 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1

## Tabla N°2
Fecha |  | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | NCh 1333 Riego | NCh 409 Agua Potable
Hora |  | 14:00 | 12:58 | 13:27 | 11:15 | 17:00 | 15:33 | 16:35 | 15:58 | 10:13 | 9:11
Muestra |  | Pozo 8 | Pozo 2 | Pozo 14 | Pozo 5 | Pozo 9 | Pozo 12 | Pozo HA-1 | Pozo HA-2 | Pozo 15 | Pozo 16
Parámetro | Unidad | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
T | °C | 19.9 | 19.83 | 19.86 | 19.36 | *** | 20.27 | 18.26 | ** | 19.67 | 18.41 | - | -
pH | UpH | 8.83 | 7.39 | 6.76 | 7.55 | *** | 7.39 | 7.9 | ** | 8.89 | 9.2 | 5,5 - 9,0 | 6,5 - 8,5
CE | uS/cm a 25°C | 837 | 2025 | 1676 | 2242 | *** | 1870 | 2284 | ** | 1211 | 2621 | 750, 750 - 1500, 1500 - 3000, 3000 - 7500 | -
OD | mg/l | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8 | *** | 8.3 | 8.3 | ** | 8 | 8.4 | - | -
Sulfato | mg/l | 100.697 | 635.48 | 530.403 | 593.725 | *** | 504.236 | 651.702 | ** | 15.557 | 374.186 | 250 | 500
Calcio | mg/l | 14.84 | 215.4 | 154.26 | 213.22 | *** | 164.86 | 210.94 | ** | 47.04 | 222.95
Magnesio | mg/l | 16.7 | 58.55 | 39.48 | 59.2 | *** | 46.62 | 68.82 | ** | 6.38 | 10.2 | - | 125
Potasio | mg/l | 3.34 | 5.15 | 3.38 | 4.58 | *** | 3.86 | 5.02 | ** | 3.72 | 6.65 | - | -
Sodio | mg/l | 84.22 | 111.7 | 79.48 | 112 | *** | 100.68 | 130.76 | ** | 113.86 | 184.3 | - | -
%Na | mg/l | 61.63 | 23.29 | 23.53 | 23.42 | *** | 26.1 | 25.44 | ** | 62.25 | 39.63 | 35 | -
Plata | mg/l | <0,00034 | <0,00034 | <0,00034 | <0,00034 | *** | <0,00034 | <0,00034 | ** | <0,00034 | <0,00034 | 0.2 | -
Aluminio | mg/l | <0,062 | <0,062 | <0,062 | <0,062 | *** | <0,062 | <0,062 | ** | <0,062 | <0,062 | 5 | -
Arsénico | mg/l | 0.00205 | 0.00275 | 0.00136 | 0.00195 | *** | 0.00205 | 0.00175 | ** | 0.00386 | 0.00805 | 0.1 | 0.01
Cadmio | mg/l | 0.00012 | <0,00004 | 5e-05 | 6e-05 | *** | 6e-05 | 0.0001 | ** | 6e-05 | 0.0024 | 0.01 | 0.01
Cromo | mg/l | 0.00637 | 0.0185 | 0.00365 | 0.0164 | *** | 0.0123 | 0.0141 | ** | 0.00107 | 0.00275 | 0.1 | 0.05
Cobre | mg/l | 0.00807 | 0.00211 | 0.00437 | 0.0087 | *** | 0.052 | 0.00052 | ** | 0.00489 | 0.00776 | 0.2 | 2
Hierro | mg/l | 1.22 | <0,005 | 58.44 | 5.54 | *** | 12.24 | 0.18 | ** | 14.38 | 4.8 | 5 | 0.3
Manganeso | mg/l | 0.0593 | 0.0562 | 0.0964 | 0.438 | *** | 1.1 | 0.182 | ** | 0.144 | 0.0659 | 0.2 | 0.1
Molibdeno | mg/l | 0.00179 | 0.00158 | <0,00026 | 0.001 | *** | 0.00063 | 0.00042 | ** | 0.00031 | 0.00116 | 0.01 | -
Níquel | mg/l | <0,00035 | 0.00787 | 0.00624 | 0.00946 | *** | 0.00646 | 0.00819 | ** | 0.00146 | 0.0112 | 0.2 | -
Plomo | mg/l | 0.00097 | <0,00008 | 0.00044 | 0.00053 | *** | 0.00042 | <0,00008 | ** | 0.00082 | 0.00111 | 5 | 0.05
Selenio | mg/l | 0.00245 | 0.00757 | 0.00317 | 0.00608 | *** | 0.00347 | 0.0039 | ** | 0.00429 | 0.00563 | 0.02 | 0.01
Zinc | mg/l | 0.0274 | 0.00157 | 0.0531 | 0.0247 | *** | 0.0174 | 0.0433 | ** | 0.0368 | 0.0659 | 2 | 3
Sílice | mg/l | <0,2 | 27.6 | 10.1 | 24.2 | *** | 15 | 11.8 | ** | <0,2 | 0.9 | - | -
Simbología |  | Supera Norma NCh 1333
Supera Norma NCh 409
Supera ambas normas
Notas | * | Parámetro no analizado
| ** | Pozo cuerda vibrante, sin toma de muestra (Pozo sellado)
| *** | Pozo obstruido
Note on A5: Hidromas: Temperatura medición en Terreno
Note on A6: Hidromas: pH medición en Terreno
Note on A7: Hidromas: Conductividad Eléctrica medición en Terreno

## Conclusiones
Pozo | Parámetro | Valor | Unidad | NCh 1333 |  | Conclusión
|  |  |  | Ref | % Superación
Pozo 8 | %Na | 61.63 | mg/l | 35 | 76 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de %Na, correspondiente a un 76% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 2 | Sulfato | 635.48 | mg/l | 250 | 154 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 154% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Sulfato | 530.403 | mg/l | 250 | 112 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 112% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Hierro | 58.44 | mg/l | 5 | 1069 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 1069% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 5 | Sulfato | 593.725 | mg/l | 250 | 137 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 137% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 5 | Hierro | 5.54 | mg/l | 5 | 11 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 11% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 5 | Manganeso | 0.438 | mg/l | 0.2 | 119 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 119% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 12 | Sulfato | 504.236 | mg/l | 250 | 102 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 102% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 12 | Hierro | 12.24 | mg/l | 5 | 145 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 145% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 12 | Manganeso | 1.1 | mg/l | 0.2 | 450 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 450% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo HA-1 | Sulfato | 651.702 | mg/l | 250 | 161 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 161% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | %Na | 62.25 | mg/l | 35 | 78 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de %Na, correspondiente a un 78% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | Hierro | 14.38 | mg/l | 5 | 188 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 188% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | pH | 9.2 | UpH | 9 | 2 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 2% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | Sulfato | 374.186 | mg/l | 250 | 50 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 50% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | %Na | 39.63 | mg/l | 35 | 13 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de %Na, correspondiente a un 13% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo | Parámetro | Valor | Unidad | NCh 409 |  | Conclusión
|  |  |  | Ref | % Superación
Pozo 8 | pH | 8.83 | UpH | 8.5 | 4 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 4% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 8 | Hierro | 1.22 | mg/l | 0.3 | 307 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 307% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 2 | Sulfato | 635.48 | mg/l | 500 | 27 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 27% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Sulfato | 530.403 | mg/l | 500 | 6 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 6% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Hierro | 58.44 | mg/l | 0.3 | 19380 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 19380% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Sulfato | 593.725 | mg/l | 500 | 19 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 19% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Hierro | 5.54 | mg/l | 0.3 | 1747 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 1747% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Manganeso | 0.438 | mg/l | 0.1 | 338 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 338% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 12 | Sulfato | 504.236 | mg/l | 500 | 1 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 1% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 12 | Hierro | 12.24 | mg/l | 0.3 | 3980 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 3980% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 12 | Manganeso | 1.1 | mg/l | 0.1 | 1000 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 1000% respecto de la Norma NCh 409
Pozo HA-1 | Sulfato | 651.702 | mg/l | 500 | 30 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 30% respecto de la Norma NCh 409
Pozo HA-1 | Manganeso | 0.182 | mg/l | 0.1 | 82 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 82% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | pH | 8.89 | UpH | 8.5 | 5 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 5% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | Hierro | 14.38 | mg/l | 0.3 | 4693 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 4693% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | Manganeso | 0.144 | mg/l | 0.1 | 44 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 44% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 16 | pH | 9.2 | UpH | 8.5 | 8 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 8% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 16 | Sulfato | 374.186 | mg/l | 500 | 25 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 25% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 16 | Hierro | 4.8 | mg/l | 0.3 | 1500 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 1500% respecto de la Norma NCh 409