## Tabla N°1
N° | Nombre | Descripción | Tipo de Agua | mbnm | Este | Norte | Observación
1 | Pozo 8 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374564 | 6961084 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
2 | Pozo 2 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374496 | 6960851 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
3 | Pozo 14 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374631 | 6960824 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
4 | Pozo 5 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374405 | 6960586 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
5 | Pozo 9 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374862 | 6958117 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
6 | Pozo 12 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374527 | 6961292 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
7 | Pozo HA-01 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374391 | 6961865
8 | Pozo HA-02 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374392 | 6961891
9 | Pozo 15 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 372643 | 6967375 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
10 | Pozo 16 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 371750 | 6967776 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1

## Tabla N°2
Fecha |  | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | NCh 1333 Riego | NCh 409 Agua Potable
Hora |  | 12:50 | 12:00 | 12:20 | 11:27 | 13:23 | 9:59 | 10:37 | 10:20 | 9:15 | 8:38
Muestra |  | Pozo 8 | Pozo 2 | Pozo 14 | Pozo 5 | Pozo 9 | Pozo 12 | Pozo HA-1 | Pozo HA-2 | Pozo 15 | Pozo 16
Parámetro | Unidad | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
T | °C | 19.75 | 20.16 | 19.95 | 20.18 | *** | 19.12 | 19.36 | ** | 20.76 | 18.62 | - | -
pH | UpH | 8.33 | 7.14 | 6.72 | 7.15 | *** | 7.13 | 7.18 | ** | 9.05 | 9.32 | 5,5 - 9,0 | 6,5 - 8,5
CE | uS/cm a 25°C | 737 | 1997 | 1664 | 2000 | *** | 1627 | 1964 | ** | 1050 | 2135 | 750, 750 - 1500, 1500 - 3000, 3000 - 7500 | -
OD | mg/l | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | *** | 8.1 | 8.3 | ** | 8.3 | 8.4 | - | -
Sulfato | mg/l | 145.6 | 618.4 | 560.1 | 617.7 | *** | 467.3 | 667.2 | ** | 38.7 | 416.3 | 250 | 500
Calcio | mg/l | 15.69 | 231.998 | 163.653 | 228.311 | *** | 168 | 200.067 | ** | 50.906 | 279.18
Magnesio | mg/l | 0.0667 | 64.2 | 42.39 | 63.97 | *** | 46.28 | 61.88 | ** | 6.44 | 12.24 | - | 125
Potasio | mg/l | 3.391 | 5.012 | 3.702 | 4.919 | *** | 3.964 | 4.502 | ** | 3.718 | 9.47 | - | -
Sodio | mg/l | 86.514 | 122.494 | 87.589 | 130.363 | *** | 104.434 | 123.335 | ** | 121.525 | 230.87 | - | -
%Na | mg/l | 61.52 | 23.53 | 24.15 | 24.89 | *** | 26.61 | 25.7 | ** | 62.28 | 40.79 | 35 | -
Plata | mg/l | 0.00087 | 0.00236 | 0.00525 | 0.00281 | *** | 0.00165 | 0.003 | ** | 0.00253 | 0.00111 | 0.2 | -
Aluminio | mg/l | <0,062 | <0,062 | <0,062 | <0,062 | *** | <0,062 | <0,062 | ** | <0,062 | <0,06 | 5 | -
Arsénico | mg/l | 0.0012 | 0.0102 | 0.00149 | 0.0123 | *** | 0.00201 | 0.00131 | ** | 0.00256 | 0.00589 | 0.1 | 0.01
Cadmio | mg/l | 7e-05 | 5e-05 | 6e-05 | 5e-05 | *** | 0.00014 | 6e-05 | ** | 0.00012 | 9e-05 | 0.01 | 0.01
Cromo | mg/l | 0.00304 | 0.0177 | 0.00333 | 0.0152 | *** | 0.0131 | 0.0145 | ** | 0.00111 | 0.00173 | 0.1 | 0.05
Cobre | mg/l | 0.0068 | 0.00847 | 0.0143 | 0.0268 | *** | 0.0106 | 0.00981 | ** | 0.00772 | 0.00763 | 0.2 | 2
Hierro | mg/l | 1.26 | 13.18 | 69.14 | 16.008 | *** | 4.12 | 17.358 | ** | 25.5 | 4.41 | 5 | 0.3
Manganeso | mg/l | 0.0667 | 0.324 | 1.04 | 0.366 | *** | 0.369 | 0.148 | ** | 0.33 | 0.0399 | 0.2 | 0.1
Molibdeno | mg/l | 0.00142 | 0.00088 | 0.00051 | 0.00136 | *** | 0.0007 | 0.00157 | ** | 0.0003 | 0.00234 | 0.01 | -
Níquel | mg/l | 0.00176 | 0.00955 | 0.00701 | 0.00987 | *** | 0.00786 | 0.013 | ** | 0.00256 | 0.00987 | 0.2 | -
Plomo | mg/l | 0.00088 | 0.00094 | 0.00214 | 0.00106 | *** | 0.00086 | 0.00066 | ** | 0.00118 | 0.00089 | 5 | 0.05
Selenio | mg/l | 0.00109 | 0.00495 | 0.00256 | 0.00577 | *** | 0.00296 | 0.00411 | ** | 0.00257 | 0.00349 | 0.02 | 0.01
Zinc | mg/l | 0.0666 | 0.0511 | 0.0777 | 0.0741 | *** | 0.0273 | 0.0972 | ** | 0.0701 | 0.0218 | 2 | 3
Sílice | mg/l | <0,2 | 26.5 | 4.1 | 24.6 | *** | 14.6 | 13.5 | ** | 0.2 | 0.4 | - | -
Simbología |  | Supera Norma NCh 1333
Supera Norma NCh 409
Supera ambas normas
Notas | * | Parámetro no analizado
| ** | Pozo cuerda vibrante, sin toma de muestra (Pozo sellado)
| *** | Pozo obstruido
Note on A5: Hidromas: Temperatura medición en Terreno
Note on A6: Hidromas: pH medición en Terreno
Note on A7: Hidromas: Conductividad Eléctrica medición en Terreno

## Conclusiones
Pozo | Parámetro | Valor | Unidad | NCh 1333 |  | Conclusión
|  |  |  | Ref | % Superación
Pozo 8 | %Na | 61.52 | mg/l | 35 | 76 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de %Na, correspondiente a un 76% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 2 | Sulfato | 618.4 | mg/l | 250 | 147 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 147% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 2 | Hierro | 13.18 | mg/l | 5 | 164 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 164% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 2 | Manganeso | 0.324 | mg/l | 0.2 | 62 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 62% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Sulfato | 560.1 | mg/l | 250 | 124 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 124% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Hierro | 69.14 | mg/l | 5 | 1283 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 1283% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Manganeso | 1.04 | mg/l | 0.2 | 420 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 420% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 5 | Sulfato | 617.7 | mg/l | 250 | 147 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 147% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 5 | Hierro | 16.008 | mg/l | 5 | 220 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 220% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 5 | Manganeso | 0.366 | mg/l | 0.2 | 83 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 83% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 12 | Manganeso | 0.369 | mg/l | 0.2 | 85 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 85% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo HA-1 | Sulfato | 667.2 | mg/l | 250 | 167 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 167% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo HA-1 | Hierro | 17.358 | mg/l | 5 | 247 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 247% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | pH | 9.05 | mg/l | 9 | 1 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 1% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | %Na | 62.28 | UpH | 35 | 78 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de %Na, correspondiente a un 78% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | Hierro | 25.5 | mg/l | 5 | 410 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 410% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | Manganeso | 0.33 | mg/l | 0.2 | 65 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 65% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | pH | 9.32 | mg/l | 9 | 4 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 4% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | Sulfato | 416.3 | mg/l | 250 | 67 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 67% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | %Na | 40.79 | mg/l | 35 | 17 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de %Na, correspondiente a un 17% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo | Parámetro | Valor | Unidad | NCh 409 |  | Conclusión
|  |  |  | Ref | % Superación
Pozo 2 | Sulfato | 618.4 | UpH | 500 | 24 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 24% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 2 | Arsénico | 0.0102 | mg/l | 0.01 | 2 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Arsénico, correspondiente a un 2% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 2 | Hierro | 13.18 | mg/l | 0.3 | 4293 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 4293% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 2 | Manganeso | 0.324 | mg/l | 0.1 | 224 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 224% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Sulfato | 560.1 | mg/l | 500 | 12 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 12% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Hierro | 69.14 | mg/l | 0.3 | 22947 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 22947% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Manganeso | 1.04 | mg/l | 0.1 | 940 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 940% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Sulfato | 617.7 | mg/l | 500 | 24 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 24% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Arsénico | 0.0123 | mg/l | 0.01 | 23 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Arsénico, correspondiente a un 23% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Hierro | 16.008 | mg/l | 0.3 | 5236 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 5236% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Manganeso | 0.366 | mg/l | 0.1 | 266 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 266% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 12 | Hierro | 4.12 | mg/l | 0.3 | 1273 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 1273% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 12 | Manganeso | 0.369 | mg/l | 0.1 | 269 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 269% respecto de la Norma NCh 409
Pozo HA-1 | Sulfato | 667.2 | UpH | 500 | 33 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 33% respecto de la Norma NCh 409
Pozo HA-1 | Hierro | 17.358 | mg/l | 0.3 | 5686 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 5686% respecto de la Norma NCh 409
Pozo HA-1 | Manganeso | 0.148 | mg/l | 0.1 | 48 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 48% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | pH | 9.05 | UpH | 8.5 | 6 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 6% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | Hierro | 25.5 | mg/l | 0.3 | 8400 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 8400% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | Manganeso | 0.33 | UpH | 0.1 | 230 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 230% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 16 | pH | 9.32 | mg/l | 8.5 | 10 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 10% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 16 | Hierro | 4.41 | mg/l | 0.3 | 1370 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 1370% respecto de la Norma NCh 409